## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 438150.49
1.1 | 人防通风工程 | 194378.88
1.2 | 人防电气 | 213229.34
1.3 | 人防给排水 | 30542.27
2 | 措施合计 | 36797.71
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 35324.96
2.2 | 其他措施费 | 1472.75
3 | 其他项目 | 53690.63 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 43815.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9875.58
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 528638.83
5 | 增值税销项税额 | 47577.49 |  |  | －
6 | 总造价 | 576216.32
7 | 人工费 | 96970.61
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 576,216.32 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 人防通风工程 | [6 empty] | 194378.88
1 | 030703023001 | 人防插板阀 | 1.名称：插板阀 2.规格：D441 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1784.13 |  | 5352.39
2 | 030703023002 | 人防插板阀 | 1.名称：插板阀 2.规格：D560 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 2164.13 |  | 6492.39
3 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀门 2.规格：D560 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 6843.03 |  | 68430.3
4 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀门 2.规格：D441 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 4313.09 |  | 25878.54
5 | 030703023005 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：电动手动密闭阀门 2.规格：D315 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 3830.59 |  | 7661.18
本页小计 | [8 empty] | 113814.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001001001 | 测压管 | 1.测压管 2.材质、规格：热镀锌钢管DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 31.67 | 41.94 |  | 1328.24
7 | 030703022001 | 人防超压排气活门 | 1.名称：超压自动排气活门 2.型号、规格：PS-D250 L=800m3/h 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 2934.98 |  | 29349.8
8 | 030703024001 | 尾气监测取样管 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：热镀锌钢管DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 908.51 |  | 2725.53
本页小计 | [8 empty] | 33403.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030703024002 | 滤尘器压差测量管 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：热镀锌钢管DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 908.51 |  | 5451.06
10 | 030703024003 | 放射性监测取样管 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 950.71 |  | 2852.13
本页小计 | [8 empty] | 8303.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030703024004 | 阻力测压管 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：D4紫铜管,δ=2mm 3.连接形式：焊接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.含配套截止阀安装 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16 | 46.42 |  | 742.72
12 | 031001001002 | 洗消管 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：洗消管DN75 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3 | 344.65 |  | 1033.95
本页小计 | [8 empty] | 1776.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030703024005 | 测压装置 | 1.安装部位：人防区 2.材质、规格：热镀锌钢管DN15 3.连接形式：螺纹连接 4.刨沟槽及沟槽修补 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 1492.08 |  | 4476.24
14 | 030702001001 | 人防通风风管 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形风管 4.直径:≤450mm 5.板材厚度:δ=3mm 6.接口形式:焊接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 17.88 | 356.76 |  | 6378.87
本页小计 | [8 empty] | 10855.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030702001002 | 人防通风风管 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形风管 4.直径:＜500mm 5.板材厚度:δ=3mm 6.接口形式:焊接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 37.32 | 288.94 |  | 10783.24
16 | 030702001003 | 人防通风风管 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形风管 4.直径:＜1000mm 5.板材厚度:δ=3mm 6.接口形式:焊接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 53.38 | 289.29 |  | 15442.3
|  | 人防电气 | [6 empty] | 213229.34
本页小计 | [8 empty] | 26225.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.XL动力柜 2.RF-1~2、RF7-1~3 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 8054.13 |  | 16108.26
18 | 030404017002 | 人防单元总配电箱 | 1.人防单元总配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 3292.9 |  | 9878.7
19 | 030404017003 | 电站设备配电箱 Dz | 1.电站设备配电箱 Dz 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1984.94 |  | 1984.94
20 | 030404017004 | 进风机配电箱 | 1.进风机配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 2521.36 |  | 10085.44
本页小计 | [8 empty] | 38057.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017005 | 排风机配电箱 | 1.排风机配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2521.36 |  | 5042.72
22 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1.电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 229.35 | 116.04 |  | 26613.77
23 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1.电力电缆 WDZ-YJY-5*10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.302 | 53.58 |  | 1409.26
24 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | 1电力电缆 WDZ-YJY-5*4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1037.125 | 25.32 |  | 26260.01
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 101.28 |  | 1316.64
本页小计 | [8 empty] | 60642.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 158.1 |  | 948.6
27 | 030408006003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号、规格:14芯以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 118.5 |  | 118.5
28 | 030411004001 | 控制电缆 KVV-12x1.5 | 1.控制电缆 KVV-12x1.5 2.电缆敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.492 | 37.32 |  | 690.12
29 | 030411004002 | 电气配线 BVV-2.5mm2 | 1.电气配线 BVV-2.5mm2 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 73.968 | 3.48 |  | 257.41
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.5 | 20.91 |  | 324.11
本页小计 | [8 empty] | 2338.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.86 | 34.85 |  | 169.37
32 | 080807007001 | 防火金属线槽 MR100*100 | 1.防火金属线槽 MR100*100 2.线槽安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 786.548 | 97.88 |  | 76987.32
33 | 080807008001 | 防火桥架 CT150*75*1.5 | 1.防火桥架 CT150*75*1.5 2.桥架安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48.88 | 138.87 |  | 6787.97
34 | 080807008002 | 防火桥架 CT100*50*1.5 | 1.防火桥架 CT100*50*1.5 2.桥架安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112 | 98.92 |  | 11079.04
35 | 030404034001 | 抗爆呼唤按钮 | 1.抗爆呼唤按钮 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 32.34 |  | 97.02
本页小计 | [8 empty] | 95120.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031002003001 | 密闭套管 DN100 | 1.名称：密闭套管 DN100 2.规格：综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 290.08 |  | 580.16
37 | 031002003002 | 密闭套管 DN50 | 1.名称：密闭套管 DN50 2.规格：综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 65 | 203.58 |  | 13232.7
38 | 031002003003 | 密闭套管 DN32 | 1.名称：密闭套管 DN32 2.规格：综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 203.58 |  | 2646.54
39 | 031002003004 | 密闭套管 DN25 | 1.名称：密闭套管 DN25 2.规格：综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 203.58 |  | 610.74
|  | 人防给排水 | [6 empty] | 30542.27
40 | 031004014001 | 防爆地漏FBD80型(不锈钢制作) | 1.名称:防爆地漏 2.型号、规格:FBD80型(不锈钢制作) 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 210.2 |  | 5044.8
41 | 031004014002 | 金属地漏DN80 | 1.名称:金属地漏 2.型号、规格:DN80 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 54.96 |  | 714.48
本页小计 | [8 empty] | 22829.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给排水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 6.水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 7.包含管道配件制作安装穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 8.刨沟槽及沟槽修补 9.管道支架制作、安装、除锈、刷油 10.包含防火堵洞制作安装 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 156.96 | 126.71 |  | 19888.4
43 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:各种套管制作、安装及封堵（人防给排水） 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 4894.59 |  | 4894.59
|  | 措施项目 | [6 empty] | 441.83
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 441.83 |  | 441.83
本页小计 | [8 empty] | 25224.82
合 计 | [8 empty] | 438592.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 35324.96 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 1030.92 |  | 1030.92
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 36355.88
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43815.05
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 9875.58
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 53690.63 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室人防安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 528638.83 | 9 |  | 47577.49
合 计 | [6 empty] | 47577.49
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13