## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1919161.63
1.1 | 地下部分-给排水 | 1919161.63
2 | 措施合计 | 128584.03
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 114283.44
2.2 | 其他措施费 | 14300.59
3 | 其他项目 | 223865.68 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 191916.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 31949.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2271611.34
5 | 增值税销项税额 | 204445.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 2476056.36
7 | 人工费 | 306605.99
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,476,056.36 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下部分-给排水 | [6 empty] | 1919161.63
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 1919161.63
|  | 泵房工程 | [6 empty] | 692441.28
1 | 031003003037 | 水锤吸纳器DN100 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2550.82 |  | 5101.64
2 | 030807005002 | 安全泄压阀DN100 | 1.名称:安全泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2137.53 |  | 4275.06
3 | 031003001019 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 89.96 |  | 89.96
4 | 030807004003 | 浮球阀DN20 | 1.名称:浮球阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.阀门检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 126.55 |  | 253.1
5 | 031003010012 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 307.86 |  | 2462.88
本页小计 | [8 empty] | 12182.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003010013 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 1097.52 |  | 8780.16
7 | 030807003016 | 闸阀DN80 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 872.52 |  | 1745.04
8 | 030807003017 | 闸阀DN100 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 1057.49 |  | 10574.9
9 | 030807003018 | 闸阀DN200 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 2703.48 |  | 45959.16
10 | 030807003019 | 消声止回阀DN80 | 1.名称:消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 531.75 |  | 4254
11 | 031003008007 | Y型过滤器DN200 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:Y型过滤器DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 1358.15 |  | 2716.3
本页小计 | [8 empty] | 74029.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031003008008 | Y型过滤器DN100 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:Y型过滤器DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 622.87 |  | 1245.74
13 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN20 4.连接形式:卡压连接，管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.41 | 57.24 |  | 424.15
14 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压连接，管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.28 | 213.97 |  | 4981.22
本页小计 | [8 empty] | 6651.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN100 4.连接形式:卡压连接，管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105.21 | 250.29 |  | 26333.01
16 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN150 4.连接形式:卡压连接，管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.73 | 381.3 |  | 14767.75
17 | 030801006010 | 低压不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:不锈钢管 DN200 4.连接形式:卡压连接，管道及管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.76 | 547 |  | 19013.72
本页小计 | [8 empty] | 60114.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.类型:玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 2 | 2837.74 |  | 5675.48
19 | 031004014014 | 18目铜丝网 | 1.名称:18目铜丝网 2.其他:配套存水弯等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 25 |  | 150
20 | 031006001002 | 高压变频供水设备 | 1.设备名称:高压变频供水设备 2.水泵主要技术参数:主泵:CDL20-8 Q=22M3/H,H=88M,N=11KW(两用一备）,副泵:CDL12-8 Q=10M3/H,H=88M,N=5.5KW（一用）,稳压罐:Φ1000X1800,P=1.0MPA.0MPA 3.附件名称、规格、数量:含控制柜及隔膜气压罐 4.减震装置形式:JSD型橡胶隔振器 5.控制柜接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 124134.76 |  | 124134.76
本页小计 | [8 empty] | 129960.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031006001003 | 低压变频供水设备 | 1.设备名称:低压变频供水设备 2.水泵主要技术参数:主泵:CDL20-6 Q=22M3/H,H=66M,N=7.5KW(两用一备）,副泵:CDL12-6 Q=10M3/H,H=66M,N=4.0KW（一用）,稳压罐:Φ1000X1800,P=1.0MPA 3.附件名称、规格、数量:含控制柜及隔膜气压罐 4.减震装置形式:JSD型橡胶隔振器 5.控制柜接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 99802.69 |  | 99802.69
22 | 031006001004 | 高区加压全变频控制恒压供水设备 | 1.设备名称:高区加压全变频控制恒压供水设备 2.水泵主要技术参数:主泵2用1备，Q=16m³/h，H=0.80MPa，N=7.5Kw，副泵1台，Q=8m³/h，H=0.80MPa，N=4Kw，立式隔膜式气压罐Φ600x1150 PN1.0MPa 3.附件名称、规格、数量:含控制柜及隔膜气压罐 4.减震装置形式:JSD型橡胶隔振器 5.控制柜接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 79606.44 |  | 79606.44
本页小计 | [8 empty] | 179409.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢304生活水箱 2.尺寸:有效容积为50m3,S31603不锈钢5000*5000*2000拼装 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、人孔、爬梯、水位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 89879.66 |  | 179759.32
24 | 031006013002 | 消毒器 | 1.名称:紫外线消毒设备 2.参数、规格:Q=100M3/H,N=0.70KW,透紫率≥95%,杀菌率≥98%,紫外灯管使用寿命≥3000H 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 16318.2 |  | 32636.4
25 | 031003003038 | 电动阀 | 1.类型:电动阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 8260.2 |  | 16520.4
本页小计 | [8 empty] | 228916.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030601002007 | 成套压力表Y-60T（含接头及弯头） | 1.名称:成套压力表Y-60T（含接头及弯头） 2.型号:Y-60T（含接头及弯头） 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 117.8 |  | 1178
|  | 地下室给水系统 | [6 empty] | 500166.56
27 | 031003013015 | 远传水表组DN50 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:远传水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:截止阀1个，水表1个 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 554.93 |  | 554.93
28 | 031004014015 | 冲洗龙头 | 1.材质:冲洗龙头（带真空破坏器） 2.型号、规格:DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 45 | 65.76 |  | 2959.2
29 | 031003001020 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 34.4 |  | 68.8
30 | 031003001021 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 68.28 |  | 136.56
本页小计 | [8 empty] | 4897.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003001022 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 65.16 |  | 195.48
32 | 030807001004 | 不锈钢闸阀 DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 1531.44 |  | 27565.92
33 | 030807001005 | 不锈钢闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 2331.57 |  | 18652.56
34 | 030807001006 | 不锈钢闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3478.06 |  | 3478.06
本页小计 | [8 empty] | 49892.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001003014 | 不锈钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN20 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 523.08 | 46.06 |  | 24093.06
36 | 031001003015 | 不锈钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN25 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 176.49 | 57.76 |  | 10194.06
本页小计 | [8 empty] | 34287.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001003016 | 不锈钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN32 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 114.5 | 71.19 |  | 8151.26
38 | 031001003017 | 不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN50 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 305.41 | 127.51 |  | 38942.83
本页小计 | [8 empty] | 47094.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001003018 | 不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN65 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 718.62 | 150.32 |  | 108022.96
40 | 031001003019 | 不锈钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN80 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.7 | 178.91 |  | 7997.28
本页小计 | [8 empty] | 116020.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031001003020 | 不锈钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN100 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 656.3 | 229.32 |  | 150502.72
42 | 031001003021 | 不锈钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN150 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 196.49 | 361.79 |  | 71088.12
43 | 031003013016 | 水表组 | 1.名称:水表 2.规格:DN100 3.附件配置:含1个水表、1个闸阀安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 2044.62 |  | 4089.24
本页小计 | [8 empty] | 225680.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031003013017 | 水表组 | 1.名称:水表 2.规格:DN150 3.附件配置:含1个水表、1个闸阀安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 4009.01 |  | 12027.03
45 | 031003012007 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 3497.57 |  | 10492.71
46 | 031003008009 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 902.01 |  | 902.01
47 | 031003001023 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 51.77 |  | 51.77
|  | 集水井及地下室排水系统 | [6 empty] | 634051.35
本页小计 | [8 empty] | 23473.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030109011003 | 排污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5Kw 3.材质:球墨铸铁 4.本体安装，控制柜安装，控制柜接线，单体调试，水泵与配套控制柜之间电气连接等设备、附件 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 38 | 2252.18 |  | 85582.84
49 | 031001007007 | 内外涂塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 466.46 | 139.31 |  | 64982.54
50 | 031001007008 | 内外涂塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 465.34 | 175.33 |  | 81588.06
本页小计 | [8 empty] | 232153.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031001007009 | 内外涂塑复合管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑复合管DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 160.16 | 207.88 |  | 33294.06
52 | 031003003042 | 止回阀DN50 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 92 | 251.87 |  | 23172.04
53 | 031003010014 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 92 | 238.79 |  | 21968.68
54 | 031003003043 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 92 | 231.23 |  | 21273.16
55 | 030601002008 | 成套压力表Y-100（含接头及弯头） | 1.名称:成套压力表Y-100（含接头及弯头） 2.型号:Y-100（含接头及弯头） 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 112 | 120.45 |  | 13490.4
本页小计 | [8 empty] | 113198.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030109011004 | 排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.其他:包含与水泵之间的连接管件制作安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 2461.01 |  | 19688.08
57 | 030109011005 | 排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格: Q=40m3/h,H=15m,N=5.5kW 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.其他:包含与水泵之间的连接管件制作安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 6934.61 |  | 69346.1
58 | 031001006022 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN40 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.9 | 20.78 |  | 579.76
本页小计 | [8 empty] | 89613.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031001006023 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.61 | 23.75 |  | 1510.74
60 | 031001006024 | UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.2 | 57.66 |  | 1280.05
61 | 031001006025 | UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 119.09 | 119.19 |  | 14194.34
本页小计 | [8 empty] | 16985.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031001006026 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29.93 | 27.89 |  | 834.75
63 | 031001006027 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 97.82 | 39.97 |  | 3909.87
64 | 031001006028 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1877.81 | 59.91 |  | 112499.6
本页小计 | [8 empty] | 117244.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006029 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 238.56 | 103.68 |  | 24733.9
66 | 031003003044 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 860.46 |  | 17209.2
67 | 031003003045 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 542.53 |  | 10850.6
68 | 031003010015 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 307.86 |  | 6157.2
69 | 031004014016 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 3.配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 18.92 |  | 18.92
本页小计 | [8 empty] | 58969.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031004014017 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 138 | 22.23 |  | 3067.74
71 | 031004014018 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 3.配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 36.23 |  | 579.68
72 | 031004014019 | 地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 54.96 |  | 54.96
73 | 031004014020 | 地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 57.53 |  | 920.48
74 | 031004014021 | 地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:配套存水弯等安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 70.2 |  | 1263.6
|  | 套管 | [6 empty] | 92502.44
本页小计 | [8 empty] | 5886.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:套管（地块一-地下室给排水工程） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 92502.44 |  | 92502.44
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4290.18
76 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 4290.18 |  | 4290.18
本页小计 | [8 empty] | 96792.62
合 计 | [8 empty] | 1923451.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 114283.44 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 10010.41 |  | 10010.41
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 124293.85
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 191916.16
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 31949.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 223865.68 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-地下室给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2271611.34 | 9 |  | 204445.02
合 计 | [6 empty] | 204445.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13