## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 617857.43
1.1 | 室外照明 | 596066.79
1.2 | 门楼、垃圾站 | 21790.64
2 | 措施合计 | 78702.80
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 78702.80
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 179928.43 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 61785.74
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 61785.74
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 876488.66
5 | 增值税销项税额 | 78883.98 |  |  | －
6 | 总造价 | 955372.64
7 | 人工费 | 91403.20
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 955,372.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外照明 | [6 empty] | 596066.79
1 | 030404017001 | P10-1Z1室外配电箱（带多路定时器） | 1.P10-1Z1室外配电箱（带多路定时器） 2.成套不锈钢外壳配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4737.36 |  | 4737.36
2 | 030404017002 | P10-1Z2室外配电箱（带多路定时器） | 1.P10-1Z2室外配电箱（带多路定时器） 2.成套不锈钢外壳配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4737.36 |  | 4737.36
3 | 030404017003 | P10-1Z3室外配电箱（带多路定时器） | 1.P10-1Z3室外配电箱（带多路定时器） 2.成套不锈钢外壳配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4737.36 |  | 4737.36
本页小计 | [8 empty] | 14212.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017004 | P10-1Z4室外配电箱（带多路定时器） | 1.P10-1Z4室外配电箱（带多路定时器） 2.成套不锈钢外壳配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4737.36 |  | 4737.36
5 | 030404017005 | P10-1Z5室外配电箱（带多路定时器） | 1.P10-1Z5室外配电箱（带多路定时器） 2.成套不锈钢外壳配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4737.36 |  | 4737.36
6 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJY-2*4+PE1*4mm2 | 1.电力电缆 ZR-YJY-2*4+PE1*4mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2164.61 | 14.42 |  | 31213.68
7 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJY-2*4+1*6mm2 | 1.电力电缆 ZR-YJY-2*4+1*6mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 453.76 | 11.14 |  | 5054.89
本页小计 | [8 empty] | 45743.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJY-3*6mm2 | 1.电力电缆 ZR-YJY-3*6mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1225.8 | 18.56 |  | 22750.85
9 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.杆高：3.5米 2.规格：50W LED灯 220V 3.灯体材质:高压铸铝灯壳面板材料:4mm厚钢化磨砂玻璃 4.色温：3200K 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 107 | 868.36 |  | 92914.52
10 | 030412001001 | 围墙灯 | 1.围墙灯 2.LED,15W 3.接地 4.基础制安 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 46 | 155.46 |  | 7151.16
11 | 030411001001 | 配管 | 1.电线管 PVC32 2.电气管埋地敷设 3.接地 4.综合考虑管道基础基础、土方开挖、回填材料等 5.余方弃置运距25km 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3314.72 | 60.06 |  | 199082.08
12 | 030411001007 | 配管 | 1.电线管 PVC50 2.电气管埋地敷设 3.接地 4.综合考虑管道基础基础、土方开挖、回填材料等 5.余方弃置运距25km 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3244.53 | 59.73 |  | 193795.78
本页小计 | [8 empty] | 515694.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411003001 | 金属桥架 CT100*100*1.5 | 1.金属桥架 CT100*100*1.5 2.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64 | 120.37 |  | 7703.68
14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.构件的类型:砌筑井（接线井） 2.构件规格:砖砌,680*480 3.垫层材料品种、厚度:渗水沙层150-300毫米 4.井墙:以砖砌成，井内壁要水泥砂浆批荡，接线井砌成后，井盖标高与地面一致；如埋于人行道地砖下,应在表面设置明显标志 5.井圈井盖材质、规格:球墨铸铁防盗井盖 6.满足设计与清单规范要求 |  | 座 | 13 | 977.95 |  | 12713.35
|  | 门楼、垃圾站 | [6 empty] | 21790.64
15 | 030404017006 | 配电箱 KM1 | 1.门楼配电箱 KM1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.含高层增加费 5.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 26468.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017007 | 配电箱 KM2 | 1.门楼配电箱 KM2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.含高层增加费 5.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
17 | 030404035001 | 二三极插座 | 1.二三极插座 2.本体安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.接线盒安装 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 30.03 |  | 120.12
18 | 030404035002 | 快递柜插座 | 1.快递柜插座 2.本体安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.接线盒安装 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 30.03 |  | 120.12
19 | 030404035003 | 空调挂机/柜机插座 | 1.空调插座 2.本体安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.接线盒安装 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 32.72 |  | 65.44
本页小计 | [8 empty] | 6357.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.单联单控开关 2.本体安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.接线盒安装 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 29.35 |  | 58.7
21 | 030411003002 | 金属桥架 | 1.电缆桥架 CT100*100*1.5 2.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.05 | 86.68 |  | 1824.61
22 | 030411001003 | 电气配管 PC20 | 1.电气配管 PC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.291 | 10.62 |  | 332.31
23 | 030411001004 | 电气配管 PC20 | 1.电气配管 PC20 2.电气管明敷设 3.接线盒制作安装 4.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.291 | 18.76 |  | 587.02
本页小计 | [8 empty] | 2802.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030411001005 | 电气配管 PC25 | 1.电气配管 PC25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.419 | 14.29 |  | 348.95
25 | 030411001006 | 电气配管 PC25 | 1.电气配管 PC25 2.电气管明敷设 3.接线盒制作安装 4.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.419 | 19.99 |  | 488.14
26 | 030411004001 | 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.电线 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 187.74 | 3.81 |  | 715.29
27 | 030411004002 | 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.电线 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 2.电线敷设 3.线槽配线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 589.66 | 3.86 |  | 2276.09
28 | 030411004003 | 电线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.电线 WDZ-BYJ-4mm2 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 146.51 | 4.84 |  | 709.11
本页小计 | [8 empty] | 4537.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004004 | 电线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.电线 WDZ-BYJ-4mm2 2.电线敷设 3.线槽配线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 346.25 | 5.36 |  | 1855.9
30 | 030411004005 | 电线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | 1.电线 WDZC-BYJ-2.5mm2 2.电线敷设 3.线槽配线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50.85 | 3.65 |  | 185.6
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 2041.5
合 计 | [8 empty] | 617857.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00055 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 78702.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010038 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011038 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF038 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008038 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002038 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF038 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009038 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF038 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000037 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 78702.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 876488.66 | 9 |  | 78883.98
合 计 | [6 empty] | 78883.98
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 61785.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 61785.74
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费 | 56356.95
10 | 索赔费用
11 | 消纳费
| 合 计 | 179928.43 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12