## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 482571.36
1.1 | 自动报警系统 | 294552.33
1.2 | 余压监控系统 | 46312.97
1.3 | 消防电源监控系统 | 30638.60
1.4 | 防火门监控系统 | 16774.33
1.5 | 消防防火桥架 | 67702.73
1.6 | 电气火灾监控系统 | 3279.78
1.7 | CO探测系统 | 21471.14
1.8 | 套管 | 1839.48
2 | 措施合计 | 67568.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 60189.80
2.2 | 其他措施费 | 7378.57
3 | 其他项目 | 65084.04 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 48257.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16826.90
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 615223.77
5 | 增值税销项税额 | 55370.14 |  |  | －
6 | 总造价 | 670593.91
7 | 人工费 | 172968.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 670,593.91 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自动报警系统 | [6 empty] | 294552.33
1 | 030904001001 | 编址感烟探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 320 | 73.23 |  | 23433.6
2 | 030904001002 | 非编址感烟探测器 | 1.名称:非编址感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44 | 73.23 |  | 3222.12
3 | 030904001003 | 非编址感温探测器 | 1.名称:非编址感温探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 47 | 71.77 |  | 3373.19
4 | 030904003002 | 手动报警按钮（带电话插口） | 1.名称:手动报警按钮（带电话插口） 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 91.57 |  | 3296.52
5 | 030904003004 | 带指示灯消火栓按钮 | 1.名称:带指示灯消火栓按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 | 93.29 |  | 3545.02
6 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 112.89 |  | 4064.04
本页小计 | [8 empty] | 40934.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 73 | 149.29 |  | 10898.17
8 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 | 204.78 |  | 9829.44
9 | 030904008003 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 350.06 |  | 1750.3
10 | 030904008004 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 159.26 |  | 1274.08
11 | 030904008005 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 159.26 |  | 5255.58
12 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 部 | 12 | 79.74 |  | 956.88
13 | 030904007001 | 消防吸顶式扬声器 | 1.名称:消防吸顶式扬声器 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 57.34 |  | 2809.66
本页小计 | [8 empty] | 32774.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904008006 | 干线模块接线箱 | 1.名称:干线模块接线箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 285.54 |  | 3140.94
15 | 030904008007 | 末端模块接线箱 | 1.名称:末端模块接线箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43 | 285.54 |  | 12278.22
16 | 030904008008 | DC24V 区域电源箱 | 1.名称:DC24V 区域电源箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1056.56 |  | 2113.12
17 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1783.15 | 23.46 |  | 41832.7
本页小计 | [8 empty] | 59364.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001088 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 788.43 | 20.49 |  | 16154.93
19 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4700 | 16.61 |  | 78067
本页小计 | [8 empty] | 94221.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004077 | 直流电源干线NH-BV-4mm² | 1.名称:直流电源干线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm² 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 632.82 | 5.58 |  | 3531.14
21 | 030411004052 | 电源线NH-BV-2*2.5mm² | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV 4.规格:2*2.5mm² 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1295.58 | 3.8 |  | 4923.2
22 | 030411004056 | 系统信号总线NH-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:系统信号总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3218.54 | 4.81 |  | 15481.18
23 | 030411004059 | 消防电话支线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:消防电话支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1023.58 | 4.65 |  | 4759.65
24 | 030411004062 | 消防广播总线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:消防广播总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 401.22 | 4.65 |  | 1865.67
本页小计 | [8 empty] | 30560.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030411004079 | 消防广播支线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:消防广播支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 388.72 | 4.65 |  | 1807.55
26 | 030408002001 | 直接制控制线支线NH-KVV-3x1.5mm² | 1.名称:直接制控制线支线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-KVV 4.规格:3x1.5mm² 5.材质:控制电缆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1859.87 | 14.29 |  | 26577.54
27 | 030411004064 | I/O模块后出线NH-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:I/O模块后出线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 853.96 | 4.81 |  | 4107.55
28 | 030411004080 | 通讯二总线ZR-RVS-2*2.5mm² | 1.名称:通讯二总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*2.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 657.8 | 6.39 |  | 4203.34
|  | 余压监控系统 | [6 empty] | 46312.97
29 | 030904012001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.规格、线制:总线制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 2629.07 |  | 18403.49
本页小计 | [8 empty] | 55099.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030904001004 | 余压探测器 | 1.名称:余压探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 173.34 |  | 1213.38
31 | 030904001005 | 风机状态采集器 | 1.名称:风机状态采集器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 530.94 |  | 4247.52
32 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.4 | 23.46 |  | 1534.28
本页小计 | [8 empty] | 6995.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411001094 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 461.45 | 16.61 |  | 7664.68
34 | 030411004081 | 余压监控线-监控器至探测器、监控主机至监控器-NH-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:余压监控线-监控器至探测器、监控主机至监控器 2.管内穿线 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 466.05 | 4.81 |  | 2241.7
35 | 030411004082 | 余压监控线-监控器至泄压阀-NH-RVV-7*1.5mm² | 1.名称:余压监控线-监控器至泄压阀 2.管内穿线 3.型号:NH-RVV 4.规格:7*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 477.36 | 23.06 |  | 11007.92
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 30638.6
本页小计 | [8 empty] | 20914.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030904017001 | 单路三相电源监控模块 | 1.名称:单路三相电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 | 649.91 |  | 16247.75
37 | 030411001093 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 497.37 | 16.61 |  | 8261.32
38 | 030411004083 | 通信线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:通信线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 500.37 | 4.65 |  | 2326.72
39 | 030411004085 | 电源线NH-BV-2*2.5mm² | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2*2.5mm² 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1000.74 | 3.8 |  | 3802.81
本页小计 | [8 empty] | 30638.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 16774.33
40 | 030904008009 | 单门常闭防火门控制模块 | 1.名称:单门常闭防火门控制模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 154.84 |  | 309.68
41 | 030904008010 | 双门常闭防火门控制模块 | 1.名称:双门常闭防火门控制模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 159.79 |  | 2716.43
42 | 030404019001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:满足设计功能要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 79.8 |  | 2872.8
43 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 375 | 16.61 |  | 6228.75
本页小计 | [8 empty] | 12127.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411004084 | 电源线NH-BV-2*2.5mm² | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2*2.5mm² 5.材质:硬绝缘导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 758.64 | 3.8 |  | 2882.83
45 | 030411004086 | 通信线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:通信线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 379.32 | 4.65 |  | 1763.84
|  | 消防防火桥架 | [6 empty] | 67702.73
46 | 030411003042 | 电话封闭式消防桥架-钢制桥架-100*100*1.2 | 1.名称：电话封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*100*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 487.51 | 119.53 |  | 58272.07
47 | 030411003043 | 广播封闭式消防桥架-钢制桥架-100*100*1.2 | 1.名称：广播封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*100*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.64 | 119.53 |  | 3303.81
本页小计 | [8 empty] | 66222.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411003044 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-100*80*1.2 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT100*80*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.2 | 116.56 |  | 372.99
49 | 030411003046 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-200*100*1.5 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT200*100*1.5 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.18 | 147.78 |  | 1652.18
50 | 030411003045 | 封闭式消防桥架-钢制桥架-200*100*1.5 | 1.名称：封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT200*100*1.5 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.18 | 147.78 |  | 1652.18
51 | 030411003036 | 电话封闭式消防桥架-钢制桥架-80*60*1.2 | 1.名称：电话封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT80*60*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.25 | 71 |  | 1295.75
本页小计 | [8 empty] | 4973.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411003037 | 广播封闭式消防桥架-钢制桥架-80*60*1.2 | 1.名称：广播封闭式消防桥架 2.规格及型号：CT80*60*1.2 3.支架制作安装、除锈、防腐刷油、刷防火涂料 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.25 | 71 |  | 1153.75
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 3279.78
53 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.12 | 16.61 |  | 1197.91
54 | 030411004087 | 电气火灾监控线ZR-RVS-2*1.5mm² | 1.名称:电气火灾监控线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZR-RVS 4.规格:2*1.5mm² 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.32 | 4.85 |  | 350.75
本页小计 | [8 empty] | 2702.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030904017003 | 1路剩余电流监视模块 | 1.名称:1路剩余电流监视模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 577.04 |  | 1731.12
|  | CO探测系统 | [6 empty] | 21471.14
56 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：一氧化碳控制箱 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 5145.28 |  | 15435.84
57 | 030904001006 | 一氧化碳探测装置 | 1.名称：一氧化碳监测装置 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 328.55 |  | 1971.3
58 | 030411001096 | 配管 MT20 | 1.电线管MT20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 15.48 |  | 3096
59 | 030411004088 | 配线 WDZN-RYS-3*1.0 | 1.电线WDZN-RYS-3*1.0 2.电线敷设 3.配线形式：综合考虑 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 | 4.84 |  | 968
|  | 套管 | [6 empty] | 1839.48
本页小计 | [8 empty] | 23202.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031002003001 | 密闭套管 | 1.名称、类型:地块九自动报警套管（含防护密闭套管及普通套管） 2.材质:综合考虑钢套管及塑料套管 3.规格:综合考虑 4.填料材质:综合考虑 5.套管制作安装 6.综合考虑地上地下 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1839.48 |  | 1839.48
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2213.57
61 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2213.57 |  | 2213.57
本页小计 | [8 empty] | 4053.05
合 计 | [8 empty] | 484784.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 60189.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 5165 |  | 5165
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 65354.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 615223.77 | 9 |  | 55370.14
合 计 | [6 empty] | 55370.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块九-地下室火灾自动报警工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 48257.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16826.90
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 65084.04 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12