## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 996518.97
1.1 | 临时用水 | 996518.97
2 | 措施合计 | 47656.61
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 47656.61
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 138494.47 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 99651.90
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13323.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1182670.05
5 | 增值税销项税额 | 106440.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 1289110.35
7 | 人工费 | 93299.12
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,289,110.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 临时用水 | [6 empty] | 996518.97
1 | 031003013005 | 水表组 DN200 | 1.名称:水表组 2.规格:DN200 3.包含1个水表、2个闸阀、1个低阻力倒流防止器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 8597.9 |  | 8597.9
2 | 031003013006 | 水表组 DN150 | 1.名称:水表组 2.规格:DN150 3.包含1个水表、2个闸阀、1个低阻力倒流防止器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 15 | 7039.6 |  | 105594
3 | 031003013003 | 水表组 DN100 | 1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.包含1个水表、2个闸阀、1个低阻力倒流防止器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 4156.78 |  | 12470.34
4 | 031003013004 | 水表组 DN50 | 1.名称:水表组 2.规格:DN50 3.包含1个水表、2个闸阀、1个低阻力倒流防止器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2461.22 |  | 2461.22
5 | 040502001002 | 管道接驳 | 1.管道接驳，包括但不限于阀门、管道及管件 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 707.19 |  | 707.19
本页小计 | [8 empty] | 129830.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE给水管 3.型号、规格:DN200 4.连接方式:热熔 5.按图纸设计要求挖填土方、弃土外运及含防火堵洞等相关配件、管件安装 6.水冲洗、水压试验设计、消毒要求:按施工规范要求 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3043.27 | 269.76 |  | 820952.52
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE给水管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:热熔 5.按图纸设计要求挖填土方、弃土外运及含防火堵洞等相关配件、管件安装 6.水冲洗、水压试验设计、消毒要求:按施工规范要求 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99 | 217.53 |  | 21535.47
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE给水管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:热熔 5.按图纸设计要求挖填土方、弃土外运及含防火堵洞等相关配件、管件安装 6.水冲洗、水压试验设计、消毒要求:按施工规范要求 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.5 | 168.04 |  | 8317.98
本页小计 | [8 empty] | 850805.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE给水管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:热熔 5.按图纸设计要求挖填土方、弃土外运及含防火堵洞等相关配件、管件安装 6.水冲洗、水压试验设计、消毒要求:按施工规范要求 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.5 | 128.57 |  | 2121.41
10 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.路面破除及弃土石方外运 2.道路厚度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 114 | 120.71 |  | 13760.94
措施项目
11 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 15882.35
合 计 | [8 empty] | 996518.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 47656.61 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
合 计 |  |  |  |  | 47656.61
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 99651.90
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 13323.07
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费 | 25519.50
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 138494.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临水工程-地块九 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1182670.05 | 9 |  | 106440.3
合 计 | [6 empty] | 106440.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13