## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：新科村：新村牌坊清淤清障修复工程
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 备注
1 | 分部分项合计
1.1 | D.1土石方工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 索赔费用
3.8 | 现场签证费用
3.9 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新科村：新村牌坊清淤清障修复工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[6 empty] | 单价限价 | 综合单价 | 综合合价
| D.1 | 土石方工程
1 | 04B008 | 清除管道淤泥 DN1000 | 1.类别:清除管道淤泥 DN1000 按1/2管深 | m | 30.26 | 34.08
2 | 04B008 | 清除管道淤泥 DN1000 | 1.类别:清除管道淤泥 DN1000 按3/4管深 | m | 8.24 | 51.11
3 | 041107002001 | 吸污车 | 1.清除井内积泥外运15km。2.清洗保养机具。 | m3 | 38.88 | 189.97
措施项目
4 | 04B199 | 柴油发电机组 | 1.柴油发电机组 2.功率10kw 3.已扣除发电机产生的电费 | 台班 | 32 | 304.04
5 | 04B186 | 污水泵 | 1.污水泵出口直径φ150mm | 台班 | 32 | 209.22
6 | 04B202 | 鼓风机 | 1.鼓风机能力18(m3/min) | 台班 | 32 | 213.04
7 | 04B221 | 消防水带（PVC内衬） | 1.消防水带（PVC内衬） 2.规格:4寸(100mm) 3.单价包含摊销、塑钢接头、卡箍 | m | 804 | 4.66
8 | 080807013001 | 方沟封堵 | 1.名称:孔洞临时封堵 2.材质:M10水泥砂浆砌筑MU25砖 3.部位:渠箱 | m3 | 0.4848 | 1580.63
9 | 04B002 | 有毒气体检测 | 1.检测内容:有毒气体检测 | 次 | 240 | 71.28
合 计

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新科村：新村牌坊清淤清障修复工程
序号 | 项目名称 | 计算费率 (%) | 金额(元) | 备注
1 | 增值税销项税额 | 0
合 计