## 单位工程工程量清单汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 有线电视系统
1.2 | 综合布线系统
1.3 | 背景音乐系统
1.4 | 安防系统
1.5 | 建筑设备监控系统
1.6 | 电梯多方通话系统
1.7 | 首层安防控制室（不含建筑装修）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
有线电视系统
1 | 030501010001 | 有线电视信号箱 | 1.名称:有线电视信号箱 2.类别:含放大器 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
2 | 030505013001 | 四分支器 | 1.名称:四分支器 2.型号规格:详见图纸 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
3 | 030503002001 | 终端电阻75Ω | 1.名称:终端电阻75Ω 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
4 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
5 | 030904008011 | 有线电视点位 | 1.名称:有线电视信息点 2.型号规格:详见图纸 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9
6 | 030502005001 | 同轴线缆 SYWV-75-9 | 1.名称:同轴线缆 2.规格型号:SYWV-75-9 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41.63
7 | 030502005002 | 同轴线缆 SYWV-75-5 | 1.名称:同轴线缆 2.规格型号:SYWV-75-5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 291.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411001010 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.5
9 | 030411001011 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 36.49
10 | 030411001012 | 配管 SC32 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.24
11 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.5
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
13 | 030505014001 | 终端调试 | 1.名称:终端调试 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9
有线电视系统合计
综合布线系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030502001001 | 弱电机柜 42U | 1.名称:弱电机柜 2.规格:42U 3.安装方式:落地式 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
15 | 030502001002 | 弱电机柜 12U | 1.名称:弱电机柜 2.规格:12U 3.安装方式:挂墙式 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
16 | 030502010001 | 24口六类配线架 | 1.名称:六类配线架 2.规格:24口 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 16
17 | 030502010002 | 24口光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9
18 | 030904008012 | 有线网络点位 | 1.名称:有线网络点位 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 96
19 | 030411002001 | 金属线槽 MR100*100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 361.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411002002 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.93
21 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 449.4
22 | 031201003008 | 支架除锈、刷油 | 1.名称：支架除锈、刷油 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 437.8
23 | 030502007001 | 2芯皮线光缆 | 1.名称:室内多模光缆 2.规格型号:2芯 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 64.77
24 | 030502007002 | 24芯单模光纤 | 1.名称:室内多模光缆 2.规格型号:24芯 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 289.23
25 | 030502005003 | 六类非屏蔽线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5752.74
26 | 030411001013 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 162
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411001014 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1064.6
28 | 030411001015 | 刚性难燃线管 PVC20 | 1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 100
29 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 162
30 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
31 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 49
32 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 芯 | 144
33 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 96
综合布线系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
背景音乐系统
34 | 030411004013 | 配线 WDZC-B1-RYYP2*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-B1-RYYP2*2.5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 674.4
35 | 030411001016 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 11
36 | 030411001017 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 515.41
37 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 11
38 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 26
背景音乐系统合计
安防系统
39 | 030502005004 | 六类非屏蔽线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 6614
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411004014 | 配线 WDZC-B1-RYYP4*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-B1-RYYP4*1.0 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 118.39
41 | 030411004015 | 配线 WDZC-RYS4*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS4*1.5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 180.52
42 | 030411004016 | 配线 WDZC-RYSP4*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP4*0.75 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 162.01
43 | 030411004017 | 配线 WDZC-RYY4*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY4*0.75 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1202.71
44 | 030411004018 | 配线 WDZC-RYY3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY3*1.5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 249.99
45 | 030411004019 | 配线 WDZC-RYY3*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY3*2.5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 75.13
46 | 030411002003 | 金属线槽 MR100*100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 320.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030411002004 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 57.86
48 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 458.12
49 | 031201003009 | 支架除锈、刷油 | 1.名称：支架除锈、刷油 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 586.32
50 | 030411001018 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 333.17
51 | 030411001019 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1665.87
52 | 030411001020 | 镀锌电线管 MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 33.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030411001021 | 镀锌电线管 MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 153.22
54 | 030411001022 | 刚性难燃线管 PVC25 | 1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.18
55 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 367.05
56 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 93
安防系统合计
建筑设备监控系统
57 | 030502005005 | 六类非屏蔽线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 44.35
58 | 030411004020 | 配线 WDZC-RYSP4*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP4*0.75 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 647.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411004021 | 配线 WDZC-RYY8*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY8*1.0 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 322.15
60 | 030411001023 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 95.56
61 | 030411001024 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 479.93
62 | 030411001025 | 镀锌电线管 MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 43.61
63 | 030411001026 | 镀锌电线管 MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 159.49
64 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 139.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 35
66 | 030411002005 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.25
67 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 18.47
68 | 031201003010 | 支架除锈、刷油 | 1.名称：支架除锈、刷油 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 18.47
建筑设备监控系统合计
电梯多方通话系统
69 | 030411004022 | 配线 WDZNC-RYYP6*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZNC-RYYP6*1.5 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 444.24
70 | 030411001027 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411001028 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 96.54
72 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.31
73 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
74 | 030409010004 | D1类高能量试验类型的电涌保护器 | 1.名称:D1类高能量试验类型的电涌保护器 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
电梯多方通话系统合计
首层安防控制室（不含建筑装修）
防雷系统
75 | 030409002004 | 等电位联结网格 | 1.名称:等电位联结网格 2.材质:100*0.3铜箔 3.规格:1200×1200mm 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030409002005 | 等电位联结带 | 1.名称:等电位联结带 2.材质、规格:3X30mm紫铜带 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.6
防雷系统合计
配电系统
77 | 030404017060 | 配电箱 UPS | 1.名称:配电箱 2.型号:UPS 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
78 | 030404017061 | 配电箱 ER-2F/3F/4F/RF | 1.名称:配电箱 2.型号:ER-2F/3F/4F 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
79 | 030404017062 | 配电箱 ER-1F | 1.名称:配电箱 2.型号:ER-1F 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
80 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4x25+1x16 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 17.04
81 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5x10 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 54.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3x6 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.84
83 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3x4 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 81.01
84 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-B1 3.规格:2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 150
85 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-B1 3.规格:6 4.配线形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 94.44
86 | 030411001029 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030411001030 | 镀锌电线管 MT20 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷设 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30
88 | 030413002009 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20
89 | 030411002006 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 105.86
90 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 128.2
91 | 031201003011 | 支架除锈、刷油 | 1.名称：支架除锈、刷油 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 128.2
配电系统合计
首层安防控制室（不含建筑装修）合计
分部分项合计
措施项目
92 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 41749.99 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 41749.99
合 计 |  |  |  | 41749.99 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 主要材料设备价格表
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：智能化工程 | 工程名称：智能化工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：智能化工程 | 工程名称：智能化工程 | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)