## 单位工程工程量清单汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力照明
1.2 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力照明
1 | 030404017001 | 配电箱 GGAL | 1.名称:配电箱 2.型号:GGAL 3.类型:公共照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1-gAL | 1.名称:配电箱 2.型号:1-gAL 3.类型:公共照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 2-gAL | 1.名称:配电箱 2.型号:2-gAL 3.类型:公共照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 3-gAL | 1.名称:配电箱 2.型号:3-gAL 3.类型:公共照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 4-gAL | 1.名称:配电箱 2.型号:4-gAL 3.类型:公共照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 DTz | 1.名称:配电箱 2.型号:DTz 3.类型:电梯总配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 4-DT1~2 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-DT1~2 3.类型:电梯配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
8 | 030404017008 | 配电箱 5-DT | 1.名称:配电箱 2.型号:5-DT 3.类型:电梯配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017009 | 配电箱 3-DT,4-DT3 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-DT,4-DT3 3.类型:餐梯配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
10 | 030404017010 | 配电箱 RDAL | 1.名称:配电箱 2.型号:RDAL 3.类型:弱电机房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 ZBAL | 1.名称:配电箱 2.型号:ZBAL 3.类型:值班室配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 1-BAL | 1.名称:配电箱 2.型号:1-BAL 3.类型:一层北区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱 1-BALz | 1.名称:配电箱 2.型号:1-BALz 3.类型:首层北区厨房照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 1-BAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-BAL1 3.类型:一层北区主厨房,熟食间,器皿冲洗间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 1-BAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-BAL2 3.类型:一层北区面点,烘焙间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 1-BAL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-BAL3 3.类型:一层北区腌制,烧腊,风干间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017017 | 配电箱 APK | 1.名称:配电箱 2.型号:APK 3.类型:空调配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 APEK | 1.名称:配电箱 2.型号:APEK 3.类型:空调配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 1-NAL | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL 3.类型:一层南区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 1-NALz | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NALz 3.类型:首层南区厨房照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017021 | 配电箱 1-NAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL1 3.类型:一层南区打菜,洗碗间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
22 | 030404017022 | 配电箱 1-NAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL2 3.类型:一层南区蔬菜清洗,肉类加工区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 1-NAL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL3 3.类型:一层南区油污设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
24 | 030404017024 | 配电箱 1-NAL4 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL4 3.类型:一层南区直饮水设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017025 | 配电箱 1-NAL5 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-NAL5 3.类型:一层南区生疏检验区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱 2-NAL | 1.名称:配电箱 2.型号:2-NAL 3.类型:二层南区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱 2-BAL | 1.名称:配电箱 2.型号:2-BAL 3.类型:二层北区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
28 | 030404017028 | 配电箱 2-ALa1 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-ALa1 3.类型:二层食堂配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030404017029 | 配电箱 2-ALa2 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-ALa2 3.类型:二层食堂配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
30 | 030404017030 | 配电箱 3-BAL | 1.名称:配电箱 2.型号:3-BAL 3.类型:三层北区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
31 | 030404017031 | 配电箱 3-BAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-BAL1 3.类型:三层北区布菲区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
32 | 030404017032 | 配电箱 3-BAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-BAL2 3.类型:三层北区明档区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017033 | 配电箱 3-ALa3 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-ALa3 3.类型:三层食堂配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
34 | 030404017034 | 配电箱 3-NAL | 1.名称:配电箱 2.型号:3-NAL 3.类型:三层南区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
35 | 030404017035 | 配电箱 3-NAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-NAL1 3.类型:三层南区洗碗间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
36 | 030404017036 | 配电箱 3-NAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-NAL2 3.类型:三层南区洗碗间配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030404017037 | 配电箱 3-ALa1 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-ALa1 3.类型:三层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
38 | 030404017038 | 配电箱 3-ALa2 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-ALa2 3.类型:三层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
39 | 030404017039 | 配电箱 4-NAL | 1.名称:配电箱 2.型号:4-NAL 3.类型:四层南区厨房设备配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
40 | 030404017040 | 配电箱 4-NAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-NAL1 3.类型:四层南区厨房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404017041 | 配电箱 4-NAL2 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-NAL2 3.类型:四层南区熟食区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
42 | 030404017042 | 配电箱 4-BAL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-BAL1 3.类型:四层北区就餐区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
43 | 030404017043 | 配电箱 4-NAL3 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-NAL3 3.类型:四层南区布菲区配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
44 | 030404017044 | 配电箱 4-ALa | 1.名称:配电箱 2.型号:4-ALa 3.类型:四层照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404017045 | 配电箱 4-ALa1 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-ALa1 3.类型:四层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
46 | 030404017046 | 配电箱 4-ALa2~3 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-ALa2~3 3.类型:四层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
47 | 030404017047 | 配电箱 4-ALa4 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-ALa4 3.类型:四层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
48 | 030404017048 | 配电箱 4-CFAL、3-CFAL | 1.名称:配电箱 2.型号:4-CFAL、3-CFAL 3.类型:三、四层包房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404017049 | 配电箱 ALE | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.类型:消防总配电箱(主用) 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
50 | 030404017050 | 配电箱 ALEs | 1.名称:配电箱 2.型号:ALEs 3.类型:消防总配电箱(备用) 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
51 | 030404017051 | 配电箱 DFAL | 1.名称:配电箱 2.型号:DFAL 3.类型:电房配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
52 | 030404017052 | 配电箱 1-ALE | 1.名称:配电箱 2.型号:1-ALE 3.类型:层消防配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030404017053 | 配电箱 2-ALE、3-ALE、4-ALE | 1.名称:配电箱 2.型号:2-ALE、3-ALE、4-ALE 3.类型:层消防配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
54 | 030404017054 | 配电箱 SWALz | 1.名称:配电箱 2.型号:SWALz 3.类型:室外照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
55 | 030404017055 | 配电箱 PD4 | 1.名称:配电箱 2.型号:PD4 3.类型:应急照明配电箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5
56 | 030404017056 | 控制箱 APFJD | 1.名称:控制箱 2.型号:APFJD 3.类型:风机控制箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030404017057 | 控制箱 APFJG | 1.名称:控制箱 2.型号:APFJG 3.类型:风机控制箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
58 | 030404017058 | 控制箱 ZLFJ | 1.名称:控制箱 2.型号:ZLFJ 3.类型:风机控制箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
59 | 030404017059 | 控制箱 PFJ | 1.名称:控制箱 2.型号:PFJ 3.类型:风机控制箱 4.安装方式:按照设计图纸要求 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
60 | 030411003001 | 电缆桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:CT 3.规格:500*150 4.材质:热镀锌 5.类型:槽式 6.位置：室内 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411003002 | 电缆桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:CT 3.规格:400*150 4.材质:热镀锌 5.类型:槽式 6.位置：室内 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.65
62 | 030411003003 | 电缆桥架 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:200*150 4.材质:热镀锌 5.位置：室内 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.07
63 | 030411003004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:200*100 4.材质:热镀锌 5.位置：室内 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 239.42
64 | 030411003005 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:150*75 4.材质:热镀锌 5.位置：室内 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 86.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030411003006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:100*50 4.材质:热镀锌 5.位置：室内 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.68
66 | 030411003007 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号:XMR 3.规格:100*50 4.材质:综合考虑 5.位置：室内 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 31.08
67 | 030411003008 | 不锈钢电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:CT 3.规格:400*150 4.材质:不锈钢 5.类型:槽式 6.位置：屋面 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.49
68 | 030411003009 | 不锈钢金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:200*150 4.材质:不锈钢 5.位置：屋面 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 11.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030411003010 | 不锈钢金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:150*75 4.材质:不锈钢 5.位置：屋面 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16.72
70 | 030411003011 | 不锈钢金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR 3.规格:100*50 4.材质:不锈钢 5.位置：屋面 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.59
71 | 030413001001 | 支架 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:含支架除锈、刷油 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 600.66
72 | 030411001001 | 镀锌电线管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5981.77
73 | 030411001002 | 镀锌电线管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1226.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030411001003 | 镀锌电线管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧扣镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 590.58
75 | 030411001004 | 镀锌电线管JDG40 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧扣镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.82
76 | 030411001005 | 镀锌电线管JDG50 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧扣镀锌电线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.09
77 | 030411001006 | 镀锌钢管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 62.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x185+1x95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.78
79 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x150+2x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 110.7
80 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x120+1x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x95+1x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34.84
82 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 299.46
83 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x50+1x25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x35+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 124.19
85 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x35+2x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84.09
86 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x25+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 94.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 576.37
88 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 301.1
89 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 113.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030408001013 | 矿物电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NW-BTLY 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 17.58
91 | 030408001014 | 矿物电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NS-BTLY 3.规格:3x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30.9
92 | 030408001015 | 矿物电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NS-BTLY 3.规格:3x2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 76.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030408001016 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB-KYJY 3.规格:7x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 786.18
94 | 030408001017 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY 3.规格:7x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6.电压等级(kV):1KV 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 76.5
95 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:240mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
96 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 22
98 | 040803005004 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
99 | 040803005005 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 22
100 | 040803005006 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 52
101 | 040803005007 | 矿物电缆终端头 | 1.名称:矿物电缆终端头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 040803005008 | 塑料控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头 2.规格: 14芯以下 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):1 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 126
103 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20326.43
104 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2020.34
105 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:6 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 392.83
106 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:10 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 426.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2484.7
108 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:单头方形LED射灯 2.型号:7W 色温3500K 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 815
109 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED发光面板灯 2.型号:24W 色温4500K 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 134
110 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED防爆面板灯 2.规格： 600*600mm 3.型号:38W 色温6500K 4.安装形式:综合考虑 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 226
111 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED,10W 6500K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶式防爆灯 2.型号:LED,8W 铝壳球泡 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 11
113 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吊灯 2.型号:120W 三色光源 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 6
114 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:12W 色温5000K 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 20
115 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED户外吸顶灯 2.型号:18W 色温4500K、IP54 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 62
116 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘单管LED灯 2.型号:三防支架 ，LED,14W 6500K 3.安装形式:综合考虑 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED支架灯 2.型号:LED,2*14W 3.安装形式:吊杆安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
118 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:管井墙上座灯 2.型号:7W 3.安装形式:壁挂安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 10
119 | 030412004007 | 装饰灯 LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号:9W/m 4500K 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 726.3
120 | 030412004008 | 装饰灯 LED灯带 | 1.名称:户外LED灯带 2.型号:6W/m 4500K IP65 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 92.65
121 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型,1W) 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 6
123 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（A型） 2.型号:LED,7W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:吊装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 177
124 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯（A型）IP65 2.型号:LED,7W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:吊装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 3
125 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型,1W) 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯（A型） 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 19
127 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:单面多信息复合标志灯(A型灯具) 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
128 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯(A型灯具 2.型号:LED,1W 3.规格:自带蓄电池，供电时间不小于60min 4.安装形式:嵌入式安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 36
129 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:壁装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:壁装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 72
131 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:壁装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 62
132 | 030404034004 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:壁装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12
133 | 030404034005 | 节能自熄光控红外感应开关 | 1.名称:节能自熄光控红外感应开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:吸顶 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 20
134 | 030404035001 | 单相二、三孔插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 191
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030404035002 | 单相三孔插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装形式:暗装、吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
136 | 030404035003 | 闸机预留电源 IP68 | 1.名称:闸机预留电源 2.规格:IP68 3.安装形式:暗装、吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
137 | 030904003001 | 风机启停按钮 | 1.名称:风机启停按钮 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装、吸顶安装 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
138 | 030904003002 | 温控器 | 1.名称:温控器 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装、吸顶安装 4.主材空调配套，只安装 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 133
139 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 2.开关插座接线盒 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 551
140 | 040804004001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 2.配管接线盒 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030413002001 | 凿(压)槽、修复 | 1.凿(压)槽、修复 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1377.4
动力照明合计
防雷接地
142 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:φ20圆钢，L=0.5m 4.安装部位:地上 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 21
143 | 030409002001 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢,明敷于天面女儿墙 3.安装部位:地上 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 202.88
144 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.防雷接地网格,利用梁两根面筋或剪力墙两根主筋(均不小于φ16) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 480.15
145 | 030409002002 | 室内水平接地体 | 1.名称:室内水平接地体 2.材质:φ10镀锌圆钢或者40*4热镀锌扁钢暗敷与楼板或者墙内 3.安装部位:地上 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 903
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030409002003 | 室外人工水平接地体 | 1.名称:室外人工水平接地体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:地上 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 155.76
147 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:地上 3.安装形式:φ12以上热镀锌圆钢专设引下线 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 248.9
148 | 030409006002 | 电气接地点 | 1.名称:电气接地点 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 L=0.3 4.安装部位:地上 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 115
149 | 030409006003 | 电气接地点A | 1.名称:电气接地点A 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 L=1.5 4.安装部位:地上 |  | 根 | 18
150 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB等电位联结端子箱 2.安装部位:地上 |  | 台 | 10
151 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.安装部位:地上 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BVR 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯电线 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 300
153 | 030414011001 | 接地装置 | 1.防雷接地系统调试 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
154 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
155 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 144627.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 144627.63
合 计 |  |  |  | 144627.63 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 主要材料设备价格表
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：电气工程 | 工程名称：电气工程 | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：电气工程 | 工程名称：电气工程 | 第 2 页 共 5 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：电气工程 | 工程名称：电气工程 | 第 3 页 共 5 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：电气工程 | 工程名称：电气工程 | 第 4 页 共 5 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：电气工程 | 工程名称：电气工程 | 第 5 页 共 5 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)