## 单位工程工程量清单汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 热给水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 排水系统
1.5 | 直饮水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001003001 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.46
2 | 031001003002 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 178
3 | 031001003003 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001003004 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.95
5 | 031001003005 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 70
6 | 031001003006 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001003007 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 151.81
8 | 031003001001 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN20 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN20 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
9 | 031003001002 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN25 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN25 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
10 | 031003001003 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN32 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN32 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003001004 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN40 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN40 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
12 | 031003001005 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN50 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
13 | 031003001006 | S30408全不锈钢明杆闸阀DN50 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆闸阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
14 | 031003001007 | S30408全不锈钢明杆闸阀DN40 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆闸阀DN40 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001008 | 不锈钢芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀DN50 | 1.名称:不锈钢芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
16 | 031003001009 | 不锈钢芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀DN40 | 1.名称:不锈钢芯球墨铸铁外壳消声缓闭止回阀DN40 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
17 | 031003001010 | 不锈钢蝶阀DN40 | 1.名称:不锈钢蝶阀DN40 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
18 | 031003001011 | 不锈钢蝶阀DN50 | 1.名称:不锈钢蝶阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
19 | 031003001012 | 不锈钢蝶阀DN65 | 1.名称:不锈钢蝶阀DN65 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003001013 | 角阀DN20 | 1.名称:角阀DN20 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 58
21 | 031003001014 | 角阀DN15 | 1.名称:角阀DN15 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 23
22 | 031003001015 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 1.名称:延时自闭冲洗阀DN25 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13
23 | 031003001016 | 大便器感应式冲洗阀DN15 | 1.名称:大便器感应式冲洗阀DN15 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
24 | 031003001017 | 小便器感应式冲洗阀DN15 | 1.名称:小便器感应式冲洗阀DN15 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003008001 | Y型过滤器DN50 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
26 | 031003013001 | 远传式水表DN50 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
27 | 031003013002 | 远传式水表DN40 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
28 | 031003001018 | 自动排气阀DN25 | 1.名称:自动排气阀DN25 2.安装:螺纹连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
29 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 411.51
30 | 031201003001 | 支架金属结构刷油 | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 411.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031002003001 | 一般套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管尺寸:DN65 3.规格：DN125 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
32 | 031002003002 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN50 3.规格：DN100 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
33 | 031002003003 | 一般套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管尺寸:DN40 3.规格：DN80 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
34 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管尺寸:DN40 3.规格：DN80 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
35 | 030413003001 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ150(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
36 | 030413003002 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ108(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
给水系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
热给水系统
37 | 031001003008 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.87
38 | 031001003009 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.99
39 | 031006012001 | 容积式电热水器80L | 1.名称:电热水器 2.规格:80L 3.其他:满足设计图纸及用户需求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 8
40 | 031208002001 | DN20管道绝热 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径（mm以内） 20 2.保温套管¦DN20 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031208002002 | DN15管道绝热 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径（mm以内） 15 2.保温套管¦DN15 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.99
42 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 43.49
43 | 031201003002 | 支架金属结构刷油 | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 43.49
热给水系统合计
雨水系统
44 | 031001003010 | UPVC排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN150 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.18
45 | 031001003011 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 292.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031004014001 | 侧排雨水斗DN100 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 19
47 | 031004014002 | 普通雨水斗DN100 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7
48 | 031004014003 | 透气帽DN100 | 1.名称：透气帽 2.规格：DN100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
49 | 031002003005 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN100 3.规格：DN150 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 43
50 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管尺寸:DN100 3.规格：DN150 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
51 | 030413003003 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ200(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 44
雨水系统合计
排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031001003012 | UPVC排水管DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN200 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 47.4
53 | 031001003013 | UPVC排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN150 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.25
54 | 031001003014 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 321.05
55 | 031001003015 | UPVC排水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN75 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 100.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001003016 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:UPVC排水管DN50 4.连接形式:溶剂粘接 5.通球试验和灌水试验 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 48.31
57 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
58 | 031004014004 | 冲洗龙头DN20 | 1.名称:车库冲洗龙头 DN20 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:螺纹连接 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
59 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式：含延时冲洗阀、存水弯、角阀、软管配件等 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 14
60 | 031004007001 | 壁挂式小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2.其他详见图纸 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031004014005 | 不锈钢地漏DN100 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 47
62 | 031004014006 | 不锈钢地漏DN75 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
63 | 031004014007 | 塑料地漏DN100 | 1.名称 :地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.其他:符合设计要求及相关规范 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
64 | 031004014008 | 塑料地漏DN75 | 1.名称 :地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN75 4.其他:符合设计要求及相关规范 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031004014009 | 塑料地漏DN50 | 1.名称 :地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.其他:符合设计要求及相关规范 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
66 | 031004014010 | 塑料清扫口DN100 | 1.名称:清扫口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 15
67 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:台式洗脸盆（含龙头、感应器等附件） 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 28
68 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.坐式大便器安装 挂墙水箱 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 11
69 | 031004014011 | 透气帽DN100 | 1.名称：透气帽 2.规格：DN100 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
70 | 031002003007 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN100 3.规格：DN150 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031002003008 | 刚性防水套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管尺寸:DN100 3.规格：DN150 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
72 | 030413003004 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ200(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 31
排水系统合计
直饮水系统
73 | 031001003017 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.93
74 | 031001003018 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031001003019 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.48
76 | 031001003020 | 食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质：食品级覆塑S31603薄壁不锈钢给水管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 35.97
77 | 031003001019 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN20 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN20 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
78 | 031003001020 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN25 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN25 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031003001021 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN40 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN40 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
80 | 031003001022 | S30408全不锈钢明杆截止阀DN50 | 1.名称:S30408全不锈钢明杆截止阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
81 | 031003001023 | 不锈钢蝶阀DN50 | 1.名称:不锈钢蝶阀DN50 2.安装:法兰连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
82 | 031003001024 | 自动排气阀DN25 | 1.名称:自动排气阀DN25 2.安装:螺纹连接 3.满足设计及施工工艺规范要求 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
83 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 110.05
84 | 031201003003 | 支架金属结构刷油 | 1.结构类型:一般钢结构 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 110.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 031002003009 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN50 3.规格：DN100 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
86 | 031002003010 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN40 3.规格：DN80 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
87 | 031002003011 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN25 3.规格：DN50 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
88 | 031002003012 | 一般套管 | 1.名称:一般套管 2.穿管尺寸:DN20 3.规格：DN40 4.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
89 | 030413003005 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ150(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
90 | 030413003006 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ108(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030413003007 | 机械开孔洞 | 1.名称:机械开孔洞 2.规格: φ65(孔径mm以内) 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
直饮水系统合计
分部分项合计
措施项目
92 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
93 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26650.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 26650.79
合 计 |  |  |  | 26650.79 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 主要材料设备价格表
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：给排水工程 | 工程名称：给排水工程 | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：给排水工程 | 工程名称：给排水工程 | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：给排水工程 | 工程名称：给排水工程 | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)