## 单位工程工程量清单汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压配电柜
1.2 | 低压配电柜
1.3 | 线缆及配管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压配电柜
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 2.型号:AH1 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:单母线柜 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜(计量装置由供电部门提供) 2.型号:AH2 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:单母线柜 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 2.型号:AH3 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:单母线柜 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
4 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:GZDW 3.规格:800*600*1600 4.参数：220V/20Ah 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:1T1 3.规格:SC(B)11 4.容量（kV·A):1600 KVA 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.含混凝土C20基础 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
高压配电柜合计
低压配电柜
6 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压受电柜 2.型号:AP1 3.规格:综合考虑 4.种类:受电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:补偿柜 2.型号:AP2a 3.规格:综合考虑 4.种类:无功补偿 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:无功补偿柜 2.型号:AP2b 3.规格:综合考虑 4.种类:无功补偿 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜 2.型号:AP3 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
10 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜 2.型号:AP4 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
11 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜 2.型号:AP5 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:市电-发电自动转换柜 2.型号:AP6 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
13 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜 2.型号:AP7 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
14 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:馈电柜 2.型号:AP8 3.规格:综合考虑 4.种类:馈电 5.基础型钢形式、规格:10#基础槽钢制作安装 6.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
低压配电柜合计
线缆及配管
15 | 040803001001 | 高压电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压(KV):10 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040803005009 | 电缆终端头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:70mm2 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(KV):10 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
17 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:插接母线 2.型号:CMX6 3.规格、防护等级:4P，IP54 4.容量(A):3200A 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5
18 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:插接母线 2.型号:CMX6 3.规格、防护等级:4P，IP54 4.容量(A):1600A 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4
19 | 030403007001 | 终端箱 | 1.名称:始（终）端箱 2.型号:CMX6 3.规格、防护等级:4P，IP54 4.容量(A):3200A 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
20 | 030403007002 | 终端箱 | 1.名称:始（终）端箱 2.型号:CMX6 3.规格、防护等级:4P，IP54 4.容量(A):1600A 5.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:砖砌电缆沟 2.规格:800*600 3.盖板材料种类:热镀锌花纹盖板 4.盖板规格:820*420*80mm 5.压顶混凝土强度等级:C20 6.内侧砖墙面抹灰要求:采用1:2水泥砂浆抹灰、勾缝 7.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40
22 | 030411006008 | 配电房辅助设施工程（电房） | 1.电房内绝缘橡胶垫、指示牌、绝缘工具 、操作工具、标志牌、结线模拟指示牌、电房门牌、指令牌、警告牌、提示语、操作标签、工作牌、验电笔、等需满足供电部门要求的配套设施安装 2.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000KVA以下 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 24
26 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):直流供电(V以下) 500 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
27 | 030414015001 | 高压电缆试验 | 1.名称:高压电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.其他:按技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 次 | 1
线缆及配管合计
分部分项合计
措施项目
28 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 128419.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 128419.36
合 计 |  |  |  | 128419.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 主要材料设备价格表
主要材料价格表
项目名称：广州市公安局教育路 69 号 1 号楼维修改造工程 |  |  |  | 专业名称：高低压配电工程 | 工程名称：高低压配电工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  |  |  | 单位 | 单价(元)