## 单项工程招标控制价汇总表【黄埔区永和北水质净化厂二期工程...
单项工程招标控制价汇总表
项目名称: |  | 黄埔区永和北水质净化厂二期工程-新增处理设备采购及安装工程 |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
黄埔区永和北水质净化厂二期工程-新增处理设备采购及安装工程
1 | 除氟除铜除钙沉淀池工艺包
1.1 | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 |  | 392954.36 |  | 35010.57
1.2 | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 |  | 5379400.38
2 | 深度处理反硝化滤池工艺包
2.1 | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 |  | 1469223.55 |  | 86046.02
2.2 | 深度处理反硝化滤池设备购置费 |  | 11827162.40
3 | 深度除氟池安装工程
3.1 | 深度除氟池安装费 |  | 206908.53 |  | 11850.24
3.2 | 深度除氟池设备购置 |  | 453102.13
4 | 电气设备（厂区）安装工程 |  | 983772.25 |  | 24522.44
5 | 自控设备安装工程 |  | 959672.28 |  | 31331.38
合 计 |  |  | 21672195.88 |  | 188760.65
注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 单位工程汇总表【除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 283668.41
1.1 |  | 一级高效沉淀池主要设备安装 | 54596.68
1.2 |  | 除氟专用加载体高效沉淀池主要设备 | 72840.62
1.3 |  | 一级高效沉淀池主要材料 | 102222.88
1.4 |  | 除氟专用加载体高效沉淀池主要材料 | 54008.23
2 |  | 措施项目费 | 38685.65
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 35010.57
2.2 |  | 其他措施项目费 | 3675.08
3 |  | 其他项目费 | 38154.53
3.1 |  | 暂列金额 | 28366.84
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 9787.69
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 360508.59
6 |  | 增值税销项税额 | 32445.77
7 |  | 工程造价 | 392954.36
8 |  | 其中：人工费 | 81657.39
招标控制价合计 |  |  | 392954.36

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)【除氟除...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第1页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 一级高效沉淀池主要设备安装 | [5 empty] | 54596.68
1 | 040602017001 |  | 混合池搅拌器 | 水下SS304L，功率：4 kW | 台 | 1 | 3238.45 |  | 3238.45
2 | 040602017002 |  | 混凝搅拌器 | 水下SS304L，功率：3 kW | 台 | 2 | 3238.47 |  | 6476.94
3 | 040602017003 |  | 絮凝搅拌器 | 水下SS304L，功率：3 kW,变频 | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
4 | 040502005001 |  | 气动刀闸阀 | DN150 | 个 | 3 | 156.96 |  | 470.88
5 | 031302001001 |  | 聚合物投加环 |  | 套 | 1 | 2186.74 |  | 2186.74
6 | 040602007001 |  | 刮泥机 | 沉淀池直径8.4m，中心驱动，SS304 | 台 | 1 | 9473.56 |  | 9473.56
7 | 031302001002 |  | 刮泥机中心驱动单元 |  | 套 | 1 | 1580.26 |  | 1580.26
8 | 030109007001 |  | 污泥循环泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
9 | 030109007002 |  | 污泥循环及排放公共备用泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
10 | 030109007003 |  | 污泥排放泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
11 | 040602010001 |  | 撇渣器 | 1、规格参数：电动，碳钢防腐 | 台 | 1 | 12601.56 |  | 12601.56
12 | 030807004001 |  | 电磁阀 | DN50 | 个 | 3 | 88.58 |  | 265.74
13 | 030807004002 |  | 电磁阀 | DN50 | 个 | 3 | 88.58 |  | 265.74
14 | 030807004003 |  | 电磁阀 | DN100 | 个 | 1 | 187.30 |  | 187.30
15 | 030807004004 |  | 电磁阀 | DN15 | 个 | 3 | 56.34 |  | 169.02
16 | 030807004005 |  | 电磁阀 | DN100 | 个 | 1 | 187.30 |  | 187.30
本页小计 | [8 empty] | 47503.44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031302001003 |  | 旋转式斜管涡流冲洗装置 | 含SS304冲洗管网、电动控制阀门、爆气器 | 套 | 1 | 2991.39 |  | 2991.39
18 | 040602017004 |  | 絮凝导流筒 | 含导流筒及导流板，SS304 | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
19 | 030807004006 |  | 电磁阀 | DN100 upvc | 个 | 1 | 187.30 |  | 187.30
20 | 030807004007 |  | 电磁阀 | DN15 upvc | 个 | 6 | 56.34 |  | 338.04
21 | 030807004008 |  | 电磁阀 | DN15 upvc | 个 | 6 | 56.34 |  | 338.04
|  |  | 除氟专用加载体高效沉淀池主要设备 | [5 empty] | 72840.62
22 | 040602017005 |  | 混凝搅拌器 | 水下SS304L，功率：3 kW | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
23 | 040602017006 |  | 絮凝搅拌器 | 水下SS304L，功率：3 kW,变频 | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
24 | 040502005002 |  | 气动刀闸阀 | DN150 | 个 | 3 | 156.96 |  | 470.88
25 | 040602007002 |  | 刮泥机 | 沉淀池直径8.4m，中心驱动，SS304 | 台 | 1 | 9473.56 |  | 9473.56
26 | 031302001004 |  | 刮泥机中心驱动单元 |  | 套 | 1 | 1580.26 |  | 1580.26
27 | 030109007004 |  | 污泥循环泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
28 | 030109007005 |  | 污泥循环及排放公共备用泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
29 | 030109007006 |  | 污泥排放泵 | 螺杆泵流量：25m3/h，扬程20m H2O，变频,5.5kw | 台 | 1 | 2387.16 |  | 2387.16
30 | 040602010002 |  | 撇渣器 | 1、规格参数：电动，碳钢防腐 | 台 | 2 | 12601.56 |  | 25203.12
31 | 030807004009 |  | 电磁阀 | DN50 | 个 | 3 | 88.58 |  | 265.74
本页小计 | [8 empty] | 57725.22
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030807004010 |  | 电磁阀 | DN50 | 个 | 3 | 88.58 |  | 265.74
33 | 030807004011 |  | 电磁阀 | DN15 | 个 | 3 | 56.34 |  | 169.02
34 | 031302001005 |  | 旋转式斜管涡流冲洗装置 | 含SS304冲洗管网、电动控制阀门、爆气器 | 套 | 1 | 2991.39 |  | 2991.39
35 | 030109007007 |  | 污泥输送泵 | 潜水泵，流量：25m3/h，扬程15m，变频，3kw | 台 | 2 | 2387.16 |  | 4774.32
36 | 040602017007 |  | 潜水搅拌机 | 2.5KW | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
37 | 040602017008 |  | 载体搅拌器 | 水下SS304L，功率5.5kw，变频 | 台 | 1 | 3238.47 |  | 3238.47
38 | 031302001006 |  | 载体回收装置 | 2*37m3/h | 套 | 1 | 3416.78 |  | 3416.78
39 | 030807004012 |  | 排泥电动阀 | DN150 | 个 | 1 | 262.67 |  | 262.67
40 | 031302001007 |  | 载体投加系统 | 载体投加系统 | 套 | 1 | 3416.78 |  | 3416.78
41 | 030503004001 |  | 污泥转运控制箱 |  | 台 | 1 | 435.00 |  | 435.00
|  |  | 一级高效沉淀池主要材料 | [5 empty] | 102222.88
42 | 040602041001 |  | 斜管及支撑 | 1、规格参数：DH50mm，750mm，乙丙共聚物 2、支撑：SS304型钢 | m2 | 45 | 308.20 |  | 13869.00
43 | 031302001008 |  | 集水槽 | 0.3x0.3m，长度=3.5m，每池8条 | 套 | 1 | 2991.39 |  | 2991.39
44 | 031003001001 |  | 球阀 | DN32,PN1.0 PVC | 个 | 2 | 55.71 |  | 111.42
45 | 031003001002 |  | 球阀 | DN32,PN1.0 PVC | 个 | 2 | 55.71 |  | 111.42
46 | 031003001003 |  | 球阀 | DN32,PN1.0 PVC | 个 | 2 | 55.71 |  | 111.42
47 | 031003001004 |  | 球阀 | DN63,PN1.0 PVC | 个 | 6 | 123.45 |  | 740.70
48 | 031003001005 |  | 快速接头 | DN63,PN1.0 PVC | 个 | 6 | 63.06 |  | 378.36
49 | 031003001006 |  | 球阀 | DN63,PN1.0 PVC | 个 | 6 | 123.45 |  | 740.70
本页小计 | [8 empty] | 41263.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 031003001007 |  | 球阀 | DN50,PN1.0 PVC | 个 | 1 | 78.18 |  | 78.18
51 | 031003001008 |  | 球阀 | DN63,PN1.0 PVC | 个 | 2 | 123.45 |  | 246.90
52 | 031003001009 |  | 快速接头 | DN63,PN1.0 PVC | 个 | 2 | 63.06 |  | 126.12
53 | 030801005001 |  | 钢管D110含防腐 | 1.材质:钢管 含防腐 2.规格:D110 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 40 | 141.68 |  | 5667.20
54 | 030801005002 |  | 钢管D159*8含防腐 | 1.材质:钢管 含防腐 2.规格:D159*8 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 12 | 190.14 |  | 2281.68
55 | 031002003001 |  | 刚性防水套管 DN150 | 1.种类、规格：刚性防水套管 DN150 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 6 | 351.59 |  | 2109.54
56 | 030804001001 |  | 90°弯头 DN150 | 1.种类、规格：90°弯头 DN150 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4 | 221.42 |  | 885.68
57 | 030804001002 |  | 等径四通 | DN150*150,PN1.0 | 个 | 2 | 433.60 |  | 867.20
本页小计 | [8 empty] | 12262.50
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
58 | 040501002001 |  | 无缝钢管 | D159X8 | m | 12 | 272.15 |  | 3265.80
59 | 030804001003 |  | 等径三通 | DN150*150,PN1.0 | 个 | 1 | 259.77 |  | 259.77
60 | 031003001010 |  | 法兰盘 DN150 | 1.种类、规格：法兰盘 DN150 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 36 | 320.34 |  | 11532.24
61 | 030804001004 |  | 大小头 | DN150*50 | 个 | 6 | 177.00 |  | 1062.00
62 | 030801005003 |  | 管道支架 | DN150 | 套 | 2 | 683.36 |  | 1366.72
63 | 040501002002 |  | 焊接钢管 | De140 | m | 40 | 170.96 |  | 6838.40
64 | 040502002001 |  | 90°弯头 Dn140 | 90°弯头 Dn140 | 个 | 4 | 127.24 |  | 508.96
65 | 040501002003 |  | 焊接钢管 | De110 | m | 48 | 127.32 |  | 6111.36
66 | 040502002002 |  | 90°弯头 Dn110 | 90°弯头 Dn110 | 个 | 8 | 118.59 |  | 948.72
67 | 040501002004 |  | 焊接钢管 | De160 | m | 12 | 217.17 |  | 2606.04
68 | 040502002003 |  | 90°弯头 Dn160 | 90°弯头 Dn160 | 个 | 8 | 131.15 |  | 1049.20
69 | 040501002005 |  | 焊接钢管 | D325*8 | m | 34 | 513.77 |  | 17468.18
70 | 040502008001 |  | A型刚性套管 | DN300 | 个 | 2 | 655.00 |  | 1310.00
71 | 040501002006 |  | 焊接钢管 | D219*8 | m | 20 | 340.14 |  | 6802.80
72 | 040502008002 |  | A型刚性套管 | Dn200 | 个 | 2 | 453.52 |  | 907.04
73 | 030804001005 |  | 等径三通DN300*200 | 等径三通DN300*200 | 个 | 2 | 478.72 |  | 957.44
74 | 030804001006 |  | 大小头 | DN300*200 | 个 | 2 | 348.88 |  | 697.76
75 | 031003001011 |  | 法兰盘 DN300,PN1.0 | 1.种类、规格：法兰盘 DN300,PN1.0 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 | 840.11 |  | 1680.22
76 | 031003001012 |  | 法兰盘 DN200,PN1.0 | 1.种类、规格：法兰盘 DN200,PN1.0 | 个 | 6 | 505.92 |  | 3035.52
本页小计 | [8 empty] | 68408.17
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容
77 | 030804001007 |  | 90°弯头 DN300 | 1.种类、规格：90°弯头 DN300 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 | 456.51 |  | 913.02
78 | 030804001008 |  | 90°弯头 DN200 | 1.种类、规格：90°弯头 DN200 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 6 | 264.13 |  | 1584.78
|  |  | 除氟专用加载体高效沉淀池主要材料 | [5 empty] | 54008.23
79 | 030801005004 |  | 不锈钢钢管DN100,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:不锈钢钢管DN100,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 35 | 363.25 |  | 12713.75
80 | 030801005005 |  | 不锈钢钢管DN50,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN50,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 10 | 76.76 |  | 767.60
本页小计 | [8 empty] | 15979.15
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
81 | 030801005006 |  | 不锈钢钢管DN25,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN25,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 60 | 32.14 |  | 1928.40
82 | 030801005007 |  | 不锈钢钢管DN15,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN15,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 60 | 22.33 |  | 1339.80
83 | 030804001009 |  | 变径管DN50*100 SS304 | 1.种类、规格：变径管DN50*100 SS304 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1 | 135.81 |  | 135.81
84 | 030804001010 |  | 变径管DN50*25 SS304 | 1.种类、规格：变径管变径管DN50*25 SS304 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 | 104.24 |  | 208.48
85 | 030801005008 |  | 不锈钢钢管DN100,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:不锈钢钢管DN100,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫 | m | 30 | 363.25 |  | 10897.50
本页小计 | [8 empty] | 14509.99
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容
86 | 030801005009 |  | 不锈钢钢管DN50,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN50,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 90 | 76.76 |  | 6908.40
87 | 030801005010 |  | 不锈钢钢管DN25,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN25,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 12 | 32.14 |  | 385.68
88 | 030801005011 |  | 不锈钢钢管DN15,PN1.0 | 1.材质:不锈钢钢管 2.规格:DN15,PN1.0 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 20 | 22.33 |  | 446.60
89 | 030804001011 |  | 变径管DN50*100 SS304 | 1.种类、规格：变径管DN50*100 | 个 | 2 | 135.81 |  | 271.62
本页小计 | [8 empty] | 8012.30
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第9页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
SS304 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容
90 | 030804001012 |  | 变径管DN50*40 SS304 | 1.种类、规格：变径管DN50*40 SS304 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4 | 117.05 |  | 468.20
91 | 030804001013 |  | 变径管DN50*30 SS304 | 1.种类、规格：变径管变径管变径管DN50*30 SS304 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4 | 108.51 |  | 434.04
92 | 030801016001 |  | 塑料管De32,PN1.0 | 给水UPVC | m | 80 | 18.58 |  | 1486.40
93 | 030801016002 |  | 塑料管De32,PN1.0 | 给水UPVC | m | 50 | 18.58 |  | 929.00
94 | 030801016003 |  | 塑料软管DN25,PN1.0,带加强筋 |  | m | 3 | 12.32 |  | 36.96
95 | 031002003002 |  | 刚性防水套管 DN600 | 1.种类、规格：刚性防水套管 DN600 2、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 3 | 1518.05 |  | 4554.15
96 | 030801005012 |  | 钢管D630*10 含防腐 | 1.材质:钢管 含防腐 2.规格:钢管D630*10 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压 5、其他：包含施工 | m | 2 | 1050.30 |  | 2100.60
本页小计 | [8 empty] | 10009.35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第10页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
图纸、技术规范所需全部工作内容
97 | 030801005013 |  | 复合钢盖板 | 镀锌钢 | m2 | 18 | 444.18 |  | 7995.24
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 283668.41
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
98 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
99 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
100 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
101 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
102 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
103 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
104 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
105 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
106 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
107 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
108 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 3675.08
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
本页小计 | [8 empty] | 7995.24
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 | [5 empty] | 第11页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
109 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
110 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
111 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
112 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
113 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
114 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
115 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 3675.08 |  | 3675.08
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 3675.08
本页小计 | [8 empty] | 3675.08
合 计 | [8 empty] | 287343.49

## 总价措施项目清单与计价表【除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 35010.57
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 35010.57 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 35010.57
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计 | [6 empty] | 35010.57
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28366.84
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 9787.69 |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 38154.53
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池工艺安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 360508.590 | 9 | 32445.77
合 计 | [6 empty] | 32445.77
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【除氟除铜除钙沉淀池设备购置费】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 4935229.71
1.1 |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 | 4935229.71
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 4935229.71
6 |  | 增值税销项税额 | 444170.67
7 |  | 工程造价 | 5379400.38
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计 |  |  | 5379400.38

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(1)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 | [5 empty] | 4935229.71
1 | 040602044001 |  | 除氟除铜除钙沉淀池 | 1.类型:除氟除铜除钙沉淀池 2.规格:包含除氟除铜除钙沉淀池设备及配套管线等 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 项 | 1 | 4935229.71 |  | 4935229.71
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 4935229.71
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
2 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
3 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
4 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
5 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
6 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
7 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
8 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
9 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
10 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
本页小计 | [8 empty] | 4935229.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
12 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
13 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
14 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
15 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
16 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
17 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
18 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 4935229.71

## 总价措施项目清单与计价表【除氟除铜除钙沉淀池设备购置费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【除氟除铜除钙沉淀池设备购置费】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【除氟除铜除钙沉淀池设备购置费】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 除氟除铜除钙沉淀池设备购置费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 4935229.710 | 9 | 444170.67
合 计 | [6 empty] | 444170.67
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【深度处理反硝化滤池工艺安装费】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 1124363.89
1.1 |  | 主要设备安装 | 358899.07
1.2 |  | 主要材料 | 765464.82
2 |  | 措施项目费 | 87055.87
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 86046.02
2.2 |  | 其他措施项目费 | 1009.85
3 |  | 其他项目费 | 136491.75
3.1 |  | 暂列金额 | 112436.39
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 24055.36
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 1347911.51
6 |  | 增值税销项税额 | 121312.04
7 |  | 工程造价 | 1469223.55
8 |  | 其中：人工费 | 186316.30
招标控制价合计 |  |  | 1469223.55

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 | [5 empty] | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 主要设备安装 | [5 empty] | 358899.07
1 | 040601022001 |  | 滤板、滤头安装 |  | 套 | 1 | 26700.40 |  | 26700.40
2 | 030807003001 |  | 气动蝶阀 | DN1000 PN1.0Mpa | 个 | 2 | 3071.24 |  | 6142.48
3 | 030807003002 |  | 气动蝶阀 | DN800 PN1.0Mpa | 个 | 5 | 2260.36 |  | 11301.80
4 | 030807003003 |  | 气动排气阀 | DN50 PN1.0Mpa | 个 | 5 | 58.26 |  | 291.30
5 | 040602039001 |  | 稳流栅 | 6400mmx1020mm | m2 | 32.64 | 1149.42 |  | 37517.07
6 | 030801006001 |  | 穿孔管DN350 不锈钢 |  | m | 50 | 118.74 |  | 5937.00
7 | 040602039002 |  | 进水堰 | 3050mmx250mm,厚度3mm，SS304 | m2 | 7.625 | 1149.42 |  | 8764.33
8 | 040305001001 |  | 承托滤料 | 承托滤料 | m3 | 100 | 201.48 |  | 20148.00
9 | 040602039003 |  | 出水堰板 | 6400mmx250mm,厚度3mm，SS304 | m2 | 8 | 1149.42 |  | 9195.36
10 | 040305001003 |  | 滤料 | 滤料 | m3 | 975 | 201.48 |  | 196443.00
11 | 030804017001 |  | 限位伸缩接器 | DN800 | 个 | 5 | 3949.13 |  | 19745.65
12 | 030104007001 |  | 电动葫芦 | 2t | 台 | 1 | 1912.34 |  | 1912.34
13 | 030104007002 |  | 电动葫芦 | 2t | 台 | 1 | 1912.34 |  | 1912.34
14 | 030110003001 |  | 空压机（含配套） | N=11kw | 台 | 1 | 12888.00 |  | 12888.00
|  |  | 主要材料 | [5 empty] | 765464.82
15 | 030807003004 |  | 手动蝶阀 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 5 | 996.74 |  | 4983.70
16 | 030807003005 |  | 手动球阀 | DN50 PN1.0Mpa | 个 | 5 | 280.76 |  | 1403.80
17 | 030807003006 |  | 手动球阀 | DN15 PN1.0Mpa | 个 | 5 | 90.76 |  | 453.80
18 | 010606006001 |  | 可曲绕橡胶接头 | Dn500 | 个 | 3 | 712.01 |  | 2136.03
19 | 030807003007 |  | 止回阀 | DN500 PN1.0Mpa | 个 | 3 | 2676.24 |  | 8028.72
本页小计 | [8 empty] | 375905.12
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 | [5 empty] | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030804004001 |  | 直管D377*4 SS304 | 直管D377*4 SS304 | 个 | 65 | 930.31 |  | 60470.15
21 | 030804004002 |  | 90°弯头 D350 | 90°弯头 D350 | 个 | 10 | 767.63 |  | 7676.30
22 | 030801007001 |  | 焊接钢管DN700 | 焊接钢管DN700 | m | 14 | 1207.44 |  | 16904.16
23 | 030804002001 |  | 异径三通 | Dn700*250 | 个 | 5 | 1612.40 |  | 8062.00
24 | 030810002001 |  | 钢制法兰堵板DN350 | 钢制法兰堵板DN350 | 片 | 5 | 519.76 |  | 2598.80
25 | 030801007002 |  | 焊接钢管DN800 | 焊接钢管DN800 | m | 23.75 | 1460.63 |  | 34689.96
26 | 030801007003 |  | 焊接钢管DN900 | 焊接钢管DN900 | m | 40 | 1798.16 |  | 71926.40
27 | 030810002002 |  | 钢制法兰堵板DN900 | 钢制法兰堵板DN900 | 片 | 1 | 2952.54 |  | 2952.54
28 | 030801007004 |  | 焊接钢管DN1000 | 焊接钢管DN1000 | m | 34 | 2098.35 |  | 71343.90
29 | 030810002003 |  | 钢制法兰Dn1000 | 钢制法兰Dn1000 | 片 | 4 | 2683.47 |  | 10733.88
30 | 030810002004 |  | 钢制法兰堵板DN1000 | 钢制法兰堵板DN1000 | 片 | 1 | 3602.37 |  | 3602.37
31 | 030804003001 |  | 90°弯头DN1000 | 90°弯头DN1000 | 个 | 3 | 2904.14 |  | 8712.42
32 | 030801007005 |  | 焊接钢管DN250 | 焊接钢管DN250 | m | 33 | 376.40 |  | 12421.20
33 | 030801007006 |  | 直管DN50 | 直管DN50 | m | 12.5 | 103.28 |  | 1291.00
34 | 030810002005 |  | 钢制法兰DN50 | 钢制法兰DN50 | 片 | 20 | 52.02 |  | 1040.40
35 | 030810002006 |  | 钢制法兰堵板DN50 | 钢制法兰堵板DN50 | 片 | 10 | 70.19 |  | 701.90
36 | 030804002002 |  | 大小头DN400*500 | 大小头DN400*500 | 个 | 3 | 1232.39 |  | 3697.17
37 | 030804002003 |  | 异径三通DN600*500 | 异径三通DN600*500 | 个 | 3 | 1590.52 |  | 4771.56
38 | 030810002007 |  | 钢制法兰堵板DN600 | 钢制法兰堵板DN600 | 片 | 2 | 1471.73 |  | 2943.46
39 | 030801007007 |  | 焊接钢管DN500 | 焊接钢管DN500 | m | 25.5 | 873.71 |  | 22279.61
40 | 030810002008 |  | 钢制法兰DN500 | 钢制法兰DN500 | 片 | 12 | 968.06 |  | 11616.72
41 | 030817008001 |  | 防水套管DN600 | 防水套管DN600 | 个 | 3 | 1818.20 |  | 5454.60
本页小计 | [8 empty] | 365890.50
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 | [5 empty] | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 010606006002 |  | 单管立式支架 | Dn500 | 个 | 6 | 712.01 |  | 4272.06
43 | 030804002004 |  | 异径三通DN600 | 异径三通DN600 | 个 | 1 | 1776.53 |  | 1776.53
44 | 030801007008 |  | 焊接钢管DN600 | 焊接钢管DN600 | m | 25.5 | 898.66 |  | 22915.83
45 | 040601022004 |  | 卡布隆盖板 | 聚碳酸酯，滤池顶密封盖板，不锈钢骨架+3 mm耐力板 | m2 | 685 | 516.21 |  | 353603.85
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 1124363.89
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
46 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
47 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
48 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
49 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
50 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
51 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
52 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
53 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
54 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
55 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
本页小计 | [8 empty] | 382568.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 | [5 empty] | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 1009.85
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
57 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
58 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
59 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
60 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
61 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
62 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
63 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1009.85 |  | 1009.85
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 1009.85
本页小计 | [8 empty] | 1009.85
合 计 | [8 empty] | 1125373.74

## 总价措施项目清单与计价表【深度处理反硝化滤池工艺安装费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 86046.02
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 86046.02 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 86046.02
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计 | [6 empty] | 86046.02
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【深度处理反硝化滤池工艺安装费】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 112436.39
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 24055.36 |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 136491.75
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【深度处理反硝化滤池工艺安装费】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池工艺安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 1347911.510 | 9 | 121312.04
合 计 | [6 empty] | 121312.04
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【深度处理反硝化滤池设备购置费】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 深度处理反硝化滤池设备购置费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 10850607.71
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 10850607.71
6 |  | 增值税销项税额 | 976554.69
7 |  | 工程造价 | 11827162.40
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计 |  |  | 11827162.40

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池设备购置费 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040602044001 |  | 深度处理反硝化滤池 | 1.类型:深度处理反硝化滤池 2.规格:深度处理反硝化滤池设备及配套管线、滤料等 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 项 | 1 | 10850607.71 |  | 10850607.71
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 10850607.71
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
2 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
3 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
4 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
5 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
6 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
7 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
8 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
9 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
10 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
11 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
本页小计 | [8 empty] | 10850607.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池设备购置费 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
13 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
14 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
15 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
16 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
17 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
18 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 10850607.71

## 总价措施项目清单与计价表【深度处理反硝化滤池设备购置费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池设备购置费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【深度处理反硝化滤池设备购置费】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池设备购置费 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【深度处理反硝化滤池设备购置费】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 深度处理反硝化滤池设备购置费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 10850607.710 | 9 | 976554.69
合 计 | [6 empty] | 976554.69
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【深度除氟池安装费】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 深度除氟池安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 157103.81
1.1 |  | 主要设备安装 | 23246.21
1.2 |  | 主要材料 | 133857.60
2 |  | 措施项目费 | 13697.25
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 11850.24
2.2 |  | 其他措施项目费 | 1847.01
3 |  | 其他项目费 | 19023.28
3.1 |  | 暂列金额 | 15710.38
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 3312.90
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 189824.34
6 |  | 增值税销项税额 | 17084.19
7 |  | 工程造价 | 206908.53
8 |  | 其中：人工费 | 27996.59
招标控制价合计 |  |  | 206908.53

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 | [5 empty] | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 主要设备安装 | [5 empty] | 23246.21
1 | 030109007001 |  | 潜水泵 | Q=708m3/h，H=5.5m，P=22KW | 台 | 3 | 2712.87 |  | 8138.61
2 | 030807004001 |  | 电动法兰式软密封蝶阀 | Dn500 | 个 | 2 | 1450.39 |  | 2900.78
3 | 030807004002 |  | 电动法兰式调节阀 | Dn800 | 个 | 1 | 2961.96 |  | 2961.96
4 | 030109007002 |  | 再生液循环泵 | Q=75m3/h，H=10m，P=11KW | 台 | 3 | 2712.87 |  | 8138.61
5 | 030807004003 |  | 气动法兰式蝶阀DN100 | 气动法兰式蝶阀DN100 | 个 | 3 | 187.71 |  | 563.13
6 | 030807003001 |  | 气动法兰式蝶阀DN80 | 气动法兰式蝶阀DN80 | 个 | 3 | 181.04 |  | 543.12
|  |  | 主要材料 | [5 empty] | 133857.60
7 | 030807003002 |  | 可曲绕橡胶接头DN500 | 可曲绕橡胶接头DN500 | 个 | 4 | 2139.18 |  | 8556.72
8 | 030807003003 |  | 止回阀DN500 | 止回阀DN500 | 个 | 4 | 3160.00 |  | 12640.00
9 | 030807003004 |  | 双法兰松套伸缩接头DN200 | 双法兰松套伸缩接头DN200 | 个 | 3 | 693.30 |  | 2079.90
10 | 030804002001 |  | 橡胶接头DN200 | 橡胶接头DN200 | 个 | 1 | 579.50 |  | 579.50
11 | 030804002002 |  | 橡胶接头DN400 | 橡胶接头DN400 | 个 | 2 | 1105.85 |  | 2211.70
12 | 030804002003 |  | 橡胶接头DN200 | 橡胶接头DN200 | 个 | 2 | 579.50 |  | 1159.00
13 | 030804002004 |  | 橡胶接头DN80 | 橡胶接头DN80 | 个 | 1 | 210.77 |  | 210.77
14 | 030804002005 |  | 橡胶接头DN100 | 橡胶接头DN100 | 个 | 3 | 305.59 |  | 916.77
15 | 030807003005 |  | 止回阀DN80 | 止回阀DN80 | 个 | 3 | 415.23 |  | 1245.69
16 | 030804002006 |  | 橡胶接头DN80 | 橡胶接头DN80 | 个 | 3 | 210.77 |  | 632.31
17 | 031302001001 |  | 双杆吊架 | DN200，PN1.0MPa | 个 | 15 | 284.05 |  | 4260.75
18 | 031302001002 |  | 单管立式支架 | DN200，PN1.0MPa | 个 | 25 | 235.66 |  | 5891.50
19 | 031302001003 |  | 水平管支座 | DN800，PN1.0MPa | 个 | 1 | 1331.49 |  | 1331.49
本页小计 | [8 empty] | 64962.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 | [5 empty] | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 031302001004 |  | 单管立式支架 | DN80，PN1.0MPa | 个 | 1 | 177.53 |  | 177.53
21 | 031302001005 |  | 单管托架 | DN200，PN1.0MPa | 个 | 2 | 355.06 |  | 710.12
22 | 031302001006 |  | 单管立式支架 | DN500，PN1.0MPa | 个 | 10 | 667.52 |  | 6675.20
23 | 031302001007 |  | 单管托架 | DN500，PN1.0MPa | 个 | 2 | 621.36 |  | 1242.72
24 | 031302001008 |  | 水平管支座 | DN600，PN1.0MPa | 个 | 4 | 754.51 |  | 3018.04
25 | 030817008001 |  | 刚性防水套管 | DN500 | 个 | 4 | 1682.81 |  | 6731.24
26 | 030804002007 |  | 异径三通DN500*600 | 异径三通DN500*600 | 个 | 2 | 1586.45 |  | 3172.90
27 | 040502007001 |  | 盲堵板DN600 | 盲堵板DN600 | 个 | 1 | 1325.55 |  | 1325.55
28 | 030804002008 |  | 90°弯头DN500 | 90°弯头DN500 | 个 | 2 | 1163.76 |  | 2327.52
29 | 030804002009 |  | 异径管DN300*500 | 异径管DN300*500 | 个 | 2 | 1207.25 |  | 2414.50
30 | 030810002001 |  | 法兰DN300 | 法兰DN300 | 个 | 4 | 300.65 |  | 1202.60
31 | 030810002002 |  | 法兰DN500 | 法兰DN500 | 个 | 4 | 826.98 |  | 3307.92
32 | 030801005001 |  | 焊接钢管D530*6 | 焊接钢管D530*6 | m | 12 | 719.79 |  | 8637.48
33 | 030801005002 |  | 焊接钢管D630*6 | 焊接钢管D630*6 | m | 8 | 875.38 |  | 7003.04
34 | 030804002010 |  | 异径三通DN500*800 | 异径三通DN500*800 | 个 | 2 | 2045.03 |  | 4090.06
35 | 040502007002 |  | 盲堵板DN800 | 盲堵板DN800 | 个 | 1 | 2210.92 |  | 2210.92
36 | 030804002011 |  | 90°弯头DN500 | 90°弯头DN500 | 个 | 2 | 1163.76 |  | 2327.52
37 | 030804002012 |  | 异径管DN300*500 | 异径管DN300*500 | 个 | 2 | 1207.25 |  | 2414.50
38 | 030810002003 |  | 法兰DN300 | 法兰DN300 | 个 | 4 | 300.65 |  | 1202.60
39 | 030810002004 |  | 法兰DN500 | 法兰DN500 | 个 | 4 | 826.98 |  | 3307.92
40 | 030801005003 |  | 焊接钢管D530*6 | 焊接钢管D530*6 | m | 14 | 719.79 |  | 10077.06
41 | 030801005004 |  | 焊接钢管D820*8 | 焊接钢管D820*8 | m | 14 | 1326.04 |  | 18564.56
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 157103.81
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 92141.50
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 | [5 empty] | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
42 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
43 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
44 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1
45 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
46 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 1847.01
47 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
48 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
49 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
50 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1
51 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1
52 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
53 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
54 | 031301017002 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 388.85 |  | 388.85
55 | 031302003002 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 | 1458.16 |  | 1458.16
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 1847.01
本页小计 | [8 empty] | 1847.01
合 计 | [8 empty] | 158950.82

## 总价措施项目清单与计价表【深度除氟池安装费】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 11850.24
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 11850.24 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 11850.24
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计 | [6 empty] | 11850.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【深度除氟池安装费】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15710.38
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 3312.90 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 19023.28
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【深度除氟池安装费】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 深度除氟池安装费 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 189824.340 | 9 | 17084.19
合 计 | [6 empty] | 17084.19
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【深度除氟池设备购置】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 深度除氟池设备购置 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 415690.03
1.1 |  | 主要设备 | 415690.03
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 415690.03
6 |  | 增值税销项税额 | 37412.10
7 |  | 工程造价 | 453102.13
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计 |  |  | 453102.13

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(5)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 主要设备 | [5 empty] | 415690.03
1 | 030109007001 |  | 潜水泵 | Q=708m3/h，H=5.5m，P=22KW | 台 | 3 | 64990.83 |  | 194972.49
2 | 030807004001 |  | 电动法兰式软密封蝶阀 | Dn500 | 个 | 2 | 21734.92 |  | 43469.84
3 | 030807004002 |  | 电动法兰式调节阀 | Dn800 | 个 | 1 | 63302.75 |  | 63302.75
4 | 030109007002 |  | 再生液循环泵 | Q=75m3/h，H=10m，P=11KW | 台 | 3 | 32495.41 |  | 97486.23
5 | 030807004003 |  | 气动法兰式蝶阀DN100 | 气动法兰式蝶阀DN100 | 个 | 3 | 2954.13 |  | 8862.39
6 | 030807003001 |  | 气动法兰式蝶阀DN80 | 气动法兰式蝶阀DN80 | 个 | 3 | 2532.11 |  | 7596.33
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 415690.03
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
7 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
8 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
9 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1
10 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
11 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计 | [8 empty] | 415690.03
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
13 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
14 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
15 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1
16 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1
17 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 415690.03

## 总价措施项目清单与计价表【深度除氟池设备购置】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【深度除氟池设备购置】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【深度除氟池设备购置】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 深度除氟池设备购置 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 415690.030 | 9 | 37412.10
合 计 | [6 empty] | 37412.10
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【电气设备（厂区）安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 电气设备（厂区）安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 790649.10
1.1 |  | 沉淀池 | 242488.16
1.2 |  | 深度处理滤池增加再生液循环泵电气 | 84564.48
1.3 |  | 新增膜格栅进水泵、调度泵电气设备材料 | 463596.46
2 |  | 措施项目费 | 25973.75
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 24522.44
2.2 |  | 其他措施项目费 | 1451.31
3 |  | 其他项目费 | 85920.50
3.1 |  | 暂列金额 | 79064.91
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 6855.59
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 902543.35
6 |  | 增值税销项税额 | 81228.90
7 |  | 工程造价 | 983772.25
8 |  | 其中：人工费 | 65926.70
招标控制价合计 |  |  | 983772.25

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(6)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 | [5 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 沉淀池 | [5 empty] | 242488.16
1 | 030404004001 |  | 低压配电柜 | MNS | 台 | 1 | 52769.50 |  | 52769.50
2 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 983.26 |  | 983.26
3 | 030408001001 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY-1KV(4X6) | m | 800 | 26.31 |  | 21048.00
4 | 030408001002 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY-1KV(4X10) | m | 100 | 40.81 |  | 4081.00
5 | 030408001003 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY22-1KV(4X10) | m | 600 | 44.95 |  | 26970.00
6 | 030408001004 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY-1KV(5X16) | m | 200 | 80.02 |  | 16004.00
7 | 030408006001 |  | 电缆终端头 | 名称:终端头 16mm2以下 | 个 | 20 | 100.39 |  | 2007.80
8 | 030411003001 |  | 电缆桥架 | 400X100 304不锈钢(2mm),梯式,带盖 | m | 100 | 592.84 |  | 59284.00
9 | 031002001001 |  | 桥架支撑架 | 桥架支撑架 | kg | 186 | 14.50 |  | 2697.00
10 | 031002001002 |  | 抗震支架 | 按设计 | 套 | 8 | 1355.29 |  | 10842.32
11 | 030411001001 |  | 电缆穿线管 | DN32，壁厚3.5mm | m | 200 | 46.36 |  | 9272.00
12 | 030411001002 |  | 电缆穿线管 | DN50，壁厚3.8mm | m | 400 | 67.01 |  | 26804.00
13 | 030404016001 |  | 现场控制箱 | 不锈钢，IP65 | 台 | 4 | 2431.32 |  | 9725.28
|  |  | 深度处理滤池增加再生液循环泵电气 | [5 empty] | 84564.48
14 | 030404004002 |  | 低压配电柜 | MNS | 台 | 1 | 52769.50 |  | 52769.50
15 | 030414002002 |  | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 983.26 |  | 983.26
本页小计 | [8 empty] | 296240.92
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 | [5 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030408001005 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY-1KV(4X10) | m | 150 | 40.81 |  | 6121.50
17 | 030408002001 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-KYYP 14x1.5 | m | 150 | 30.72 |  | 4608.00
18 | 030408006002 |  | 电缆终端头 | 名称:终端头 16mm2以下 | 个 | 4 | 100.39 |  | 401.56
19 | 030408007001 |  | 控制电缆头 | 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 | 个 | 2 | 121.92 |  | 243.84
20 | 030411001003 |  | 电缆穿线管 | DN50，壁厚3.8mm | m | 150 | 67.01 |  | 10051.50
21 | 030411001004 |  | 电缆穿线管 | DN32，壁厚3.5mm | m | 150 | 46.36 |  | 6954.00
22 | 030404016002 |  | 现场控制箱 | 不锈钢，IP65 | 台 | 1 | 2431.32 |  | 2431.32
|  |  | 新增膜格栅进水泵、调度泵电气设备材料 | [5 empty] | 463596.46
23 | 030404004003 |  | 低压配电柜 | MNS | 台 | 3 | 52769.50 |  | 158308.50
24 | 030414002003 |  | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 3 | 983.26 |  | 2949.78
25 | 030408001006 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY22-1KV(3X150+1X795) | m | 100 | 448.62 |  | 44862.00
26 | 030408001007 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY22-1KV(4X25) | m | 100 | 97.21 |  | 9721.00
27 | 030408001008 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-YJY-1KV(5X4) | m | 100 | 24.76 |  | 2476.00
28 | 030408002002 |  | 低烟无卤阻燃电缆 | DWZB-KYYP 14x1.5 | m | 100 | 30.72 |  | 3072.00
29 | 030408006003 |  | 电缆终端头 | 名称:终端头 185mm2以下 | 个 | 2 | 311.19 |  | 622.38
30 | 030408006004 |  | 电缆终端头 | 名称:终端头 35mm2以下 | 个 | 2 | 159.01 |  | 318.02
本页小计 | [8 empty] | 253141.40
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 | [5 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030408006005 |  | 电缆终端头 | 名称:终端头 16mm2以下 | 个 | 2 | 100.39 |  | 200.78
32 | 030408007002 |  | 控制电缆头 | 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 | 个 | 2 | 121.92 |  | 243.84
33 | 030411003002 |  | 电缆桥架 | 600X200 304不锈钢(2mm),梯式,带盖 | m | 200 | 923.90 |  | 184780.00
34 | 031002001003 |  | 桥架支撑架 | 桥架支撑架 | kg | 588 | 14.50 |  | 8526.00
35 | 031002001004 |  | 抗震支架 | 按设计 | 套 | 16 | 1355.29 |  | 21684.64
36 | 030411001005 |  | 电缆穿线管 | DN100，壁厚4.0mm | m | 20 | 130.11 |  | 2602.20
37 | 030411001006 |  | 电缆穿线管 | DN32，壁厚3.5mm | m | 200 | 46.36 |  | 9272.00
38 | 030404016003 |  | 现场控制箱 | 不锈钢，IP65 | 台 | 2 | 2431.32 |  | 4862.64
39 | 030411005001 |  | 接线箱 | 400X400X200 户内型，304 不锈钢,IP65；成套端子排 | 个 | 2 | 2273.67 |  | 4547.34
40 | 030411005002 |  | 接线箱 | 600X800X200 户内型，304 不锈钢,IP65；成套端子排 | 个 | 2 | 2273.67 |  | 4547.34
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 790649.10
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
本页小计 | [8 empty] | 241266.78
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 | [5 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
42 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
43 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
44 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
45 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
46 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
47 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
48 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
49 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
50 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
51 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 1451.31
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
52 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
53 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
54 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
55 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
56 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
57 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 | [5 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
58 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1451.31 |  | 1451.31
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 1451.31
本页小计 | [8 empty] | 1451.31
合 计 | [8 empty] | 792100.41

## 总价措施项目清单与计价表【电气设备（厂区）安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 24522.44
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 24522.44 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 24522.44
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计 | [6 empty] | 24522.44
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【电气设备（厂区）安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 79064.91
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 6855.59 |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 85920.50
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【电气设备（厂区）安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 电气设备（厂区）安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 902543.350 | 9 | 81228.90
合 计 | [6 empty] | 81228.90
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 单位工程汇总表【自控设备安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 自控设备安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 761636.67
1.1 |  | 自控工程 | 761636.67
2 |  | 措施项目费 | 33873.82
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 31331.38
2.2 |  | 其他措施项目费 | 2542.44
3 |  | 其他项目费 | 84922.79
3.1 |  | 暂列金额 | 76163.67
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 8759.12
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 880433.28
6 |  | 增值税销项税额 | 79239.00
7 |  | 工程造价 | 959672.28
8 |  | 其中：人工费 | 82480.75
招标控制价合计 |  |  | 959672.28

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)...(7)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第1页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 自控工程 | [5 empty] | 761636.67
|  |  | 一.现场仪表 | [5 empty] | 266346.86
|  |  | 2除氟除铜除钙沉淀池（B组） | [5 empty] | 212326.33
1 | 030601004001 |  | 电磁流量计 | 1、名称:电磁流量计 2、规格:传感器：0~1m3/s,DN100，PN1.0MPa，法兰连接，IP68，精度：±0.5%读数,316L不锈钢电极(含测量、参考、空管检测电极)，硬橡胶衬里，(内设导电元件)，带内壁污垢自动清除装置，传感器电缆20m； 变送器：分体型,立柱式安装,铝或不锈钢外壳,IP65,背光LCD显示,AC220V供电,输出有源4-20mA,无源脉冲,无源故障接点,具有双流向识别功能余参数应满足技术需求书要求 | 台 | 2 | 12939.69 |  | 25879.38
2 | 030605001001 |  | 悬浮物浓度分析仪 | 1、名称:悬浮物浓度分析仪 2、规格:0-500mg/L ，传感器采用数字式双光束散射光法，IP68，不锈钢，带自清洗装 | 套 | 1 | 25540.22 |  | 25540.22
本页小计 | [8 empty] | 51419.60
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
置，传感器电缆10m，带管道插入式安装件附件；输出3组SPDT接点实现故障报警及定时自动清洗控制,带传感器连接附件，其余参数应满足HJ/T 372的相关要求和技术需求书要求
3 | 030605001002 |  | 悬浮物浓度分析仪 | 1、名称:悬浮物浓度分析仪 2、规格:0-50mg/L ，传感器采用数字式双光束散射光法，IP68，不锈钢，带自清洗装置，传感器电缆10m，带管道插入式安装件附件；输出3组SPDT接点实现故障报警及定时自动清洗控制,带传感器连接附件，其余参数应满足HJ/T 372的相关要求和技术需求书要求 | 套 | 2 | 25540.22 |  | 51080.44
4 | 030605001003 |  | 酸碱度/温度分析仪 | 1、名称:酸碱度/温度分析仪 2、规格:0-14pH，数字式玻璃电极，内置前置放大器及测温元件，0-50°C补偿，带浸入式安装支架、盐桥、标准电解液、缓冲溶液等标定, 维护消耗品， | 套 | 3 | 22472.05 |  | 67416.15
本页小计 | [8 empty] | 118496.59
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
变送器采用IP65,AC220V供电,背光LCD显示,Modbus RS485接口,输出4－20mA, 输出3组SPDT无源接点,带传感器连接附件，且应满足HJ/T 372的相关要求和技术需求书要求
5 | 030601005001 |  | 超声波泥位计 | 1、名称:超声波泥位计 2、规格:传感器：量程0.3-10m，传感器IP68，波束角不大于6°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m； 变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制，其余参数应满足技术需求书要求 | 台 | 2 | 18390.97 |  | 36781.94
6 | 030404016003 |  | 电磁阀控制箱 | 1、名称:电磁阀控制箱 2、SS304板厚1.5mm或聚碳酸酯, IP65,详见相关大样,内含断路器 | 台 | 2 | 2814.10 |  | 5628.20
本页小计 | [8 empty] | 42410.14
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 3深度除氟滤池 | [5 empty] | 22766.34
7 | 030601005002 |  | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:传感器：量程0.3-8m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m； 变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制，其余参数应满足技术需求书要求 | 台 | 2 | 8754.77 |  | 17509.54
8 | 030601005003 |  | 电缆浮球液位开关 | 1、名称:电缆浮球液位开关 2、规格:4"法兰连接，塑料重锤：L深度6m，1个IP68塑料浮球，合成橡胶浮球电缆，L1下限5.5m，塑料接线盒IP67，1xSPDT接点，AC220V 5A | 台 | 4 | 1314.20 |  | 5256.80
|  |  | 4深度处理反硝化滤池（预处理反硝化滤池） | [5 empty] | 31254.19
9 | 030601005006 |  | 超声波液位计 | 1、名称:超声波液位计 2、规格:传感器： | 台 | 2 | 8754.77 |  | 17509.54
本页小计 | [8 empty] | 40275.88
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
量程0.3-8m，传感器IP68，波束角不大于12°，温度补偿功能，螺纹连接，传感器电缆10m； 变送器：分体型，立柱式安装，精度：±0.5%F.S.，IP65，AC220V供电，背光LCD显示，4-20mA液位值输出，3组继电器无源接点输出实现报警或联动控制，其余参数应满足技术需求书要求
10 | 030601005007 |  | 电缆浮球液位开关 | 1、名称:电缆浮球液位开关 2、规格:4"法兰连接，塑料重锤：L深度6m，1个IP68塑料浮球，合成橡胶浮球电缆，L1下限5.5m，塑料接线盒IP67，1xSPDT接点，AC220V 5A | 台 | 7 | 1314.20 |  | 9199.40
11 | 030601002003 |  | 压力变送器 | 1、名称:压力变送器 2、规格:一体式压力变送器，压电式,量程：0~0.15MPa(G)，附带取压管接头、根部阀等安装附件，其余参数应满足技术需求书要求 | 台 | 1 | 4545.25 |  | 4545.25
本页小计 | [8 empty] | 13744.65
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 二.生产过程监控设备 | [5 empty] | 277867.14
|  |  | PLC及电源设备 | [5 empty] | 211312.76
12 | 030608007001 |  | B组除氟除铜除钙沉淀池I/O站1 | 1)相应现场控制站支持的分布式I/O系统，含电源模块、通讯适配器(工业以太网)、I/O模块等，I/O不少于80xDI，32xDO，16xAI，16xAO； 2) IP65壁装控制箱1200Hx800Wx300D(mm),下进线 | 套 | 1 | 54510.14 |  | 54510.14
13 | 030608007002 |  | B组除氟除铜除钙沉淀池I/O站2 | 1)相应现场控制站支持的分布式I/O系统，含电源模块、通讯适配器(工业以太网)、I/O模块等，I/O不少于96xDI，40xDO，24xAI； 2) IP65壁装控制箱1200Hx800Wx300D(mm),下进线 | 套 | 1 | 55473.75 |  | 55473.75
14 | 030608007003 |  | 深度除氟池控制站2 | 1)可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)支持工业以太网、分布I/O连接及现场总线接口不少于6通道，I/O不少于128xDI，40xDO，16xAI， | 套 | 1 | 101328.87 |  | 101328.87
本页小计 | [8 empty] | 211312.76
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8xAO；现场总线接口协议可按实际需要选用MODBUS、Profibus-DP、Device-Net等 2) IP54控制柜2200Hx800Wx1000D(mm),前后开门下进线2mm厚冷轧板 3) 12寸汉化彩色触摸屏(IP54),USB, 以太网, RS232
|  |  | 计算机及网络设备 | [5 empty] | 66554.38
15 | 030402010001 |  | 4-20mA避雷器 | 1、名称:4-20mA避雷器 2、Uc≥DC27V 2线 , 50MHz，Iimp≥2.5KA (I类试验) | 组 | 27 | 505.61 |  | 13651.47
16 | 030402010002 |  | 现场总线避雷器 | 1、名称:现场总线避雷器 2、Uc≥6V , 100MHz, Iimp≥2.5KA (I类试验) | 组 | 10 | 506.03 |  | 5060.30
17 | 030404016002 |  | 室内立柱/壁装仪表箱 | 1、名称:室内立柱/壁装仪表箱 2、SS304板厚1.5mm或聚碳酸酯, IP65,详见相关大样,内含断路器 | 台 | 17 | 2604.65 |  | 44279.05
18 | 030904008001 |  | 无线传输模块 | 1、名称:无线传输模块 2、4G网络 | 台 | 2 | 1781.78 |  | 3563.56
本页小计 | [8 empty] | 66554.38
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  |  | 三.综合设备材料 | [5 empty] | 217422.67
19 | 030608010001 |  | 网线 | 1、名称:网线 2、超六类屏蔽双绞线(包括屏蔽RJ45模块） | m | 200 | 8.30 |  | 1660.00
20 | 030408002001 |  | 现场总线电缆 | 1、名称:现场总线电缆 2、MODBUS，Profibus-DP | m | 120 | 12.08 |  | 1449.60
21 | 030408002002 |  | 分屏双绞组计算机屏蔽电缆 | 1、名称:分屏双绞组计算机屏蔽电缆 2、WDZB-DJYYP 1x2x1.5 | m | 395 | 12.42 |  | 4905.90
22 | 030408002003 |  | 分屏双绞组计算机屏蔽电缆 | 1、名称:分屏双绞组计算机屏蔽电缆 2、WDZB-DJYYP 2x2x1.5 | m | 411 | 17.58 |  | 7225.38
23 | 030408002004 |  | 屏蔽控制电缆 | 1、名称:屏蔽控制电缆 2、WDZB-KYYP 3x1.5 | m | 1166 | 12.04 |  | 14038.64
24 | 030408002005 |  | 屏蔽控制电缆 | 1、名称:屏蔽控制电缆 2、WDZB-KYYP 5x1.5 | m | 2206 | 16.14 |  | 35604.84
25 | 030408002006 |  | 屏蔽控制电缆 | 1、名称:屏蔽控制电缆 2、WDZB-KYYP 8x1.5 | m | 228 | 22.75 |  | 5187.00
26 | 030408002007 |  | 屏蔽控制电缆 | 1、名称:屏蔽控制电缆 2、WDZB-KYYP 10x1.5 | m | 2187 | 26.26 |  | 57430.62
本页小计 | [8 empty] | 127501.98
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第9页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030408002008 |  | 屏蔽控制电缆 | 1、名称:屏蔽控制电缆 2、WDZB-KYYP 3x4 | m | 150 | 19.30 |  | 2895.00
28 | 030411003001 |  | 导磁不锈钢槽式电缆桥架 | 1、名称:导磁不锈钢槽式电缆桥架 2、S304,槽式,300x150(单位:mm) | m | 50 | 419.16 |  | 20958.00
29 | 030408003001 |  | 镀锌钢管 | 1、名称:镀锌钢管 2、镀锌钢管 SC20 | m | 637 | 28.33 |  | 18046.21
30 | 030408003002 |  | 镀锌钢管 | 1、名称:镀锌钢管 2、镀锌钢管 SC32 | m | 1034 | 41.87 |  | 43293.58
31 | 030408003003 |  | 金属挠性软管 | 1、名称:金属挠性软管 2、不锈钢钢丝编织，DN20，0.5米，两端带IP54密封接头 | m | 90 | 15.97 |  | 1437.30
32 | 030408003004 |  | 金属挠性软管 | 1、名称:金属挠性软管 2、不锈钢钢丝编织，DN32，0.5米，两端带IP54密封接头 | m | 60 | 21.71 |  | 1302.60
33 | 030409002001 |  | 接地塑料铜芯电线 | 1、名称:接地塑料铜芯电线 2、BV 1x25 | m | 100 | 19.88 |  | 1988.00
|  |  | 分部分项小计 | [5 empty] | 761636.67
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
本页小计 | [8 empty] | 89920.69
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第10页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| JSJ |  | 综合脚手架
| MMSAQW |  | 密目式安全网
34 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1
35 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1
36 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1
37 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
38 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
39 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
40 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1
41 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
42 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1
43 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1
44 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费 | [5 empty] | 2542.44
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
45 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
46 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
47 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
48 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 | [5 empty] | 第11页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
50 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
51 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2542.44 |  | 2542.44
|  |  | 措施项目小计 | [5 empty] | 2542.44
本页小计 | [8 empty] | 2542.44
合 计 | [8 empty] | 764179.11

## 总价措施项目清单与计价表【自控设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 31331.38
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 31331.38 |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
|  |  | 小计 |  |  |  | 31331.38
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计 | [6 empty] | 31331.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表【自控设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 76163.67
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 8759.12 |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 84922.79
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表【自控设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 自控设备安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  | 880433.280 | 9 | 79239.00
合 计 | [6 empty] | 79239.00
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：