## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 生活水泵房
1.3 | 给水工程
1.4 | 排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.名称:拆除原有钢筋i混凝土水池 |  | m3 | 10
2 | 030109001002 | 拆除原有水泵 | 1.名称:拆除原有水泵 |  | 台 | 6
拆除工程合计
生活水泵房
3 | 031006015001 | 不锈钢水箱 | 1.材质、类型:食品级316不锈钢水箱 2.型号、规格:12m3 3.尺寸:3000X3000X2000 |  | 台 | 2
4 | 030109001001 | 智能变频调速恒压给水设备 | 1.名称:智能变频调速恒压给水设备 2.型号、规格:主泵Q=16m3/h,H=60m,N=5.5kW（一用一备）， 辅泵Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kW，稳压罐φ600x1150 3.减振装置形式、数量:含减震，控制箱 |  | 台 | 2
5 | 040602043001 | 紫外线消毒器 | 1.类型:紫外线消毒器 2.规格、型号:JNUV-8,N=120W |  | 套 | 4
6 | 031003016001 | 液位计管 DN15 | 1.规格:液位计管 DN15 |  | 组 | 2
7 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-60T 型: 0--1.6MPa |  | 台 | 8
8 | 030807003001 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 14
9 | 030807003002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 4
10 | 030807003005 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 4
11 | 030807003009 | 过滤活塞式水位控制阀 | 1.名称:过滤活塞式水位控制阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030807003003 | 异径大小头 | 1.名称:异径大小头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 10
13 | 030807003004 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 6
14 | 030807003006 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2
15 | 030807003008 | 液位控制阀 | 1.名称:液位控制阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2
16 | 030807003007 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2
17 | 030801006001 | S31603不锈钢管 DN100 | 1.材质:S31603不锈钢管 2.规格:DN100 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、空气吹扫、管道消毒冲洗 |  | m | 11.72
18 | 030801006002 | S31603不锈钢管 DN80 | 1.材质:S31603不锈钢管 2.规格:DN80 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、空气吹扫、管道消毒冲洗 |  | m | 14.54
19 | 030801006003 | S31603不锈钢管 DN50 | 1.材质:S31603不锈钢管 2.规格:DN50 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、空气吹扫、管道消毒冲洗 |  | m | 7.34
20 | 030801006004 | S31603不锈钢管 DN20 | 1.材质:S31603不锈钢管 2.规格:DN20 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、空气吹扫、管道消毒冲洗 |  | m | 1
21 | 030801016001 | 溢流管 | 1.材质:塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 7.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030801016002 | 放空管 | 1.材质:放空管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 |  | m | 0.8
23 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
生活水泵房合计
给水工程
24 | 031001003001 | S31603不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603不锈钢管 DN80 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 70.94
25 | 031001003002 | S31603不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603不锈钢管 DN70 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 6.75
26 | 031001003003 | S31603不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S31603不锈钢管 DN50 4.连接形式:卡压 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 90.45
27 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 2
28 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 3
29 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:综合考虑 |  | 个 | 6
31 | 粤030503012001 | 智能水表 | 1.名称:智能水表 2.类别:RS485通讯 |  | 个 | 965
32 | 031003006002 | 可调式减压阀组 | 1.安装部位(室内外):室内 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个可调式减压阀（自带过滤器）2个截止阀2个压力表 |  | 组 | 3
给水工程合计
排水工程
33 | 031001006001 | 承压UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 980
排水工程合计
分部分项合计
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 67972.21 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 40000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 40000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 临时用水 | 水箱更换期间，临水接管至楼顶水箱。 | 40000
合 计 |  |  | 40000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室内给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13