## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 更换智能水表
1.2 | 电子门禁系统
1.3 | 机房监控系统
1.4 | 室外监控系统
1.5 | 生活水泵房
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
更换智能水表
更换智能水表合计
电子门禁系统
电子门禁系统新增
T1楼道类型
1 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4
3 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4
4 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 4
5 | 030501002001 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 144
6 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 4
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 96
8 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 20
9 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 20
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 16
12 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 16
T1楼道类型合计
T2楼道类型
13 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23
14 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23
15 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23
16 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 23
17 | 030501002002 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 828
18 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 23
19 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 552
20 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 115
21 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 115
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 184
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 92
24 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 92
T2楼道类型合计
T3楼道类型
25 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6
26 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6
27 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6
28 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 6
29 | 030501002003 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 216
30 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 6
31 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 144
32 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 30
33 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 30
34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 24
36 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 24
T3楼道类型合计
T4楼道类型
37 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
38 | 030507007010 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
39 | 030507007011 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
40 | 030507007012 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2
41 | 030501002004 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72
42 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2
43 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48
44 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10
45 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10
46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8
48 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8
T4楼道类型合计
T7楼道类型
49 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
50 | 030507007013 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
51 | 030507007014 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
52 | 030507007015 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2
53 | 030501002005 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72
54 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2
55 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48
56 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10
57 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411006019 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8
60 | 030507017005 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8
T7楼道类型合计
T8楼道类型
61 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
62 | 030507007016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
63 | 030507007017 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2
64 | 030507007018 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2
65 | 030501002006 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72
66 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2
67 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48
68 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10
69 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8
72 | 030507017006 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8
T8楼道类型合计
电子门禁系统新增合计
电子门禁系统维修
T5楼道类型
73 | 030507005007 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 4.本次仅维修 |  | 台 | 4
74 | 030507007019 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 4.本次仅维修 |  | 台 | 4
75 | 030507007020 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 3.本次仅维修 |  | 台 | 4
76 | 030507007021 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 3.本次仅维修 |  | 台 | 4
77 | 030404016007 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S 3.本次仅维修 |  | 台 | 4
78 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 96
79 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 20
81 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32
82 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 16
83 | 030507017007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 16
84 | 粤R2-4-71 | 家居控制系统设备 可视对讲机 | 1.名称:原智能门禁主机拆除 |  | 台 | 4
85 | 粤R2-4-50 | 入侵报警设备 入侵开关(室内外、周界) | 1.名称:原闭门器拆除 |  | 套 | 4
86 | 粤R2-3-6 | 按钮拆除 按钮 | 1.名称:原门禁开关拆除 |  | 个 | 4
87 | 粤R2-4-51 | 入侵报警设备 入侵探测器(室内外、周界) | 1.名称:原智能一体锁拆除 |  | 套 | 4
88 | 070201293001 | 接线箱(盒) 接线箱半周长(mm以内) 2000 | 1.名称:原门禁专用电箱拆除 2.规格:500*400*250 |  | 个 | 4
89 | 070201273001 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.名称:原门禁电源线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m单线 | 96
90 | 070201277001 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 1.名称:原门禁控制线、联动线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5/RVV4*0.5 |  | m | 40
91 | 070201260001 | 难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:原门禁电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32
92 | 070201295015 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:原门禁设备接线盒拆除 2.规格:86型 |  | 个 | 16
T5楼道类型合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10#、11#、12#
93 | 030507005008 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 3
94 | 030507007022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 3
95 | 030507007023 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 3.本次仅维修 |  | 台 | 3
96 | 030507007024 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 3.本次仅维修 |  | 台 | 3
97 | 030404016008 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S 3.本次仅维修 |  | 台 | 3
98 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 72
99 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 15
100 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 15
101 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 24
102 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 12
103 | 030507017008 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 12
104 | 粤R2-4-71 | 家居控制系统设备 可视对讲机 | 1.名称:原智能门禁主机拆除 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 粤R2-4-50 | 入侵报警设备 入侵开关(室内外、周界) | 1.名称:原闭门器拆除 |  | 套 | 3
106 | 粤R2-3-6 | 按钮拆除 按钮 | 1.名称:原门禁开关拆除 |  | 个 | 3
107 | 粤R2-4-51 | 入侵报警设备 入侵探测器(室内外、周界) | 1.名称:原智能一体锁拆除 |  | 套 | 3
108 | 070201293002 | 接线箱(盒) 接线箱半周长(mm以内) 2000 | 1.名称:原门禁专用电箱拆除 2.规格:500*400*250 |  | 个 | 3
109 | 070201273002 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.名称:原门禁电源线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m单线 | 72
110 | 070201277002 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 1.名称:原门禁控制线、联动线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5/RVV4*0.5 |  | m | 30
111 | 070201260002 | 难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:原门禁电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 24
112 | 070201295016 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:原门禁设备接线盒拆除 2.规格:86型 |  | 个 | 12
10#、11#、12#合计
电子门禁系统维修合计
电子门禁系统合计
机房监控系统
113 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口网络交换机 2.功能:48口千兆电、2-4个万兆光支持堆叠 |  | 台 | 1
114 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:LCD液晶监控屏 2.类别:LCD彩色专用监视器 3.规格:20'LCD，含监视器吊架 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:DVI跳线 2.规格:10m |  | 条 | 2
116 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机NVR 2.规格:16路，随时能提供调阅及快速校索,图像应包合提像机机位、日期、时国等。图像分鞋率不低于D1像素。压缩比为H.264 3.容量:不低于动态录像储存30天的空间 |  | 台 | 1
117 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:8T硬盘 2.规格:企业级 |  | 台 | 3
118 | 030501017001 | 公安视频办接口 | 1.名称:公安视频办接口 |  | 套 | 1
119 | 030501017002 | 水务局接口 | 1.名称:水务局接口 |  | 套 | 1
120 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.型号:2KVA 后备不小于60分钟 3.电池要求:38AH 免维护铅酸电池，含电池开关、电池线、电池柜 4.防震支架形式、材质:支架采用50*5角钢，底座采用100*50槽钢延伸至两面 5.充放电要求:按标准规范要求充放电 |  | 台 | 1
121 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:监控配电箱ASN |  | 台 | 1
122 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:室内枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 2
123 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:监控电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 25.52
125 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:监控电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZRVV-3x6 |  | m | 25.17
126 | 030507017011 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控摄像机调试 |  | 系统 | 1
机房监控系统合计
室外监控系统
127 | 030501010004 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:4口，带POE功能 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 台 | 21
128 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:4口SC 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 个 | 21
129 | 030502009012 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 条 | 21
130 | 030502009013 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:1m 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 条 | 21
131 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:SC单模 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 根 | 21
132 | 030503002004 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.规格:SC单工 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030507008012 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 31
134 | 030507008014 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外摄像机防护罩 |  | 台 | 31
135 | 030507008015 | 摄像机二合一防雷器 | 1.名称:摄像机二合一防雷器 2.类别:电源+网络 |  | 台 | 31
136 | 030502009014 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:设备端 |  | 条 | 31
137 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 31
138 | 030507017012 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:室外监控摄像机调试 |  | 系统 | 1
139 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:室外监控系统试运行 |  | 系统 | 1
140 | 030404016012 | 控制箱 | 1.名称:室外光纤设备箱 2.型号:防水等级IP65 3.安装方式:装高3.5m |  | 台 | 21
141 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:室外接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:940*740*1000 3.井盖、井圈材质及规格:井盖400*400,井框680*480 |  | 座 | 21
142 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯室外单模光缆 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 4650.9
143 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 237.84
144 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 219.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 4119.91
146 | 030502020006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 124
147 | 010101003001 | 管沟挖土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求 |  | m3 | 380.2
148 | 010103001001 | 回填土 | 1.名称:回填方 2.回填材料:原土 |  | m3 | 193.19
149 | 010103001002 | 回填石粉 | 1.名称:回填方 2.回填材料:石粉 |  | m3 | 79.46
150 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:碎石 |  | m3 | 29.72
151 | 010404001002 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:C20混凝土垫层 |  | m3 | 25.07
152 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 187.01
室外监控系统合计
生活水泵房
门禁系统
153 | 030507006001 | 门禁区域主控制器 | 1.名称:门禁区域主控制器 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
154 | 030507005009 | 智能读卡器 | 1.名称:智能读卡器 2.规格:非接触式IC卡支持Mifare1等含开锁模块 3.安装方式:距地1.4m安装 |  | 台 | 6
155 | 030507007025 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.规格:含门磁 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 10
156 | 030507007027 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
157 | 030507007026 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.安装方式:距地1.4m安装 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 30.45
159 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP CAT.6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 6
160 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 49.02
161 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 46.62
162 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 34.45
163 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 15
164 | 030507017013 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 15
门禁系统合计
监控系统
165 | 030501010005 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:4口，带POE功能 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 台 | 5
166 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:4口SC 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 个 | 5
167 | 030502009015 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 条 | 5
168 | 030502009016 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:1m 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 条 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030502016005 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:SC单模 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 根 | 5
170 | 030503002005 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.规格:SC单工 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 个 | 5
171 | 030404016013 | 控制箱 | 1.名称:室外光纤设备箱 2.型号:防水等级IP65 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 5
172 | 030507001001 | 双鉴探测器 (S为幕帘式) | 1.名称:双鉴探测器(S为幕帘式) |  | 套 | 2
173 | 030507008016 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 12
174 | 030507008020 | 彩色摄像机1080p (红外夜视功能) | 1.名称:彩色摄像机1080p(红外夜视功能) 2.安装方式:支架壁装 3.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 3
175 | 030507008018 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外摄像机防护罩 |  | 台 | 10
176 | 030507008019 | 摄像机二合一防雷器 | 1.名称:摄像机二合一防雷器 2.类别:电源+网络 |  | 台 | 10
177 | 030502009017 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:设备端 |  | 条 | 10
178 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-4x1.0 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
179 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 65.95
180 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP CAT.6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 58.09
181 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯室外单模光缆 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 830.7
182 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GJXFH-2B6a 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 102.51
183 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 110.11
184 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 826.51
185 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 102.51
186 | 030502020007 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 6
187 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 15
188 | 030507017014 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:室外监控摄像机调试 |  | 系统 | 1
监控系统合计
泵房监控设备
189 | 030501012002 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.功能:具802.3af标准 |  | 台 | 1
190 | 030507014002 | 24'24'监视器 | 1.名称:24寸监视器 2.规格:含监视器吊架 |  | 台 | 1
191 | 030502009018 | 跳线 | 1.名称:DVI跳线 2.规格:10m |  | 条 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030501004003 | 存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机NVR 2.规格:16路，随时能提供调阅及快速校索,图像应包合提像机机位、日期、时国等。图像分鞋率不低于D1像素。压缩比为H.264 3.容量:不低于动态录像储存30天的空间 |  | 台 | 1
193 | 030501004004 | 存储设备 | 1.名称:硬盘6T 2.规格:企业级 |  | 台 | 5
194 | 030501017003 | 8口扩展模块 | 1.名称:8口扩展模块 |  | 套 | 1
195 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.型号:3kw 3.电池要求:38AH 免维护铅酸电池，含电池开关、电池线、电池柜 4.防震支架形式、材质:支架采用50*5角钢，底座采用100*50槽钢延伸至两面 5.充放电要求:按标准规范要求充放电 |  | 台 | 1
196 | 030502001001 | 机柜(24U)IP65 | 1.名称:机柜(24U)IP65 |  | 台 | 1
197 | 030501013001 | 系统工作站 | 1.名称:系统工作站 |  | 台 | 1
198 | 030501013002 | 服务器 | 1.名称:服务器 |  | 台 | 1
199 | 030502010002 | 8口光纤配线架 | 1.名称:8口光纤配线架 |  | 个 | 1
200 | 030502010001 | 24口6类网络配线架 | 1.名称:24口6类网络配线架 |  | 个 | 1
201 | 030404031001 | 电源变压器 | 1.名称:电源变压器 |  | 台 | 1
泵房监控设备合计
生活水泵房合计
分部分项合计
措施项目
202 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
203 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60810.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13