## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4315290.29
1.1 | 休闲廊架 | 87121.13
1.2 | 拆除工程 | 221880.93
1.3 | 余泥渣土场外运输 | 80311.86
1.4 | 历史记录景墙 | 23598.70
1.5 | 社区主入口墙面标识 | 14816.35
1.6 | 地面铺装 | 3561290.83
1.7 | 室外小品设施 | 74992.73
1.8 | 消防划线 | 2698.95
1.9 | 铺装装饰井盖、检查井及雨水口、电力电缆沟盖提升 | 248578.81
2 | 措施合计 | 134904.73
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 112552.81
2.2 | 其他措施费 | 22351.92
3 | 其他项目 | 491575.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 431529.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 60046.38
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4941770.43
5 | 增值税销项税额 | 444759.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 5386529.77
7 | 人工费 | 608591.23
合计=1+2+3+5 |  | 5,386,529.77 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 休闲廊架 | [6 empty] | 87121.13
1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Ф150X8.0镀锌钢管 3.单根柱质量:3t以内 |  | t | 1.76 | 7401.53 |  | 13026.69
2 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:50X50X3.0镀锌矩形方通 |  | t | 0.15 | 7854.3 |  | 1178.15
3 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:3mm |  | m2 | 12.75 | 172.35 |  | 2197.46
4 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.不锈钢钢丝网，孔径50X50，丝径3.0 |  | m2 | 12.75 | 85.48 |  | 1089.87
5 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:8厚异形镀锌钢梁 |  | t | 1.08 | 7170.88 |  | 7744.55
6 | 010604001006 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:5厚异形镀锌钢梁 |  | t | 0.22 | 7170.88 |  | 1577.59
7 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:150X100X5.0镀锌矩形方通 |  | t | 0.84 | 7170.88 |  | 6023.54
8 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:80X40X3.0镀锌矩形方通 |  | t | 0.24 | 7170.88 |  | 1721.01
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:10厚300X300镀锌钢板，4M16地脚螺栓，L=300 |  | t | 0.205 | 10557.14 |  | 2164.21
10 | 010901004001 | 耐力板屋面 | 1.玻璃钢品种、规格:12厚茶色实心耐力板 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 71.46 | 295.41 |  | 21110
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400、Φ25mm以内 |  | t | 1.023 | 4899.18 |  | 5011.86
12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋HPB300、Φ10mm以内 |  | t | 0.09 | 6654.23 |  | 598.88
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.名称:基础垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.46 | 603.25 |  | 1484
14 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.素土夯实，压实系数≥0.93 |  | m2 | 21.6 | 2.22 |  | 47.95
本页小计 | [8 empty] | 64975.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010501002001 | 条形基础 | 1.名称:条形基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.75 | 604.59 |  | 6499.34
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸 3.满足设计图纸及规范要求 |  | m3 | 44.88 | 8.62 |  | 386.87
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按设计要求 |  | m3 | 38.62 | 20.21 |  | 780.51
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 6.26 | 67.57 |  | 422.99
19 | 010401001002 | 砖基础 | 1.墙体类型：砖基础 2.砌块品种、规格、强度等级：MU10砖砌筑 3.砂浆强度等级：DM M10干混水泥砂浆 |  | m3 | 2.91 | 549.91 |  | 1600.24
20 | 010503004002 | 压顶砼 | 1.名称:压顶 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.9 | 728.06 |  | 1383.31
21 | 011102001030 | 30厚350X500光面烧面芝麻灰压顶 | 1.30厚350X500光面烧面芝麻灰压顶 2.20厚DP M20干混水泥砂浆 |  | m2 | 17.29 | 161.52 |  | 2792.68
22 | 011204003005 | 60X240X8厚浅灰色通体外墙砖 | 1.60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴，5厚专用瓷砖胶粘贴 2.20厚DP M20干混水泥砂浆 |  | m2 | 27.88 | 143.33 |  | 3996.04
23 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚DP M20干混水泥砂浆，掺5%防水剂 |  | m2 | 24.66 | 9.31 |  | 229.58
24 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.面喷深灰色氟碳漆 |  | m2 | 105.13 | 38.56 |  | 4053.81
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 221880.93
25 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除50厚透水砖与20厚DS M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1076 | 9.66 |  | 10394.16
26 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除100厚水泥混凝土基层 |  | m2 | 1076 | 18.39 |  | 19787.64
27 | 041001001001 | 拆除混凝土面层 | 1.拆除100厚水泥混凝土面层 |  | m2 | 6117 | 18.39 |  | 112491.63
本页小计 | [8 empty] | 164818.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040202001003 | 原有沥青路面铣刨 | 1.现状沥青路面刨铣5cm，至砼基层完成面 |  | m2 | 2581 | 4.64 |  | 11975.84
29 | 040202001004 | 原有混凝土路面铣刨 | 1.现状水泥混凝土路铣刨面层2cm |  | m2 | 5561.5 | 10.03 |  | 55781.85
30 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.铲除现状有病害的水泥路面板25cm厚 |  | m2 | 276 | 32.34 |  | 8925.84
31 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除铁艺围墙 |  | m | 63.73 | 31.19 |  | 1987.74
32 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:350mm |  | m3 | 105.35 | 5.09 |  | 536.23
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 80311.86
33 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 309.72 | 59.08 |  | 18298.26
34 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km 3.装石方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 899.53 | 68.94 |  | 62013.6
|  | 历史记录景墙 | [6 empty] | 23598.7
35 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:50X50X6.0镀锌方通立柱 3.单根柱质量:3t以内 |  | t | 0.23 | 7401.53 |  | 1702.35
36 | 010501003001 | 立柱固定基础 | 1.名称:立柱固定基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.61 | 587.42 |  | 358.33
37 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:50X50X6.0镀锌方通横梁@800 |  | t | 0.308 | 7170.88 |  | 2208.63
本页小计 | [8 empty] | 163788.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010605002002 | 字体加钢板墙板（包安装） | 1.外包3厚镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆 2.字体：1.5厚白色镀锌钢板造型字体,面喷白色氟碳漆，凸5mm 3.字体：1.5厚白色镀锌钢板造型字体,面喷白色氟碳漆，凸15mm 4.具体做法详图纸Y-X-4.01~4.03 |  | 套 | 5 | 2800 |  | 14000
39 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:四边竖向30X30X3.0厚镀锌方通龙骨+横向30X30X3.0厚镀锌方通龙骨横梁@400 2.具体做法详图纸 |  | m2 | 11.76 | 193.2 |  | 2272.03
40 | 011207001003 | 桌子 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30X30X3.0厚镀锌方通龙骨,间距@300，50X50X6.0镀锌方通 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚镀锌钢板造型,面喷深灰色氟碳漆 |  | 个 | 4 | 528.28 |  | 2113.12
41 | 010606013001 | 椅子 | 1.面层：3厚镀锌钢板造型,面喷深灰色氟碳漆 2.5厚钢板龙骨，十字布置 3.竖向：50X5厚镀锌钢管,面喷深灰色氟碳漆 4.3厚镀锌钢板造型法兰,面喷深灰色氟碳漆 5.具体做法详图纸Y-X-4.02 |  | 个 | 8 | 118.03 |  | 944.24
|  | 社区主入口墙面标识 | [6 empty] | 14816.35
42 | 011207001001 | 墙面装饰板骨架 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:100X50X5厚镀锌角钢，100X50X5厚矩形镀锌钢管和LX50X3厚镀锌角钢龙骨，间距@500X500 2.具体做法详图纸Y-X-2.01 |  | m2 | 9.7 | 56.9 |  | 551.93
本页小计 | [8 empty] | 19881.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011508004004 | 社区主入口标识字体加钢板墙板（包安装） | 1.1.5厚咖色不锈钢造型字体，凸30mm 2.3厚耐候钢板造型，折弯焊接 3.3厚镀锌钢板造型，喷柠檬黄色氟碳漆，凸10mm 4.具体做法详图纸Y-X-2.01 |  | 个 | 1 | 5960 |  | 5960
44 | 011508004002 | 入口标识字体加钢板墙板（包安装） | 1.1.5厚浅咖色不锈钢造型侧发光字体，黑体，字高510 2.3厚耐候钢板造型，折弯焊接 3.具体做法详图纸Y-X-2.03 |  | 个 | 1 | 4850 |  | 4850
45 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400、Φ25mm以内 |  | t | 0.004 | 4899.18 |  | 19.6
46 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300、Φ10mm以内 |  | t | 0.002 | 5422.33 |  | 10.84
47 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:入口标识基础 2.上部：500X250X50厚光面芝麻黑压顶 3.侧面：500X100X20厚光面芝麻灰 4.结合层：20厚DP M20水泥砂浆结合层 5.按投影面积计算 |  | m2 | 0.5 | 344 |  | 172
48 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.名称:入口标识基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.04 | 604.59 |  | 24.18
49 | 011406001004 | 标准墙面翻新 | 部位：标准墙面翻新 1.水性类丙烯酸外墙涂料（刷底涂料一遍，白色外墙涂料两遍）； 2.8厚DP M20抹灰砂浆抹平; 3.7厚聚合物水泥抗裂防水砂浆抹平; 4.15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰; 5.铲除现有抹灰及砂浆层至原有墙体结构层/现状裸露砖墙，清理干净 |  | m2 | 0.9 | 142 |  | 127.8
本页小计 | [8 empty] | 11164.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011508004003 | 社区次入口墙面字体加钢板墙板（包安装） | 1.社区次入口墙面字体加钢板墙板（包安装） 2.具体做法详图纸Y-X-2.04 |  | 套 | 1 | 3100 |  | 3100
|  | 地面铺装 | [6 empty] | 3561290.83
51 | 010501001005 | 三线回填C25混凝土 | 1.部位：三线回填 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 332.09 | 620.5 |  | 206061.85
52 | 011102001001 | 600X300X50厚砂基透水砖 | 1.部位:新建标准透水砖地坪做法（人行） 2.600X300X50厚中，浅，深灰色砂基透水砖 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 |  | m2 | 1428.48 | 219.99 |  | 314251.32
53 | 011102001002 | 18厚仿芝麻灰石英砖 | 1.部位:新建标准非透水地坪做法（人行） 2.600X300X18厚仿芝麻灰石英砖，荔枝面,600X200X18厚仿芝麻灰石英砖，荔枝面,600X100X18厚仿芝麻黑石英砖，荔枝面 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚C20普通混凝土垫层 |  | m2 | 4222.1 | 186.21 |  | 786197.24
54 | 011102001003 | 18厚仿芝麻白石英砖，等边棱形荔枝面 | 1.部位:新建标准非透水地坪做法（人行） 2.18厚仿芝麻白石英砖，等边棱形荔枝面 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚C20普通混凝土垫层 |  | m2 | 48.48 | 187.44 |  | 9087.09
55 | 011102001004 | 300X300X50厚浅灰色砂基透水砖 | 1.部位:新建标准透水砖地坪做法（人行） 2.300X300X50厚浅灰色砂基透水砖 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 |  | m2 | 123.88 | 219.99 |  | 27252.36
本页小计 | [8 empty] | 1345949.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 011102001005 | 50厚600X300烧面芝麻灰花岗岩人行道 | 1.部位:新建标准透水砖地坪做法（人行） 2.50厚600X300烧面芝麻灰花岗岩 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 |  | m2 | 75.54 | 309.21 |  | 23357.72
57 | 011102001006 | 50厚300X300烧面芝麻灰花岗岩人行道 | 1.部位:新建标准透水砖地坪做法（人行） 2.50厚300X300烧面芝麻灰花岗岩 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 |  | m2 | 5.31 | 309.21 |  | 1641.91
58 | 040203006001 | 新建沥青路面 | 1.部位:新建沥青路面 2.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 3.PC-2乳化沥青粘层油(0.5 L/m2)+自黏式玻璃纤维土工格栅 4.200厚C25普通混凝土 5.现状基础垫层碾压夯实 |  | m2 | 70.65 | 250.5 |  | 17697.83
59 | 011102001007 | 彩色透水混凝土做法 | 1.部位:彩色透水混凝土做法 2.无色透明密封（双内聚氨酯密封处理固体份＞40%,进口固化剂） 3.50厚粒径10mm，C25强固透水混凝土(颜色详平面） 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 5..综合考虑图案A,图案B,图案C |  | m2 | 276.06 | 169.94 |  | 46913.64
60 | 040203006003 | 加铺沥青做法 | 1.部位:加铺沥青做法（现状砼路面与现浇沥青路面） 2.5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 3.PC-2乳化沥青粘层油(0.5 L/m²)+自黏式玻璃纤维土工格栅 |  | m2 | 7295.12 | 112.4 |  | 819971.49
本页小计 | [8 empty] | 909582.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040203006005 | 彩色沥青 | 1.部位:彩色沥青 2.无色透明密封（双内聚氨酯密封处理固体份＞40%,进口固化剂 3.5cm彩色细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C），颜色详平面 4.PC-2乳化沥青粘层油(0.5 L/m²)+自黏式玻璃纤维土工格栅 |  | m2 | 245.65 | 122.04 |  | 29979.13
62 | 011102001008 | 水磨石地面 | 1.部位:水磨石地面 2.8厚1:1.5水泥石子灰色水磨石面层（小八厘），素水泥一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.30厚DS M15水泥砂浆抹平、扫毛 4.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 |  | m2 | 4.73 | 224.48 |  | 1061.79
63 | 040204004001 | 花岗岩平石 | 1.250x1000x80厚芝麻灰机切面路平石 2.30厚1：3干性水泥砂浆 |  | m | 3278.2 | 94.01 |  | 308183.58
64 | 040204004002 | 花岗岩路缘石 | 1.600X300×150芝麻灰花岗岩路缘石 2.100厚现浇C20素砼后座 |  | m | 411.93 | 142.73 |  | 58794.77
65 | 011102001009 | 平台挡墙收边做法一 | 1.600x300x30厚烧面芝麻灰收边 2.30厚DP M20水泥砂浆粘结层 3.具体做法详图纸 |  | m2 | 69.69 | 170.52 |  | 11883.54
66 | 011102001010 | 平台挡墙收边做法二 | 1.600x300x30厚烧面芝麻灰收边 2.30厚DP M20水泥砂浆粘结层 3.300X200 C25钢筋砼压顶梁(内配4Φ10，Φ8@200) 4.侧面墙面：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 5.侧面墙面：20厚DP M20水泥砂浆，掺5%防水剂 6.具体做法详图纸 7.按投影面积计算 |  | m2 | 168.79 | 511.17 |  | 86280.38
本页小计 | [8 empty] | 496183.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011204003003 | 外墙砖（平台花基圈梁一侧） | 部位：平台花基挡墙圈梁一侧 1.非种植土一侧：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 2.非种植土一侧：5厚专用瓷砖胶粘结层 3.非种植土一侧：15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 4.非种植土一侧：拆除原有饰面及砂浆层，清理干净 5.种植土一侧：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 6.种植土一侧：20厚DP M20水泥基防水砂浆防潮层 7.200X180 C25钢筋砼压顶梁（内配4Φ10，Φ8@200） 8.按立面贴瓷砖面积计算 |  | m2 | 27.27 | 313.52 |  | 8549.69
68 | 011102001031 | 平台花基石材压顶 | 1.600x300x30厚烧面芝麻灰收边 2.30厚DP M20水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 22.87 | 170.52 |  | 3899.79
69 | 011204003004 | 外墙砖（平台花基砖砌一侧） | 部位：平台花基砖砌一侧 1.非种植土一侧：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 2.非种植土一侧：5厚专用瓷砖胶粘结层 3.非种植土一侧：15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 4.非种植土一侧：拆除原有饰面及砂浆层，清理干净 5.种植土一侧：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 6.种植土一侧：20厚DP M20水泥基防水砂浆防潮层 7.Ф50PVC排水孔@1500，坡度i=2% 8.按立面贴瓷砖面积计算 |  | m2 | 20.85 | 273.03 |  | 5692.68
本页小计 | [8 empty] | 18142.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011102001013 | 平台挡墙收边做法三 | 1.上部：600x300x30厚烧面芝麻灰收边 2.上部：30厚DP M20水泥砂浆粘结层 3.侧面：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 4.侧面：5厚专用瓷砖胶粘结层+15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 5.侧面：拆除原有饰面及砂浆层，清理干净 6.具体做法详图纸 7.按投影面积计算 |  | m2 | 14.34 | 368.09 |  | 5278.41
71 | 011102001032 | 平台挡墙收边做法四 | 1.600x300x30厚烧面芝麻灰收边 2.30厚DP M20水泥砂浆粘结层 3.300X200 C25钢筋砼压顶梁（内配4Φ10，Φ8@200） 4.侧边墙面：60X240X8厚浅灰色通体外墙砖，工字贴 5.侧边墙面：5厚专用瓷砖胶粘结层 6.侧边墙面：15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 7.侧边墙面：拆除原有饰面及砂浆层，清理干净 8.按投影面积计算 |  | m2 | 30.05 | 859.69 |  | 25833.68
72 | 011102001015 | 石材收边线 | 1.部位:石材收边线 2.50厚600X150烧面芝麻白波打 3.30厚1：3干性水泥砂浆 |  | m2 | 48.59 | 233.46 |  | 11343.82
73 | 011102001016 | 石材收边线 | 1.部位:石材收边线 2.50厚600X200烧面芝麻黑收边 3.30厚1：3干性水泥砂浆 |  | m2 | 36.42 | 233.46 |  | 8502.61
74 | 040205018001 | 止车柱 | 1.仿芝麻灰混凝土止车柱 2.M20水泥砂浆 3.400×400×300 C25混凝土基础 4.150厚6%水泥石粉垫层 5.素土夯实 6.具体做法详图纸Y-T-1.03 |  | 根 | 3 | 243.2 |  | 729.6
本页小计 | [8 empty] | 51688.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040204007001 | 平地树池 | 部位：平地树池 1.平地树池内部：最薄处30厚灰色胶粘石 2.平地树池内部：50厚粗砂垫层 3.平地树池外部：1200x100x150厚芝麻灰花岗岩烧面 4.平地树池外部：现浇C20钢筋混凝土基础 |  | 个 | 18 | 713.94 |  | 12850.92
76 | 011102001019 | 种植槽翻新 | 1.种植槽翻新外部：60X240X8厚红色通体外墙砖，工字贴 2.种植槽翻新外部：5厚专用瓷砖胶粘结层 3.种植槽翻新外部：15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 4.种植槽翻新外部：拆除原有饰面及砂浆层，清理干净 5.种植槽翻新内部：20厚DP M20水泥砂浆，掺5%防水粉 6.换填350厚种植土 7.按内外两侧贴瓷砖面积计算 |  | m2 | 85.71 | 197.79 |  | 16952.58
77 | 011102001020 | 异形景观座凳 | 1.部位:异形景观座凳 2.8厚1:1.5水泥石子灰色水磨石面层（小八厘），素水泥一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.20厚DP M20水泥砂浆抹平、扫毛 4.DM M10水泥砂浆，MU10砖砌体 5.100厚C20素砼垫层 6.素土夯实，压实系数≥0.93 7.按投影面积计算 |  | m2 | 9.57 | 297.5 |  | 2847.08
本页小计 | [8 empty] | 32650.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 011107001001 | 台阶一 | 1.部位:台阶一 2.600x390x50芝麻灰烧面花岗岩踏步，素水泥浆一道 水灰比1：2+30厚DS M15干拌水泥砂浆 3.600x100x20厚烧面芝麻灰踢面+20厚1:2.5水泥砂浆 4.M7.5水泥砂浆MU10中砖砌筑 5.100厚5~12mm粒径C20普通透水混凝土 6.100厚3：7级配碎石垫层 7.素土夯实，密实度≥0.93 |  | m2 | 112.13 | 591 |  | 66268.83
79 | 011107001002 | 台阶二 | 1.部位:台阶二 2.600x390x50芝麻灰烧面花岗岩踏步 3.600x100x20芝麻灰烧面踢面 4.素水泥浆一道 水灰比1：2+30厚DS M15干拌水泥砂浆 5.150厚C25钢筋混凝土，Ф10@150单层双向 6.100厚C20混凝土垫层 7.素土夯实，密实度≥0.93 |  | m2 | 9.86 | 659.54 |  | 6503.06
80 | 011107001003 | 台阶三 | 1.部位:台阶三 2.600X300X18厚仿芝麻灰石英砖，荔枝面 3.600X130X18厚仿芝麻灰石英砖，荔枝面 4.20厚DS M15干拌水泥砂浆 5.刷一层界面剂 6.铲除现状建筑楼梯水泥砂浆至结构层，清理干净 |  | m2 | 10.32 | 212.5 |  | 2193
本页小计 | [8 empty] | 74964.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040204007002 | 方形树池 | 1.部位:方形树池 2.外部上部：300x300x50光面芝麻灰压顶+20厚1：2.5水泥砂浆 3.外部非种植土一侧：300x400x20厚烧面芝麻灰贴面（顶部：10x10凹槽；墙中：10x2凹槽饰线）+20厚DP M20水泥砂浆 4.外部种植土一侧：20厚1：2水泥基防水砂浆防潮层 5.内部：60厚190X250哑铃砖（水泥原色），孔内铺种植土 6.内部：50厚粗砂垫层 7.内部：种植土平整压实 8.100厚C25钢筋砼压顶（2Φ8，Φ8@200） 9.MU10砖，M10水泥砂浆砌筑 |  | 个 | 2 | 1757.32 |  | 3514.64
82 | 040204007003 | 圆形树池 | 1.部位:圆形树池 2.外部上部：300x50光面芝麻灰压顶（按圆等分16份）+20厚1：2.5水泥砂浆 3.外部非种植土一侧：150x400x20厚烧面芝麻灰贴面（顶部：10x10凹槽；墙中：10x2凹槽饰线）+20厚DP M20水泥砂浆 4.外部种植土一侧：20厚1：2水泥基防水砂浆防潮层 5.内部：60厚190X250哑铃砖（水泥原色），孔内铺种植土 6.内部：50厚粗砂垫层 7.内部：种植土平整压实 8.100厚C25钢筋砼压顶（2Φ8，Φ8@200） 9.MU10砖，M10水泥砂浆砌筑 |  | 个 | 3 | 1618.62 |  | 4855.86
本页小计 | [8 empty] | 8370.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040204007004 | 特色树池 | 1.部位:特色树池 2.上部：500x500x50光面芝麻灰压顶+20厚DP M20水泥砂浆 3.非种植土350高一侧：500X350X20厚烧面芝麻灰+20厚DP M20水泥砂浆 4.非种植土50高一侧：500X50X20厚烧面芝麻灰+20厚DP M20水泥砂浆 5.种植土一侧：20厚DP M20水泥砂浆（掺5%防水剂） 6.100厚C25钢筋砼压顶，3Φ10，Φ8@200 7.MU10砖，DM M10水泥砂浆砌筑 8.100厚C20素砼垫层 9.素土夯实，夯实系数≥0.93 10.按中心线计算 |  | m | 46.33 | 457.85 |  | 21212.19
84 | 011503001001 | 无障碍栏杆 | 栏杆 1.850mm高 2.上横杆:Ф40x2厚304不锈钢管扶手，拉丝面 3.下横杆:Ф20x1.5厚304不锈钢管，拉丝面 4.立柱:Ф40x3厚304不锈钢管立柱，拉丝面 6.预埋件：8厚150X150镀锌钢板，4M8膨胀螺栓固定，L=80 7.详见图纸Y-T-9 |  | m | 142.79 | 376.82 |  | 53806.13
85 | 011102001026 | 无障碍坡道 | 1.300X300X50厚芝麻灰，拉丝面 2.30厚DS M15干拌水泥砂浆 3.100厚C20普通混凝土垫层 4.100厚3：7级配砂碎石垫层 5.原土层，素土夯实，压实系数≥0.93 |  | m2 | 116.9 | 320.49 |  | 37465.28
86 | 011406003001 | 铁艺围墙翻新 | 1.瓷砖外墙清洗剂（弱酸类清洁剂）洗刷外墙污渍，用清水洗刷干净 2.已包含完成此项的所有配合工作 |  | m2 | 1117.86 | 10 |  | 11178.6
本页小计 | [8 empty] | 123662.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011503001002 | 铁艺栏杆 | 1..横杆:Ф20X1厚灰色不锈钢管 2.竖杆:Ф30X50X2厚灰色矩形不锈钢管 3.30X30X2厚不锈钢耳片，M8膨胀螺栓固定 4.顶部：1厚灰色不锈钢成品倒刺 5.详见图纸Y-T-13 |  | m | 209.6 | 362.85 |  | 76053.36
88 | 011406001003 | 标准墙面翻新 | 部位：标准墙面翻新 1.水性类丙烯酸外墙涂料（刷底涂料一遍，白色外墙涂料两遍）； 2.8厚DP M20抹灰砂浆抹平; 3.7厚聚合物水泥抗裂防水砂浆抹平; 4.15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰; 5.铲除现有抹灰及砂浆层至原有墙体结构层/现状裸露砖墙，清理干净 |  | m2 | 450.12 | 142 |  | 63917.04
89 | 011503001003 | 安全栏杆 | 栏杆 1..横杆:-80X10镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆 2.竖杆:-50X5镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆 3.立柱：-80X10镀锌钢板立柱，面喷深灰色氟碳漆 4.横杆：-70X70X3镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆 5.详见图纸Y-T-3.01 |  | m | 433.6 | 431.77 |  | 187215.47
90 | 010516002004 | 安全栏杆预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:预埋8厚150X100镀锌钢板，三级钢4Φ12钢筋，L=150 |  | t | 0.216 | 11900.44 |  | 2570.5
91 | 011503001004 | 台阶栏杆 | 台阶栏杆 1.详图纸Y-T-3.02 |  | m | 9.32 | 330 |  | 3075.6
本页小计 | [8 empty] | 332831.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011102001027 | 无障碍坡道 | 1.600x300x30厚亚光面芝麻灰压顶 2.侧面墙面：60X240X8厚红色通体外墙砖，工字贴 3.侧面墙面：5厚专用瓷砖胶粘结层 4.侧面墙面：15厚DP M15抹灰砂浆，分两次抹灰 5.C25钢筋砼压顶梁，内配4Φ10，Φ8@200 6.MU10砖，DM M10干混砌筑砂浆砌筑 7.100厚C20普通混凝土垫层 8.素土夯实，压实系数≥0.93 9.按投影面积计算 |  | m2 | 16.56 | 1054.83 |  | 17467.98
93 | 011102001029 | 台阶两侧坡道铺装 | 1.部位:台阶两侧坡道铺装 2.600X300X50厚芝麻灰花岗岩，拉丝面 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚C20普通混凝土基层 |  | m2 | 4.98 | 219.99 |  | 1095.55
94 | 040205007004 | 跑道图案 | 1.跑道图案 2.采用丙烯酸树脂类的划线漆 3.具体做法详图Y-X-9 |  | m2 | 150.45 | 22.22 |  | 3343
95 | 01B011 | 北入口牌坊翻新 | 1.石柱、匾额清洗干净，文字涂漆翻新 2.琉璃瓦屋面清洗干净，破损的按原屋面材料更换 3.天花清理干净，涂防水白色外墙漆二道 4.具体做法详图纸Y-X-10 |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
96 | 01B012 | 南入口牌坊翻新一 | 1.琉璃瓦屋面清洗干净，破损的按原屋面材料更换 2.石柱、匾额清洗干净，文字涂漆翻新 3.具体做法详图纸Y-X-10 |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
97 | 01B013 | 南入口牌坊翻新二 | 1.石柱、匾额清洗干净，文字涂漆翻新 2.琉璃瓦屋面清洗干净，破损的按原屋面材料更换 3.具体做法详图纸Y-X-10 |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
98 | 040601029001 | 缩缝 | 1.沥青麻丝填缝 |  | m | 1592 | 29.52 |  | 46995.84
本页小计 | [8 empty] | 71902.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040601029002 | 纵缝 | 1.沥青麻丝填缝 |  | m | 296.63 | 29.52 |  | 8756.52
100 | 01B010 | 地面字体 | 1.字体均为3厚304#不锈钢，由专业厂家深化设计制作，固定方式详见Y-T-1.01/12 2. 仅每个单个字体为不锈钢 3.字体大小150x150，100x100 |  | 个 | 1020 | 30 |  | 30600
101 | 01B009 | 地面字体 | 1.字体均为3厚304#不锈钢，由专业厂家深化设计制作，固定方式详见Y-T-1.01/12 2. 仅每个单个字体为不锈钢 3.字体大小约300x300，250x250 |  | 个 | 67 | 80 |  | 5360
102 | 011102001033 | 特色座凳一 | 1.部位:特色座凳一 2.上部：500x500x50光面芝麻灰压顶+20厚DP M20水泥砂浆 3.墙面350高一侧：500X350X20厚烧面芝麻灰+20厚DP M20水泥砂浆 4.墙面50高一侧：500X50X20厚烧面芝麻灰+20厚DP M20水泥砂浆 5.100厚C25钢筋砼压顶，（3Φ10，Φ8@200） 7.MU10砖，DM M10水泥砂浆砌筑 8.100厚C20素砼垫层 9.素土夯实，夯实系数≥0.93 10.按投影面积计算 |  | m2 | 2.49 | 959.34 |  | 2388.76
本页小计 | [8 empty] | 47105.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011102001034 | 特色座凳二 | 1.部位:特色座凳二 2.8厚1:1.5水泥石子白色水磨石面层（小八厘） 3.素水泥一道（内掺水重5%的建筑胶） 4.20厚DP M20水泥砂浆抹平、扫毛 5.100厚C20素砼压顶 7.DM M10水泥砂浆，MU10砖砌体 8.100厚C20素砼垫层 9.素土夯实，夯实系数≥0.93 10.按投影面积计算 |  | m2 | 0.54 | 1401.89 |  | 757.02
104 | 040203007001 | 破损砼路面处理方式 B | 1.20cm厚C25水泥混凝土 2.新安装传力杆时,在现状混凝土面板外侧每隔30cm,在1/2板厚处打一深25cm,直径约33mm的水平孔,清除孔内混凝土碎屑后,向孔内压 入植筋胶,再插入∅30mm,长50cm的拉杆。新安装拉杆时,在现状混凝土面板外侧每隔60cm,在1/2板厚处打一深35cm,直径约18mm的水平孔,清除孔内混凝土碎屑后,向孔内压入植筋胶,再插入∅14mm,长70cm的拉杆 3.横缝纵缝按设计说明做法 |  | m2 | 276 | 156.13 |  | 43091.88
105 | 011101002001 | 荧光石路面 | 1.部位:荧光石路面 2.50厚胶粘石掺杂50%荧光石，颜色按意向图 3.30厚DS M15干拌水泥砂浆 4.100厚C20普通混凝土垫层 |  | m2 | 11.71 | 641.18 |  | 7508.22
|  | 室外小品设施 | [6 empty] | 74992.73
106 | 01B001 | 卫生急救站 | 1.卫生急救站 2.其他:详见图纸Y-Z-03 |  | 套 | 1 | 2900 |  | 2900
107 | 01B002 | 成品保安亭 | 1.成品保安亭（尺寸规格:1.5mX1.5mX2.4m） 2.材质：不锈钢 3.其他:详见图纸Y-Z-03 |  | 套 | 1 | 3800 |  | 3800
本页小计 | [8 empty] | 58057.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 01B003 | 成品棋牌桌椅组合 | 1.成品棋牌桌椅组合 2.成品圆桌，坐凳：烧面芝麻灰整石打造(整石需成品定制) 3.其他:详见图纸Y-T-6.01/1 |  | 套 | 4 | 2800 |  | 11200
109 | 01B004 | 成品坐凳 | 1.成品坐凳 2.材质：芝麻灰花岗岩 3.其他:详见图纸Y-T-6.01/4 |  | 个 | 17 | 980 |  | 16660
110 | 01B005 | 总览导视牌 | 1.总览导视牌 2.覆盖4厚透明亚克力板 3.1.5厚镀锌钢板，面喷灰色氟碳漆 4.横板 10厚镀锌钢板，焊接 5.基础：1800X500X400 C20现浇混凝土条形基础（10厚预埋钢板，2Φ12钢筋 L=150，@200） 6.100厚级配碎石垫层 7.素土夯实，密实度≥93% 8.其他:详见图Y-T-7.01/1 导视牌顶视图 |  | 个 | 1 | 1933.69 |  | 1933.69
111 | 01B006 | 指示标识牌 | 1.指示标识牌 2.1.5厚咖色304#不锈钢板造型字体+1.5厚白色304#不锈钢板造型 3.5厚锈红色耐候钢板 4.10厚预埋镀锌钢板，10Φ12，L=300 5.C25钢筋砼基础 6.100厚C20素砼垫层 7.素土夯实，压实系数≥0.93 8.其他:详见图Y-T-7.02/1 指示标识牌 |  | 个 | 9 | 2766.56 |  | 24899.04
本页小计 | [8 empty] | 54692.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 01B007 | 宣传栏一(立柱式) | 1.宣传栏一(立柱式) 2.中间矩形镀锌方钢管 100X100X5柱烤白色漆，两边矩形镀锌方钢管 150X100X5柱烤白色漆 3.矩形镀锌方钢管 100X50X4烤白色漆 4.3厚耐候钢板折弯造型 5.1.5厚不锈钢板折弯焊接镀浅灰色漆 6.4厚透明耐力板 7.其他:详见图Y-T-8.01/1 宣传栏平面图 |  | 个 | 2 | 3800 |  | 7600
113 | 01B008 | 宣传栏二(挂墙式) | 1.宣传栏二(挂墙式) 2.3厚不锈钢板折弯造型，镀深咖色漆 3.LX50X3厚镀锌角钢龙骨@300 4.3厚不锈钢板，镀白色漆粘贴宣传内容，由业主定 5.4厚透明耐力板 6.其他:详见图Y-T-8.03/1 墙面宣传栏立面图 |  | 个 | 4 | 1500 |  | 6000
|  | 消防划线 | [6 empty] | 2698.95
114 | 040205007002 | 文字标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:文字 |  | m2 | 22.2 | 55.91 |  | 1241.2
115 | 040205007003 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:框线，线条 |  | m2 | 30.15 | 48.35 |  | 1457.75
|  | 铺装装饰井盖、检查井及雨水口、电力电缆沟盖提升 | [6 empty] | 248578.81
116 | 010401011001 | 现状检查井提升 | 现状检查井提升 1.150mmC25钢筋混凝土井圈加固 2.50mmC25砼现浇素砼加高 3.30mm1:3水泥砂浆 4.现状井圈凿除23cm 5.具体做法详图Y-T-12.1 |  | 座 | 282 | 145.57 |  | 41050.74
本页小计 | [8 empty] | 57349.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 010401011002 | 雨水口提升 | 雨水口提升 1.重做C30混凝土基座 2.现状井圈凿除 3.具体做法详图Y-T-12.2 |  | 座 | 103 | 69.62 |  | 7170.86
118 | 010401011003 | 铺装装饰井盖 | 1.不锈钢装饰井盖1000x1000 2.5厚不锈钢板托盘 3.橡胶或同等材料 4.现状球墨铸铁井盖 5.LX90X55X5厚不锈钢板托盘+8钢筋预埋固定 6.侧边：C25钢筋混凝土井圈 7.位于18厚仿石砖饰面上，凿除198mm高(或位于50厚透水砖饰面上，凿除230mm高) 8.具体做法详图Y-T-11 |  | 座 | 145 | 1316.27 |  | 190859.15
119 | 010401014001 | 电力电缆沟盖提升 | 电力电缆沟盖提升 1.拆除现有破损电缆井盖板 2.两侧C25砼现浇素砼加高70mm 3.重新安放旧盖板 3.具体做法详图Y-T-11 |  | m | 246 | 38.61 |  | 9498.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 23390.03
120 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙面活动脚手架 |  | m2 | 118.59 | 2.36 |  | 279.87
121 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架高度：5.2m内 |  | m2 | 56 | 13.54 |  | 758.24
122 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 9.34 | 31.45 |  | 293.74
123 | 011702001002 | 基础模板 | 基础模板 |  | m2 | 67.41 | 56.53 |  | 3810.69
124 | 011702008001 | 路缘石后座模板 | 1.路缘石后座模板 |  | m2 | 176.31 | 54.91 |  | 9681.18
125 | 011702008002 | 压顶梁模板 | 1.压顶梁模板 |  | m2 | 148.4 | 54.91 |  | 8148.64
126 | 011702027001 | 台阶模板 | 1.台阶模板 |  | m2 | 9.86 | 42.36 |  | 417.67
本页小计 | [8 empty] | 230918.1
合 计 | [8 empty] | 4338680.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 111514.7 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 111514.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 431529.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 60046.38
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 491575.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--景观 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4941770.43 | 9 |  | 444759.34
合 计 | [6 empty] | 444759.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13