## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 174306.68
1.1 | 室外照明系统 | 174306.68
2 | 措施合计 | 20019.06
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18781.26
2.2 | 其他措施费 | 1237.80
3 | 其他项目 | 22681.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17430.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5250.56
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 217006.97
5 | 增值税销项税额 | 19530.63 |  |  | －
6 | 总造价 | 236537.60
7 | 人工费 | 45949.62
合计=1+2+3+5 |  | 236,537.60 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外照明系统 | [6 empty] | 174306.68
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:壁挂型弯灯 2.规格:LED,30W,带灯罩 3.附件配置要求:距地3m壁装 |  | 套 | 84 | 233.85 |  | 19643.4
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:景观灯 2.材料:高压铸铝灯壳，4mm厚钢化磨砂玻璃面板《IP65 3.规格:15*15*65cm,9W,LED灯，色温3000K 4.安装形式:落地安装 |  | 套 | 10 | 455.14 |  | 4551.4
3 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:距地3m墙上明装 |  | 个 | 94 | 14.35 |  | 1348.9
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:室外照明配电箱1AL |  | 台 | 1 | 3485.6 |  | 3485.6
5 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:室外路灯配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 7304.58 | 4.45 |  | 32505.38
6 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:室外路灯配管 2.材质:PVC 3.规格:40 4.配置形式:明配 |  | m | 267.8 | 22.83 |  | 6113.87
7 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:室外路灯配管 2.材质:HDPE 3.规格:40 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 2159.36 | 17.4 |  | 37572.86
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:室外接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:940*740*1000 3.井盖、井圈材质及规格:井盖400*400,井框680*480 |  | 座 | 12 | 2595.84 |  | 31150.08
9 | 010101003001 | 管沟挖土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求 |  | m3 | 231.71 | 9.23 |  | 2138.68
10 | 010103001001 | 回填土 | 1.名称:回填方 2.回填材料:原土 |  | m3 | 117.73 | 20.21 |  | 2379.32
11 | 010103001002 | 回填石粉 | 1.名称:回填方 2.回填材料:石粉 |  | m3 | 42.5 | 241.71 |  | 10272.68
12 | 010404001002 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:碎石 |  | m3 | 14.86 | 375.46 |  | 5579.34
本页小计 | [8 empty] | 156741.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:C20混凝土垫层 |  | m3 | 15.28 | 708.85 |  | 10831.23
14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 113.98 | 59.08 |  | 6733.94
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1237.8
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1237.8 |  | 1237.8
本页小计 | [8 empty] | 18802.97
合 计 | [8 empty] | 175544.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18781.26 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18781.26
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17430.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5250.56
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 22681.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 217006.97 | 9 |  | 19530.63
合 计 | [6 empty] | 19530.63
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13