## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 853807.53
2 | 措施合计 | 17259.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17259.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 91656.86 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 85380.75
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6276.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 962723.70
5 | 增值税销项税额 | 86645.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 1049368.83
7 | 人工费 | 46777.67
合计=1+2+3+5 |  | 1,049,368.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 853807.53
1 | 031006015001 | 新建户外一体化供水设施 | 1.类型:新建户外一体化供水设施 2.材质、尺寸:外壳采用超刚度双面弧肋型板 3500X1000X2500 3.型号、规格:主泵2台,一用一备,Q=8m3/h,H=45m,P=2.2KW/台 辅泵1台Q=2m3/h,H=45m,P=1.1KW/台 4.其他:含不锈钢生活水箱6m3、水泵、紫外线消毒器JNUV-8 N=120W及其他附件配件等 |  | 台 | 2 | 278027.45 |  | 556054.9
2 | 010512008001 | 更换化粪池井盖 | 1.名称:更换化粪池井盖 2.内容:拆除旧井盖、更换新井盖 |  | 个 | 60 | 244.12 |  | 14647.2
3 | 030801016001 | 更换化粪池接户管 | 1.材质:更换化粪池接户管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 1500 | 53.63 |  | 80445
4 | 010101006003 | 化粪池清淤 | 1.名称:化粪池清淤 2.弃淤泥、流砂距离:综合考虑 |  | m3 | 253.3 | 217.51 |  | 55095.28
5 | 010507006001 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号:HFBH-2-Ⅱ 3.有效容积:4m3 4.其他:详见设计图纸 |  | 座 | 38 | 3460.75 |  | 131508.5
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 272.23 | 9.23 |  | 2512.68
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 65.33 | 20.21 |  | 1320.32
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 206.9 | 59.08 |  | 12223.65
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 853807.53
合 计 | [8 empty] | 853807.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 17259.31 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 17259.31
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 85380.75 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6276.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 91656.86 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--室外给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 962723.7 | 9 |  | 86645.13
合 计 | [6 empty] | 86645.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13