## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 608101.25
1.1 | 更换智能水表
1.2 | 电子门禁系统 | 137244.76
1.3 | 机房监控系统 | 53705.29
1.4 | 室外监控系统 | 297773.53
1.5 | 生活水泵房 | 119377.67
2 | 措施合计 | 80875.65
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 74283.08
2.2 | 其他措施费 | 6592.57
3 | 其他项目 | 81577.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 60810.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 20766.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 770553.90
5 | 增值税销项税额 | 69349.85 |  |  | －
6 | 总造价 | 839903.75
7 | 人工费 | 198120.47
合计=1+2+3+5 |  | 839,903.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
更换智能水表
|  | 电子门禁系统 | [6 empty] | 137244.76
|  | 电子门禁系统新增 | [6 empty] | 120669.12
|  | T1楼道类型 | [6 empty] | 12376.32
1 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4 | 1029.34 |  | 4117.36
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4 | 206.04 |  | 824.16
3 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 4 | 114.17 |  | 456.68
4 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 4 | 467.4 |  | 1869.6
5 | 030501002001 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 144 | 5 |  | 720
6 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 4 | 330.95 |  | 1323.8
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 96 | 3.41 |  | 327.36
8 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 20 | 3.58 |  | 71.6
9 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 20 | 6.08 |  | 121.6
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32 | 48.21 |  | 1542.72
11 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 16 | 9.7 |  | 155.2
本页小计 | [8 empty] | 11530.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 16 | 52.89 |  | 846.24
|  | T2楼道类型 | [6 empty] | 71163.84
13 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23 | 1029.34 |  | 23674.82
14 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23 | 206.04 |  | 4738.92
15 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 23 | 114.17 |  | 2625.91
16 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 23 | 467.4 |  | 10750.2
17 | 030501002002 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 828 | 5 |  | 4140
18 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 23 | 330.95 |  | 7611.85
19 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 552 | 3.41 |  | 1882.32
20 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 115 | 3.58 |  | 411.7
21 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 115 | 6.08 |  | 699.2
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 184 | 48.21 |  | 8870.64
23 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 92 | 9.7 |  | 892.4
24 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 92 | 52.89 |  | 4865.88
|  | T3楼道类型 | [6 empty] | 18564.48
本页小计 | [8 empty] | 72010.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6 | 1029.34 |  | 6176.04
26 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6 | 206.04 |  | 1236.24
27 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 6 | 114.17 |  | 685.02
28 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 6 | 467.4 |  | 2804.4
29 | 030501002003 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 216 | 5 |  | 1080
30 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 6 | 330.95 |  | 1985.7
31 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 144 | 3.41 |  | 491.04
32 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 30 | 3.58 |  | 107.4
33 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 30 | 6.08 |  | 182.4
34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 48 | 48.21 |  | 2314.08
35 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 24 | 9.7 |  | 232.8
36 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 24 | 52.89 |  | 1269.36
|  | T4楼道类型 | [6 empty] | 6188.16
37 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 1029.34 |  | 2058.68
本页小计 | [8 empty] | 20623.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030507007010 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 206.04 |  | 412.08
39 | 030507007011 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 114.17 |  | 228.34
40 | 030507007012 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2 | 467.4 |  | 934.8
41 | 030501002004 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72 | 5 |  | 360
42 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2 | 330.95 |  | 661.9
43 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48 | 3.41 |  | 163.68
44 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10 | 3.58 |  | 35.8
45 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10 | 6.08 |  | 60.8
46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16 | 48.21 |  | 771.36
47 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8 | 9.7 |  | 77.6
48 | 030507017004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8 | 52.89 |  | 423.12
|  | T7楼道类型 | [6 empty] | 6188.16
49 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 1029.34 |  | 2058.68
50 | 030507007013 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 206.04 |  | 412.08
本页小计 | [8 empty] | 6600.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030507007014 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 114.17 |  | 228.34
52 | 030507007015 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2 | 467.4 |  | 934.8
53 | 030501002005 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72 | 5 |  | 360
54 | 030404016005 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2 | 330.95 |  | 661.9
55 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48 | 3.41 |  | 163.68
56 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10 | 3.58 |  | 35.8
57 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10 | 6.08 |  | 60.8
58 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16 | 48.21 |  | 771.36
59 | 030411006019 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8 | 9.7 |  | 77.6
60 | 030507017005 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8 | 52.89 |  | 423.12
|  | T8楼道类型 | [6 empty] | 6188.16
61 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 1029.34 |  | 2058.68
62 | 030507007016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 206.04 |  | 412.08
63 | 030507007017 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 2 | 114.17 |  | 228.34
本页小计 | [8 empty] | 6416.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030507007018 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 |  | 台 | 2 | 467.4 |  | 934.8
65 | 030501002006 | 用户门禁卡 | 1.名称:用户门禁卡 2.规格:3卡/户 |  | 张 | 72 | 5 |  | 360
66 | 030404016006 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S |  | 台 | 2 | 330.95 |  | 661.9
67 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 48 | 3.41 |  | 163.68
68 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 10 | 3.58 |  | 35.8
69 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 10 | 6.08 |  | 60.8
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 16 | 48.21 |  | 771.36
71 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8 | 9.7 |  | 77.6
72 | 030507017006 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 8 | 52.89 |  | 423.12
|  | 电子门禁系统维修 | [6 empty] | 16575.64
|  | T5楼道类型 | [6 empty] | 7810.6
73 | 030507005007 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 4.本次仅维修 |  | 台 | 4 | 144.38 |  | 577.52
74 | 030507007019 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 4.本次仅维修 |  | 台 | 4 | 121.97 |  | 487.88
本页小计 | [8 empty] | 4554.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030507007020 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 3.本次仅维修 |  | 台 | 4 | 20.36 |  | 81.44
76 | 030507007021 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 3.本次仅维修 |  | 台 | 4 | 201.91 |  | 807.64
77 | 030404016007 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S 3.本次仅维修 |  | 台 | 4 | 171.66 |  | 686.64
78 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 96 | 3.41 |  | 327.36
79 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 20 | 3.58 |  | 71.6
80 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 20 | 6.08 |  | 121.6
81 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32 | 48.21 |  | 1542.72
82 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 16 | 9.7 |  | 155.2
83 | 030507017007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 16 | 52.89 |  | 846.24
84 | 粤R2-4-71 | 家居控制系统设备 可视对讲机 | 1.名称:原智能门禁主机拆除 |  | 台 | 4 | 141.15 |  | 564.6
85 | 粤R2-4-50 | 入侵报警设备 入侵开关(室内外、周界) | 1.名称:原闭门器拆除 |  | 套 | 4 | 88.92 |  | 355.68
86 | 粤R2-3-6 | 按钮拆除 按钮 | 1.名称:原门禁开关拆除 |  | 个 | 4 | 19.75 |  | 79
本页小计 | [8 empty] | 5639.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 粤R2-4-51 | 入侵报警设备 入侵探测器(室内外、周界) | 1.名称:原智能一体锁拆除 |  | 套 | 4 | 88.92 |  | 355.68
88 | 070201293001 | 接线箱(盒) 接线箱半周长(mm以内) 2000 | 1.名称:原门禁专用电箱拆除 2.规格:500*400*250 |  | 个 | 4 | 70.25 |  | 281
89 | 070201273001 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.名称:原门禁电源线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m单线 | 96 | 0.32 |  | 30.72
90 | 070201277001 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 1.名称:原门禁控制线、联动线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5/RVV4*0.5 |  | m | 40 | 0.46 |  | 18.4
91 | 070201260001 | 难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:原门禁电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 32 | 11.71 |  | 374.72
92 | 070201295015 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:原门禁设备接线盒拆除 2.规格:86型 |  | 个 | 16 | 2.81 |  | 44.96
|  | 10#、11#、12# | [6 empty] | 8765.04
93 | 030507005008 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:智能门禁主机 2.规格:智能型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 3 | 1029.34 |  | 3088.02
94 | 030507007022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:闭门器 2.规格:自动型 3.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 3 | 206.04 |  | 618.12
95 | 030507007023 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁开关 2.安装方式:距地1.5m安装 3.本次仅维修 |  | 台 | 3 | 20.36 |  | 61.08
96 | 030507007024 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:智能一体锁 2.规格:智能一体 3.本次仅维修 |  | 台 | 3 | 201.91 |  | 605.73
本页小计 | [8 empty] | 5478.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030404016008 | 控制箱 | 1.名称:门禁专用电箱 2.规格:500*400*250，该箱自带蓄电池，不少于8h;自带漏电保护漏电动作电流30mA，动作时间小于0.1S 3.本次仅维修 |  | 台 | 3 | 171.66 |  | 514.98
98 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:门禁电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 72 | 3.41 |  | 245.52
99 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:门禁控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5 |  | m | 15 | 3.58 |  | 53.7
100 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:门禁消防联动线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 15 | 6.08 |  | 91.2
101 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:门禁电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 24 | 48.21 |  | 1157.04
102 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 12 | 9.7 |  | 116.4
103 | 030507017008 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 12 | 52.89 |  | 634.68
104 | 粤R2-4-71 | 家居控制系统设备 可视对讲机 | 1.名称:原智能门禁主机拆除 |  | 台 | 3 | 141.15 |  | 423.45
105 | 粤R2-4-50 | 入侵报警设备 入侵开关(室内外、周界) | 1.名称:原闭门器拆除 |  | 套 | 3 | 88.92 |  | 266.76
106 | 粤R2-3-6 | 按钮拆除 按钮 | 1.名称:原门禁开关拆除 |  | 个 | 3 | 19.75 |  | 59.25
107 | 粤R2-4-51 | 入侵报警设备 入侵探测器(室内外、周界) | 1.名称:原智能一体锁拆除 |  | 套 | 3 | 88.92 |  | 266.76
108 | 070201293002 | 接线箱(盒) 接线箱半周长(mm以内) 2000 | 1.名称:原门禁专用电箱拆除 2.规格:500*400*250 |  | 个 | 3 | 70.25 |  | 210.75
本页小计 | [8 empty] | 4040.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 070201273002 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.名称:原门禁电源线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m单线 | 72 | 0.32 |  | 23.04
110 | 070201277002 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1 | 1.名称:原门禁控制线、联动线拆除 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2*0.5/RVV4*0.5 |  | m | 30 | 0.46 |  | 13.8
111 | 070201260002 | 难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:原门禁电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 24 | 11.71 |  | 281.04
112 | 070201295016 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.名称:原门禁设备接线盒拆除 2.规格:86型 |  | 个 | 12 | 2.81 |  | 33.72
|  | 机房监控系统 | [6 empty] | 53705.29
113 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口网络交换机 2.功能:48口千兆电、2-4个万兆光支持堆叠 |  | 台 | 1 | 7635.87 |  | 7635.87
114 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:LCD液晶监控屏 2.类别:LCD彩色专用监视器 3.规格:20'LCD，含监视器吊架 |  | 台 | 1 | 1625.74 |  | 1625.74
115 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:DVI跳线 2.规格:10m |  | 条 | 2 | 187.51 |  | 375.02
116 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机NVR 2.规格:16路，随时能提供调阅及快速校索,图像应包合提像机机位、日期、时国等。图像分鞋率不低于D1像素。压缩比为H.264 3.容量:不低于动态录像储存30天的空间 |  | 台 | 1 | 3736.5 |  | 3736.5
117 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:8T硬盘 2.规格:企业级 |  | 台 | 3 | 1195.85 |  | 3587.55
118 | 030501017001 | 公安视频办接口 | 1.名称:公安视频办接口 |  | 套 | 1 | 4183.9 |  | 4183.9
119 | 030501017002 | 水务局接口 | 1.名称:水务局接口 |  | 套 | 1 | 4183.9 |  | 4183.9
本页小计 | [8 empty] | 25680.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.型号:2KVA 后备不小于60分钟 3.电池要求:38AH 免维护铅酸电池，含电池开关、电池线、电池柜 4.防震支架形式、材质:支架采用50*5角钢，底座采用100*50槽钢延伸至两面 5.充放电要求:按标准规范要求充放电 |  | 台 | 1 | 23706.96 |  | 23706.96
121 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:监控配电箱ASN |  | 台 | 1 | 1804.18 |  | 1804.18
122 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:室内枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 2 | 790.94 |  | 1581.88
123 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:监控电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-BV-2.5 |  | m | 140 | 3.81 |  | 533.4
124 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 25.52 | 3.88 |  | 99.02
125 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:监控电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZRVV-3x6 |  | m | 25.17 | 19.82 |  | 498.87
126 | 030507017011 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控摄像机调试 |  | 系统 | 1 | 152.5 |  | 152.5
|  | 室外监控系统 | [6 empty] | 297773.53
127 | 030501010004 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:4口，带POE功能 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 台 | 21 | 636.8 |  | 13372.8
128 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:4口SC 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 个 | 21 | 268.15 |  | 5631.15
本页小计 | [8 empty] | 47380.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030502009012 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 条 | 21 | 21.76 |  | 456.96
130 | 030502009013 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:1m 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 条 | 21 | 71.04 |  | 1491.84
131 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:SC单模 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 根 | 21 | 109.23 |  | 2293.83
132 | 030503002004 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.规格:SC单工 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 个 | 11 | 86.03 |  | 946.33
133 | 030507008012 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 31 | 790.94 |  | 24519.14
134 | 030507008014 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外摄像机防护罩 |  | 台 | 31 | 86.87 |  | 2692.97
135 | 030507008015 | 摄像机二合一防雷器 | 1.名称:摄像机二合一防雷器 2.类别:电源+网络 |  | 台 | 31 | 99.55 |  | 3086.05
136 | 030502009014 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:设备端 |  | 条 | 31 | 21.76 |  | 674.56
137 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 31 | 20.84 |  | 646.04
138 | 030507017012 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:室外监控摄像机调试 |  | 系统 | 1 | 2363.75 |  | 2363.75
139 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:室外监控系统试运行 |  | 系统 | 1 | 7885.86 |  | 7885.86
140 | 030404016012 | 控制箱 | 1.名称:室外光纤设备箱 2.型号:防水等级IP65 3.安装方式:装高3.5m |  | 台 | 21 | 348.65 |  | 7321.65
本页小计 | [8 empty] | 54378.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:室外接线井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:940*740*1000 3.井盖、井圈材质及规格:井盖400*400,井框680*480 |  | 座 | 21 | 2595.84 |  | 54512.64
142 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯室外单模光缆 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 4650.9 | 10.96 |  | 50973.86
143 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 237.84 | 3.88 |  | 922.82
144 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 219.94 | 19.19 |  | 4220.65
145 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 4119.91 | 11.08 |  | 45648.6
146 | 030502020006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 124 | 12.21 |  | 1514.04
147 | 010101003001 | 管沟挖土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求 |  | m3 | 380.2 | 9.23 |  | 3509.25
148 | 010103001001 | 回填土 | 1.名称:回填方 2.回填材料:原土 |  | m3 | 193.19 | 20.21 |  | 3904.37
149 | 010103001002 | 回填石粉 | 1.名称:回填方 2.回填材料:石粉 |  | m3 | 79.46 | 241.71 |  | 19206.28
150 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:碎石 |  | m3 | 29.72 | 375.46 |  | 11158.67
151 | 010404001002 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.垫层材料:C20混凝土垫层 |  | m3 | 25.07 | 708.85 |  | 17770.87
152 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.装土方方式：投标人自行考虑 |  | m3 | 187.01 | 59.08 |  | 11048.55
|  | 生活水泵房 | [6 empty] | 119377.67
|  | 门禁系统 | [6 empty] | 15522.98
本页小计 | [8 empty] | 224390.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030507006001 | 门禁区域主控制器 | 1.名称:门禁区域主控制器 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1 | 1654.52 |  | 1654.52
154 | 030507005009 | 智能读卡器 | 1.名称:智能读卡器 2.规格:非接触式IC卡支持Mifare1等含开锁模块 3.安装方式:距地1.4m安装 |  | 台 | 6 | 1029.34 |  | 6176.04
155 | 030507007025 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.规格:含门磁 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 10 | 243.63 |  | 2436.3
156 | 030507007027 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1 | 284.13 |  | 284.13
157 | 030507007026 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.安装方式:距地1.4m安装 |  | 台 | 6 | 114.17 |  | 685.02
158 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 30.45 | 3.88 |  | 118.15
159 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP CAT.6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 6 | 3.88 |  | 23.28
160 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-4*0.5 |  | m | 49.02 | 6.08 |  | 298.04
161 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 46.62 | 48.21 |  | 2247.55
162 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 34.45 | 19.19 |  | 661.1
163 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:门禁设备接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 15 | 9.7 |  | 145.5
164 | 030507017013 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁系统调试 |  | 点 | 15 | 52.89 |  | 793.35
|  | 监控系统 | [6 empty] | 48239.93
本页小计 | [8 empty] | 15522.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030501010005 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:4口，带POE功能 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 台 | 5 | 636.8 |  | 3184
166 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:光纤盒 2.规格:4口SC 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 个 | 5 | 268.15 |  | 1340.75
167 | 030502009015 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:光纤设备箱内 |  | 条 | 5 | 21.76 |  | 108.8
168 | 030502009016 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:1m 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 条 | 5 | 71.04 |  | 355.2
169 | 030502016005 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:SC单模 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 根 | 5 | 109.23 |  | 546.15
170 | 030503002005 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.规格:SC单工 3.安装方式:光纤盒至光纤收发器 |  | 个 | 5 | 86.03 |  | 430.15
171 | 030404016013 | 控制箱 | 1.名称:室外光纤设备箱 2.型号:防水等级IP65 3.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 5 | 348.65 |  | 1743.25
172 | 030507001001 | 双鉴探测器 (S为幕帘式) | 1.名称:双鉴探测器(S为幕帘式) |  | 套 | 2 | 453.93 |  | 907.86
173 | 030507008016 | 监控摄像设备 | 1.名称:普通监控枪式摄像机 2.类别:枪型摄像机 3.安装方式:支架壁装 4.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 12 | 790.94 |  | 9491.28
本页小计 | [8 empty] | 18107.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030507008020 | 彩色摄像机1080p (红外夜视功能) | 1.名称:彩色摄像机1080p(红外夜视功能) 2.安装方式:支架壁装 3.参数:200 万像素，带红外功能、含自动光图镜头、护罩,分率10B0P·祝频压缩标准支持H265、H.264.MPEG 含变压器及相关配件 |  | 台 | 3 | 858.2 |  | 2574.6
175 | 030507008018 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外摄像机防护罩 |  | 台 | 10 | 86.87 |  | 868.7
176 | 030507008019 | 摄像机二合一防雷器 | 1.名称:摄像机二合一防雷器 2.类别:电源+网络 |  | 台 | 10 | 99.55 |  | 995.5
177 | 030502009017 | 跳线 | 1.名称:超五类网络跳线 2.规格:1m 3.安装位置:设备端 |  | 条 | 10 | 21.76 |  | 217.6
178 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-4x1.0 |  | m | 15 | 8.36 |  | 125.4
179 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP.Cat.5E 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 65.95 | 3.88 |  | 255.89
180 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类类非屏蔽4对对绞线电缆 2.规格:UTP CAT.6 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 58.09 | 3.88 |  | 225.39
181 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯室外单模光缆 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 830.7 | 10.96 |  | 9104.47
182 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GJXFH-2B6a 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 102.51 | 11.91 |  | 1220.89
183 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 110.11 | 19.19 |  | 2113.01
184 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 826.51 | 11.08 |  | 9157.73
本页小计 | [8 empty] | 26859.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:室外电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 102.51 | 17.01 |  | 1743.7
186 | 030502020007 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 |  | 链路 | 6 | 12.21 |  | 73.26
187 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 15 | 20.84 |  | 312.6
188 | 030507017014 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:室外监控摄像机调试 |  | 系统 | 1 | 1143.75 |  | 1143.75
|  | 泵房监控设备 | [6 empty] | 55614.76
189 | 030501012002 | 24口交换机 | 1.名称:24口交换机 2.功能:具802.3af标准 |  | 台 | 1 | 3634.63 |  | 3634.63
190 | 030507014002 | 24'24'监视器 | 1.名称:24寸监视器 2.规格:含监视器吊架 |  | 台 | 1 | 1903.5 |  | 1903.5
191 | 030502009018 | 跳线 | 1.名称:DVI跳线 2.规格:10m |  | 条 | 2 | 187.51 |  | 375.02
192 | 030501004003 | 存储设备 | 1.名称:数字硬盘录像机NVR 2.规格:16路，随时能提供调阅及快速校索,图像应包合提像机机位、日期、时国等。图像分鞋率不低于D1像素。压缩比为H.264 3.容量:不低于动态录像储存30天的空间 |  | 台 | 1 | 3736.5 |  | 3736.5
193 | 030501004004 | 存储设备 | 1.名称:硬盘6T 2.规格:企业级 |  | 台 | 5 | 1195.85 |  | 5979.25
194 | 030501017003 | 8口扩展模块 | 1.名称:8口扩展模块 |  | 套 | 1 | 4183.9 |  | 4183.9
195 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.型号:3kw 3.电池要求:38AH 免维护铅酸电池，含电池开关、电池线、电池柜 4.防震支架形式、材质:支架采用50*5角钢，底座采用100*50槽钢延伸至两面 5.充放电要求:按标准规范要求充放电 |  | 台 | 1 | 24604.97 |  | 24604.97
196 | 030502001001 | 机柜(24U)IP65 | 1.名称:机柜(24U)IP65 |  | 台 | 1 | 1691.2 |  | 1691.2
197 | 030501013001 | 系统工作站 | 1.名称:系统工作站 |  | 台 | 1 | 5034.68 |  | 5034.68
本页小计 | [8 empty] | 54416.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
198 | 030501013002 | 服务器 | 1.名称:服务器 |  | 台 | 1 | 3221.52 |  | 3221.52
199 | 030502010002 | 8口光纤配线架 | 1.名称:8口光纤配线架 |  | 个 | 1 | 387.6 |  | 387.6
200 | 030502010001 | 24口6类网络配线架 | 1.名称:24口6类网络配线架 |  | 个 | 1 | 683.51 |  | 683.51
201 | 030404031001 | 电源变压器 | 1.名称:电源变压器 |  | 台 | 1 | 178.48 |  | 178.48
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6592.57
202 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
203 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6592.57 |  | 6592.57
本页小计 | [8 empty] | 11063.68
合 计 | [8 empty] | 614693.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 74283.08 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 74283.08
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60810.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 20766.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 81577.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：天河区员村四横路5号大院改造项目--弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 770553.9 | 9 |  | 69349.85
合 计 | [6 empty] | 69349.85
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13