## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室内电气
1.2 | 防雷接地
1.3 | 室内给排水
1.4 | 监控室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18061.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 33784.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室内电气
服务楼强电
1 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:AL.ZX配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:暗装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
2 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:ALE配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:明装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
3 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:AT.E配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:明装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
4 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:T5三基色¦2X28WxFL,Ra>80,光通量6500lm~220V,配高品质电子镇流器 3.安装形式:距地3.0米壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管应急荧光灯 2.型号:T8三基色¦2X28WxFL,Ra>80,光通量6500lm~220V,配高品质电子镇流器,初装应急时间180min 3.安装形式:距地3.0米壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 2
6 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:T5三基色¦22WXFL,Ra>80,光通量1350lm~220V 3.安装形式:距地2.8米壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 4
7 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯(防水型) 2.规格:T5三基色¦22WXFL,Ra>80,光通量1350lm~220V 3.安装形式:距地2.8米壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 3
8 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吊灯 2.规格:T5三基色¦32WXFL,Ra>80,光通量23750lm~220V 3.安装形式:距地3.8米吊装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:隔离变压器 2.规格:220/36v 3.安装形式:顶板安装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 个 | 1
10 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:1*30w,220V 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 台 | 3
11 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:求助警铃 2.安装方式:距地0.5m暗装 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 个 | 1
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.6m暗装 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 个 | 1
13 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯(大型) 2.规格:节能高效LED灯,1X1W,1.5h, 电致发光屏 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 套 | 2
14 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型单向疏散指示灯(大型)) 2.规格:节能高效LED灯,1X1W,1.5h, 电致发光屏 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯 2.规格:节能高效LED灯,1X6W,1.5h 3.安装方式:距地2.4m壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 套 | 3
16 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯（户外型） 2.规格:节能高效LED灯,1X6W,1.5h,防护等级≥IP67 3.安装方式:距地2.4m壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 套 | 2
17 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:普通插座(二、三孔) 2.规格:10A,250V,带安全门 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 10
18 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:壁式空调插座(三孔) 2.规格:16A,250V,带安全门,开关 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 2
19 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座(三孔) 2.规格:16A,250V,带安全门,开关 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 1
20 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 4
22 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 1
23 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 23
24 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 40
25 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 9.17
26 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*4 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 8.66
27 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 326.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 86.8
29 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 119.96
30 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 165.58
31 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 48.85
32 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:sc32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 5.95
33 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:沟槽修补 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 64.2
服务楼弱电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 50.47
35 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 18.85
36 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:沟槽修补 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 18.5
配电房动力配电
37 | 030403006004 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型防火母线槽 2.规格:4000A/4P,IP54 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 14.9
38 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集式防火母线槽 2.规格:2500A/4P,IP54 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 7.95
39 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始终端箱 2.规格:4000A/4P 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始终端箱 2.规格:2500A/4P 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 2
41 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 52.72
42 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:电缆沟接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*5 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 26.84
43 | 031002001009 | 电缆沟支架 | 1.名称:电缆沟支架 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 70
44 | 040504002012 | 电缆井 | 1.名称:现浇电缆工作井1500*1500 2.垫层、基础材质及厚度:碎石,厚100mm 3.井壁、井底:混凝土C30,厚200mm 4.盖板:混凝土C40,厚220mm 5.钢筋制作、安装 6.安装井盖、座,复合盖板φ700 抗压强度≥50KN 7.22a槽钢包边 8.接地极(板)制作、安装,镀锌角铁L50*5*2500 9.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:防水密闭套管 2.材质:sc 3.规格:dn100 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
46 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:防水密闭套管 2.材质:sc 3.规格:dn150 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 25
47 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-8.7/15KV-3x120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 46.27
48 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:ZRYJV-8.7/15KV-3x120 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
49 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 段 | 3
50 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 系统 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kv 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 次 | 1
52 | 031103030002 | 安健环 | 1.名称:配电房安健环 2.含隔离刀闸标示牌,跌落式熔断开关标示牌,“禁止抛物，高压危险,“禁止攀登，高压危险”,“止步，高压危险”“架空线路标示牌”,10kV电缆终端标志牌,10kV相线牌,0.4kV相线牌等 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 1
配电房强电
53 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:AL.BP配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:暗装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
54 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:ALE配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:明装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:AT.E配电箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.安装方式:暗装 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
56 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:双管应急荧光灯 2.型号:T8三基色¦2X28WxFL,Ra>80,光通量6500lm~220V,配高品质电子镇流器,初装应急时间180min 3.安装形式:距地3.0米壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 8
57 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:1*30w,220V 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 台 | 4
58 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯(大型) 2.规格:节能高效LED灯,1X1W,1.5h, 电致发光屏 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所 |  | 套 | 2
59 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯 2.规格:节能高效LED灯,1X6W,1.5h 3.安装方式:距地2.4m壁装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:普通插座(二、三孔) 2.规格:10A,250V,带安全门 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 4
61 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座(三孔) 2.规格:16A,250V,带安全门,开关 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 3
62 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 2
63 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 9
64 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | 个 | 18
65 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 8.45
66 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*4 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 8.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 268.44
68 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 210.66
69 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 113.02
70 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 159.7
71 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:sc32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 6.74
72 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 62.84
73 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:沟槽修补 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集 |  | m | 20.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷接地
服务楼
74 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 86.73
75 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 4.16
76 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地引出线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 4.34
77 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,引下线上端与接闪带,下端与接地装置电气连接 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 29.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030409006003 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ20,H=300mm,固定装置焊接长度不少于500mm 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 根 | 9
79 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:接地网 2.材质:利用建筑物基础钢筋 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 63.21
80 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量接地电阻接地端子板 2.安装方式:距室外地面0.5m暗装 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 块 | 2
81 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子板 2.由紫铜板制成,设于端子箱内,详国标图集15D502 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 块 | 1
82 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 系统 | 1
配电房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,引下线上端与接闪带,下端与接地装置电气连接 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 23.69
84 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 55.69
85 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 4.07
86 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:接地引出线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 4.36
87 | 030409004006 | 均压环 | 1.名称:接地网 2.材质:利用建筑物基础钢筋 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 46.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030409006004 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ20,H=300mm,固定装置焊接长度不少于500mm 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 根 | 4
89 | 030409008016 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量接地电阻接地端子板 2.安装方式:距室外地面0.5m暗装 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 块 | 2
90 | 030409008017 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试端子 2.安装方式:-63X6.3热镀锌扁钢与配电房内接地网可靠连接 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 块 | 4
91 | 030409008018 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子板 2.由紫铜板制成,设于端子箱内,详国标图集15D502 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 块 | 1
92 | 030414011008 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 系统 | 1
室内给排水
服务楼消火栓
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.附件材质,规格:箱体尺寸1800x700x180,配备旋转型DN65消防龙头,25m衬胶水带、Φ19直流水枪、消防软管卷盘、报警按钮,含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具） 3.附件材质、规格:详图集15S202/21 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 套 | 2
94 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.介质:消防水 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 7.57
95 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.介质:消防水 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 21.27
96 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.下设截止阀 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:dn100 3.连接方式:法兰连接 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 2
98 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称:标准阀门井 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 座 | 2
99 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 管道 轻锈 2.油漆品种:刷樟丹二道，红色调和漆二道 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 1.55
100 | 031201001008 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道 轻锈 2.油漆品种:刷冷底子油一遍，石油沥青两道，外加保护层。 3.防腐:三油两布防腐 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 6.68
101 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓调试 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 点 | 2
配电房消火栓
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.附件配置:内含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4（2具 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 具 | 2
服务楼雨水
103 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 33.69
104 | 031002003010 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | 个 | 4
105 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
106 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:溢水口 2.型号、规格:DN100 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电房雨水
107 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 13.7
108 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 2
服务楼冷凝水
109 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 12
110 | 031002003011 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 3
服务楼污水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC DN150 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 1.29
112 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 18.44
113 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 3.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:承插式剂粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要 |  | m | 10.68
115 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 3
116 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:dn100 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
117 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽（只计主材） 2.型号、规格:DN100 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 1
118 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.材质:满足设计要求 3.详见图集09S304 4.附件名称、数量:大便器,脚踏式延时自闭冲洗阀,防污器,冲洗器,存水弯等附件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:满足设计要求 3.详见图集09S304 4.附件名称、数量:小便器,小便器排水附件,小便器冲水连接管,感应式自闭冲洗阀等附件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 组 | 2
120 | 031004006004 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.材质:满足设计要求 3.详见图集09S304 4.附件名称、数量:落地式坐便器(含存水弯),两档式冲洗水箱,坐便器盖板,螺纹管件,金属软管,角型阀(带铜活)等附件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 组 | 1
121 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:满足设计要求 3.详见图集09S304 4.附件名称、数量:洗脸盆,洗脸盆托架,洗脸盆排水附件,红外感应龙头及配件,角型阀(带铜活),金属软管,螺纹管件等附件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 组 | 3
服务楼给水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给冷水 3.材质、规格:内衬塑(PE)热镀锌钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、清洗 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 1.87
123 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR冷水管S4型 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、清洗 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 15.18
124 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR冷水管S4型 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、清洗 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 9.12
125 | 031003013008 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:2个DN50闸阀、1个DN50水表、1个DN50止回阀 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
监控室
126 | 030501002004 | 输出设备 | 1.名称:打印机 2.主要参数:单面支持纸张尺寸A4、A3，端口USB/以太网，长560mm，宽540mm，高417mm，黑白模式最佳打印分辨率1200*1200dpi 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
127 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称: 投影仪（自带100英寸屏幕） 2.主要参数:红外遥控，无线同屏，长324mm；宽250mm；高88mm，最大兼容分辨率1920*1080dpi，镜头材质玻璃+树脂。屏幕尺寸：2160mmX1210mm。 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
128 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:光纤以太网交换机及网络附件 2.主要参数:交换机配置不低于8电口,4光口 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 台 | 1
129 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:通讯网线 2.型号:屏蔽五类或六类八芯线 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030411004026 | 配线 | 1.名称: 通讯光纤 2.型号:单模光缆,(参考型号GYXT-W-B) 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 200
措施项目
131 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
132 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
133 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.构件类型:井垫层模板 |  | m2 | 1.68
134 | 041102034004 | 池底模板 | 1.构件类型:井底板模板 |  | m2 | 3.04
135 | 041102035004 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井身模板 |  | m2 | 32.64
136 | 041102036004 | 池盖模板 | 1.构件类型:井盖模板 |  | m2 | 6.32
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18061.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18061.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33784.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 38833.92 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 33784.58
合 计 |  |  |  | 33784.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室内安装 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：室内安装 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 35967.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13