## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：配电站 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 地基处理工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 48434.45
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 34826.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m内 3.综合考虑人工和机械挖土 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 1227.01
2 | 010103001023 | 回填方 | 1.部位:基础回填至室外地坪 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 904.14
3 | 010103001024 | 回填方 | 1.部位:房心回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 15.82
4 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按4.5km 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 169.06
地基处理工程
5 | 010201001011 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:3:7砂石垫层 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 141.08
6 | 010201001012 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:碎砖垫层 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 141.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
7 | 010401001006 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 6.18
8 | 010401008010 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 23.41
9 | 010401012006 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:MU7.5砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 3.81
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001019 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.构件部位:垫层 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 7.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010501003008 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.构件部位:独立基础 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 19.52
12 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.构件部位:正基础顶~-0.800 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 0.2
13 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:-0.800~天面层 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 8.06
14 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:构造柱 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 2.32
15 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.构件部位:基础梁 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 9.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:过梁 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 1.23
17 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.构件部位:200高混凝土门槛、卫生间反坎 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 0.91
18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:有梁板 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 25.45
19 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:雨棚板 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 0.67
20 | 010505006002 | 反檐 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.构件部位:反檐 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m3 | 1.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | t | 0.955
22 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ25 三级钢 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | t | 4.242
23 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢箍筋 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | t | 0.081
24 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢箍筋 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | t | 1.652
25 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ18以内 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 32
26 | 010507001005 | 散水 | 1.面层厚度:60厚C15混凝土散水 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 23.4
27 | 010507001006 | 坡道 | 1.面层厚度:150厚C15混凝土坡道 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 6.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:800*800mm 2.垫层材料种类、厚度:C15 3.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 4.砌体砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砌筑砂浆 5.抹灰砂浆强度等级、配合比:10厚1:2水泥砂浆 6.沟盖板:花纹钢盖板6厚 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 33.98
29 | 010507003005 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:1200*800mm 2.垫层材料种类、厚度:C15 3.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 4.砌体砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砌筑砂浆 5.抹灰砂浆强度等级、配合比:10厚1:2水泥砂浆 6.沟盖板:花纹钢盖板6厚 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 4.09
30 | 010507003006 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:400*800mm 2.垫层材料种类、厚度:C15 3.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖 4.砌体砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砌筑砂浆 5.抹灰砂浆强度等级、配合比:10厚1:2水泥砂浆 6.沟盖板:花纹钢盖板6厚 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m | 1.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门窗工程
31 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:双扇丙级防火门FM丙2127 2.门框或扇外围尺寸:2100*2700 3.含拉手、门锁、闭门器、顺位器等五金配件 4.门下设500mm高不锈钢挡鼠板 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 11.34
32 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金组合玻璃窗GC4012、GC2412 2.框、扇材质:50系列铝合金固定窗、上悬窗 3.玻璃品种、厚度:5mm单片钢化玻璃 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 17.28
33 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BY4015、BY2415 2.框、扇材质:灰色锌钢防雨百页窗（内贴防虫网) 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 21.6
34 | 01B002 | 不锈钢防雨罩 | 1.排气扇外加不锈钢防雨罩 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | 个 | 4
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找 3%坡 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.2厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.1.5厚单面反应粘高分子防水卷材(上反300mm高） 5.部位:平屋面1 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 132.99
36 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:4cm厚细石混凝土 2.钢筋规格、型号:φ4mm@150双向钢筋网 3.部位:平屋面1 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 111.79
保温、隔热、防腐工程
37 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板 2.部位:平屋面1 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 111.79
楼地面装饰工程
38 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | 1.面捣C20细石混凝土30厚,滚压密实,提浆参少量水泥压光面,刷防静电环氧地坪 2.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 75.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆打底 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚纯水泥膏座砌防滑地砖砖并用白水泥浆抹缝 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 79.01
40 | 010507002012 | 细石混凝土楼地面 | 1.地坪厚度:100mm厚C15混凝土地板 2.部位:地骨 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 79.01
41 | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:散水 2.面层做法要求:20厚1:3水泥砂浆抹面,600宽,坡度i=5%。 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 14.46
42 | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:门口斜坡 2.面层做法要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面(做成防滑粗糙面)斜坡伸出墙边距门洞边300。 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 6.72
43 | 011101001015 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:台阶 2.面层做法要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面。 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 10.2
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:200砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5防水砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5聚合物防水砂浆 4.部位:外墙、女儿墙内侧 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 205.76
45 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:200砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.部位:内墙 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 183.43
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1. 防尘罩光面漆（用真石漆喷枪喷涂，再用羊毛滚筒滚涂） 2. 真石面漆一道（ 0.1L／m²），中层真石漆两道（ 3~5kg／m²），底漆（ 0.1L／m²） 3.砂纸打磨腻子后刷抗碱封闭底漆一遍 4.外墙刮腻子两遍 5.部位:外墙 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 199.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:砖墙 2.油漆品种、刷漆遍数:墙面扫白 3.部位:内墙 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 190.03
48 | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基防裂腻子分遍刮平 4.部位:顶棚 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 |  | m2 | 146.99
措施项目
49 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:5.9米 2.建筑用综合脚手架使用费综合考虑 |  | m2 | 644.38
50 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.5米 |  | m2 | 117.16
51 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.5米 |  | m2 | 32
52 | 011702001024 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 19.1
53 | 011702001025 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 35.2
54 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度6.3m 1.8内 |  | m2 | 76.66
55 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.构件类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 2.88
56 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构件类型:构造柱模板(周长m) 支模高度5.5m 1.2内 |  | m2 | 34.57
57 | 011702005006 | 基础梁 | 1.梁截面形状:矩形基础梁 |  | m2 | 78.86
58 | 011702009004 | 过梁 | 1.构件类型:过梁 |  | m2 | 18.1
59 | 011702008003 | 圈梁 | 1.构件类型:反坎 |  | m2 | 1.68
60 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:5.5米 |  | m2 | 212.61
61 | 011702021002 | 栏板 | 1.构件类型:反檐 |  | m2 | 34.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:雨篷 |  | m2 | 6.72
63 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:5.9m,一层 |  | m2 | 117.16
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电站 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 17892.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 17892.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34826.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 41418.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：配电站 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 34826.42
合 计 |  |  |  | 34826.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电站 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：配电站 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：配电站 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：配电站 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 43213.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13