## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外楼梯
1.2 | 室外栏杆
1.3 | 挡墙修缮
1.4 | 垃圾分类设施整改
1.5 | 非机动车停车棚
1.6 | 其它
1.7 | 室外停车场
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外楼梯
1 | 011609001001 | 栏杆拆除 | 1.拆除原有金属栏杆 2.综合考虑拆除后的外运或弃置费用、残值回收价值及抵扣工程款的比例。 |  | m | 104.56
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除楼梯地面块料 |  | m2 | 126.93
3 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰铲除15mm |  | m2 | 211.34
4 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板（高度1.1m) | 1.50X50X3厚热镀锌方通立柱间距约650~910,灰色氟碳漆饰面2遍 2.40x20x1@130厚热镀锌扁通小立柱灰色氟碳漆饰面2遍 3.40x10厚扁铁横杆,灰色氟碳漆饰面2遍 4.80X40X3厚热镀锌扁通扶手,黄色氟碳漆饰面2遍 5.其它详见JS-Z-07-15 |  | m | 47.4
5 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板（高度0.95m) | 1.50X50X3厚热镀锌方通立柱间距约650~910,灰色氟碳漆饰面2遍 2.40x20x1@130厚热镀锌扁通小立柱灰色氟碳漆饰面2遍 3.40x10厚扁铁横杆,灰色氟碳漆饰面2遍 4.80X40X3厚热镀锌扁通扶手,黄色氟碳漆饰面2遍 5.其它详见JS-Z-07-15 |  | m | 57.16
6 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.300x600x80芝麻灰仿石地砖 2.20厚1：4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 |  | m2 | 126.93
7 | 011406001001 | 外墙真石漆 | 1.喷涂灰色真石漆两遍 2.滚刷底漆涂料一遍 3.刮外墙腻子两遍,打磨 4.专用外墙界面剂刷两道 5.8厚聚合物水泥防水砂浆,平整修复外墙面 6.12厚M7.5水泥砂浆一道(内加5%108建筑胶水) |  | m2 | 226.12
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运人工装自卸汽车运20km |  | m3 | 44.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010507007001 | 混凝土反坎 | 1.C20混凝土反坎 |  | m3 | 0.51
室外楼梯合计
室外栏杆
10 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板（高度1.1m) | 1.50X50X3厚热镀锌方通立柱间距约1200~1500,灰色氟碳漆饰面2遍 2.40x20x1@110厚热镀锌扁通小立柱灰色氟碳漆饰面2遍 3.40x10厚扁铁横杆,灰色氟碳漆饰面2遍 4.80X40X3厚热镀锌扁通扶手,黄色氟碳漆饰面2遍 5.其它详见图纸JS-Z-08 |  | m | 163.31
11 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板（高度0.57m) | 1.50X50X3厚热镀锌方通立柱间距约1200~1500,灰色氟碳漆饰面2遍 2.40x20x1@110厚热镀锌扁通小立柱灰色氟碳漆饰面2遍 3.40x10厚扁铁横杆,灰色氟碳漆饰面2遍 4.80X40X3厚热镀锌扁通扶手,黄色氟碳漆饰面2遍 5.其它详见图纸JS-Z-08 |  | m | 109.75
12 | 010507007002 | 混凝土反坎 | 1.C20混凝土反坎 |  | m3 | 6.16
13 | 011406001003 | 外墙真石漆 | 1.喷涂灰色真石漆两遍 2.滚刷底漆涂料一遍 3.刮外墙腻子两遍,打磨 4.专用外墙界面剂刷两道 5.8厚聚合物水泥防水砂浆,平整修复外墙面 6.12厚M7.5水泥砂浆一道(内加5%108建筑胶水) |  | m2 | 61.05
室外栏杆合计
挡墙修缮
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011406001004 | 外墙真石漆 | 1.喷涂白色真石漆两遍 2.滚刷底漆涂料一遍 3.刮外墙腻子两遍,打磨 4.专用外墙界面剂刷两道 5.8厚聚合物水泥防水砂浆,平整修复外墙面 6.12厚M7.5水泥砂浆一道(内加5%108建筑胶水) |  | m2 | 66.98
15 | 011406001005 | 外墙真石漆 | 1.喷绘农垦主题画 2.喷涂白色真石漆两遍 3.滚刷底漆涂料一遍 4.刮外墙腻子两遍,打磨 5.专用外墙界面剂刷两道 6.8厚聚合物水泥防水砂浆,平整修复外墙面 7.12厚M7.5水泥砂浆一道(内加5%108建筑胶水) |  | m2 | 103.11
16 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰铲除20mm |  | m2 | 103.11
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运人工装自卸汽车运20km |  | m3 | 2.06
18 | 011201001001 | 墙面灌浆补强加固 | 1.墙面灌浆补强加固 |  | m2 | 12.52
挡墙修缮合计
垃圾分类设施整改
19 | 011615001001 | 拆除现有拉圾分类点 | 1.拆除现有拉圾分类点 2.综合考虑拆除后的外运或弃置费用、残值回收价值及抵扣工程款的比例。 |  | 个 | 4
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.8-10厚灰色仿古砖铺实拍平,素水泥浆擦缝。(砖规格300X300) 2.25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 |  | m2 | 5.25
垃圾分类设施整改合计
非机动车停车棚
21 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 |  | m3 | 27.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方 2.密实度满足设计要求 |  | m3 | 22.89
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土方 2.运距20km |  | m3 | 4.97
24 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15混凝土垫层 |  | m3 | 1.05
25 | 010501003001 | 独立基础 | 2.C25混凝土基础 |  | m3 | 3.92
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.33
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.02
28 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢柱 2.除锈Sa2级 3.规格：Φ80x6、Φ60x6、540x340x10 |  | t | 0.77
29 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁 2.除锈Sa2级 3.规格：I14、C100x50x20x2.5、C140x50x20x2.5、410*2.5、470*2.5 |  | t | 1.6
30 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.1厚绯红色彩钢板 |  | m2 | 72.8
31 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.防锈漆两遍，灰色调和漆面两遍 |  | m2 | 143.92
非机动车停车棚合计
其它
32 | 010808007001 | 微型消防站 | 1.微型消防站1600x1200x400（含配件） 2.其它详见图纸JS-Z-09 |  | 个 | 3
33 | 010808007002 | 铝合金花箱 | 1.花箱尺寸:1000x400x400 2.材料:铝合金 3.其它详见图纸JS-Z-09 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 050307009001 | 标志牌 | 1.3厚镀锌板,刷深棕色漆 2.500x500x500高立体形态标识（玻璃钢） 3.φ80x3镀锌立杆，刷深棕色漆（高度1.6m) 4.C30混凝土基础600x600x800 5.其它详见图纸JS-Z-09 |  | 个 | 15
35 | 040205017001 | 拆除固定式阻车装置 | 1.拆除固定式阻车装置 2.Φ140阴车装置500高 3.外运20km |  | 个 | 2
36 | 040205017002 | 拆除砖砌台固定式阻车装置 | 1.拆除砖砌台固定式阻车装置500x500x600 2.外运20km |  | 个 | 3
37 | 040205017003 | 拆除砖砌台固定式阻车装置 | 1.拆除砖砌台固定式阻车装置400x700x400 2.外运20km |  | 个 | 2
38 | 040205017004 | 拆除砖砌台固定式阻车装置 | 1.拆除砖砌台固定式阻车装置700x1300x500 2.外运20km |  | 个 | 2
39 | 040205017005 | 拆除固定式阻车装置 | 1.拆除混凝土阻车装置700x200x200 2.外运20km |  | 个 | 18
其它合计
室外停车场
40 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土路面 2.厚度20cm |  | m2 | 419.43
41 | 041001002001 | 拆除植草砖 | 1.拆除植草砖（含结合层） 2.厚度20cm |  | m2 | 1498.4
42 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.C25混凝土路面 2.厚度20cm 3.缩缝 4.养护 |  | m2 | 1918.11
43 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距20km |  | m3 | 383.57
室外停车场合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙面活动脚手架 |  | m2 | 392.63
45 | 011702025001 | 混凝土反坎模板 | 1.混凝土反坎模板 |  | m2 | 55.95
46 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 4.51
47 | 011702001002 | 基础 | 1.基础模板 |  | m2 | 29.66
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 71257.56 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省农垦总局大院改造项目--室外公共建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13