## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：文华路-照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 路灯工程
1.2 | 管线工程
1.3 | 埋地工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路灯工程
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 161.65
2 | 040103001003 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:利用原土 |  | m3 | 147.02
3 | 040805001001 | 双臂高低杆路灯 | 1.名称:双臂高低杆路灯 2.灯杆材质、高度:8m 3.灯架形式及臂长:1.5/1m 4.光源数量:60+30W LED灯 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土、钢筋、预埋件详图纸 6.接地要求:镀锌扁钢 |  | 套 | 14
4 | 040805001003 | H=10m（LED 3×180W）三火投光灯杆 | 1.名称:三火投光灯杆 2.灯杆材质、高度:10m 3.光源数量:LED 3×180W 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土、钢筋、预埋件详图纸 5.接地要求:镀锌扁钢 |  | 套 | 2
5 | 030404036001 | 配电板 | 1.名称:配电板 2.规格:6×100×200 |  | 套 | 16
6 | 030404036002 | 电流保护器 | 1.名称:电流保护器 2.规格:6×100×200 3.安装方式:C45Vigi |  | 个 | 30
7 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1.名称:路灯接线井（砖砌） 2.规格:600×600×1000mm（内空） 3.做法:详见大样图 |  | 个 | 4
8 | 030404017001 | 路灯配电箱 | 1.名称:路灯配电箱 2.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础 |  | 台 | 1
9 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:围护栏 2.材料品种:不锈钢方钢护栏 3.配线箱围护栏 |  | 项 | 1
路灯工程合计
管线工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 47.09
11 | 040103001001 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:利用原土 |  | m3 | 40.95
12 | 040201020001 | 砂垫层 | 1.厚度:详见图纸 2.材料品种、规格及比例:1:1碎石砂 |  | m3 | 14.35
13 | 040201020002 | 混凝土垫层 | 1.厚度:详见图纸 2.材料品种、规格及比例:C25混凝土 |  | m3 | 1.75
14 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 23.45
15 | 040103002001 | 土方弃置 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.废弃料品种:挖装沟槽、基坑土方 4.运距:20km |  | m3 | 47.25
16 | 030408001001 | YJV-1KV-4×25+1×16mm2 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV-4×25+1×16mm2 3.电压等级(kV):1KV |  | m | 100
17 | 030408001002 | YJV-1KV-4×16mm2 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1KV-4×16mm2 电力电缆 |  | m | 840
18 | 030408001003 | BV-1×16mm2 绝缘电线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:BV-1×16mm2 |  | m | 16
19 | 030408001004 | RVV-3×2.5 电线 | 1.规格:RVV-3×2.5 电线 |  | m | 270
20 | 030408003001 | PE100×5mm 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:100×5mm 4.敷设方式:进线电缆保护管 |  | m | 100
21 | 030408003002 | 4×PE80mm 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:80×4mm 4.敷设方式:供电电缆保护管 |  | m | 210
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408003003 | 2×100mm 热镀锌钢管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:100×5mm 4.敷设方式:供电线路过路保护管 |  | m | 35
管线工程合计
埋地工程
23 | 030414011001 | 接地测试 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
24 | 030414002001 | 系统测试 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
25 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*50*5 2500mm |  | 根 | 16
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 |  | m | 420
埋地工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：文华路-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13