## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：文华路-给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水工程
1.2 | 中水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
土方及支护（给水）
1 | 040103002001 | 土方弃置 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.废弃料品种:挖装沟槽、基坑土方 4.运距:20km |  | m3 | 156.22
2 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 67.21
3 | 040201020001 | 砂基础 | 1.厚度:详见图纸 2.材料品种、规格及比例:中粗砂 |  | m3 | 61.98
4 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:挡土板 2.挡土深度:详见图纸 |  | m2 | 549.65
土方及支护（给水）合计
给水管道
5 | 040501003002 | DN400mm 球墨铸铁管 | 1.材质及规格:DN400mm 球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 170
6 | 040501003004 | DN200mm 球墨铸铁管 | 1.材质及规格:DN200mm 球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 30
7 | 040501003001 | DN150mm 球墨铸铁管 | 1.材质及规格:DN150mm 球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501003006 | DN100mm 球墨铸铁管 | 1.材质及规格:DN100mm 球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 17
9 | 040501002001 | D426*9mm 焊接钢管 | 1.材质及规格:D426*9mm 焊接钢管 2.接口方式:焊接接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 27
10 | 040501002002 | D630*9mm 焊接钢管 | 1.材质及规格:D630*9mm 焊接钢管 2.接口方式:焊接接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 21
给水管道合计
给水井
11 | 040504002001 | 1300x1300mm 钢筋混凝土闸阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页66 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002002 | 1800x2600mm 钢筋混凝土闸阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页110 |  | 座 | 5
13 | 040504002004 | 1300x1300mm 排泥闸阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页66 |  | 座 | 1
14 | 040504001002 | φ1000mm 排泥湿井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS100-2，页58 |  | 座 | 1
15 | 040504002005 | 1200x1200mm 钢筋混凝土排气阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井圈材质及规格:C25混凝土井圈5.盖板材质、规格:给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页162 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水井合计
管件（给水）
16 | 040502005004 | DN200 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 |  | 个 | 3
17 | 040502005005 | DN400 PN1.0 软密封偏心式法兰蝶阀 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN400 PN1.0 软密封偏心式法兰蝶阀 |  | 个 | 5
18 | 040502005006 | DN150 球墨铸铁排泥闸阀 | 1.种类:球墨铸铁排泥阀 2.材质及规格:DN150 球墨铸铁排泥阀 |  | 个 | 1
19 | 040502005007 | DN400*150 排泥三通 | 1.材质及规格:DN400*150 排泥三通 |  | 个 | 1
20 | 040502005008 | DN80 复合式排气阀 | 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:DN80 球墨铸铁复合排气阀 3.适用于DN300给水管 |  | 个 | 2
21 | 040502001003 | DN400*80 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN400*80 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 2
22 | 040502001004 | DN200*150 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN200*150 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 1
23 | 040502001005 | DN400*150 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN400*150 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 1
24 | 040502001006 | DN400*200 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN400*200 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 3
25 | 040502007002 | DN200 法兰盲板 | 1.材质及规格:DN200 法兰盲板 |  | 个 | 3
管件（给水）合计
其他（给水）
26 | 040502010001 | SSF150/65-1.0 消火栓 | 1.规格:SSF150/65-1.0 地上式消火栓 2.图集号:13S201，页15~16 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C15砼（无钢筋） 2.图集号:10S505 |  | m3 | 36.3
28 | 040501001001 | 现状管接驳 | 1.现状钢管接驳 2.规格：DN200以内 |  | 项 | 1
其他（给水）合计
路面恢复（给水）
29 | 040203006001 | 4cm 细粒式改性沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2.厚度:4cm |  | m2 | 30
30 | 040203003001 | 改性乳化沥青粘层 | 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.6L/m2 |  | m2 | 30
31 | 040203006002 | 8cm 中粒式改性沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土（AC-20） 2.厚度:8cm |  | m2 | 30
32 | 040203004001 | 封层 | 1.材料品种:ES-3型稀浆封层 2.厚度:1cm |  | m2 | 30
33 | 040203003002 | 透层 | 1.材料品种:石油沥青 2.喷油量:1.5L/m2 |  | m2 | 30
34 | 040202015001 | 30cm 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.水泥等级:P.O 42.5 3.石料规格:水泥稳定碎石（集中拌） 4.材料运输:暂定13km 5.厚度:30cm |  | m2 | 30
35 | 040202015002 | 4cm 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.水泥等级:P.O 42.5 3.石料规格:水泥稳定碎石（集中拌） 4.材料运输:暂定13km |  | m2 | 30
36 | 040202015003 | 18cm 4%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.水泥等级:P.O 42.5 3.石料规格:水泥稳定碎石（集中拌） 4.材料运输:暂定13km 5.厚度:18cm |  | m2 | 30
37 | 040202011001 | 15cm 级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路面恢复（给水）合计
给水工程合计
中水工程
土方及支护（中水）
38 | 040103002002 | 土方弃置 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.废弃料品种:挖装沟槽、基坑土方 4.运距:20km |  | m3 | 131.66
39 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 57.19
40 | 040201020002 | 砂基础 | 1.厚度:详见图纸 2.材料品种、规格及比例:中粗砂 |  | m3 | 72.96
41 | 040201020003 | 1:1碎石砂 | 1.厚度:详见图纸 2.材料品种、规格及比例:1:1碎石砂 |  | m3 | 3.4
42 | 040803004001 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 |  | m3 | 3.4
43 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:热轧光圆钢筋HPB300 2.钢筋规格:φ10内 |  | t | 0.17
土方及支护（中水）合计
中水管道
44 | 040501003005 | DN150mm PE100管 | 1.材质及规格:DN150mm PE100管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 254
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040501003007 | DN100mm 球墨铸铁管 | 1.材质及规格:DN100mm 球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.管道检验及试验要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 5
中水管道合计
中水井
46 | 040504002007 | 1300x1300mm 钢筋混凝土闸阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页66 |  | 座 | 6
47 | 040504002008 | 1100x1100mm 钢筋混凝土闸阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质:给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页66 |  | 座 | 1
48 | 040504001003 | φ800mm 排泥湿井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C25 5.井盖、井圈材质及规格: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS100-2，页58 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040504002009 | 1200x1200mm 钢筋混凝土排气阀井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 5.井盖材质: 给水检查井可调式防沉降井盖 6.其他:防坠网 7.图集号:07MS101-2，页162 |  | 座 | 1
中水井合计
管件（中水）
50 | 040502005001 | DN150 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN150 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 |  | 个 | 6
51 | 040502005002 | DN75 球墨铸铁排泥阀 | 1.种类:球墨铸铁排泥阀 2.材质及规格:DN75 球墨铸铁排泥阀 |  | 个 | 1
52 | 040502003001 | DN150*75 排泥底三通 | 1.种类:PE管 2.材质及规格:DN150*75 排泥底三通 |  | 个 | 1
53 | 040502005003 | DN50 复合式排气阀 | 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:DN50 球墨铸铁复合排气阀 3.适用于DN150中水管 |  | 个 | 1
54 | 040502001001 | DN150*50 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN150*50 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 1
55 | 040502001002 | DN150*150 承插单支盘三通 | 1.材质及规格:DN150*150 承插单支盘三通 2.球墨铸铁 |  | 个 | 3
56 | 040502007001 | DN150 法兰盲板 | 1.材质及规格:DN150 法兰盲板 |  | 个 | 3
管件（中水）合计
其他（中水）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:无筋C15砼 2.图集号:10S505 |  | m3 | 26.4
58 | 040504002010 | 人行道装饰井盖 | 1.盖板材质、规格:人行道装饰井盖（600*600*100mm） |  | 座 | 6
其他（中水）合计
路面恢复（中水）
59 | 040204002001 | 6cm 仿花岗岩透水砖 | 1.块料品种、规格:6cm 仿花岗岩透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm 干硬性透水水泥砂浆 |  | m2 | 34
60 | 粤040202017001 | 15cm C20透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.厚度:15cm |  | m2 | 34
路面恢复（中水）合计
中水工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
61 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 55.58
62 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 |  | m2 | 17.92
63 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁(隔墙)模板 |  | m2 | 283.2
64 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 |  | m2 | 52.06
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：文华路-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13