## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
1.2 | 消防工程
1.3 | 电气安装工程
1.4 | 防雷工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程
1 | 011505001001 | 大理石洗手盆 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石洗手盆 2.支架、配件品种、规格、品牌:40mm×3mm角钢托架 3.油漆品种、刷漆遍数:角钢托架刷红丹防锈漆一遍、灰铅油两遍 |  | m2 | 2.3375
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.附件名称、数量:1个水水龙头，1个DN15角阀带装饰盖，1条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 |  | 组 | 3
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.附件名称、数量:1个带装饰盖DN15角阀1个,DN15金属软管1条,水箱配件1套 |  | 组 | 1
4 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 |  | 组 | 2
5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:87雨水斗 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 4
6 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.型号、规格:倒流防止器DN40、Y型过滤器DN40、螺纹阀门DN40、螺纹水表LXS-40 2.连接形式:螺纹连接 |  | 套 | 1
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 6.276
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 21.66
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC管 De110 3.连接形式:粘接 |  | m | 36.12
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC管 De110 3.连接形式:粘接 |  | m | 18.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程合计
消防工程
11 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:水表，闸阀 |  | 组 | 1
12 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5
13 | 030901006001 | 压力型真空破坏器 | 1.规格、型号:压力型真空破坏器 DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
14 | 030901010002 | 轻便消防水龙箱 | 1.型号、规格:轻便消防水龙箱 700x550x160 |  | 套 | 1
15 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 |  | 组 | 2
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具(壁挂式) 2.规格:TY-ZFJC系列6W;A型 3.类型:壁挂安装,底距地2.5 |  | 套 | 7
17 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急疏散指示标志灯 2.规格:TY-BLJCI系列1W;A型 3.类型:梁下0.2m/门上0.2m壁挂 |  | 套 | 4
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式，H=1.5m |  | 台 | 1
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配墙内、板面 |  | m | 65
20 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:WDZN-BYJ 2.规格:2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 195
消防工程合计
电气安装工程
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:三管格栅灯 2.规格:3x24W 3.安装形式:梁底吊装 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管格栅灯 2.规格:1x24W 3.安装形式:梁底吊装 |  | 套 | 14
23 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:14W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
24 | 030412007001 | 挑臂式太阳能灯 | 1.名称:挑臂式太阳能灯 2.规格:12V60WLED光源 3.附件配置要求:配套单晶硅140W光伏板 |  | 套 | 2
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:H=1.4m |  | 个 | 4
26 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:H=1.4m |  | 个 | 2
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型两极三极单相暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:H=0.3m,带保护门 |  | 个 | 27
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型柜机空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:H=0.4m |  | 个 | 5
29 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.型号:18W 3.安装方式:窗上安装 |  | 台 | 1
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式，H=1.5m |  | 台 | 1
31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配墙内、板面 |  | m | 300
32 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ 2.规格:2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 404.39
33 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ 2.规格:4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 360
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气安装工程合计
防雷工程
34 | 030409005002 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | m | 127.06
35 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 29.4
36 | 030409006001 | 避雷针 | 1.避雷针安装 装在构筑物上 金属构架上 |  | 根 | 4
37 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 126.4
38 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 1
39 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地测试板制作、安装 |  | 块 | 1
防雷工程合计
分部分项合计
措施项目
40 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3481.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 3481.9
合 计 |  |  |  | 3481.90 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0248
2 | 中砂 | m3 | 0.0738
3 | 水龙头 DN15 | 个 | 3.03
4 | 87型雨水斗 De110 | 个 | 4
5 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 2.02
6 | 大便器脚踏阀 | 个 | 2.02
7 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 7.07
8 | 坐便器盖板 | 套 | 1.01
9 | 镀锌钢管 DN32 | m | 5.025
10 | 镀锌钢管 SC20 | m | 66.95
11 | 金属软管 DN15 | 条 | 7.07
12 | PP-R塑料给水管 DN32 | m | 6.3764
13 | PP-R塑料给水管 DN25 | m | 22.0066
14 | UPVC排水管 De110 | m | 34.314
15 | UPVC雨水管 De110 | m | 18.3989
16 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 7.07
17 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 3.285
18 | 室内塑料雨水管件(粘接) De110 | 个 | 7.7002
19 | 室内塑料排水管件 De110 | 个 | 41.7547
20 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个 | 6.7844
21 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 | 26.5335
22 | Y型过滤器 DN40 | 个 | 1
23 | 螺纹阀门 DN40 | 个 | 2
24 | 螺纹闸阀 DN32 | 个 | 1.01
25 | 倒流防止器 DN40 | 个 | 1
26 | 洗脸盆 | 套 | 3.03
27 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03
28 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 连体坐便器 | 个 | 1.01
30 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01
31 | 防污器 DN32 | 个 | 2.02
32 | 冲洗器 DN32 | 个 | 2.02
33 | 灭火器 4kg | 个 | 2
34 | 室内消防栓 DN65 | 套 | 1
35 | 灭火器专用支架 | 个 | 2
36 | 压力型真空破坏器 DN32 | 个 | 1
37 | 螺纹水表 DN32 | 个 | 1
38 | 螺纹水表 LXS-40 | 个 | 1
39 | 三管格栅灯 3x24W | 套 | 15.15
40 | 吸顶灯 14W | 套 | 3.03
41 | 单管格栅灯 1x24W | 套 | 14.14
42 | 挑臂式太阳能灯 12V60WLED光源 配套单晶硅140W光伏板 | 套 | 2.02
43 | 消防应急照明灯具(壁挂式) TY-ZFJC系列6W;A型 | 套 | 7.07
44 | 应急疏散指示标志灯 TY-BLJCI系列1W;A型 | 套 | 4.04
45 | 三联开关 250V/10A | 个 | 4.08
46 | 二联开关 250V/10A | 个 | 2.04
47 | 安全型两极三极单相暗装插座 250V/10A | 个 | 27.54
48 | 安全型两极三极单相暗装插座 250V/16A | 个 | 5.1
49 | 型钢避雷线 | m | 133.413
50 | 接地母线 | m | 132.72
51 | WDZ-BYJ 3*2.5mm2 | m | 444.829
52 | WDZ-BYJ 3*4mm2 | m | 388.8
53 | WDZN-BYJ 3*2.5mm2 | m | 214.5
54 | PVC难燃电线管 PC20 | m | 318
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目（龙眼专业合作社-安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
55 | 套接管 PC20 | 个 | 2.85
56 | 排气扇 18W | 台 | 1
57 | 总配电箱 | 台 | 1
58 | 应急照明配电箱 | 台 | 1
59 | 端子箱 | 台 | 1
60 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0616
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21