## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 81.6
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 1.246
3 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 0.453
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:挖掘机挖沟槽、基坑土方 3.弃土运距:场边堆放 |  | m3 | 78.84
5 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:挖掘机挖装沟槽、基坑土方 3.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 81.6
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:综合土 2.密实度要求:夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 78.84
7 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1.名称:单臂灯 2.灯杆材质、高度:金属杆 11米 3.光源数量:180W 4.附件配置:降功率控制器、驱动模块 |  | 套 | 85
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4*10mm2 |  | m | 4803.81
9 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4*25mm2 |  | m | 300
10 | 040804002003 | 配线 | 1.名称:电缆 2.规格:RVV-2*1.5mm2 |  | m | 1445
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 一、二类土 2.挖土方式:挖掘机挖沟槽、基坑土方 |  | m3 | 1179.61
12 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:Ф75 |  | m | 4495.46
13 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:Ф110 |  | m | 616.72
14 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 |  | 座 | 105
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:钢筋制作、安装 圆钢 φ12mm |  | m | 2550
16 | 010501006002 | 设备基础 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 |  | m3 | 0.36
17 | 030404016001 | 控制箱 | 控制箱安装 落地式 |  | 台 | 3
18 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:漏电开关 |  | 个 | 85
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 68128.15 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 5580.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 68128.15
合 计 |  |  |  | 68128.15 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 控制箱 具体配置按设计 | 台 |  |  | 1860
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(路灯工程) | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 2.5048
2 | 中砂 | m3 | 8.5649
3 | 生石灰 | t | 0.149
4 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 13.167
5 | 汽油 综合 | kg | 47.5017
6 | 水 | m3 | 7.9449
7 | 泵送商品混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 6.51
8 | 泵送商品混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 3.78
9 | 泵送商品混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 82.7796
10 | 电力电缆 VV1KV-4*10mm2 | m | 5044.0005
11 | 电力电缆 VV1KV-4*25mm2 | m | 315
12 | 电力电缆 VV-1KV-2×1.5mm2 | m | 1589.5
13 | PVC难燃电线管 Ф75 | m | 4945.006
14 | PE难燃电线管 Ф110 | m | 678.392
15 | 金属灯杆13m | 根 | 85
16 | 控制箱 具体配置按设计 | 台 | 3
17 | 塑壳断路器 DZ12-63/1P 6A-63A | 个 | 85
18 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 3.822
19 | 柴油 (机械用)0# | kg | 250.2329
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21