## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 供水
1.2 | 消防
1.3 | 供电
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
供水
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 59.4
2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 108.61
3 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 4.6
4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN65 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 3.44
5 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN80 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 8.76
6 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN110 4.连接形式:电熔连接 |  | m | 24.91
7 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 165
8 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 873.42
9 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:PVC-U De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 13.54
10 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 28.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗手盘 2.材质:陶瓷 3.组装形式:台下安装 4.附件名称、数量:支架、下水器、水龙头等 |  | 组 | 45
12 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.类型:洗菜盘 2.材质:不锈钢 3.组装形式:台下安装 4.附件名称、数量:支架、下水器、水龙头等 |  | 组 | 45
13 | 031004006001 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:坐地安装 4.附件名称、数量:截止阀、冲洗器 |  | 组 | 49
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:地漏 2.型号、规格:DN110 |  | 个 | 68
15 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:侧漏式雨水斗 2.型号、规格:DN110 |  | 个 | 7
16 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:87式雨水斗 2.型号、规格:DN110 |  | 个 | 6
供水合计
消防
17 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 3.21
18 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 66.16
19 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 |  | 套 | 11
20 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 |  | 组 | 20
消防合计
供电
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱1ALZ 2.规格:悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱2ALZ 2.规格:悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
23 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL1 2.规格:悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 35
24 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱AL2 2.规格:悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:28W |  | 套 | 110
26 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:阳台灯 2.规格:14W |  | 套 | 222
27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*24W 3.安装形式:梁底吊装 |  | 套 | 5
28 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称: 排气扇 |  | 台 | 45
29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:10A250V |  | 个 | 570
30 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:10A250V |  | 个 | 110
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:二位单控 10A250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 55
32 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:一位单控 10A250V 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 170
33 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 2.安装方式:明装 |  | 个 | 67
34 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 mm2 |  | m | 13006.542
35 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 mm2 |  | m | 3905.12
36 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 mm2 |  | m | 1753.845
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:PC20 |  | m | 5445.82
38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:PC25 |  | m | 516.45
39 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:150*50 |  | m | 195.408
40 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:300*100 |  | m | 22.329
供电合计
分部分项合计
措施项目
41 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 35379.56 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 35379.56
合 计 |  |  |  | 35379.56 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 水龙头 DN15 | 个 | 45.45
2 | 地漏 DN110 | 个 | 68.68
3 | 镀锌钢管 DN65 | m | 3.2261
4 | 镀锌钢管 DN100 | m | 66.4908
5 | PP-R给水管材 Ф110压力1.6MPa | m | 25.2837
6 | PVC-U塑料排水管 Ф75 | m | 13.7431
7 | PVC-U塑料排水管 Ф50 | m | 28.6416
8 | PP-R给水管材 Ф50压力1.6MPa | m | 4.6736
9 | PP-R给水管材 Ф40压力1.6MPa | m | 110.3478
10 | PP-R给水管材 Ф32压力1.6MPa | m | 60.3504
11 | PP-R给水管材 Ф63压力1.6MPa | m | 3.5088
12 | PP-R给水管材 Ф90压力1.6Mpa | m | 8.8914
13 | PVC-U塑料排水管 Ф110 | m | 829.749
14 | PVC-U塑料排水管 Ф32 | m | 166.98
15 | 室内塑料排水管件 Ф110 | 个 | 1009.6735
16 | 洗脸盆 台下盘 | 套 | 45.45
17 | 洗菜盆 | 套 | 45.45
18 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 49.49
19 | 防污器 DN32 | 个 | 49.49
20 | 冲洗器 DN32 | 个 | 49.49
21 | 灭火器 4kg | 个 | 20
22 | 室内消防栓（含箱龙头水带） DN65 | 套 | 11
23 | 灭火器专用支架 | 个 | 20
24 | 阳台灯 14W | 套 | 224.22
25 | 单管荧光灯 | 套 | 5.05
26 | 吸顶灯 28W | 套 | 111.1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(配套宿舍修缮-安装工程) | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 二位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 56.1
28 | 一位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 173.4
29 | 声控延时开关(红外线感应) | 个 | 68.34
30 | 二三极插座 10A250V | 个 | 581.4
31 | 空调插座 | 个 | 112.2
32 | BV铜芯单层塑料电线 2.5 mm2 | m | 14307.1962
33 | BV铜芯单层塑料电线 4 mm2 | m | 4217.5296
34 | BV铜芯单层塑料电线 6mm2 | m | 1894.1526
35 | 塑料线槽 150*50 | m | 205.1784
36 | 塑料线槽 300*100 | m | 23.4455
37 | PVC难燃电线管 Ф20 | m | 5772.5692
38 | PVC难燃电线管 Ф25 | m | 547.437
39 | 侧漏式雨水斗 DN110 | 套 | 7
40 | 87式雨水斗 | 套 | 6
41 | 排气扇 | 台 | 45
42 | 成套配电箱 1ALZ | 台 | 1
43 | 成套配电箱 AL1 | 台 | 35
44 | 成套配电箱 AL2 | 台 | 10
45 | 成套配电箱 2ALZ | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21