## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 地基处理与边坡支护工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 屋面及防水工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 其它工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 2.挖土深度:6m内 3.开挖方式:综合考虑 4.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、综合考虑挖桩间土方、其它 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1886.95
2 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:≥93% 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 689.95
3 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填砂碎石 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 9.14
4 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1187.85
土石方工程合计
地基处理与边坡支护工程
地基处理与边坡支护工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.地层情况:详见地质资料及设计图纸要求 2.桩长:按设计有效桩长 3.桩截面尺寸:φ500mm、间距1500mm 4.水泥强度等级、掺量:搅拌桩采用四搅四喷施工工艺，42.5R普通硅酸盐水泥，配浆水灰比为0.5~0.6，水泥掺合量为12%~15%，要求水泥用量60~65kg/m，搅拌轴提升速度为0.5~0.8m/min；搅拌桩有效段应穿过软土层，并进入持力层(中粗砂)2m以上 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 3281
6 | 010201009002 | 水泥土搅拌桩（空桩） | 1.地层情况:详见地质资料及设计图纸要求 2.桩截面尺寸:φ500mm、间距1500mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 772.7
7 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:水泥土搅拌桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 151.51
8 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.地层情况:详见地质资料及设计图纸要求 2.桩长:L=18.0m 3.板桩厚度:拉森Ⅳ新型钢板桩 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 264.78
地基处理与边坡支护工程合计
排水沟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见设计图纸及岩土工程勘察资料，计价综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:综合考虑 4.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、综合考虑挖桩间土方、其它 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 13.72
10 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 13.72
11 | 010401014001 | 300×300排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:300×300mm 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5.0砌筑水泥砂浆 4.垫层：100mm厚水泥砂浆垫层 5.内侧抹灰：20mm厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 152.4
12 | 011503001006 | 防护栏杆 | 1.栏杆高度:1200mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ48×3.0mm钢管、安全网、踢脚板 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 80.6
排水沟合计
地基处理与边坡支护工程合计
砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5.0水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 6.62
14 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5.0水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 3.17
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010404001001 | 300mm厚C20素砼板 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 9.14
16 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 54.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010501002001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 146.51
18 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 101.3
19 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 3.02
20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 1.6
21 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 57.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:普通泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 3.混凝土泵送增加费:综合考虑 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 7.42
23 | 010507007003 | 200mm混凝土挡水反坎 | 1.构件的类型:200mm混凝土挡水反坎 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 0.39
24 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 0.33
25 | 010516002001 | 钢板止水带 | 1.钢材种类:钢板止水带 2.规格:300×4mm 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 198.4
26 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 68
27 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 27.439
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 圆钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.018
29 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 2.028
30 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内 三级钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 6.433
31 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内 圆钢 2.综合考虑钢筋制作、绑扎、运输，浇筑混凝土时钢筋维护等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.025
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:300mm宽的金属网(16号铅丝，网孔25×25mm) 2.加固方式:内墙不同材料交接处 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 9.16
33 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.构件类型:基坑支护钢支撑 2.钢材品种、规格:Φ400×12mm钢管 3.具体做法及要求详见:Z3-JY-P02消防水池基坑支护结构图 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 16.181
金属结构工程合计
门窗工程
34 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1822 成品双扇甲级钢质防火门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:成品双扇甲级钢质防火门及门套 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、闭门器、顺位器等完成整套门五金配件 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 7.26
35 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM甲1522 成品双扇甲级钢质防火门 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.门框、扇材质:成品双扇甲级钢质防火门及门套 4.五金材料:含双侧拉手、门锁、合页、闭门器、顺位器等完成整套门五金配件 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010807001025 | 成品白铝白玻平开窗 | 1.窗代号:成品铝合金平开窗C1515 2.洞口尺寸:按设计图纸尺寸 3.框、扇材质:1.4mm厚普通白色铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度:5mm厚Low-E+1mm空气+5mm夹胶中空玻璃 5.五金材料:完成整套窗的所有五金配件 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 4.5
门窗工程合计
屋面及防水工程
屋面防水及其他
37 | 010902001004 | 顶板内防水 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 246.49
38 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种、厚度:2mm厚聚氨脂单组份防水涂料 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 15.08
39 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APF双面自粘橡胶沥青防水卷材 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 15.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.面层材料种类:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆面层，每1米见方设置分格缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30mm，分隔缝处断开 2.刚性层厚度、种类:40mm厚C30 UEA补偿收缩混凝土，表面压光，混凝土内配Φ4钢筋双向中距150mm，分缝4000×4000mm，缝宽15mm，缝内填防水硅胶 3.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2.5水泥砂浆抹保护层 4.基层处理剂一遍 5.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2.5泥砂浆找平层 6.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm厚1:8水泥陶粒找坡，坡度3% 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 15.08
41 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑聚苯乙烯保温板、铺设无纺布 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 25.46
屋面防水及其他合计
墙面防水、防潮
42 | 010903001001 | 侧壁外防水 | 1.防水膜品种、厚度:2.0mm厚非焦油聚氨脂防水涂膜 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 276.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011001003001 | 侧壁外保温隔热 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚XPS板保护层 2.基层处理剂 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆找平层 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 276.03
44 | 010903001002 | 侧壁内防水 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆保护层 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.基层处理剂 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆找平层 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 426.79
墙面防水、防潮合计
楼(地)面防水、防潮
45 | 010904001003 | 底板内防水 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆保护层 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.基层处理剂 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆找平层 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 220.58
46 | 010904002006 | 底板外防水 | 1.防水膜品种、厚度:2.0mm厚非焦油聚氨脂防水涂膜 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 220.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011101003001 | 底板外细石混凝土保护层 | 1.保护层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土保护层 2.基层处理剂 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 220.58
48 | 010902001006 | 顶板外防水 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2水泥砂浆保护层 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.基层处理剂 4.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆找平层+20mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆找平层 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 246.49
楼(地)面防水、防潮合计
屋面及防水工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
49 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（墙1） | 1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.喷界面剂1道 3.挂网材料品种、规格:满挂玻纤网 4.底层厚度、砂浆配合比:批刮外墙聚合物水泥砂浆12mm厚 5.做法编号:墙1 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 95.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011406001014 | 白色外墙涂料（墙1） | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类、遍数:批刮抗裂腻子2道，打磨腻子、冲水养护 3.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料一底两面 4.做法编号:墙1 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 53.14
51 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚预拌砂浆（湿拌）1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚预拌砂浆（湿拌）1:2.5水泥砂浆找平 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 426.79
52 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类、遍数:普通腻子分两遍刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二遍 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 426.79
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
楼地面装饰工程
53 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2、素水泥浆结合层一遍 3、15mm厚聚合物水泥砂浆找平层 4、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 251.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程合计
天棚工程
54 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:天棚面 2.抹灰厚度、材料种类:5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.喷大白浆二遍，2mm厚纸筋灰罩面 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 259.99
天棚工程合计
其它工程
55 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ30×2mm不锈钢管@300，φ40×3mm不锈钢管 2.钢梯形式:不锈钢钢爬梯 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | t | 0.031
56 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:50mm厚排泥井专用铸铁盖板 2.预埋件:L70×5mm角钢通长、φ8mm开尾铁脚 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 块 | 1
57 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手、φ60 2.栏杆材料种类、规格:φ16不锈钢立杆 3.具体做法及要求详见:05ZJ404第5页钢筋楼梯栏杆（二） 4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 9.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其它工程合计
分部分项合计
措施项目
58 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1.名称:综合钢脚手架 2.搭设高度:12.5m内 3.其他:综合考虑脚手架使用费用 |  | m2 | 977.04
59 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.名称:单排钢脚手架 2.搭设高度:10m内 3.其他:综合考虑脚手架使用费用 |  | m2 | 58.8
60 | MBZC003 | 模板的支架 | 1.名称:钢支撑 |  | t | 0.811
61 | 011702001005 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 24.52
62 | 011702001006 | 满堂基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板 |  | m2 | 80.15
63 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内 |  | m2 | 25.8
64 | 011702011003 | 直形墙 | 1.名称:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 |  | m2 | 674.32
65 | 011702014003 | 有梁板 | 1.名称:有梁板模板 支模高度4.6m内 |  | m2 | 236.7
66 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.名称:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m内 |  | m2 | 51.54
67 | 011702009004 | 过梁 | 1.名称:圈、过梁模板 |  | m2 | 4.9
68 | 010503004001 | 挡水反坎模板 | 1.名称:挡水反坎模板 |  | m3 | 3.88
69 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 15.16
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00034 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000034 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 74194.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 74194.31
合 计 |  |  |  | 74194.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13