## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电缆走廊部分
1.2 | 安健环部分
1.3 | 电房内新建土建部分
1.4 | 其他部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电缆走廊部分
1 | 040504001003 | 2层2列（行车）直线井 | 1.名称:2层2列（行车）直线井 2.规格:2980×1390mm 3.拆除路面、挖土、回填及外运 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 5.井底及井壁混凝土强度等级:C25商品混凝土 6.预制行车砼盖板尺寸：电缆井混凝土盖板(行车) (带钢板包边)1150×300×150mm（9块/座） 7.钢筋规格:圆钢φ12、φ8 8.综合考虑电缆标志牌、滤砂、管塞等 9.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 2
2 | 040504001004 | 2层2列（行车）转角井 | 1.名称:2层2列（行车）转角井 2.规格:2370×1390mm+1390×740mm 3.拆除路面、挖土、回填及外运 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 5.井底及井壁混凝土强度等级:C25商品混凝土 6.预制行车砼盖板尺寸：电缆井混凝土盖板(行车) (带钢板包边)1150×300×150mm（7块/座） 7.钢筋规格:圆钢φ12、φ8 8.综合考虑电缆标志牌、滤砂、管塞等 9.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040205002001 | 2层2列(行车)排管 | 1.名称:2层2列(行车)排管 2.材质规格:玻璃钢管、φ200×10mm 3.拆除路面、挖土、回填及外运 4.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 5.井底及井壁混凝土强度等级:C25商品混凝土 6.预制行车砼盖板尺寸：电缆井混凝土盖板(行车) (带钢板包边)1150×300×150mm（7块/座） 7.钢筋规格:圆钢φ12、φ8 8.综合考虑电缆标志牌、滤砂、管塞等 9.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 110
电缆走廊部分合计
安健环部分
4 | 03B001 | 安健环设施 | 1.名称:安健环设施 2.设备标识牌、一次结线图板、手套、鞋、接地棒、验电笔等绝缘工具、断路器小推车等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | 项 | 1
安健环部分合计
电房内新建土建部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010401003001 | 新砌实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压实心灰砂砖MU10，240×115×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 8.12
6 | 010501006002 | 设备基础 | 1.变压器基础 2.混凝土种类:普通预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 2.16
7 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 42.26
8 | 010103001007 | 回填粘土陶粒 | 1.填方材料品种:回填粘土陶粒 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 33.81
9 | 010507003001 | 低压电缆沟（800mm高） | 1.电缆沟材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.压顶材质:商品砼C20压顶及配筋 4.盖板材质:预制板820×415×80mm 5.预埋件:#10号槽钢 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010507003002 | 低压电缆沟（600mm高） | 1.电缆沟材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.压顶材质:商品砼C20压顶及配筋 4.盖板材质:预制板820×415×80mm 5.预埋件:#10号槽钢 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 10.78
11 | 010507003003 | 高压电缆沟 | 1.电缆沟材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.压顶材质:商品砼C20压顶及配筋 4.盖板材质:预制板820×415×80mm 5.预埋件:#10号槽钢 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 6.18
12 | 010507003004 | 低压柜基础坑 | 1.低压柜基础坑材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.压顶材质:商品砼C20压顶及配筋 4.盖板材质:预制板820×415×80mm 5.预埋件:#10号槽钢 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 6.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010507003005 | 高压柜基础坑 | 1.高压柜基础坑材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 4
14 | 010507003006 | 二次线槽沟 | 1.二次线槽沟材质:砌体采用Mu10砖，预拌砂浆（湿拌）M7.5水泥砂浆砌筑 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.内侧抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆抹面 4.压顶材质:商品砼C20压顶及配筋 5.盖板材质:预制板820×415×80mm 6.预埋件:#10号槽钢 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m | 5.74
电房内新建土建部分合计
其他部分
15 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.名称:砖砌墙体拆除 2.施工内容:1）拆除原有砖砌墙体及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 15.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 45
17 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.名称:金属门窗拆除 2.每樘面积:4m2以内 3.施工内容:1）拆除原有门窗及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 5.超高增加人工、机械降效费:综合考虑 |  | 樘 | 7
18 | 011605001004 | 原有房间内地板拆除 | 1.名称:原有房间内地板拆除 2.施工内容:1）拆除原有房间内地板及依附于其的其他废弃构件；2）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 63
19 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:综合考虑 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m3 | 8.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010802001008 | 成品不锈钢通风百叶门（M1门） | 1.成品不锈钢通风百叶门（M1门） 2.门框或扇外围尺寸:1800mm×2500mm 3.门框、扇材质:304不锈钢通风百叶 4.综合考虑百叶后的不锈钢防鼠网 5.综合考虑门锁等其余五金 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 樘 | 2
21 | 010802001009 | 成品不锈钢通风百叶门（M2门） | 1.成品不锈钢通风百叶门（M2门） 2.门框或扇外围尺寸:1200mm×2500mm 3.门框、扇材质:304不锈钢通风百叶 4.综合考虑百叶后的不锈钢防鼠网 5.综合考虑门锁等其余五金 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 樘 | 1
22 | 010807001023 | 成品不锈钢百叶窗（C1窗） | 1.成品不锈钢百叶窗（C1窗） 2.窗代号及洞口尺寸:1800mm×600mm 3.框、扇材质:不锈钢百叶 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 樘 | 2
23 | 010807001024 | 成品不锈钢百叶窗（C2窗） | 1.成品不锈钢百叶窗（C2窗） 2.窗代号及洞口尺寸:1200mm×600mm 3.框、扇材质:不锈钢百叶 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 03B002 | 墙体封堵（进电房电缆封堵） | 1.墙体封堵 2.进电房电缆封堵 3.C20膨胀混凝土 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | 处 | 6
其他部分合计
分部分项合计
措施项目
25 | 011702001004 | 垫层模板 |  |  | m2 | 85.3
26 | 011702006003 | 矩形梁 |  |  | m2 | 67.13
27 | 011702011002 | 直形墙 |  |  | m2 | 73.2
28 | 011702009003 | 过梁 |  |  | m2 | 29.2
29 | 031302007014 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
30 | 031301017014 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00026 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010017 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10307.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 10307.64
合 计 |  |  |  | 10307.64 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13