## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 房内设备材料部分
1.2 | 电力电缆部分
1.3 | 接地装置部分
1.4 | 新建专变电房电气部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
房内设备材料部分
1 | 030402017001 | 10KV全绝缘全密封环网柜 | 1.名称:10KV全绝缘全密封环网柜 2.型号:G06 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
2 | 030402017002 | 10KV全绝缘全密封环网柜 | 1.名称:10KV全绝缘全密封环网柜 2.型号:G27 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
3 | 030402017003 | 10KV高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套进线柜 2.型号:KYN-12kV-G01 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030402017004 | 10KV高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套计量柜 2.型号:KYN-12kV-G02/G04 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
5 | 030402017005 | 10KV高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套出线柜 2.型号:KYN-12kV-G03 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
6 | 030402017006 | 10KV高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套出线柜 2.型号:KYN-12kV-G05 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
7 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:DC220V/20Ah 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
9 | 030414002003 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(V):500V以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
10 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.规格型号:SCB13-800KVA/10.5±2×2.5%/0.4KV /Yn11 uK=6% 3.减振器:阻尼弹簧减振器、橡胶垫等 4.说明:配置外壳、风机、温显、温控系统、满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
11 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.型号:电力变压器系统调试 2.容量:800kV.A以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
12 | 030404016003 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P01 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404016004 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P02 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
14 | 030404016005 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P03 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
15 | 030404016006 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P04 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
16 | 030404016007 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P05 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404016008 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P06 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
18 | 030404016009 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P07 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
19 | 030404016010 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P08 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
20 | 030404016011 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压成套配电柜 2.型号::GCK-P09 3.规格:以实际生产为准 4.说明:含系统图中的所有元件、母排、多功能仪表等系统图中所有的元器件，满足系统使用功能要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030403004001 | 低压母线槽1600A/4P | 1.名称:低压母线槽 2.规格型号:CCX-1600A/4P 3.说明:综合考虑含母线槽连接器、母线硬连接、软连接等 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 16
22 | 030403007001 | 始端箱 | 1.名称:母线槽始、终端箱 2.型号规格:1600A/4P、IP65 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 4
23 | 030113008001 | 移动柴油发电车 | 1.名称:租赁使用移动柴油发电车 2.机组功率:400KW 3.说明:本项单价包括折旧费、底盘和机组维修保养费、底盘燃油费、机上人工费、保险费等作业车辆全寿命周期内成本摊销 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 项 | 1
房内设备材料部分合计
电力电缆部分
24 | 030408001028 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 277
25 | 030408006012 | 10kV电缆终端头 | 1.名称:10kV电缆终端头 2.规格:3×70mm2 3.材质、类型:铜芯，肘型头 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408006013 | 10kV电缆终端头 | 1.名称:10kV电缆终端头 2.规格:3×70mm2 3.材质、类型:铜芯，冷缩型 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
27 | 030414015001 | 电缆交流耐压试验 | 1.名称:电缆试验 2.类型:电缆交流耐压试验 3.电压等级(kV):10KV 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 根 | 3
28 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:WDZN-KVV-8×2.5mm2 3.说明:综合考虑含控制电缆头 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 80
电力电缆部分合计
接地装置部分
29 | 030409002003 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.材质规格:40×5mm、热镀锌扁铁 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 30
30 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质规格:φ16mm、镀锌圆钢 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 30
31 | 030414011001 | 接地网试 | 1.类别:接地网试 2.其他:详见图纸，满足技术需求书及设计图纸、规范要求 |  | 系统 | 1
接地装置部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新建专变电房电气部分
32 | 030404017068 | 电房环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.说明:配温湿控制器、插座、驱鼠器 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
33 | 030404017069 | 工具箱 | 1.名称:电房工具箱 2.规格:600×400mmm 3.配置:绝缘鞋、绝缘手套、验电笔、接地线 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
34 | 030404017070 | 电房配电箱 | 1.名称:电房配电箱 2.安装高度:离地1.8m 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
35 | 030404033004 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:16"（轴流式） 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
36 | 030412005006 | 日光灯（含支架） | 1.名称:日光灯（含支架） 2.型号:220V 40W 3.规格:单管 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 14
37 | 030412002002 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.规格:~220V 250W 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 3
38 | 030901013003 | 手提式灭火器 | 1.名称:手提式灭火器箱 2.规格:内装ABC干粉 2×4kg 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030412002003 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:2×3W、220V 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 3
40 | 080801013001 | 电房防鼠挡板 | 1.名称:电房门防鼠档板 2.隔板材料品种、规格、颜色:8mm硬塑板 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 3
41 | 030411001050 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 100
42 | 040801029001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
43 | 080801014001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘胶垫 2.类型:10kv专用 3.规格:δ=3mm |  | m2 | 96
新建专变电房电气部分合计
分部分项合计
措施项目
44 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
45 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF016 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008016 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002016 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF016 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF016 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000027 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 53567.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 53567
合 计 |  |  |  | 53567.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：变配电工程（永久用电）-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13