## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 弱电
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电
综合布线
1 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:42U、其它详设计图纸 3.安装方式:落地 4.要求:机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座、机架式PDU插座及门锁，满足业主使用要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 7
2 | 030501012001 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机(含光模块) 2.功能:详见设计图纸及用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 34
3 | 030501012002 | 24口POE接入层交换机 | 1.名称:24口POE接入层交换机(含光模块) 2.功能:详见设计图纸及用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 9
4 | 030502011001 | 语音配线架 25对 | 1.名称:语音配线架 2.规格:详见设计图纸和用户需求书 3.本体安装打接、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 080703010001 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:24口，含熔纤盘、满配尾纤、模块、耦合器、理线器、标签等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 架 | 16
6 | 080703010002 | 12口光纤配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:12口，含熔纤盘、满配尾纤、模块、耦合器、理线器、标签等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 架 | 9
7 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:24口，含面板、模块、标签、理线器等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 41
8 | 030502007001 | 单芯光缆 12芯 | 1.名称:室内12芯单模光纤 2.敷设方式:管内/槽架内配线、标记卡接、线路调试 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 804.29
9 | 030502007002 | 单芯光缆 24芯 | 1.名称:室内24芯单模光纤 2.敷设方式:管内/槽架内配线、标记卡接、线路调试 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1043.07
10 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.说明:光纤终端盒已包含满配尾纤，本项仅为光纤熔接、测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 根 | 984
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:需提供所有链路的测试报告 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 链路 | 492
12 | 030502006001 | 25对大对数电缆 25对 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:HYA-25×(2×0.5)mm² 3.线缆对数:25对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放、标记卡接 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 510.7
13 | 030502005001 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.敷设、标记卡接 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 16623.28
14 | 030502012001 | 单口信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.含六类模块、接线盒等 3.安装方式:综合考虑 4.端接模块、安装面板 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 328
15 | 030502012002 | 单口语音插座 | 1.名称:单口语音插座 2.含模块、接线盒等 3.安装方式:综合考虑 4.端接模块、安装面板 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 95
16 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.含含子母路由、接线盒等 3.安装方式:综合考虑 4.本体安装、单体调试 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 链路 | 423
18 | 030502009001 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.接口类型:RJ45/RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 328
19 | 030502009002 | 语音跳线 | 1.名称:语音跳线 2.接口类型:RJ11-RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 95
20 | 030502009003 | 双工光纤跳线 | 1.名称:双工光纤跳线 2.长度:按设计图纸要求 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 86
21 | 030411001001 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 804.28
22 | 030411001002 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 562.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001003 | 配管 JDG32mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 28.86
24 | 030411001004 | 配管 JDG40mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 170.71
25 | 030411001005 | 通信PE管 | 1.名称:PE实壁通信管 2.材质:PE管 3.规格:G63 4.敷设形式:埋地敷设 5.电线管路敷设、接地 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切 |  | m | 85.3
26 | 040504001001 | 弱电过线井 | 1.名称:弱电过线井 2.规格:800×800×1000mm 3.其它详见设计图纸和用户需求书 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 3
27 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.部位、名称:挖沟槽、基坑土方 2.土壤类别:详见设计图纸、计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸、计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅、计价综合考虑 5.弃土运距:场内运输20m 6.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 44.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.其他:综合考虑场内堆土、场内运输等 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 44
29 | 030411003001 | 钢制镀锌桥架 100×100×1.2mm | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格:100×100×1.2mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 32.2
30 | 030411003002 | 钢制镀锌桥架 200×100×1.2mm | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格:200×100×1.2mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 45.1
31 | 030411003003 | 钢制镀锌桥架 300×100×1.2mm | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格:300×100×1.2mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 412.82
32 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 986.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030413001001 | 铁构件及金属结构刷油 | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质:型钢等 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 6.结构类型:一般钢结构 7.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 8.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 632.23
34 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、安防集成软件平台安装和各子系统联调 2.用户数:详见设计图纸和用户需求书 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
35 | 粤030501018001 | 电子设备避雷器 | 1.信号电涌保护器及配件 2.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 8
综合布线合计
视频监控
36 | 030502001002 | 机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:42U、其它详设计图纸 3.安装方式:落地 4.要求:机柜内备有竖向跳线管理器、风扇、电源插座、机架式PDU插座及门锁，满足业主使用要求 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030507014001 | 液晶拼接屏监视墙 | 1.名称:拼接屏(46寸拼接单元,3×4)（含拼接支架） 2.规格:详见设计图纸和用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
38 | 030507012001 | 4路视频解码器 | 1.名称:4路1080P数字解码器 2.类别:详见设计图纸和用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
39 | 030507005001 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.其他:详见设计图纸和用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
40 | 粤030501018002 | 电子设备避雷器 | 1.信号电涌保护器及配件 2.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
41 | 030501013001 | 系统工作站（视频监控） | 1.系统工作站（视频监控） 2.本体安装、插件安装 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
42 | 030507008001 | 半球形摄像机（主材利旧，含拆装） | 1.名称:网络高清智能球机利旧拆装 2.参数:带红外,宽动态、含接线盒 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030507008002 | 筒型摄像机（主材利旧，含拆装） | 1.名称:筒型摄像机利旧拆装 2.参数:按设计图纸要求、含接线盒 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 111
44 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:无线网桥 2.类别:详见设计图纸及用户需求书、含接线盒 3.安装位置:电梯机房 4.本体安装、单体调试 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
45 | 030411001006 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 234.59
46 | 030411001007 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 43.75
47 | 030411001008 | 配管 JDG32mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 11.12
48 | 030502005002 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.敷设、标记卡接 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 2962.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 100
50 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 链路 | 140
51 | 030502009004 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.接口类型:RJ45/RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 140
52 | 030507013001 | 主机NVR | 1.名称:主机NVR(含硬盘) 2.说明:利旧拆装、含系统调试、编码、授权码、安防管理软件等 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 5
视频监控合计
门禁系统
53 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.名称:单门门禁控制器 2.规格:其它详见设计文件 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030507006002 | 门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格:详见设计文件 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
55 | 030507006003 | 门禁控制器 | 1.名称:四门门禁控制器 2.规格:详见设计文件 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
56 | 030507005002 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:工作频率:ISO 14443 Type A标准,13.56MHz,采用USB1.1与PC机进行通信,USB总线供电,整机电流小于120mA,操作距离可达9cm,其他详见设计图纸和用户需求书 3.含接线盒、本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 28
57 | 030507007001 | 电磁吸力锁 | 1.名称:电磁吸力锁 2.规格:详见设计文件 3.含接线盒、本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 28
58 | 030507005003 | 发卡器 | 1.名称:发卡机 2.其他:详见设计图纸和用户需求书 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411001009 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 129.02
60 | 030411001010 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 58.37
61 | 030411004001 | 配线 RVV-6×1.0mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-6×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1221.2
62 | 030411004002 | 配线 RVV-4×1.0mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-4×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1124.79
63 | 030411004003 | 配线 RVV-2×1.0mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1716.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030411004004 | 配线 RVV-2×1.5mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 84.4
65 | 030411004005 | 配线 RVV-3×1.0mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-3×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 93.5
66 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:门禁系统 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 1
67 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 156.6
门禁系统合计
病房护理对讲系统系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030501017001 | 分诊管理、医护对讲、信息交互软件 | 1.名称:分诊管理、医护对讲、信息交互软件 2.说明:含原有系统软件安装、调试、接入等 3.内容:满足新旧数据接口对接，基于HIS系统建立信息显示规则：1).取药排队管理软件;2)医护排队管理软件;3)医护对讲管理软件：整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台，该系统管理平台软件的运行以否，不会影响整个医护对讲系统的基本通讯。 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
69 | 030507006004 | IP网络护士站主机 | 1.名称:IP网络护士站主机 2.参数:详见设计图纸 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
70 | 030507006005 | 病床分机（IP网路POE供电） | 1.名称:病床分机 2.参数:详见设计图纸 3.本体安装、单体调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 148
71 | 030507014002 | 病员一览表 | 1.名称:病员一览表 2.参数:55寸液晶显示屏、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030507014003 | 液晶走廊显示屏 | 1.名称:液晶走廊显示屏 2.参数:32寸液晶显示屏、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
73 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:三色门灯 2.参数:LED灯、10W、其它详见设计图纸 3.本体安装、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 54
74 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:防水紧急按钮 2.参数:详见设计图纸 3.安装、校接线、编码、调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 54
75 | 030411001011 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 934.06
76 | 030411001012 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 224.154
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030411001013 | 配管 JDG32mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3.93
78 | 030502005003 | 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.敷设、标记卡接 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 9643.71
79 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 链路 | 211
80 | 030502009005 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.接口类型:RJ45/RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 211
病房护理对讲系统系统合计
排队叫号系统
81 | 030501002001 | 49寸网络液晶显示屏 | 1.名称:49寸网络液晶显示屏 2.参数:含客户端授权软件、详见设计图纸 3.本体安装、单体调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030501002002 | 19寸网络液晶显示屏 | 1.名称:19寸网络液晶显示屏 2.参数:含客户端授权软件、详见设计图纸 3.本体安装、单体调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 32
83 | 030502009006 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.接口类型:RJ45/RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 46
排队叫号系统合计
信息发布系统图
84 | 030507012002 | 多媒体播放器 | 1.名称:多媒体播放器 2.参数:4路1080P数字解码器、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 9
85 | 030507014004 | 65寸拼接显示屏 | 1.名称:65寸拼接显示屏 2.参数:3×3、含支架、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 9
86 | 030502009007 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.接口类型:RJ45/RJ45 3.长度:3米、原厂跳线 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 条 | 9
信息发布系统图合计
入侵报警、电子巡更系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030904003002 | 紧急按钮开关 | 1.名称:紧急按钮开关 2.参数:利旧拆装、其它详见设计图纸 3.安装、校接线、编码、调试、含接线盒 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 13
88 | 030904008001 | 防区模块 | 1.名称:防区模块 2.参数:利旧拆装、其它详见设计图纸 3.安装、校接线、编码、调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 13
89 | 031101001001 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.参数:利旧拆装、其它详见设计图纸 3. 本体安装、电源架安装、系统调测 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
90 | 030507002001 | 报警主机（设备利旧、含拆装） | 1.名称:总线网络报警主机 2.参数:利旧拆装、含系统调试等、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
91 | 030507007002 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 2.参数:利旧拆装、其它详见设计图纸 3.本体安装、单体调试 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030411004006 | 配线 RVV-2×1.0mm2 | 1.名称:护套线 2.型号:RVV-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管槽敷设 5.线路敷设 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 335.3
93 | 030411001014 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 36.01
94 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 26
入侵报警、电子巡更系统合计
信息机房设备
信息机房设备合计
弱电合计
分部分项合计
措施项目
95 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费*0 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 61562.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 61562.67
合 计 |  |  |  | 61562.67 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13