## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030411001047 | 电线管拆除 | 1.名称:电线管拆除 2.材质:镀锌钢管 3.规格:综合考虑 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 140
2 | 030904001005 | 消防电点位拆除 | 1.名称:消防电点位拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 500
3 | 011612001001 | 排水管拆除 | 1.名称:排水管拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1500
4 | 011612001002 | 给水管拆除 | 1.名称:给水管拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1000
5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.名称:大便器拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 80
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.名称:洗脸盆拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 100
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.名称:小便器拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 5
8 | 031003001034 | 螺纹阀门拆除 | 1.名称:阀门拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017067 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 80
10 | 030408001027 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1000
11 | 030411004031 | 配线拆除 | 1.名称:电线拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 30000
12 | 030411001048 | 配管PVC DN20拆除 | 1.名称:电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:DN20 |  | m | 6000
13 | 030411001049 | 配管PVC DN40拆除 | 1.名称:电线管拆除 2.材质:PVC 3.规格:DN40 |  | m | 500
14 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.名称:灯具拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1000
15 | 030404034008 | 开关、插座、按钮拆除 | 1.名称:开关、插座、按钮 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 800
16 | 030411004032 | 配线拆除 | 1.名称:电线拆除 2.规格:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 6000
17 | 030502005004 | 双绞线缆拆除 | 1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:50对以内 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502005005 | 双绞线缆拆除 | 1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:25对以内 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1000
19 | 030502005006 | 双绞线缆拆除 | 1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:4对以内 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 10000
20 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:综合考虑 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 20
21 | 030701003009 | 空调器迁移 | 1.名称：空调室内机拆除、迁移 2.打孔、更换空调交换管 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 107
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
22 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 28.9613 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7349.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 7349.39
合 计 |  |  |  | 7349.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13