## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150mm 4.连接形式:电熔连接 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 56.56
2 | 030901002002 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32mm×3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 5.08
3 | 030901002003 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65mm×3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 117.96
4 | 030901002004 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100mm×4mm 3.连接形式:卡箍连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 193.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901002005 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150mm×4.5mm 3.连接形式:卡箍连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 147.07
6 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150mm 3.材质：橡胶 4.连接方式：法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
7 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32mm 3.材质：橡胶 4.连接方式：螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
8 | 031003003001 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
9 | 031003003002 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003001012 | 焊接法兰阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
11 | 031003001013 | 焊接法兰阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
12 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
13 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
14 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
16 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 14
17 | 031003002001 | 焊接法兰阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 24
18 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
19 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:超压泄压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030807005002 | 低压安全阀门 | 1.名称:泄压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
21 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 4
22 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 2
23 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:多用式消火栓水泵接合器 2.规格:SQD150mm 3.材质：铸铁 4.连接方式：法兰连接 5.本体及附件安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030109001001 | 消火栓加压泵 | 1.名称:消火栓加压泵 2.型号:XBD7.4 /15G-L 3.规格:单泵主要参数:Q=15L/s，H=74m，N=22Kw 4.接线要求：含电机检查，接线及试运行 5.减震要求：含减震器的安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
25 | 030109001002 | 消火栓稳压泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 2.型号:XW(L)-1-2.5-20-ADL 3.规格:单泵参数:Q=2.5L/s H=20m N=1.1Kw，开泵压力:0.18MPa，停泵压力:0.22MPa 4.配Φ1500隔膜式气压罐 ，有效储水容积180L 5.接线要求：含电机检查，接线及试运行 6.减震要求：含减震器的安装 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
26 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水锤消音器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030901010001 | 单栓带灭火器箱组合式消防柜 | 1.名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.型号、规格:1800mm×700mm×200mm，铝合金箱，箱内设置DN65消火栓，长25m衬胶水带一根，DN19水枪一支，消防软管卷盘一套（软管长25m），DN25*30m长胶管一套，D6水枪一支 3.包括其它一切所需配件及附件的供应与安装 4.配备2具磷酸铵盐干粉手提式灭火器,每具充装量为5kg。 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 43
28 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5灭火器2具 3.安装、放置 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 22
29 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.本体安装、取源部件、校验 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 6
30 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.规格：动作值3L/S 3.本体安装、取源部件、校验 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
31 | 030601004002 | 流量测试装置 | 1.名称：流量测试装置 2.规格：DN150 3.本体安装、取源部件、校验 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010607004001 | 18目不锈钢防虫网罩 | 1.名称：18目不锈钢防虫网罩 2.安装、校正 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1
33 | 031003001020 | 吸水喇叭口 | 1.名称：吸水喇叭口 2.规格：DN150 3.安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
34 | 031002003014 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80mm（穿管DN50mm以下） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
35 | 031002003015 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150mm（穿管DN100mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
36 | 031002003016 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN250mm（穿管DN150mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150mm（穿管DN100mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 28
38 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN00mm（穿管DN65mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 3
39 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.安装部位:室内 2.底漆:红丹漆2遍 3.面漆:橘红色防锈漆2遍 4.除锈刷漆 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 203.56
40 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.制作安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 106.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 6.除锈刷漆 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 106.8
42 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.土壤类别:一二类土 3.土方开挖、场内运输 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 62.8
43 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:原土 3.回填、碾压夯实 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 62.8
44 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统 2.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 点 | 43
消火栓系统合计
喷淋系统
45 | 030901002006 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150mm 4.连接形式:电熔连接 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 36.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030901002007 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100mm 4.连接形式:电熔连接 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 50.16
47 | 030901002008 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25mm×3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1238.4
48 | 030901002009 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32mm×3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 729.5
49 | 030901002010 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN40mm×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 218.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030901002011 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN50mm×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 167.56
51 | 030901002012 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65mm×3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 44.86
52 | 030901002013 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN80mm×4mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 182.27
53 | 030901002014 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100mm×4mm 3.连接形式:卡箍连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 201.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030901002015 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150mm×4.5mm 3.连接形式:卡箍连接 4.压力等级:1.6Mpa 5.管道管件安装、管道试压、冲洗 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 120.66
55 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150mm 3.材质：橡胶 4.连接方式：法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
56 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32mm 3.材质：橡胶 4.连接方式：螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
57 | 030807005003 | 低压安全阀门 | 1.名称:超压泄压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
58 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031003003004 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
60 | 031003003005 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
61 | 031003001022 | 焊接法兰阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
62 | 031003001023 | 焊接法兰阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
63 | 031003001024 | 焊接法兰阀 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
65 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
66 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
67 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
68 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031003002002 | 焊接法兰阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 12
70 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1
71 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32mm 4.连接形式:螺纹连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 2
72 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 3
73 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150mm 3.材质：钢板 4.连接方式：法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030109001003 | 喷淋加压泵 | 1.名称:喷淋加压泵 2.型号:XBD6.1/40G-L 3.规格:单泵主要参数:Q=40L/s，H=61m，N=45Kw 4.接线要求：含电机检查，接线及试运行 5.减震要求：含减震器的安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
75 | 030109001004 | 喷淋稳压泵 | 1.名称:喷淋稳压泵 2.型号:XW(L)-1-1.5-20-ADL 3.规格:单泵参数:Q=1.5L/s H=20m N=0.55Kw，开泵压力:0.18MPa 停泵压力:0.22MPa 4.配Φ900隔膜式气压罐 有效储水容积150L 5.接线要求：含电机检查，接线及试运行 6.减震要求：含减震器的安装 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
76 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:洒水喷头 2.材质、型号、规格:K=80,运作温度为68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 823
77 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水锤消音器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.本体安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
79 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25mm 3.组装形式：1个试水阀，1个压力表，1个试水接头 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 组 | 6
80 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.本体安装、取源部件、校验 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 4
81 | 030601004003 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.规格：动作值2L/S 3.本体安装、取源部件、校验 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
82 | 010607004002 | 18目不锈钢防虫网罩 | 1.名称：18目不锈钢防虫网罩 2.安装、校正 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 1
83 | 031003001030 | 吸水喇叭口 | 1.名称：吸水喇叭口 2.规格：DN150 3.安装 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:多用式消火栓水泵接合器 2.规格:SQD150mm 3.材质：铸铁 4.连接方式：法兰连接 5.本体及附件安装 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 3
85 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN250mm（穿管DN150mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
86 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150mm（穿管DN100mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 5
87 | 031002003021 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80mm（穿管DN50mm以下） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 031002003022 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN150mm（穿管DN100mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2
89 | 031002003023 | 防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN250mm（穿管DN150mm） 4.填料材质:按设计要求填补 5.制作安装、除锈刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
90 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.安装部位:室内 2.底漆:红丹漆2遍 3.面漆:橘红色防锈漆2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 5.除锈、刷漆 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m2 | 524.82
91 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.制作安装、除锈刷漆 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 872.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 6.除锈、刷漆 7.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 872.21
93 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统 2.调试 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 点 | 6
94 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.土壤类别:一二类土 3.土方开挖、场内运输 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 42.26
95 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:原土 3.回填、碾压夯实、场内运输及其它 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 42.26
喷淋系统合计
分部分项合计
措施项目
96 | 031302007006 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
97 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33137.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 33137.42
合 计 |  |  |  | 33137.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13