## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电总箱 MCC | 1.名称：配电总箱 MCC 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 电梯配电箱 RATDT1 | 1.名称：电梯配电 RATDT1 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 电梯配电箱 RATDT2 | 1.名称：电梯配电 RATDT2 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 非消防配电总箱/备供 APE | 1.名称：非消防配电总箱/备供 APE 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 非消防配电总箱/主供 APN | 1.名称：非消防配电总箱/主供 APN 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 消防配电总箱/备供 APXE | 1.名称：消防配电总箱/备供 APXE 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 消防配电总箱/主供 APXN | 1.名称：消防配电总箱/主供 APXN 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 ALE | 1.名称：配电箱 1/2ALE 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
9 | 030404017009 | 配电箱 ALE | 1.名称：配电箱 3/4/5/6ALE 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 4
10 | 030404017010 | 配电箱 ALG | 1.名称：配电箱 1ALG 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017011 | 配电箱 ALG | 1.名称：配电箱 2/3/4/5/6ALG 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 5
12 | 030404017012 | 配电箱 APK | 1.名称：配电箱 1APK 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 APK | 1.名称：配电箱 2APK 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 APM | 1.名称：配电箱 1/3/4/5/6APM 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 5
15 | 030404017015 | 配电箱 APM | 1.名称：配电箱 2APM 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017016 | 配电箱 APM1 | 1.名称：配电箱 3/4/5APM1 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
17 | 030404017017 | 配电箱 ATBF | 1.名称：配电箱 3/4/5ATBF 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
18 | 030404017018 | 配电箱 2ATFK | 1.名称：配电箱 2ATFK 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
19 | 030404017019 | 配电箱 1ATJJS | 1.名称：配电箱 1ATJJS 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 2ATJY | 1.名称：配电箱 2ATJY 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 1ATTP | 1.名称：配电箱 1ATTP 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017022 | 配电箱 1ATTS | 1.名称：配电箱 1ATTS 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 1ATYQ | 1.名称：配电箱 1ATYQ 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
24 | 030404017024 | 配电箱 ATRD | 1.名称：配电箱 ATRD 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱 RATWYB | 1.名称：配电箱 RATWYB 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
26 | 030404017026 | 配电箱 ATAB | 1.名称：配电箱 ATAB 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱 ATXK | 1.名称：配电箱 ATXK 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030404017028 | 配电箱 ATDF | 1.名称：配电箱 ATDF 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
29 | 030404017029 | 配电箱 ATXFB | 1.名称：配电箱 ATXFB 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
30 | 030404017030 | 配电箱 ATSHB | 1.名称：配电箱 ATSHB 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
31 | 030404017031 | 配电箱 6APKF | 1.名称：配电箱 6APKF 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
32 | 030404017032 | 配电箱 3APqj | 1.名称：配电箱 3APqj 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
33 | 030404017033 | 配电箱 4APqj | 1.名称：配电箱 4APqj 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017034 | 配电箱 5APqj | 1.名称：配电箱 5APqj 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
35 | 030404017035 | 配电箱 1AL1 | 1.名称：配电箱 1AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 8
36 | 030404017036 | 配电箱 1AL2 | 1.名称：配电箱 1AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
37 | 030404017037 | 配电箱 1AL3 | 1.名称：配电箱 1AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
38 | 030404017038 | 配电箱 1AL4 | 1.名称：配电箱 1AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
39 | 030404017039 | 配电箱 1AL5 | 1.名称：配电箱 1AL5 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017040 | 配电箱 1AL6 | 1.名称：配电箱 1AL6 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
41 | 030404017041 | 配电箱 1AL7 | 1.名称：配电箱 1AL7 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
42 | 030404017042 | 配电箱 2AL1 | 1.名称：配电箱 2AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 23
43 | 030404017043 | 配电箱 2AL2 | 1.名称：配电箱 2AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
44 | 030404017044 | 配电箱 2AL3 | 1.名称：配电箱 2AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
45 | 030404017045 | 配电箱 2AL4 | 1.名称：配电箱 2AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030404017046 | 配电箱 3AL1 | 1.名称：配电箱 3AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 10
47 | 030404017047 | 配电箱 3AL2 | 1.名称：配电箱 3AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 8
48 | 030404017048 | 配电箱 3AL3 | 1.名称：配电箱 3AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
49 | 030404017049 | 配电箱 3AL4 | 1.名称：配电箱 3AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
50 | 030404017050 | 配电箱 3AL5 | 1.名称：配电箱 3AL5 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
51 | 030404017051 | 配电箱 4AL1 | 1.名称：配电箱 4AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030404017052 | 配电箱 4AL2 | 1.名称：配电箱 4AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 5
53 | 030404017053 | 配电箱 4AL3 | 1.名称：配电箱 4AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
54 | 030404017054 | 配电箱 4AL4 | 1.名称：配电箱 4AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
55 | 030404017055 | 配电箱 4AL5 | 1.名称：配电箱 4AL5 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
56 | 030404017056 | 配电箱 5AL1 | 1.名称：配电箱 5AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 12
57 | 030404017057 | 配电箱 5AL2 | 1.名称：配电箱 5AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030404017058 | 配电箱 5AL3 | 1.名称：配电箱 5AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
59 | 030404017059 | 配电箱 5AL4 | 1.名称：配电箱 5AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
60 | 030404017060 | 配电箱 5AL5 | 1.名称：配电箱 5AL5 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
61 | 030404017061 | 配电箱 6AL1 | 1.名称：配电箱 6AL1 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
62 | 030404017062 | 配电箱 6AL2 | 1.名称：配电箱 6AL2 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
63 | 030404017063 | 配电箱 6AL3 | 1.名称：配电箱 6AL3 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404017064 | 配电箱 6AL4 | 1.名称：配电箱 6AL4 2.规格：嵌入式 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 1
65 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:配电箱配套不间断电源 2.规格:10KVA,≥30AH 3.联结部位:ATAB电箱、ATXK箱、ATRD箱 4.本体安装、调测、连接等 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 3
66 | 030404017065 | T接箱 | 1.名称：T接箱 2.规格：墙上安装 3.本体安装、焊压接线端子、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 台 | 25
67 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 131
68 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 86
70 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
71 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联双控开关 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 20
72 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三级插座 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 1447
73 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：三级插座 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 81
74 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.型号：220V/16A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 156
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：防水二三级插座 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 56
76 | 030404035005 | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.型号：220V/10A 3.安装形式：嵌墙 4.本体安装、接线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
77 | 030412001001 | 吸顶灯/LED灯 | 1.名称:吸顶灯/LED灯 2.规格:18W 1200lm 3.安装形式:吸顶 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 67
78 | 030412005001 | 杆吊单管LED支架灯 | 1.名称:杆吊单管LED支架灯 2.规格:1×28W 2800LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:杆吊 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 22
79 | 030412005002 | 单管LED灯管支架 | 1.名称:单管LED灯管支架 2.规格:1x28W 2800LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:按设计要求 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030412005003 | 单管LED灯管支架 | 1.名称:单管LED灯管支架 2.规格:18W 2000LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:按设计要求 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
81 | 030412005004 | T5双管荧光灯/LED灯 | 1.名称:T5双管荧光灯/LED灯 2.规格:2×18W 1500lm 3.安装形式:吸顶 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 1
82 | 030412005005 | T5双管荧光灯/LED灯 | 1.名称:T5双管荧光灯/LED灯 2.规格:2×28W 5200lm 3.安装形式:吸顶 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 5
83 | 030412001002 | 壁灯（紧凑型节能荧光灯）/LED灯 | 1.名称:壁灯（紧凑型节能荧光灯）/LED灯 2.规格:8W 510lm 3.安装形式:壁装 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 2
84 | 030412004001 | 1.2m长紫外线消毒灯 | 1.名称:1.2m长紫外线消毒灯 2.型号:36W、不锈钢弯带盒支架套装 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030412004002 | LED嵌入式可调角下照射灯 | 1.名称:LED嵌入式可调角下照射灯 2.型号:5W 500LM 4000K 24 Ra≥90 防护等级IP54 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 30
86 | 030412004003 | LED嵌入式下照灯 | 1.名称:LED嵌入式下照灯 2.型号:7W 595LM 4000K 36 Ra≥90 防护等级IP54 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 51
87 | 030412004004 | LED嵌入式下照灯 | 1.名称:LED嵌入式下照灯 2.型号:7W 595LM 4000K 36 Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 46
88 | 030412004005 | LED嵌入式下照灯 | 1.名称:LED嵌入式下照灯 2.型号:9W 900LM 4000K 60 Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 9
89 | 030412001003 | LED嵌入式面板灯 300×300mm | 1.名称:LED嵌入式面板灯(300×300mm) 2.规格:10W 930LM 4000K Ra≥90 防护等级IP54 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030412001004 | LED嵌入式面板灯 600×600mm | 1.名称:LED嵌入式面板灯(600×600mm) 2.规格:24W 2230LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 231
91 | 030412001005 | LED嵌入式面板灯600×600mm | 1.名称:LED嵌入式面板灯(600×600mm) 2.规格:48W 4460LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 78
92 | 030412001006 | LED嵌入式面板灯(600×600mm) | 1.名称:LED嵌入式面板灯(600×600mm) 2.规格:36W 3225LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 219
93 | 030412001007 | LED嵌入式面板灯(200×1200mm) | 1.名称:LED嵌入式面板灯(200×1200mm) 2.规格:36W 3036LM 4000K Ra≥90 3.安装形式:嵌入式 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 套 | 147
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm 3.安装形式:按设计要求 4.本体安装 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 2825
95 | 030411003004 | 耐火桥架 | 1.名称：耐火桥架 2.规格：200×100×1.5mm 3.本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 137.79
96 | 030411003005 | 钢制镀锌桥架 200×100×1.2mm | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格:200×100×1.2mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 360.74
97 | 030411003006 | 钢制镀锌桥架 300×100×1.2mm | 1.名称:钢制镀锌桥架 2.规格:300×100×1.2mm 3.其他:含盖板、隔板等附件、本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 132.99
98 | 030411003007 | 钢制桥架 400×200×2mm | 1.名称：钢制桥架 2.规格：400×200×2mm 3.本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 47.02
99 | 030411003008 | 钢制桥架 500×200×2mm | 1.名称：钢制桥架 2.规格：500×200×2mm 3.本体安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030413001002 | 铁构件及金属结构刷油 | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质:型钢等 3.规格:综合考虑 4.除锈级别:轻锈 5.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 6.结构类型:一般钢结构 7.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 8.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | kg | 963.5
101 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 4325.65
102 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC40 3.配置方式：综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 18
103 | 030411001017 | 配管 JDG20mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 6007.63
104 | 030411001018 | 配管 JDG25mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 99.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030411001019 | 配管 JDG32mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 23.85
106 | 030411001020 | 配管 JDG40mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 7.94
107 | 030411001021 | 配管 JDG50mm | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG50mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 8.55
108 | 030411001022 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 61.05
109 | 030411001023 | 配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 71.7
110 | 030411001024 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC32 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 33.14
112 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 96.4
113 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC65 3.配置方式：综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 54.83
114 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC80 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 3
115 | 030411001029 | PE通信实壁管 | 1.名称:PE通信实壁管 2.材质、规格:HDPE150(PE150) 3.配置方式:综合考虑 4.电线管敷设、接地 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 303.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030411004007 | 配线 WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 17766.79
117 | 030411004008 | 配线 WDZ-BYJ-B1-4mm2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-B1-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 9421.02
118 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 668.27
119 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 8109.07
120 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1-6mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1559.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1-10mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 349.2
122 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-B1-16mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管槽配线 5.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 90.3
123 | 030408001001 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-4×25+1×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 249.68
124 | 030408001002 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 145.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-5×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 140.43
126 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBNS-YJY-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 30
127 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZBNS-YJY-B1-3×95+2×50mm2 3.材质:铜芯、SRNH 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 8.53
128 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZBNS-YJY-B1-3×50+2×25mm2 3.材质:铜芯、SRNH 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 9.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZBNS-YJY-B1-4×50+1×25mm2 3.材质:铜芯、SRNH 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 534.38
130 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×240+1×120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 51.99
131 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×150+1×95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 736.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×95+1×50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 33.49
133 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×70+1×35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 34.1
134 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×50+1×25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 150.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×35+1×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 905.38
136 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-4×25+1×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 156.51
137 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-5×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 728.33
138 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B1-5×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 150.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-5×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 274.85
140 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 43.58
141 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZB-YJY-B1-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 16.55
142 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B1-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 156.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 16.58
144 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-4×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 24.55
145 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设、揭（盖）盖板 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 42.15
146 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 28
147 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 82
149 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 18
150 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
151 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
152 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 12
153 | 030408006008 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:4mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 4
154 | 030408006009 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:16mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030408006010 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:35mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 42
156 | 030408006011 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:16mm2以内 3.电缆头制作安装、接地 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 45
157 | 010401011001 | 砖砌电缆过线井 | 1.名称:砖砌电缆过线井 2.规格:1500×1500×1500mm 3.检查井、盖板、勾缝及其他 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 座 | 4
158 | 031002003001 | 防水密闭套管 | 1.名称:防水密闭套管 2.规格:SC150 3.制作安装、除锈、刷油 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 个 | 20
159 | 030409002001 | 热镀锌扁钢 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40×4mm 3.接地母线制作、安装、补刷漆 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 24.1
160 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 5.开槽、恢复处理 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 1002.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 010101003002 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.部位、名称:挖沟槽、基坑土方 2.土壤类别:详见设计图纸、计价综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸、计价综合考虑 4.开挖方式:机械为主、人工为辅、计价综合考虑 5.弃土运距:场内运输20m 6.计价包括:综合考虑土方开挖、转堆、场地找平、排障、排地表水、其它 |  | m3 | 67.4505
162 | 010103001003 | 回填石粉 | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:填石粉(或砂、或杂砂石)夯实 3.回填、碾压、夯实、场内运输及其他 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 50.1555
163 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑 3.土方外运 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m3 | 67.45
164 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | 系统 | 15
电气工程合计
分部分项合计
措施项目
165 | 031302007003 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
166 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费*0 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 112516.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 112516.98
合 计 |  |  |  | 112516.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13