## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力及照明工程
1 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱;C1AL 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 8277.19 |  | 8277.19
2 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱;C1AL1 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 2246.1 |  | 2246.1
3 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱;C1AL2-7 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 6 | 2108.55 |  | 12651.3
4 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱;C1ALKT 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 2601.27 |  | 2601.27
5 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱;C1ALRD 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 1964.21 |  | 1964.21
6 | 030412004001 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装形式:机柜内安装 |  | 套 | 1 | 3307.73 |  | 3307.73
7 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X4 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 13.05 | 71.58 |  | 934.12
8 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 84.85 | 54.02 |  | 4583.6
9 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 234.64 | 87.03 |  | 20420.72
10 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT100x100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.其他 |  | m | 43.21 | 71.86 |  | 3105.07
本页小计 | [8 empty] | 60091.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT200x100 3.材质:钢制 4.桥架敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 5.其他 |  | m | 110.55 | 95.29 |  | 10534.31
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质、规格:镀锌角钢 |  | kg | 184.51 | 26.82 |  | 4948.56
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 184.51 | 2.75 |  | 507.4
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 1526.59 | 13.3 |  | 20303.65
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 19.05 | 17.82 |  | 339.47
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 4.39 | 20.78 |  | 91.22
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 23.54 | 25.06 |  | 589.91
18 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:防水预埋管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗敷 |  | m | 32.06 | 154.38 |  | 4949.42
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:暗敷 4.其他:详见设计图纸 |  | m | 5188.05 | 3.6 |  | 18676.98
本页小计 | [8 empty] | 60940.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:暗敷 4.其他:详见设计图纸 |  | m | 34.2 | 4.85 |  | 165.87
21 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.管道暗敷凿槽及恢复 2.70*70以内 |  | m | 100 | 57.25 |  | 5725
22 | 030412005009 | T5单管荧光灯 1x28W | 1、类型:T5单管荧光灯 2、规格:1x28W 3、灯具(含光源)安装，接线 4、接地 5、其它 |  | 套 | 142 | 76.36 |  | 10843.12
23 | 030412005010 | T5单管荧光灯 1x28W（镜前灯） | 1、类型:T5单管荧光灯 2、规格:1x28W 3、灯具(含光源)安装，接线 4、接地 5、其它 |  | 套 | 3 | 82.52 |  | 247.56
24 | 030412005012 | T5单管荧光灯 1x28W（强弱电间） | 1、类型:T5单管荧光灯 2、规格:1x28W 3、灯具(含光源)安装，接线 4、接地 5、其它 |  | 套 | 2 | 76.36 |  | 152.72
25 | 030412005013 | T5双管荧光灯 | 1、类型:T5双管荧光灯 2、规格:2x28W 3、灯具(含光源)安装，接线 4、接地 5、其它 |  | 套 | 128 | 138.17 |  | 17685.76
26 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:荧光格栅灯盘 2.规格:详图 3.安装形式:成套型 |  | 套 | 7 | 215.4 |  | 1507.8
27 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯(LED光源) 2.规格:22W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 23 | 86.06 |  | 1979.38
28 | 030412001004 | 防水吸顶灯 | 1.名称:防水吸顶灯 2.规格:18W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 1 | 160.27 |  | 160.27
29 | 030412001007 | 带红外线吸顶灯 | 1.名称:带红外线吸顶灯 2.规格:12W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 20 | 173.64 |  | 3472.8
本页小计 | [8 empty] | 41940.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030412001006 | 主席台用灯 | 1.名称:主席台用灯 2.规格:200w 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 16 | 299.14 |  | 4786.24
31 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 17 | 21.17 |  | 359.89
32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 5 | 27.16 |  | 135.8
33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 5 | 29.19 |  | 145.95
34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 8 | 39.04 |  | 312.32
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全型插座 250V10A 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 74 | 40.25 |  | 2978.5
36 | 030404035002 | 卫生间插座 | 1.名称:卫生间插座 250V10A 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗敷 |  | 个 | 1 | 48.41 |  | 48.41
37 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:满足规范及设计要求，详见图纸 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 500 | 9.49 |  | 4745
38 | 030411006007 | 开关接线盒 | 1.名称:开关接线盒 2.规格:满足规范及设计要求，详见图纸 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 35 | 9.13 |  | 319.55
|  | 动力及照明工程合计 | [6 empty] | 176804.17
防雷接地系统
39 | 030409005002 | 避雷网 | 1、名称:避雷网 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1059 | 47.09 |  | 49868.31
40 | 030409006001 | 接闪杆 | 1、名称:接闪杆 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 9 | 73.64 |  | 662.76
本页小计 | [8 empty] | 64362.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称:避雷引下线 2、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 263 | 16.74 |  | 4402.62
42 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.安装形式:距地0.3m 3.具体见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 1 | 261.22 |  | 261.22
43 | 030409008002 | 等电位端子板 | 1.名称:局部等电位联结端子板 2.安装形式:距地0.3m 3.具体见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 5 | 16.93 |  | 84.65
44 | 030409008004 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 2.安装形式:外部距地0.5m 3.具体见图纸及技术规范要求 |  | 台 | 5 | 109.5 |  | 547.5
45 | 030409004002 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、均压环敷设 利用梁内钢筋 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 706 | 37.15 |  | 26227.9
46 | 030409008003 | 等电位端子箱 | 名称:等电位端子箱 |  | 台 | 4 | 231.44 |  | 925.76
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统/组 | 1 | 1664.65 |  | 1664.65
|  | 防雷接地系统合计 | [6 empty] | 84645.37
应急照明集中电源控制系统
48 | 030412004002 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.安装形式:底距地1.2m挂装 3.规格：N-D-KVA-36V |  | 套 | 1 | 2820.84 |  | 2820.84
49 | 030412004003 | 楼层指示标志灯 | 1.名称:楼层指示标志灯 2.安装形式:挂装 3.型号及规格：N-BLJC-Ⅱ1LROE |  | 套 | 4 | 110.71 |  | 442.84
50 | 030412004004 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.安装形式:挂装 3.型号及规格：N-BLJC-Ⅱ1LROE |  | 套 | 2 | 94.65 |  | 189.3
本页小计 | [8 empty] | 37567.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030412004007 | 多信息复合灯 | 1.名称:多信息复合灯 2.安装形式:挂装 3.型号及规格：详图 |  | 套 | 2 | 113 |  | 226
52 | 030412004005 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.安装形式:吸顶或吊装 3.类型：5W |  | 套 | 27 | 134.57 |  | 3633.39
53 | 030412004006 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:按设计要求 3.规格:不可调（地疏） 4.安装形式:按设计要求 5.附件:包含底盒、金属软管、接头敷设安装 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8 | 98.01 |  | 784.08
54 | 030411004005 | 通讯线 WDZBN-BYJ-2.5 | 1、名称:电源线 2、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3、配线形式：线槽配线、管内穿线 |  | m | 470.53 | 4.63 |  | 2178.55
55 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸 |  | m | 235.27 | 17.82 |  | 4192.51
|  | 应急照明集中电源控制系统合计 | [6 empty] | 14467.51
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 275917.05
措施项目
56 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3330.78 |  | 3330.78
58 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
60 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 |  | 项 | 1
61 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 7.37 |  | 7.37
本页小计 | [8 empty] | 14352.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 3338.15
本页小计
合 计 | [8 empty] | 279255.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 31081.06 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 31081.06
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8689.14
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 8689.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 319025.4 | 9 |  | 28712.29
合 计 | [6 empty] | 28712.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1看台电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 275917.05
1.1 | 动力及照明工程 | 176804.17
1.2 | 防雷接地系统 | 84645.37
1.3 | 应急照明集中电源控制系统 | 14467.51
2 | 措施合计 | 34419.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 31081.06
2.2 | 其他措施费 | 3338.15
3 | 其他项目 | 8689.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8689.14
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 319025.40
5 | 增值税销项税额 | 28712.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 347737.69
7 | 人工费 | 86447.11
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 347,737.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04