## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 83480.27
1.1 | 给水 | 3096.40
1.2 | 排水 | 80383.87
2 | 措施合计 | 8910.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7993.71
2.2 | 其他措施费 | 916.48
3 | 其他项目 | 2234.75 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2234.75
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 94625.21
5 | 增值税销项税额 | 8516.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 103141.48
7 | 人工费 | 19668.56
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 103,141.48 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑给水钢管DN40 4.连接形式:机械连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 12.07 | 71.33 |  | 860.95
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 13.61 | 19.47 |  | 264.99
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 9.25 | 22.16 |  | 204.98
4 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 15.09 | 26.31 |  | 397.02
5 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 5.78 | 29.53 |  | 170.68
本页小计 | [8 empty] | 1898.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 7.79 | 35.9 |  | 279.66
7 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | kg | 6.28 | 28.16 |  | 176.84
8 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传式水表 3.型号、规格:DN40 4.附件配置:铜质截止阀 |  | 个 | 1 | 481.3 |  | 481.3
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1 | 110.86 |  | 110.86
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1 | 149.12 |  | 149.12
|  | 给水合计 | [6 empty] | 3096.4
排水
11 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN32 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 7.63 | 24.19 |  | 184.57
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格: PVC-u排水管DN50 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 3.78 | 27.77 |  | 104.97
本页小计 | [8 empty] | 1487.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格: PVC-u排水管DN75 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 17.18 | 39.89 |  | 685.31
14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管De110 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 35.29 | 50.01 |  | 1764.85
15 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内雨水管 3.材质、规格:PVC-u排水管De75 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 19.27 | 36.06 |  | 694.88
16 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管DN75 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 1.36 | 97.45 |  | 132.53
17 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 365.36 | 131.74 |  | 48132.53
18 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN25 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 26.22 | 21.31 |  | 558.75
本页小计 | [8 empty] | 51968.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | kg | 416.88 | 28.16 |  | 11739.34
20 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.规格、类型:立式 2.组装形式:冷水 3.附件名称、数量:红外感应式水龙头 4.安装参见09S304-53页 |  | 组 | 6 | 679.64 |  | 4077.84
21 | 031004006003 | 低水箱坐便器 | 1.名称:低水箱坐便器 2.规格、类型:自带存水弯 3.附件名称、数量:09S304-68页 |  | 组 | 1 | 1057.96 |  | 1057.96
22 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称:陶瓷蹲式大便器 2.规格、类型:自带存水弯 3.附件名称、数量:详见图集09S304-83页 |  | 组 | 8 | 471.73 |  | 3773.84
23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:符合设计要求 |  | 组 | 1 | 429.33 |  | 429.33
24 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:防返溢地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质:箅子为不锈钢或铜镀铬材料 |  | 个 | 7 | 121.77 |  | 852.39
25 | 031004006001 | 小便器 | 1.名称:采用感应式冲洗阀挂式小便器 2.附件名称、数量:感应式冲洗阀 3.安装参见09S304-105页 |  | 组 | 3 | 613.9 |  | 1841.7
26 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 21 | 67.93 |  | 1426.53
27 | 031002003001 | 穿楼板翼环钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2.规格:焊接钢管DN150 |  | 个 | 5 | 181.69 |  | 908.45
28 | 010101003001 | 土方开挖 | 1.综合考虑土方开挖形式、装卸方式 、深度、土壤类别（含淤泥）、部位、场内平衡运距综合 |  | m3 | 20 | 38.9 |  | 778
29 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运15km |  | m3 | 15 | 58.54 |  | 878.1
本页小计 | [8 empty] | 27763.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填坑槽 2.密实度:符合设计及规范要求 3.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m3 | 20 | 18.1 |  | 362
|  | 排水合计 | [6 empty] | 80383.87
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 83480.27
措施项目
31 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 916.48 |  | 916.48
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 916.48
本页小计 | [8 empty] | 1278.48
合 计 | [8 empty] | 84396.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7993.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7993.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2234.75
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2234.75 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 94625.21 | 9 |  | 8516.27
合 计 | [6 empty] | 8516.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13