## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017006 | 室外照明配电箱 YL-DQQC | 1.名称:室外照明配电箱 YL-DQQC 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 12280.17 |  | 12280.17
2 | 030404017007 | 室外照明配电箱 YL-QCA | 1.名称:室外照明配电箱 YL-QCA 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 8727.17 |  | 8727.17
3 | 030404017008 | 室外照明配电箱 YL-QCB | 1.名称:室外照明配电箱 YL-QCA 2.规格:详图 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1 | 8524.17 |  | 8524.17
4 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称:庭院灯 2.型号: LED光源34W 3.灯杆材质、高度:4米 4.灯具安装:按设计要求 5.参数详见设计说明及图纸 6.接地 7.其他 |  | 套 | 36 | 1231.43 |  | 44331.48
5 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1.名称:草坪灯 2.型号: LED光源8W 3.灯杆材质、高度:0.5米 4.灯具安装:按设计要求 5.参数详见设计说明及图纸 6.接地 7.其他 |  | 套 | 6 | 389.9 |  | 2339.4
6 | 030412009002 | LED球场专用投光灯I | 1.名称:LED球场专用投光灯I 2.规格:单色LED灯珠 AC220V 功率600W 色温5700K 光效1301m/W IP65 12套+2 套/杆 3.灯杆材质、规格:金属灯杆，H=20m 4.按设计要求配电动升降系统 |  | 套 | 4 | 54741.17 |  | 218964.68
7 | 030412008005 | H8M球场投光灯II | 1.名称:H8M球场投光灯II 2.规格:单色LED灯珠 AC220V 功率200W*2 色温5000K IP65 3.灯杆材质、规格:金属灯杆，H=8m |  | 套 | 12 | 4572.96 |  | 54875.52
本页小计 | [8 empty] | 350042.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030412008006 | H8M球场投光灯III | 1.名称:H8M球场投光灯III 2.规格:单色LED灯珠 AC220V 功率200W*3 色温5000K IP65 3.灯杆材质、规格:金属灯杆，H=8m |  | 套 | 4 | 4876.03 |  | 19504.12
9 | 030412008007 | H8M球场投光灯V | 1.名称:H8M球场投光灯V 2.规格:单色LED灯珠 AC220V 功率200W*4 色温5000K IP65 3.灯杆材质、规格:金属灯杆，H=8m |  | 套 | 9 | 5179 |  | 46611
10 | 030412008008 | H8M球场投光灯VI | 1.名称:H8M球场投光灯VI 2.规格:单色LED灯珠 AC220V 功率200W*6 色温5000K IP65 3.灯杆材质、规格:金属灯杆，H=8m |  | 套 | 8 | 5683.93 |  | 45471.44
11 | 030412005001 | 埋地灯 | 1.名称:埋地灯 2.型号:按设计要求 3.规格:Ф250*H90mm，LED 150W 4.安装形式:埋地 |  | 套 | 6 | 314 |  | 1884
12 | 030408001011 | 电力电缆 ZR-YJV-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x16 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 155.38 | 57.06 |  | 8865.98
13 | 030408001008 | 电力电缆 ZR-YJV-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5x6 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 180 | 24.17 |  | 4350.6
14 | 030408001012 | 电力电缆 ZR-YJV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3x4 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 3580.89 | 15.3 |  | 54787.62
15 | 030408001013 | 电力电缆 ZR-YJV-3x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3x6 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 1916.83 | 18.75 |  | 35940.56
本页小计 | [8 empty] | 217415.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040804001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC32 |  | m | 2172.55 | 17.04 |  | 37020.25
17 | 040804001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 |  | m | 3415.55 | 14.6 |  | 49867.03
18 | 040804001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC65 |  | m | 346.83 | 43.31 |  | 15021.21
19 | 040205001007 | 人(手)孔井 | 1.名称:电力人孔井 2.规格、做法:2m*1.2m*1.9m，做法参照12D101-5P140~164 |  | 座 | 10 | 3689.38 |  | 36893.8
20 | 040205001008 | 人(手)孔井 | 1.名称:电缆井 2.规格、做法:0.5m*0.5m*1m，做法参照12D101-5P140~164 |  | 座 | 11 | 1473.58 |  | 16209.38
21 | 040804001001 | 电力埋管 | 1.名称:电力埋管 2.规格:3*HDPE150 3.配置形式:埋地敷设 4.沟槽开挖、垫层、回填等按施工图大样 |  | m | 151.3 | 149.17 |  | 22569.42
22 | 040804001002 | 电力埋管 | 1.名称:电力埋管 2.规格:3*HDPE150+3*HDPE100 3.配置形式:埋地敷设 4.沟槽开挖、垫层、回填等按施工图大样 |  | m | 272.3 | 241.1 |  | 65651.53
23 | 040804001003 | 电力埋管 | 1.名称:电力埋管 2.规格:4*HDPE150+3*HDPE100 3.配置形式:埋地敷设 4.沟槽开挖、垫层、回填等按施工图大样 |  | m | 61.49 | 290.82 |  | 17882.52
24 | 040804001004 | 电力埋管 | 1.名称:电力埋管 2.规格:3*SC150+3*SC100 3.配置形式:埋地敷设 4.沟槽开挖、垫层、回填等按施工图大样 |  | m | 112.98 | 756.97 |  | 85522.47
25 | 010401001002 | 砖基础 | 1.基础类型:室外配电柜基础 2.砂浆强度等级:按设计要求 |  | m3 | 1.64 | 621.74 |  | 1019.65
本页小计 | [8 empty] | 347657.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:室外配电柜基础 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.4 | 597.19 |  | 238.88
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 |  | m3 | 1590.13 | 8.41 |  | 13372.99
28 | 040103001001 | 回填碎石砂 | 1.材料品种:碎石砂垫层 200厚 2.密实度:综合考虑 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 133.39 | 292.32 |  | 38992.56
29 | 040103001002 | 回填砂 | 1.填方材料品种:回填砂 2.密实度:综合考虑 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 592.42 | 267.68 |  | 158578.99
30 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 627.39 | 18.1 |  | 11355.76
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 982.24 | 9.49 |  | 9321.46
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1146975.81
措施项目
32 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6181.98 |  | 6181.98
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 6181.98
本页小计 | [8 empty] | 238042.62
合 计 | [8 empty] | 1153157.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 86604.11 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 86604.11
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 24211.38
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 24211.38 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1263973.28 | 9 |  | 113757.6
合 计 | [6 empty] | 113757.6
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：景观照明及电气埋管 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1146975.81
2 | 措施合计 | 92786.09
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 86604.11
2.2 | 其他措施费 | 6181.98
3 | 其他项目 | 24211.38 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 24211.38
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1263973.28
5 | 增值税销项税额 | 113757.60 |  |  | －
6 | 总造价 | 1377730.88
7 | 人工费 | 202566.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,377,730.88 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04