## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1看台给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水
1.2 | 排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑给水钢管DN40 4.连接形式:机械连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 12.07
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 13.61
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 9.25
4 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 15.09
5 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 5.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及验收规范要求 |  | m | 7.79
7 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | kg | 6.28
8 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:远传式水表 3.型号、规格:DN40 4.附件配置:铜质截止阀 |  | 个 | 1
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
给水合计
排水
11 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN32 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 7.63
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格: PVC-u排水管DN50 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 3.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格: PVC-u排水管DN75 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 17.18
14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内污水管、通气管 3.材质、规格:PVC-u排水管De110 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 35.29
15 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:室内雨水管 3.材质、规格:PVC-u排水管De75 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 19.27
16 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管DN75 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 1.36
17 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:内外涂塑钢管排水管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 365.36
18 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:PVC-u排水管DN25 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:国标规格 |  | m | 26.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈标准、刷油防腐:樟丹底漆二道,调和漆二道 |  | kg | 416.88
20 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.规格、类型:立式 2.组装形式:冷水 3.附件名称、数量:红外感应式水龙头 4.安装参见09S304-53页 |  | 组 | 6
21 | 031004006003 | 低水箱坐便器 | 1.名称:低水箱坐便器 2.规格、类型:自带存水弯 3.附件名称、数量:09S304-68页 |  | 组 | 1
22 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称:陶瓷蹲式大便器 2.规格、类型:自带存水弯 3.附件名称、数量:详见图集09S304-83页 |  | 组 | 8
23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:符合设计要求 |  | 组 | 1
24 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:防返溢地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质:箅子为不锈钢或铜镀铬材料 |  | 个 | 7
25 | 031004006001 | 小便器 | 1.名称:采用感应式冲洗阀挂式小便器 2.附件名称、数量:感应式冲洗阀 3.安装参见09S304-105页 |  | 组 | 3
26 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 21
27 | 031002003001 | 穿楼板翼环钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2.规格:焊接钢管DN150 |  | 个 | 5
28 | 010101003001 | 土方开挖 | 1.综合考虑土方开挖形式、装卸方式 、深度、土壤类别（含淤泥）、部位、场内平衡运距综合 |  | m3 | 20
29 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运15km |  | m3 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填坑槽 2.密实度:符合设计及规范要求 3.其它按图纸及规范要求综合考虑 |  | m3 | 20
排水合计
分部分项合计
措施项目
31 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1看台给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13