## 附件九 甲供设备材料明细表

标的1/标段1：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程施工（阳东开关站建筑部分）

初设招标，无。

标的2/标段1：东莞220千伏南边输变电工程施工（变电站建筑部分）等2项工程施工

（1）东莞220千伏南边输变电工程施工（变电站建筑部分）

初设招标，无。

（2）东莞110千伏东部输变电工程施工（变电站建筑部分）

初设招标，无。

标的3/标段1：中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分）等3项工程施工

- 中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分） |  |  |  |  |
|  | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 成品电缆沟盖板700*497*50 |  | 块 | 46 |  |
| 2 | 成品电缆沟盖板500*497*50 |  | 块 | 60 |  |
| 3 | 成品电缆沟盖板1400*497*50 |  | 块 | 52 |  |
| 4 | 成品电缆沟盖板1600*497*50 |  | 块 | 50 |  |
| 5 | 成品电缆沟盖板920*497*50 |  | 块 | 54 |  |
| 6 | 装配式围墙 2.3m |  | m | 220.00 |  |
| 7 | 风冷型柜式空调 | 5P、功率4.9kW（具停电记忆和来电自启动功能，不低于GB21455-2019要求的3级能效） | 台 | 17 |  |
| 8 | 防爆通信蓄电池专用空调机(配防爆插座) | 2P、功率2kW（3级能效具停电记忆和来电自启动功能） | 台 | 2 |  |
| 9 | 检修配电箱 不锈钢箱体 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 动力配电箱 不锈钢箱体 |  | 个 | 5 |  |
| 11 | 事故照明配电箱 不锈钢箱体 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 照明配电箱 不锈钢箱体 |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 格构式钢管构架(成品) |  | t | 2.8248 |  |
| 14 | 钢梁(成品) |  | t | 2.4555 |  |
| 15 | 构架钢爬梯及护笼 |  | t | 0.2222 |  |
| 16 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 2.9550 |  |
| 17 | 避雷针塔(成品) |  | t | 0.4014 |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 主变检修箱 | JX7、JX8 | 只 | 2 | 不锈钢 |
| 2 | 发电车快速接入箱 | 内配 400A 螺栓式接口和插拔式接口各 1 套 | 只 | 1 |  |
| 3 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×240+1×120 | 米 | 109 |  |
| 4 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×120+1×70 | 米 | 88 |  |
| 5 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×70+1×35 | 米 | 56 |  |
| 6 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×50+1×25 | 米 | 346 |  |
| 7 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×35+1×16 | 米 | 74 |  |
| 8 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×25＋1×16 | 米 | 662 |  |
| 9 | 电力电缆 | ZA-VV22-1-4×10 | 米 | 202 |  |
| 10 | 电力电缆 | ZA-VV22-1-4×16 | 米 | 74 |  |
| 11 | 电力电缆 | ZA-VV22-1-3×6 | 米 | 720 |  |
| 12 | 电力电缆 | BTTVZ-1-3×120+1×70 | 米 | 180 |  |
| 13 | 电力电缆 | NH-VV22-1-4×10 | 米 | 148 |  |

（2）佛山110千伏新旺输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佛山110千伏新旺输变电工程施工（变电站建筑部分） |  |  |  |  |
| A | 电气一次 |  |  |  |  |
|  | 1kV耐火型电力电缆 | NHA-VV22-0.6/1-4×10 | 米 | 200 |  |
| B | 土建部分 |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 50.537 |  |
|  | 镀锌钢管构架(成品) 利旧(其它站移交量） |  | t | 3.311 |  |
|  | 钢梁(成品) |  | t | 5.758 |  |
|  | 钢梁(成品) 利旧(其它站移交量） |  | t | 0.976 |  |
|  | 构支架附件(成品) 爬梯 |  | t | 1.609 |  |
|  | 构支架附件(成品) 爬梯 利旧(其它站移交量） |  | t | 0.283 |  |
|  | 构支架附件(成品) 地线柱 |  | t | 1.712 |  |
|  | 构支架附件(成品) 避雷针（兼地线柱） |  | t | 2.010 |  |
|  | 避雷针塔(成品) |  | t | 5.436 |  |

（3）云浮110千伏高村输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110千伏高村变电站工程 (变电建筑部分) |  |  |  |  |
|  | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 钢梁(成品) |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 构支架附件(成品) | 构架爬梯及护笼 | 项 | 1 |  |
| 3 | 构支架附件(成品) | 地线柱及爬梯 | 项 | 1 |  |
| 4 | 避雷针塔(成品) |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 镀锌钢管构架(成品) |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 电缆沟轻型混凝土盖板1400*497*50 |  | 块 | 310 |  |
| 7 | 电缆沟轻型混凝土盖板1200*497*50 |  | 块 | 235 |  |
| 8 | 电缆沟轻型混凝土盖板700*497*50 |  | 块 | 109 |  |
| 9 | 电缆沟轻型混凝土盖板600*497*50 |  | 块 | 20 |  |
| 10 | 电缆沟轻型混凝土盖板500*497*50 |  | 块 | 554 |  |
| 11 | 电缆沟轻型混凝土盖板1000*497*50 |  | 块 | 372 |  |
| 12 | 电缆沟轻型混凝土盖板800*497*50 |  | 块 | 16 |  |
| 13 | 电缆沟轻型混凝土盖板1300*497*50 |  | 块 | 52 |  |
| 14 | 混凝土装配式围墙 2.5m 高 |  | m | 284.45 |  |
| 15 | 分体壁挂式空调机（防爆），制冷量：3.6KW，电压：220V，电机功率：1.26KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 2 |  |
| 16 | 分体壁挂式空调机，制冷量：5.6KW，电压：220V，电机功率5.6KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 3 |  |
| 17 | 分体壁挂式空调机，制冷量：3.6KW，电压：220V，电机功率：1.26KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 分体立柜式空调机，制冷量：12.5KW，电压：380V，电机功率4.8KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 18 |  |
| 19 | 分体立柜式空调机，制冷量：7.6KW，电压：380V，电机功率2.4KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 分体壁挂式空调机，制冷量：3.6KW，电压：220V，电机功率：1.26KW，负荷等级：一级。 |  | 台 | 2 |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |
|  | 站用电及全站照明 |  |  |  |  |
| (一) | 交流屏及配电箱 |  |  |  |  |
| 1 | 380/220V 交流屏 |  | 面 | 5 |  |
| 注：1、本工程工程量以施工图纸为准。 |  |  |  |  |  |

标的4/标段1：梅州梅县110千伏新城输变电工程施工（变电站建筑部分）等4项工程施工

（1）梅州梅县110千伏新城输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、110千伏新城输变电工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
|  | 土建部分 |  |  |  |  |
| 楼部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1600*497*50 | 块 | 78 |  |
| 2 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1400*497*50 | 块 | 84 |  |
| 3 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1200*497*50 | 块 | 102 |  |
| 4 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1000*497*50 | 块 | 72 |  |
| 5 | 轻型混凝土盖板（成品） | 700*497*50 | 块 | 68 |  |
| 6 | 轻型混凝土盖板（成品） | 500*497*50 | 块 | 106 |  |
| 7 | 轻型混凝土盖板（成品） | 400*497*50 | 块 | 236 |  |
| 8 | 轻型混凝土盖板（成品） | 300*497*50 | 块 | 65 |  |
| 10 | 防爆壁挂式分体空调机 | KF-48LW/E 4.8kW，N=1.5kW/380V/50Hz, 2P，带来电自启 | 台 | 2 |  |
| 11 | 照明配电箱，不锈钢材质 |  | 台 | 3 |  |
| 12 | 备用照明箱，不锈钢材质 |  | 台 | 4 |  |
| 13 | 动力配电箱 |  | 台 | 3 |  |
| 14 | 户内检修电源箱 |  | 台 | 6 |  |
| 场地部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管构架（成品） |  | t | 2.394 | 工程量为图纸开列。 |
| 2 | 构支架附件（成品）-爬梯 |  | t | 0.3804 |  |
| 3 | 钢梁（成品） |  | t | 2.8589 |  |
| 4 | 轻型混凝土盖板（成品） | 2150*497*50mm | 块 | 34 |  |
| 5 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1650*497*50mm | 块 | 140 |  |
| 6 | 轻型混凝土盖板（成品） | 1000*497*50 | 块 | 90 |  |
| 7 | 轻型混凝土盖板（成品） | 500*497*50 | 块 | 20 |  |
| （四） | 照明部分 |  |  |  |  |
| 1 | 交流系统0.4kV GQH智能站用 | 单母线分段接线。电源进线两套双路、智能监测、控制型；带485通信口，能接入变电站综合自动化系统。 | 面 | 6 |  |
| 2 | 户外变压器检修箱 | 按标准件要 | 个 | 1 |  |
| 3 | 应急发电机接入箱 | 按标准件要 | 个 | 1 |  |
| 4 | 备用照明箱 |  | 只 | 1 |  |
| 注：1、本工程工程量以施工图纸为准。 |  |  |  |  |  |

（2）韶关乐昌110千伏南岸输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关乐昌110千伏南岸输变电工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 一、韶关乐昌110千伏南岸变电站工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢梁(成品) |  | 吨 | 6.994 |  |
| 2 | 构支架附件(成品) 爬梯、护笼 |  | 吨 | 7.206 |  |
| 3 | 构支架附件(成品) 地线柱 |  | 吨 | 0.885 |  |
| 4 | 构支架附件(成品避雷针杆) |  | 吨 | 0.375 |  |
| 5 | 避雷针塔(成品) |  | 吨 | 6.038 |  |
| 6 | 离心杆连接件(成品) |  | 吨 | 11.859 |  |
| 7 | 混凝土离心杆 |  | 立方米 | 53.476 |  |
| 8 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 438 |  |
| 9 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 430 |  |
| 10 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 800mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 96 |  |
| 11 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 22 |  |
| 12 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) | 块 | 813 |  |
| 13 | 装配式混凝土围墙 2.5m高 |  | 米 | 253.3 |  |
| 14 | 5HP柜式分体空调 制冷量12500W；功率4.8kW；电源：380V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 23 |  |
| 15 | 5HP柜式分体空调 制冷量12500W；功率4.8kW；电源：380V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | KFR-35GW壁挂式分体空调 制冷量3520W；功率1.46kW；电源：220V |  | 台 | 7 |  |
| 17 | 照明配电箱 | 单相位数16 | 个 | 4 |  |
| 18 | 户外场地照明配电箱 | 不锈钢箱体 | 个 | 1 |  |
| 19 | 动力配电箱 | 单相位数26位 | 个 | 3 |  |
| 20 | 户外应急电源接入箱 | 不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 1 |  |
| 21 | 主变检修电源箱 | 不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 2 |  |
| 22 | 事故照明配电箱 | 单相位数7 | 个 | 3 |  |
| 23 | 户外检修电源箱 | 不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 2 |  |
| 24 | 高压室空调配电箱 | 单相位数3位，KTX1~5 | 个 | 14 |  |
| 25 | 室内检修电源箱 | 单相位数13位 | 个 | 7 |  |
| 26 | A型消防应急照明配电箱 | 单相位数7 | 套 | 3 |  |
| 27 | 轴流风机配电箱 | 单相位数3 | 套 | 20 |  |
| 28 | 蓄电池室空调配电箱 | 单相位数1位，XDK1~2 | 个 | 4 |  |
| 29 | 主控室空调配电箱 | 单相位数3位，KTX1~5 | 个 | 5 |  |
| 30 | 三相风机开关箱 | 配iC65N-D10A/3P断路器4个 | 套 | 3 |  |
| 31 | 电力电缆 | 0.6/1kV-2×10 | 米 | 200 |  |
| 32 | 电力电缆 | ZRA-VV22-3x4 | 米 | 1500 |  |
| 33 | 耐火低压电缆 | NHA-VV22-0.6/1kV-4×10 | 米 | 120 |  |
| 34 | ZR-BVV-6 |  | 米 | 6160 |  |
| 35 | ZR-BVV-2.5 |  | 米 | 12180 |  |
| 36 | NHA-BVV-1x2.5 |  | 米 | 1740 |  |
| 37 | ZR-BVV-4 |  | 米 | 6050 |  |
| 38 | 聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BVV-450/750V-1x4mm2 |  | 米 | 550 |  |
| 39 | 聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BVV-450/750V-1x2.5mm2 |  | 米 | 580 |  |
| 40 | 聚氯乙烯绝缘电线 BVV-450/750V-1x6mm2 |  | 米 | 165 |  |

（3）韶关乐昌110千伏东坑输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关乐昌110千伏东坑输变电工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 一、韶关乐昌110千伏东坑输变电工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟轻型混凝土盖板400×497×50 带孔 |  | 块 | 40 |  |
| 2 | 电缆沟轻型混凝土盖板400×497×50 不带孔 |  | 块 | 160 |  |
| 3 | 电缆沟轻型混凝土盖板500×497×50 带孔 |  | 块 | 114 |  |
| 4 | 电缆沟轻型混凝土盖板500×497×50 不带孔 |  | 块 | 460 |  |
| 5 | 电缆沟轻型混凝土盖板700×497×50 带孔 |  | 块 | 22 |  |
| 6 | 电缆沟轻型混凝土盖板700×497×50 不带孔 |  | 块 | 94 |  |
| 7 | 电缆沟轻型混凝土盖板1000×497×50 带孔 |  | 块 | 68 |  |
| 8 | 电缆沟轻型混凝土盖板1000×497×50 不带孔 |  | 块 | 276 |  |
| 9 | 电缆沟轻型混凝土盖板1200×497×50 带孔 |  | 块 | 32 |  |
| 10 | 电缆沟轻型混凝土盖板1200×497×50 不带孔 |  | 块 | 144 |  |
| 11 | 电缆沟轻型混凝土盖板1400×497×50 不带孔 |  | 块 | 30 |  |
| 12 | 电缆沟轻型混凝土盖板1400×497×50 不带孔 |  | 块 | 128 |  |
| 13 | 电缆沟轻型混凝土盖板1600×497×50 带孔 |  | 块 | 20 |  |
| 14 | 电缆沟轻型混凝土盖板1600×497×50 不带孔 |  | 块 | 80 |  |
| 15 | 5HP柜式分体空调，制冷量:12500W;功率:4.8kW;电源:380V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 15 |  |
| 16 | 5HP柜式分体空调，制冷量:12500W;功率:4.8kW;电源:380V,冷暖型 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | KFR-35GW壁挂式分体空调，制冷量:3520W;功率:1.46kW;电源:220V,冷暖型 |  | 台 | 9 |  |
| 18 | 防爆壁挂式分体空调，制冷量：3500W；功率：1.46kW；电源：220V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 2 |  |
| 19 | 1.5P空调铜管 |  | m | 10 |  |
| 20 | 5P空调铜管 |  | m | 40 |  |
| 21 | 离心杆连接件(成品) |  | t | 12.6759 |  |
| 22 | 混凝土离心杆 |  | m³ | 56.7004 |  |
| 23 | 钢梁(成品) |  | t | 5.5375 |  |
| 24 | 构支架附件(成品) |  | t | 4.6627 |  |
| 25 | 避雷针塔(成品) |  | t | 2.2913 |  |
| 26 | 装配式混凝土围墙 |  | m | 262 |  |
| 27 | 户内照明配电箱 | 单相位数16 | 个 | 3 | 按系统图配齐开关 |
| 28 | 户内动力配电箱 | 单相位数26 | 个 | 3 | 按系统图配齐开关 |
| 29 | 户外场地照明配电箱 | 单相位数24 | 个 | 1 | 按系统图配齐开关 |
| 30 | 户内检修电源箱 | 按图定货,不锈钢箱体 | 个 | 4 | 按系统图配齐开关 |
| 31 | 事故照明配电箱 | 单相位数7 | 个 | 3 | 按系统图配齐开关 |
| 32 | 电力电缆 ZA-VV22-3*6 |  | km | 1 |  |
| 33 | 铜排 | TMY-40×4，紫铜 | 米 | 400 | 以实际用量为准 |
| 34 | 铜排 | TMY-30×4 mm2 | 米 | 500 |  |
| 35 | 双层塑料绝缘导线 | ZR-BVV-2.5 | 米 | 11020 | 以实际用量为准 |
| 36 | 双层塑料绝缘导线 | ZR-BVV-4 | 米 | 5610 | 以实际用量为准 |
| 37 | 双层塑料绝缘导线 | ZR-BVV-6 | 米 | 4180 | 以实际用量为准 |
| 38 | 双层塑料绝缘导线 | ZR-BVV-10 | 米 | 1260 | 以实际用量为准 |
| 39 | 耐火低压电线 | NHA-BVV-1*2.5 | 米 | 2088 | 以实际用量为准 |
| 40 | 消防电缆 | NHA-YJV22-1-4*35+1*16 | 米 | 161.6 | 以实际用量为准 |
| 41 | 消防电线 | NHB-BV-2*2.5 | 米 | 840 | 以实际用量为准 |
| 42 | 消防电线 | NHB-RVS-2*1.5 | 米 | 892.5 | 以实际用量为准 |
| 43 | 消防电线 | NHB-BV-4*2.5 | 米 | 735 | 以实际用量为准 |

- 韶关仁化35千伏走马坪输变电工程施工（变电站建筑部分）

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关35kV走马坪新建变电站工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 一、韶关35kV走马坪新建变电站工程（变电站建筑部分） |  |  |  |  |  |
| 一 | 动力及照明 |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼照明配电箱 |  | 个 | 1 | 按系统图配齐开关，未订货 |
| 2 | 综合楼动力配电箱 |  | 个 | 1 | 按系统图配齐开关，未订货 |
| 3 | 户外场地照明配电箱 |  | 个 | 1 | PDX-01，位于综合楼内，为订货 |
| 4 | 户内检修电源箱 | 按图定货,不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 2 | 未订货 |
| 5 | 事故照明配电箱 |  | 个 | 1 | 按系统图配齐开关，未订货 |
| 6 | 电力电缆 | ZA-VV22-1kV-3×4 | 米 | 1000 | 照明回路，以实际用量为准 |
| 7 | 耐火电缆 | NHA-VVP2/22-2x1.5 | 米 | 60 | 以实际用量为准 |
| 8 | 双层塑料绝缘导线 | BVV-1×2.5 | 米 | 1392 | 以实际用量为准 |
| 9 | 双层塑料绝缘导线 | BVV-1×4 | 米 | 1320 | 以实际用量为准 |
| 10 | 双层塑料绝缘导线 | BVV-1×6 | 米 | 990 | 以实际用量为准 |
| 二 | 消防 |  |  |  |  |
| 1 | 水泵房电源线 | NHA-YJV22-1-3*35+1*16 | 米 | 80 |  |
| 四 | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 异型成品盖板 |  | m² | 5 |  |
| 2 | 电缆沟轻型混凝土盖板400×497×50 不 带孔 |  | 块 | 75 |  |
| 3 | 电缆沟轻型混凝土盖板400×497×50 带孔 |  | 块 | 19 |  |
| 4 | 电缆沟轻型混凝土盖板500×497×50 不 带孔 |  | 块 | 139 |  |
| 5 | 电缆沟轻型混凝土盖板500×497×50 带孔 |  | 块 | 35 |  |
| 6 | 电缆沟轻型混凝土盖板700×497×50 不 带孔 |  | 块 | 336 |  |
| 7 | 电缆沟轻型混凝土盖板700×497×50 带孔 |  | 块 | 84 |  |
| 8 | 电缆沟轻型混凝土盖板1000×497×50 不 带孔 |  | 块 | 1 |  |
| 9 | 电缆沟轻型混凝土盖板1200×497×50 不 带孔 |  | 块 | 68 |  |
| 10 | 电缆沟轻型混凝土盖板1200×497×50 带孔 |  | 块 | 19 |  |
| 11 | 装配式混凝土围墙 |  | m | 199.8 |  |
| 12 | 5HP柜式分体空调，制冷量:12500W;功率:4.8kW;电源:380V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 9 |  |
| 13 | KFR-35GW壁挂式分体空调，制冷量:3520W;功率:1.46kW;电源:220V,冷暖型 |  | 台 | 4 |  |
| 14 | 防爆壁挂式分体空调，制冷量：3500W；功率：1.46kW；电源：220V,带停电自动启动功能 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 离心杆连接件(成品) |  | t | 4.6567 |  |
| 16 | 混凝土离心杆 |  | m³ | 21.7746 |  |
| 17 | 型钢构架(成品) |  | t | 0.3654 |  |
| 18 | 钢梁(成品) |  | t | 1.007 |  |
| 19 | 构支架附件(成品) |  | t | 1.5455 |  |
| 20 | 避雷针塔(成品) |  | t | 6.038 |  |