## 附件十一 特殊调试项目

标的1/标段1：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程施工（阳东开关站建筑部分）

初设招标，无。

标的2/标段1：东莞220千伏南边输变电工程施工（变电站建筑部分）等2项工程施工

（1）东莞220千伏南边输变电工程施工（变电站建筑部分）

初设招标，无。

（2）东莞110千伏东部输变电工程施工（变电站建筑部分）

初设招标，无。

标的3/标段1：中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分）等3项工程施工

（1）中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
|  | 中山110千伏接源2输变电工程施工（变电站建筑部分） |  |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 2 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |

（2）佛山110千伏新旺输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| **一** | **110kV新旺变电站工程** |  |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 2 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |

（3）云浮110千伏高村输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| **110千伏高村输变电工程（变电站建筑部分）** |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |

标的4/标段1：梅州梅县110千伏新城输变电工程施工（变电站建筑部分）等4项工程施工

（1）梅州梅县110千伏新城输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| 一 | **110千伏新城输变电工程（变电站建筑部分）** |  |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |

（2）韶关乐昌110千伏南岸输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **特殊调试项目** | **备注** |
| **韶关乐昌110千伏南岸输变电工程施工（变电站建筑部分）** |
| **一、110kV南岸变电站工程（变电站建筑部分）** |
| 1 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 2 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 3 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |

（3）韶关乐昌110千伏东坑输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

| **序号** | **特殊调试项目** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| **韶关乐昌110千伏东坑输变电工程施工（变电站建筑部分）** |
| **一、110kV东坑变电站工程（变电站建筑部分）** |
| 1 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 2 | 接地网阻抗测试 变电站 110kV |  |
| 3 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |

1. 韶关仁化35千伏走马坪输变电工程施工（变电站建筑部分）

特殊调试项目明细表

| **序号** | **特殊调试项目** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| **韶关仁化35千伏走马坪输变电工程施工（变电站建筑部分）** |
| **一、35kV走马坪新建变电站工程（变电站建筑部分）** |
| 1 | 接地网阻抗测试 变电站 35kV |  |
| 2 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 35kV |  |
| 3 | 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 |  |