## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 524477.65
1.1 | 照明工程 | 384327.09
1.2 | 防雷工程 | 18802.11
1.3 | 消防工程 | 8404.20
1.4 | 绿化給水工程 | 102315.53
1.5 | 拆除部分 | 10628.72
2 | 措施合计 | 50481.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 50481.92
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 66560.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 52447.77
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14112.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 641520.26
5 | 增值税销项税额 | 57736.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 699257.08
7 | 人工费 | 135029.44
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 699,257.08 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明工程 | [6 empty] | 384327.09
1 | 030412001001 | 装饰灯 | 1.名称:LED隧道灯 2.规格:250W 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 56 | 591.47 |  | 33122.32
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.规格:DC36V,2x10W LED灯,带蓄电池,应急时间90分钟 3.安装形式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 37 | 111.37 |  | 4120.69
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急荧光灯 2.规格:DC36V,2x16W LED灯,带蓄电池,应急时间90分钟 3.安装形式:壁装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 37 | 177.16 |  | 6554.92
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 YJZMALE 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4033.77 |  | 4033.77
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:EPS应急电源箱 2.规格:20kW,应急时间30分钟 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 35707.32 |  | 35707.32
6 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:检修电源箱 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 12 | 2515.18 |  | 30182.16
本页小计 | [8 empty] | 113721.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 373.05 | 98.05 |  | 36577.55
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:1*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7644.59 | 13.27 |  | 101443.71
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1215.17 | 3.74 |  | 4544.74
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1*25 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 163.83 |  | 327.66
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设部位:沿H型钢明敷 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 405.06 | 18.01 |  | 7295.13
本页小计 | [8 empty] | 150188.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC50 3.材质:镀锌钢管 4.敷设方式:综合考虑 6.其他:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 2127.43 | 54.98 |  | 116966.1
13 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100mm 3.其他:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m | 20.02 | 60.95 |  | 1220.22
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 3.安装形式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 195 | 11.44 |  | 2230.8
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 18802.11
15 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用H型钢做防雷引下线与检修道内水平接地体可靠联结 3.断接卡子制作、安装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 615.61 | 11.24 |  | 6919.46
16 | 030409002001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.规格:利用建筑结构内≥Φ12热镀锌圆钢做水平接地体 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1060.94 | 8.64 |  | 9166.52
本页小计 | [8 empty] | 136503.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:新设Φ12热镀锌圆钢做水平接地体 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 42.03 | 20.28 |  | 852.37
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 1863.76 |  | 1863.76
|  | 消防工程 | [6 empty] | 8404.2
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格:灭火器箱 620*1000*240mm（内含4瓶4kg磷酸铵盐灭火器,防毒面具2具） 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 14 | 600.3 |  | 8404.2
|  | 绿化給水工程 | [6 empty] | 102315.53
20 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.规格:焊接钢管 DN50 4.连接形式:焊接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 49.65 | 42.08 |  | 2089.27
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.规格:UPVC給水管 De32 4.连接形式:粘接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.71 | 14.06 |  | 277.12
本页小计 | [8 empty] | 13486.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.规格:DRIP-IN压力补偿灌滴管 De32 4.连接形式:粘接 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 676.73 | 16.83 |  | 11389.37
23 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.名称:压力补偿式滴头 Turbo- Plus II 2.附件:配置1个FBS2-MA双口接头 FBS2-MA，1个FBS2双口接头、4支IPS0301Q弯式迷宫滴箭、每支弯式迷宫滴箭需约0.2米PE软管 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1360 | 42.52 |  | 57827.2
24 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50,P220-23-54,1",9V直流 3.单体测试:阀门检查接线 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 993.95 |  | 993.95
25 | 031007008001 | 调压器 | 1.名称:调压器 2.型号、规格:EZR-100,调压范围0.03~0.7MPa 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 330.87 |  | 330.87
本页小计 | [8 empty] | 70541.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003005001 | 塑料阀门箱 | 1.名称:塑料阀门箱 2.规格:GS1419,方形，含箱盖及上锁螺栓 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 200.65 |  | 200.65
27 | 031003001001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格:PBC，2寸叠片式，塑料，150目 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 231.69 |  | 231.69
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 191.32 |  | 191.32
29 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水截止阀 2.规格:De32 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 86.51 |  | 519.06
30 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:进排气一体阀 2.规格:De32 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 182.87 |  | 365.74
31 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个、闸阀2个、Y型过滤器1个、减压型倒流防止器1个、伸缩接头1个 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 2671.36 |  | 2671.36
本页小计 | [8 empty] | 4179.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504001001 | 水表井 | 1.名称:砖砌矩形水表井 2.规格:A*B=2150*1100 3.具体做法:详见图集07MS101-2-41 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 6751.32 |  | 6751.32
33 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.连接方式:焊接，接驳市政DN400给水管 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 处 | 1 | 770.11 |  | 770.11
34 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:灌溉控制器 2.规格:DDCWP-2-9V，2站输出 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 973.38 |  | 973.38
35 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:雨量传感器 2.类别:TRS 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 1 | 370.74 |  | 370.74
36 | 030404017004 | 防雨电箱 | 1.名称:防雨电箱 2.规格:60*40*20cm 3.安装方式:落地式 4.配套控制器用 5.混凝土基座 60*40*30cm 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1669.13 |  | 1669.13
本页小计 | [8 empty] | 10534.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:埋地敷设 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30 | 10.89 |  | 326.7
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30 | 3.27 |  | 98.1
39 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.管架形式:定位箍 2.材质:Q235(3mm)薄钢板 3.定位采用M10膨胀螺栓固定同距可按0.75m控制，吊装力满足受力要求 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 13.53 | 21.26 |  | 287.65
40 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 46.2 | 10.24 |  | 473.09
41 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.03 | 384.56 |  | 3472.58
42 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 33.18 | 241.75 |  | 8021.27
本页小计 | [8 empty] | 12679.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 46.2 | 43.59 |  | 2013.86
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 10628.72
44 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:拆除电缆 2.型号:YJY 3.规格:1*35 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 999.59 | 4.12 |  | 4118.31
45 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:拆除管道 2.管径:HDPE75 3.拆除方式:综合考虑 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 243.8 | 6.02 |  | 1467.68
46 | 030412007001 | 拆除路灯 | 1.名称:拆除路灯 2.类型:12m双挑臂马路灯 250W+250W 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 7 | 197.98 |  | 1385.86
47 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 117.02 | 10.24 |  | 1198.28
本页小计 | [8 empty] | 10183.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填原土 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 117.02 | 21.01 |  | 2458.59
措施项目
49 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2458.59
合 计 | [8 empty] | 524477.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 50481.92 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 50481.92
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 52447.77 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14112.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 66560.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 52447.77
合 计 |  |  |  | 52447.77 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 641520.26 | 9 |  | 57736.82
合 计 | [6 empty] | 57736.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13