## 【招清单2表】工程量清单-总表
工程量清单预算表-总表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编 制 范 围: 增城区创誉路西延工程 |  |  |  | 招清单2表
序号 | 子目编码 | 子目名称 |  | 金额(元)
1 | 100 | 总则 |  | 0
2 | 200 | 路基工程 |  | 0
3 | 300 | 路面工程 |  | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞工程 |  | 0
5 | 500 | 隧道工程 |  | 0
6 | 600 | 交通安全设施 |  | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护工程 |  | 0
8 | 800 | 机电工程 |  | 0
9 | 900 | 附属区房建工程 |  | 0
10 | 第100章至900章清单合计 |  |  | 0
11 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 694071
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 即（10-11）=12 |  |  | -694071
13 | 计日工合计
14 | 暂列金额（不含计日工总额，按5%计算） |  |  | 0
15 | 投标报价(10+13+14)=15 |  |  | 0
编制: |  |  | 复核:

## 【招清单2-1表】工程量清单表-一级子目工程量清单表
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 1 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
100章 总则
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
101-1 | 保险费 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-4 | 工程管理软件 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-5 | 交通管制经费
102-5-2 | 临时交通组织管制经费 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-6 | 装配式轻钢结构+B2型仿真绿植围蔽 | m | 800.000 |  | 0
102-7 | A2装配式轻钢结构+B2型仿真绿植围蔽 | m | 288.000 |  | 0
102-8 | 智慧工地 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-9 | 档案编制费 | 总额 | 1.000 |  | 0
103-1 | 临时道路、便桥工程
103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除
103-1-1-1 | 特殊临时道路修建、养护（25cmC25混凝土面层+15cm5%水泥稳定碎石） | m2 | 3717.000 |  | 0
103-1-1-2 | 临时道路修建、养护 | m2 | 1671.630 |  | 0
103-1-2 | 临时便桥修建、养护与拆除（包括原桥梁的养护费） | kg | 595275.000 |  | 0
103-2 | 临时用地
103-2-1 | 临时用地 | 亩 | 51.600 |  | 0
103-2-2 | 复垦费 | 亩 | 51.600 |  | 0
103-3 | 临时供电设施
103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 | 1.000 |  | 0
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设
104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  | 0
104-1-2 | 水泥稳定土拌合站场地建设 | 总额 | 1.000 |  | 0
104-1-3 | 预制场建设 | 总额 | 1.000 |  | 0
104-1-4 | 石料加工场 | 总额 | 1.000 |  | 0
104-1-5 | 钢筋加工场 | 总额 | 1.000 |  | 0
| 清单 第 100 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 2 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
202-1-1 | 清理现场 | m2 | 13979.100 |  | 0
202-1-2 | 砍伐树木 | 棵 | 7405.000 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
202-2-2 | 挖除沥青混凝土路面
202-2-2-4 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚4cm | m2 | 782.000 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 85.000 |  | 0
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
203-1-1 | 挖土方
203-1-1-1 | 挖弃土方 | m3 | 71044.560 |  | 0
203-1-1-2 | 挖利用土方 | m3 | 156913.440 |  | 0
203-1-2 | 挖石方
203-1-2-2 | 挖利用石方 | m3 | 49546.416 |  | 0
203-1-2-4 | 挖运至堆砌场石方（不含孤石） | m3 | 56095.371 |  | 0
203-1-2-5 | 挖运至堆砌场孤石
203-1-2-5-1 | 挖运至堆砌场孤石（学校路段） | m3 | 9116.000 |  | 0
203-1-2-5-2 | 挖运至堆砌场孤石（其他路段） | m3 | 73634.000 |  | 0
203-1-3 | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 630.300 |  | 0
203-1-4 | 挖淤泥 | m3 | 1415.975 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑
204-1-2 | 利用土方 | m3 | 143731.300 |  | 0
204-1-3 | 利用石方 | m3 | 8526.200 |  | 0
204-1-4 | 碎石过渡层（利用石方） | m3 | 566.500 |  | 0
204-1-5 | 石块码砌 | m3 | 1695.800 |  | 0
204-1-7 | 结构物台背回填
204-1-7-6 | 回填石屑（利用石方） | m3 | 1299.000 |  | 0
204-1-14 | 换填石屑（利用石方） | m3 | 1038.000 |  | 0
204-1-15 | 换填片石（利用石方） | m3 | 5663.900 |  | 0
204-1-16 | 换填碎石（利用石方） | m3 | 558.000 |  | 0
204-1-20 | 液压式压路机碾压 | m2 | 69881.000 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土地基处理
205-1-1 | 干砌片石（利用石方） | m3 | 234.600 |  | 0
205-1-2 | 软基垫层
205-1-2-5 | 碎石垫层（利用石方） | m3 | 139.900 |  | 0
205-1-14 | 土工布（膜）
205-1-14-1 | 土工布 | m2 | 51.500 |  | 0
205-1-14-2 | 土工膜 | m2 | 607.600 |  | 0
205-1-22 | 气泡混合轻质土
205-1-22-1 | 气泡混合轻质土（6.0kn/m3） | m3 | 2948.000 |  | 0
205-1-22-2 | 挡板混凝土C25 | m3 | 11.800 |  | 0
205-1-22-3 | 基础混凝土C25 | m3 | 19.800 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 3 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
205-1-22-4 | 基础中粗砂垫层 | m3 | 61.000 |  | 0
205-1-22-5 | 回填黏土 | m3 | 73.500 |  | 0
205-1-22-6 | 基础碎石垫层（利用石方） | m3 | 65.900 |  | 0
205-1-22-7 | 钢筋网及支架 | kg | 2770.000 |  | 0
205-1-22-8 | φ3.2钢筋网 | kg | 2976.000 |  | 0
205-1-24 | 水泥搅拌桩
205-1-24-1 | φ500mm搅拌桩 | m | 4180.000 |  | 0
206 | 路基整修
206-1 | 整修路拱 | m2 | 20988.000 |  | 0
206-2 | 整修边坡 | km | 0.636 |  | 0
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
207-1-5 | 现浇混凝土边沟
207-1-5-1 | 现浇钢筋 | kg | 71141.900 |  | 0
207-1-5-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 1406.600 |  | 0
207-2 | 排水沟
207-2-1 | 浆砌片石排水沟 | m3 | 567.000 |  | 0
207-2-3 | 混凝土预制块排水沟
207-2-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 | 189.600 |  | 0
207-2-4 | 现浇混凝土排水沟
207-2-4-1 | 现浇钢筋 | kg | 1072.300 |  | 0
207-2-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 369.680 |  | 0
207-3 | 截水沟
207-3-3 | 混凝土预制块截水沟
207-3-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 | 105.800 |  | 0
207-4 | 急流槽或跌水
207-4-3 | 混凝土预制块急流槽
207-4-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 | 157.057 |  | 0
207-4-4 | 现浇混凝土急流槽
207-4-4-1 | 现浇钢筋 | kg | 34.600 |  | 0
207-4-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 | 48.210 |  | 0
207-5 | 路基盲（渗）沟
207-5-1 | 碎石料盲（渗）沟（利用石方） | m3 | 392.000 |  | 0
207-5-2 | 回填石屑（利用石方） | m3 | 88.100 |  | 0
207-9 | 边沟、排水沟盖板
207-9-1 | 盖板钢筋及消力池钢筋 | kg | 21114.000 |  | 0
207-9-6 | 盖板C30混凝土 | m3 | 132.700 |  | 0
207-10 | 路基排水管
207-10-2 | PVC排水管
207-10-2-2 | φ50-100mmPVC排水管
207-10-2-2-1 | φ75mmPVC排水管 | m | 218.600 |  | 0
207-10-2-3 | φ100-150mmPVC排水管
207-10-2-3-2 | φ150mmPVC排水管 | m | 5.000 |  | 0
207-10-2-3-3 | φ110mmPVC排水管 | m | 37.000 |  | 0
207-10-4 | 塑料硬式透水管
207-10-4-2 | φ50-100mm塑料硬式透水管
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 4 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
207-10-4-2-1 | φ100mm塑料硬式透水管 | m | 42.500 |  | 0
207-10-4-3 | φ100-150mm塑料软式透水管
207-10-4-3-1 | φ110mm塑料硬式透水管 | m | 1088.000 |  | 0
207-14 | 消力池 | m3 | 24.000 |  | 0
207-16 | 油水分离池
207-16-1 | 250方沉淀隔油池 | 座 | 1.000 |  | 0
207-17 | 斜孔排水
207-17-2 | φ100-150mm | m | 922.500 |  | 0
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 植物护坡
208-1-1 | 喷播草灌护坡 | m2 | 54912.167 |  | 0
208-1-2 | 三维植被网护坡 | m2 | 5691.300 |  | 0
208-1-3 | 客土喷播草灌护坡
208-1-3-3 | 客土6cm厚 | m2 | 11562.100 |  | 0
208-4 | 混凝土护坡
208-4-3 | C20混凝土护坡
208-4-3-4 | 预制六棱砖护坡 | m3 | 246.100 |  | 0
208-4-3-6 | 现浇混凝土护脚 | m3 | 155.800 |  | 0
208-4-3-7 | 人字形预制块砼骨架 | m3 | 59.600 |  | 0
208-4-3-8 | 现浇混凝土护脚 | m3 | 104.900 |  | 0
208-4-3-9 | 现浇混凝土平台防护(坡高10m以内) | m3 | 87.600 |  | 0
208-4-3-10 | 现浇混凝土平台防护(坡高10m以上) | m3 | 21.000 |  | 0
208-8 | 粘性土 | m3 | 240.600 |  | 0
209 | 挡土墙
209-1 | 砌体挡土墙
209-1-1 | 浆砌片（块）石挡墙 | m3 | 875.000 |  | 0
209-3 | 混凝土挡土墙
209-3-1 | 挡墙混凝土
209-3-1-6 | C20混凝土 | m3 | 115.900 |  | 0
209-4 | 挡土墙基础垫层
209-4-3 | 挡土墙基础碎石垫层（利用石方） | m3 | 15.000 |  | 0
212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护
212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
212-2-1 | 喷混凝土防护边坡
212-2-1-3 | 厚70-80mm喷混凝土防护边坡 | m2 | 304.000 |  | 0
212-2-1-10 | 厚150mm喷混凝土防护边坡 | m2 | 802.000 |  | 0
212-2-2 | 钢筋网 | kg | 50565.600 |  | 0
212-2-5 | 锚杆 | m | 21545.200 |  | 0
213 | 预应力锚索.锚杆和钢花管边坡加固
213-1 | 预应力锚索
213-1-1 | 普通预应力钢绞线
213-1-1-1 | 4孔/束 | m | 4038.000 |  | 0
213-3 | 锚杆
213-3-1 | 普通钢筋锚杆
213-3-1-4 | φ110-130mm普通钢筋锚杆 | m | 2208.000 |  | 0
213-5 | 框架梁、地梁、锚墩混凝土
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 5 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
213-5-4 | C30混凝土 | m3 | 258.900 |  | 0
213-6 | 混凝土钢筋
213-6-1 | 普通钢筋 | kg | 45373.600 |  | 0
214 | 抗滑桩
214-2 | 桩板式抗滑挡墙
214-2-1 | 挡土板混凝土
214-2-1-4 | C30混凝土 | m3 | 105.200 |  | 0
214-2-2 | 锚固桩混凝土
214-2-2-4 | C30混凝土 | m3 | 1769.500 |  | 0
214-2-3 | 锚固桩、挡土板钢筋 | kg | 240265.300 |  | 0
214-2-5 | 挡土墙混凝土基础
214-2-5-1 | C25混凝土 | m3 | 34.200 |  | 0
214-2-6 | 冠梁
214-2-6-1 | C30混凝土 | m3 | 162.800 |  | 0
220 | 市政雨、污、给水管道
220-1 | 市政雨水
220-1-1 | 土石方工程
220-1-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 | 758.667 |  | 0
220-1-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 | 98.080 |  | 0
220-1-1-3 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 1104.850 |  | 0
220-1-1-4 | 石方弃置 | m3 | 98.080 |  | 0
220-1-1-5 | 回填石屑 | m3 | 943.920 |  | 0
220-1-1-6 | 原土回填 | m3 | 659.710 |  | 0
220-1-1-7 | C20混凝土管道包封 | m3 | 72.710 |  | 0
220-1-1-8 | 现浇构件钢筋 | t | 3.635 |  | 0
220-1-2 | 支护工程
220-1-2-1 | 雨水挡土板 | m2 | 3166.810 |  | 0
220-1-3 | 管道工程
220-1-3-1 | DN300 II级钢筋混凝土管 | m | 289.600 |  | 0
220-1-3-2 | DN500 II级钢筋混凝土管 | m | 5.900 |  | 0
220-1-3-3 | DN600 II级钢筋混凝土管 | m | 519.300 |  | 0
220-1-4 | 雨水井
220-1-4-1 | φ1200mm 预制装配式检查井 | 座 | 9.000 |  | 0
220-1-4-2 | φ1600mm 预制装配式检查井 | 座 | 3.000 |  | 0
220-1-4-3 | φ1200mm 预制装配式沉砂井 | 座 | 10.000 |  | 0
220-1-4-4 | 箱涵上检查井φ1200mm 现状箱涵连接检查井 | 座 | 2.000 |  | 0
220-1-4-5 | 边沟导流井 | 座 | 2.000 |  | 0
220-1-4-6 | 预制装配式钢筋混凝土联合式双箅雨水口 | 座 | 28.000 |  | 0
220-1-4-7 | 双箅溢流口 | 座 | 6.000 |  | 0
220-1-5 | 其他
220-1-5-1 | 提升及更换φ1600mm现状排水检查井井环井盖 | 座 | 3.000 |  | 0
220-1-5-2 | 提升及更换φ1200mm现状排水检查井井环井盖 | 座 | 3.000 |  | 0
220-1-5-3 | 拆除混凝土结构（雨水口） | m3 | 8.200 |  | 0
220-1-5-4 | 拆除DN300mm Ⅱ级钢筋混凝土管 | m | 53.000 |  | 0
220-1-5-5 | 拆除DN600mm Ⅱ级钢筋混凝土管 | m | 46.000 |  | 0
220-1-5-6 | 余方弃置 | m3 | 16.190 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 6 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
220-2 | 市政污水
220-2-1 | 土石方工程
220-2-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 | 867.744 |  | 0
220-2-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 | 63.100 |  | 0
220-2-1-3 | 石方弃置 | m3 | 63.100 |  | 0
220-2-1-4 | 回填石屑 | m3 | 326.090 |  | 0
220-2-1-5 | 回填土方 | m3 | 754.560 |  | 0
220-2-1-6 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 331.070 |  | 0
220-2-1-7 | 1:1碎石砂 | m3 | 12.250 |  | 0
220-2-1-8 | 砂基础 | m3 | 85.110 |  | 0
220-2-2 | 支护工程
220-2-2-1 | 污水挡土板 | m2 | 1552.140 |  | 0
220-2-2-2 | 打拔钢板桩（6m内） | t | 89.280 |  | 0
220-2-2-3 | 打拔钢板桩（9m内） | t | 100.440 |  | 0
220-2-2-4 | 辅助引孔 | m | 87.780 |  | 0
220-2-3 | 管道工程
220-2-3-1 | DN400mm 球墨铸铁污水管 | m | 62.500 |  | 0
220-2-3-2 | DN500mm 球墨铸铁污水管 | m | 144.400 |  | 0
220-2-3-3 | DN800mm 球墨铸铁污水管 | m | 37.200 |  | 0
220-2-3-4 | DN500 II级钢筋混凝土管 | m | 89.300 |  | 0
220-2-4 | 污水井
220-2-4-1 | φ1000mm 预制装配式检查井 | 座 | 2.000 |  | 0
220-2-4-2 | φ1200mm 预制装配式检查井 | 座 | 11.000 |  | 0
220-2-4-3 | φ1600mm 预制装配式检查井 | 座 | 3.000 |  | 0
220-2-4-4 | 现浇构件钢筋 | t | 6.600 |  | 0
220-2-5 | 其他
220-2-5-1 | 提升及更换φ1600mm现状污水检查井井环井盖 | 座 | 8.000 |  | 0
220-2-5-2 | 人行道装饰井盖 | 座 | 5.000 |  | 0
220-3 | 市政给水
220-3-1 | 土石方工程
220-3-1-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 | 64.113 |  | 0
220-3-1-2 | 挖沟槽石方 | m3 | 26.730 |  | 0
220-3-1-3 | 石方弃置 | m3 | 26.730 |  | 0
220-3-1-4 | 回填土方 | m3 | 55.750 |  | 0
220-3-1-5 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 443.828 |  | 0
220-3-1-6 | 回填石屑 | m3 | 295.280 |  | 0
220-3-1-7 | 砂基础 | m3 | 125.570 |  | 0
220-3-1-8 | C20混凝土管道包封 | m3 | 1.780 |  | 0
220-3-1-9 | 现浇构件钢筋 | t | 0.089 |  | 0
220-3-3 | 给水管道
220-3-3-1 | DN300mm 球墨铸铁给水管 | m | 125.100 |  | 0
220-3-3-2 | DN200mm 球墨铸铁给水管 | m | 6.600 |  | 0
220-3-3-3 | DN150mm 球墨铸铁给水管 | m | 4.400 |  | 0
220-3-3-4 | D630*8mm PN1.0 焊接钢管 | m | 79.400 |  | 0
220-3-3-5 | D325*8 PN1.0 焊接钢管 | m | 474.000 |  | 0
220-3-3-6 | D219*8 PN1.0 焊接钢管 | m | 37.300 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 7 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
200章 路基
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
220-3-3-7 | D159*4.5 PN1.0 焊接钢管 | m | 4.200 |  | 0
220-3-3-8 | D89*4 PN1.0 焊接钢管 | m | 7.200 |  | 0
220-3-4 | 给水井
220-3-4-1 | 1200x1200mm 钢筋混凝土排气阀井 | 座 | 1.000 |  | 0
220-3-4-2 | 1100x1100mm 钢筋混凝土闸阀井 | 座 | 1.000 |  | 0
220-3-4-3 | φ800mm 排泥湿井 | 座 | 1.000 |  | 0
220-3-4-4 | 1300x1300mm 钢筋混凝土闸阀井 | 座 | 8.000 |  | 0
220-3-4-5 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t | 0.050 |  | 0
220-3-4-6 | 现浇构件钢筋φ10mm以外 | t | 4.189 |  | 0
220-3-5 | 管件
220-3-5-1 | DN80 复合式排气阀 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-5-2 | DN75 球墨铸铁排泥阀 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-3 | DN300 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 | 个 | 6.000 |  | 0
220-3-5-4 | DN200 PN1.0 球墨铸铁软密封闸阀 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-5-5 | DN300*200 承插单支盘三通 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-5-6 | DN300*300 承插单支盘三通 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-7 | DN300*150 承插单支盘三通 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-5-8 | DN300 45度承插弯头 | 个 | 4.000 |  | 0
220-3-5-9 | DN300 90度承插弯头 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-10 | DN300*DN300 钢制三通 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-11 | DN300*DN150 钢制三通 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-5-13 | DN300*DN80 钢制三通 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-14 | DN300 45度钢制弯头 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-15 | DN600 90度钢制弯头 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-16 | DN600*DN300 钢制双盘渐缩管 | 个 | 1.000 |  | 0
220-3-5-17 | DN300 双法兰限位接头 | 个 | 2.000 |  | 0
220-3-6 | 其他
220-3-6-1 | SSF150/65-1.0 消火栓 | 个 | 5.000 |  | 0
220-3-6-2 | 提升及更换φ1600mm现状给水检查井井环井盖 | 座 | 1.000 |  | 0
220-3-6-3 | 人行道装饰井盖 | 座 | 7.000 |  | 0
220-4 | 海绵城市
220-4-1 | 成品立式箅子 | 套 | 25.000 |  | 0
220-4-2 | 碎石垫层 | m3 | 9.450 |  | 0
220-4-3 | 种植土回(换)填 | m3 | 132.300 |  | 0
220-4-4 | 砾石排水层 | m3 | 172.225 |  | 0
220-4-5 | 透水土工布 | m2 | 1473.475 |  | 0
220-4-6 | 粗砂 | m3 | 143.500 |  | 0
220-4-7 | DN160 UPVC | m | 410.000 |  | 0
220-4-8 | 复合防渗膜 | m2 | 683.000 |  | 0
| 清单 第 200 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 8 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
300章 路面
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
302 | 垫层
302-1 | 垫层
302-1-1 | 碎石垫层
302-1-1-1 | 厚150mm以内
302-1-1-1-1 | 15cm未筛分碎石 | m2 | 28526.500 |  | 0
302-2 | 垫层（按体积计）
302-2-1 | 碎石垫层（按体积计，利用碎石） | m3 | 641.000 |  | 0
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1-2 | 4%水泥含量稳定土底基层、基层
304-1-2-2 | 厚180mm
304-1-2-2-1 | 18cm4%水泥稳定级配碎石 | m2 | 26202.200 |  | 0
304-1-3 | 4-5%水泥含量稳定土底基层、基层
304-1-3-2 | 厚150-200mm
304-1-3-2-1 | 18cm5%水泥稳定级配碎石 | m2 | 49497.000 |  | 0
304-1-3-2-2 | 15cm5%水泥碎石稳定层 | m2 | 15418.000 |  | 0
308 | 透层、粘层
308-1 | 透层
308-1-1 | 透层（普通） | m2 | 24768.100 |  | 0
308-2 | 黏层
308-2-2 | 改性乳化沥青粘层 | m2 | 49080.300 |  | 0
309 | 热拌沥青混合料面层
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
309-3-8 | 厚75mm粗粒式沥青混凝土
309-3-8-1 | 7.5cm AC-25 | m2 | 24016.200 |  | 0
310 | 沥青表面处治、封层及其他面层
310-2 | 封层
310-2-5 | 改性沥青洒瓜米石封层 | m2 | 24768.100 |  | 0
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-2 | 中粒式改性沥青混合料
311-2-6 | 厚60mm
311-2-6-1 | 6cm AC-20C(SBS改性) | m2 | 24466.100 |  | 0
311-3 | SMA路面
311-3-4 | 厚40mm
311-3-4-1 | 4cm SMA-13(改性)（含0.3%木质纤维） | m2 | 24834.100 |  | 0
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 普通水泥混凝土面板
312-1-1 | 普通水泥混凝土面板（按体积计） | m3 | 363.000 |  | 0
312-1-7 | 厚240-250mm面板
312-1-7-1 | 25cmC25混凝土路面 | m2 | 15418.000 |  | 0
312-6 | C30砼过渡板
312-6-1 | 钢筋 | kg | 6772.600 |  | 0
312-6-7 | C30混凝土 | m3 | 174.000 |  | 0
313 | 培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 培土路肩 | m3 | 61.000 |  | 0
313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 | 840.500 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 9 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
300章 路面
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
313-3 | 现浇混凝土加固土路肩
313-3-2 | 现浇C20混凝土加固土路肩 | m3 | 41.000 |  | 0
313-7 | 花岗岩路缘石
313-7-1 | 安砌花岗岩路缘石 | m3 | 150.400 |  | 0
313-7-2 | 现浇混凝土底座
313-7-2-2 | C20混凝土 | m3 | 82.200 |  | 0
314 | 路面及中央分隔带排水
314-1 | 排水管
314-1-1 | PVC-U纵向排水管
314-1-1-1 | Φ50mm以内
314-1-1-1-1 | φ5cmPVC管 | m | 172.000 |  | 0
314-1-1-3 | Φ100-150mm
314-1-1-3-2 | Φ150mmPVC管 | m | 642.600 |  | 0
314-1-4 | PVC-U横向排水管
314-1-4-3 | Φ100-150mm
314-1-4-3-2 | Φ150mmPVC-U横向管 | m | 374.800 |  | 0
314-4 | 中央分隔带渗沟
314-4-2 | 碎石渗沟（利用石方） | m3 | 52.700 |  | 0
314-6 | 路肩、中央分隔带排水沟
314-6-4 | 土工布（膜） | m2 | 4409.700 |  | 0
314-8 | 路肩盲沟
314-8-2 | 碎石料路肩盲沟（利用石方） | m3 | 95.000 |  | 0
315 | 挖路槽及铺草皮
315-3 | 土路肩铺草皮 | m2 | 224.000 |  | 0
316 | 旧路面处理
316-2 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 828.000 |  | 0
318-1 | 花岗岩人行道砖
318-1-1 | 3cm花岗岩人行道砖（含垫层、防水层） | m2 | 1479.200 |  | 0
320 | 市政道路
320-1 | 人行道工程
320-1-1 | 人行道整形碾压 | m2 | 1881.600 |  | 0
320-1-2 | 15cm级配碎石 | m2 | 1881.600 |  | 0
320-1-3 | C20透水混凝土 | m2 | 1881.600 |  | 0
320-1-4 | 8cm Cc40环保仿花岗岩透水导盲砖 | m2 | 132.000 |  | 0
320-1-5 | 8cm Cc40环保仿花岗岩透水砖 | m2 | 1749.500 |  | 0
320-2 | 附属工程
320-2-1 | 花岗岩平石 | m | 735.000 |  | 0
320-2-2 | 花岗岩立缘石 | m | 730.670 |  | 0
320-2-3 | 花岗岩压条石 | m | 419.050 |  | 0
320-2-4 | 花岗岩树池边石 | m | 337.940 |  | 0
320-2-5 | C20现浇砼基座 | m3 | 70.500 |  | 0
320-2-6 | φ8cmPVC管 | m | 51.000 |  | 0
320-2-7 | 碎石盲沟 | m | 440.000 |  | 0
320-3 | 旧路面抬升
320-3-1 | 非机动车道抬升
320-3-1-1 | 回填方 | m3 | 221.980 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 10 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
300章 路面
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
320-3-1-2 | 路床(槽)整形 | m2 | 405.000 |  | 0
320-3-1-3 | 15cm级配碎石 | m2 | 405.000 |  | 0
320-3-1-4 | C20水泥混凝土 | m2 | 445.000 |  | 0
320-3-1-5 | 8cm花岗岩人行道砖 | m2 | 575.000 |  | 0
320-3-2 | 人行道抬升
320-3-2-1 | 回填方 | m3 | 379.760 |  | 0
320-3-2-2 | 人行道整形碾压 | m2 | 761.000 |  | 0
320-3-2-3 | 15cm级配碎石 | m2 | 761.000 |  | 0
320-3-2-4 | C20水泥混凝土 | m2 | 847.000 |  | 0
320-3-2-5 | 8cm花岗岩人行道砖 | m2 | 983.000 |  | 0
320-3-3 | 挖除旧路
320-3-3-1 | 拆除人行道 | m2 | 983.000 |  | 0
320-3-3-2 | 拆除花岗岩立缘石 | m | 438.130 |  | 0
320-3-3-3 | 拆除花岗岩平石 | m | 438.000 |  | 0
320-3-3-4 | 拆除花岗岩压条石 | m | 2070.000 |  | 0
320-3-3-5 | 拆除花岗岩树池边石 | m | 163.810 |  | 0
320-3-4 | 附属工程
320-3-4-1 | 花岗岩平石 | m | 438.000 |  | 0
320-3-4-2 | 100×25×45cm花岗岩立缘石 | m | 208.000 |  | 0
320-3-4-3 | 100×15×25cm花岗岩立缘石 | m | 230.000 |  | 0
320-3-4-4 | 花岗岩压条石 | m | 2070.000 |  | 0
320-3-4-5 | 花岗岩树池边石 | m | 264.210 |  | 0
320-3-4-6 | C20现浇砼基座 | m3 | 62.290 |  | 0
| 清单 第 300 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 11 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 67181.000 |  | 0
403-1-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 996442.500 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
403-2-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 14402.100 |  | 0
403-2-2 | 带肋钢筋（HRB400） | m3 | 777139.200 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2983546.800 |  | 0
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）
403-4-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 348816.500 |  | 0
403-4-5 | 拼接钢材（箱梁侧壁管道挂件） | kg | 3729.000 |  | 0
403-5 | 不锈钢钢板 | kg | 698.000 |  | 0
404 | 基础挖方及回填
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 14563.900 |  | 0
404-2 | 回填块石（利用石方） | m3 | 254.900 |  | 0
404-5 | 钢板桩支护
404-5-1 | III型拉森钢板桩 | kg | 370790.000 |  | 0
404-5-2 | 钢板桩支撑 | kg | 46170.000 |  | 0
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 陆上钻孔灌注桩
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩
405-1-1-1 | 桩径100cm以内 | m | 650.000 |  | 0
405-1-1-5 | 桩径140cm | m | 261.800 |  | 0
405-1-1-7 | 桩径160cm（40m内） | m | 2038.900 |  | 0
405-1-1-11 | 桩径200cm | m | 428.100 |  | 0
410 | 结构混凝土工程
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井）
410-1-2 | C20混凝土 | m3 | 258.290 |  | 0
410-1-4 | C30混凝土 | m3 | 960.400 |  | 0
410-1-5 | C35混凝土 | m3 | 2171.300 |  | 0
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
410-2-5 | C35混凝土 | m3 | 3385.600 |  | 0
410-2-6 | C40混凝土 | m3 | 905.500 |  | 0
410-3 | 现浇混凝土上部结构
410-3-8 | C50混凝土 | m3 | 468.800 |  | 0
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
410-5-5 | C40混凝土 | m3 | 1575.300 |  | 0
410-6 | 现浇混凝土附属结构
410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 1588.540 |  | 0
410-6-5 | C35混凝土 | m3 | 16.100 |  | 0
410-6-8 | C50混凝土 | m3 | 22.500 |  | 0
410-7 | 预制安装混凝土附属结构
410-7-4 | 混凝土附属结构（含预制、安装、运输）
410-7-4-3 | C30混凝土 | m3 | 144.300 |  | 0
411 | 预应力混凝土工程
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 12 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 744322.200 |  | 0
411-9 | 现浇预应力混凝土上部结构
411-9-6 | 现浇预应力C55混凝土 | m3 | 9353.700 |  | 0
411-10 | 预制安装预应力混凝土上部结构
411-10-1 | 安装预应力混凝土上部结构
411-10-1-3 | 预应力混凝土小箱梁安装 | m3 | 4671.200 |  | 0
411-10-2 | 运输预应力混凝土上部结构 | m3 | 4671.200 |  | 0
411-10-3 | 预制预应力混凝土上部结构
411-10-3-3 | 预应力混凝土小箱梁预制
411-10-3-3-7 | C50混凝土 | m3 | 4671.200 |  | 0
415 | 桥面铺装
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装
415-1-2 | 改性沥青混凝土桥面铺装
415-1-2-6 | 厚60mm改性沥青混凝土
415-1-2-6-1 | 6.0cmAC-20C（改性） | m2 | 16519.300 |  | 0
415-1-3 | SMA桥面铺装
415-1-3-4 | 厚40mmSMA
415-1-3-4-1 | 4cm SMA-13(改性)（含0.3%木质纤维） | m2 | 16519.300 |  | 0
415-3 | 桥面防水层
415-3-2 | 改性沥青洒瓜米石防水层 | m2 | 16519.300 |  | 0
415-3-5 | 改性乳化沥青粘层 | m2 | 16519.300 |  | 0
415-3-6 | 抛丸 | m2 | 16519.300 |  | 0
416 | 桥梁支座
416-1 | 矩形板式橡胶支座
416-1-1 | 矩形板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 4989.600 |  | 0
416-6 | 球形支座
416-6-6 | 支座反力7000KN以内 | 个 | 8.000 |  | 0
416-8 | 减震橡胶块
416-8-1 | 减震橡胶块（以体积计量） | dm3 | 320.000 |  | 0
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-2 | 模数式伸缩装置
417-2-1 | D80伸缩缝 | m | 275.800 |  | 0
417-5 | 其他类型伸缩装置
417-5-1 | 钢板收缩装置 | m | 24.400 |  | 0
418 | 桥梁防排水处理
418-1 | 排水管
418-1-2 | PVC-U管
418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m | 887.000 |  | 0
418-1-2-6 | 直径φ300mmPVC-U管 | m | 370.000 |  | 0
418-2 | 桥面排水构造物
418-2-3 | 铸铁排水格栅 | 个 | 226.000 |  | 0
422 | 涵洞及通道涵分部工程
422-1 | 涵基开挖
422-1-1 | 陆上挖土方 | m3 | 5.700 |  | 0
422-2 | 涵洞基础垫层
422-2-1 | 砂砾垫层 | m3 | 78.100 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 13 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
422-3 | 涵管、涵身混凝土基础
422-3-3 | C25混凝土 | m3 | 98.700 |  | 0
422-6 | 涵洞洞口基础
422-6-1 | 洞口混凝土基础
422-6-1-4 | C25混凝土 | m3 | 8.700 |  | 0
422-7 | 涵洞洞口墙身
422-7-1 | 洞口混凝土墙身
422-7-1-4 | C25混凝土 | m3 | 11.500 |  | 0
422-8 | 涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙
422-8-1 | 混凝土铺砌及截水墙
422-8-1-3 | C20混凝土 | m3 | 14.100 |  | 0
422-9 | 预制安装运输混凝土圆管
422-9-4 | 预制、运输、安装混凝土圆管
422-9-4-1 | 钢筋
422-9-4-1-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 942.000 |  | 0
422-9-4-1-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2075.900 |  | 0
422-9-4-7 | C40混凝土 | m3 | 47.800 |  | 0
422-13 | 台帽、帽石、护栏基座
422-13-1 | 台帽、帽石、护栏基座混凝土
422-13-1-4 | C30混凝土 | m3 | 0.400 |  | 0
| 清单 第 400 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 14 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
502-1 | 洞口、明洞开挖
502-1-1 | 土方 | m3 | 12584.700 |  | 0
502-1-2 | 石方（运至堆砌场） | m3 | 1398.400 |  | 0
502-2 | 洞口明洞防水与排水
502-2-3 | 现浇混凝土沟槽
502-2-3-3 | C20混凝土现浇沟槽 | m3 | 246.000 |  | 0
502-2-9 | 污水处理池 | m3 | 52.700 |  | 0
502-3 | 洞口坡面防护
502-3-2 | 喷射混凝土
502-3-2-2 | C25喷射混凝土 | m3 | 111.500 |  | 0
502-3-3 | 植草
502-3-3-2 | 三维网 | m2 | 1011.000 |  | 0
502-3-3-3 | 喷播草灌 | m2 | 1761.000 |  | 0
502-3-4 | 锚杆 | kg | 4434.000 |  | 0
502-3-6 | 钢筋（网） | kg | 3522.000 |  | 0
502-4 | 洞门建筑
502-4-1 | 洞门建筑混凝土
502-4-1-4 | C25混凝土洞门建筑 | m3 | 568.100 |  | 0
502-4-3 | 洞门建筑钢筋 | kg | 30640.200 |  | 0
502-5 | 明洞衬砌
502-5-1 | 衬砌混凝土
502-5-1-2 | C20衬砌混凝土 | m3 | 1059.600 |  | 0
502-5-1-6 | C40衬砌混凝土 | m3 | 1273.200 |  | 0
502-5-2 | 衬砌钢筋
502-5-2-3 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 4834.400 |  | 0
502-5-2-4 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 90418.800 |  | 0
502-7 | 洞顶回填
502-7-1 | 回填土石方 | m3 | 3774.000 |  | 0
502-7-2 | 回填碎石 | m3 | 28.000 |  | 0
502-7-4 | 回填粘土隔水层 | m3 | 561.000 |  | 0
502-7-5 | 回填混凝土 | m3 | 732.000 |  | 0
502-8 | 洞门装饰
502-8-4 | 真石漆 | m2 | 371.800 |  | 0
502-9 | 地基加固
502-9-2 | φ50mm注浆小导管 | m | 38.200 |  | 0
502-10 | 孤石处理
502-10-1 | 孤石清方运至堆砌场 | m3 | 1388.000 |  | 0
502-10-2 | C20混凝土回填 | m3 | 7.200 |  | 0
502-10-3 | 被动防护网 | m2 | 200.000 |  | 0
503-1 | 洞身开挖
503-1-1 | 土方 | m3 | 52751.500 |  | 0
503-1-2 | 石方（运至堆砌场） | m3 | 57413.800 |  | 0
503-2 | 超前支护
503-2-1 | 锚杆
503-2-1-3 | φ22mm以内药卷锚杆 | m | 14397.800 |  | 0
503-2-3 | 管棚
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 15 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
503-2-3-1 | φ108mm以内管棚 | m | 2460.000 |  | 0
503-2-3-2 | φ127mm管棚 | m | 164.000 |  | 0
503-2-4 | 注浆小导管
503-2-4-1 | φ42mm以内注浆小导管 | m | 6385.500 |  | 0
503-2-4-2 | φ50mm注浆小导管 | m | 37312.700 |  | 0
503-2-5 | 型钢
503-2-5-1 | 型钢钢架（包括工字钢、槽钢等） | kg | 295697.000 |  | 0
503-2-6 | 超前支护混凝土
503-2-6-2 | 超前支护C30混凝土 | m3 | 92.100 |  | 0
503-2-7 | 钢筋 | kg | 25579.400 |  | 0
503-3 | 初期支护
503-3-2 | 喷射混凝土
503-3-2-2 | C25喷射混凝土 | m3 | 8498.400 |  | 0
503-3-3 | 注浆锚杆
503-3-3-2 | φ25mm以内中空注浆锚杆 | m | 32599.400 |  | 0
503-3-3-3 | Φ32mm以内低预应力中空注浆锚杆 | m | 7293.000 |  | 0
503-3-4 | 锚杆
503-3-4-2 | φ22mm以内药卷锚杆 | m | 24268.400 |  | 0
503-3-4-3 | Φ22mm低预应力锚杆 | m | 1248.410 |  | 0
503-3-5 | 钢筋网 | kg | 127453.000 |  | 0
503-3-7 | 注浆小导管
503-3-7-2 | φ50mm注浆小导管 | m | 14304.400 |  | 0
503-3-8 | 型钢
503-3-8-1 | 型钢钢架（包括工字钢、槽钢等） | kg | 937863.800 |  | 0
503-3-8-2 | 钢筋格栅钢架 | kg | 190721.000 |  | 0
504-1 | 洞身衬砌
504-1-2 | 衬砌防水混凝土
504-1-2-4 | C35混凝土 | m3 | 11308.600 |  | 0
504-1-4 | 钢筋
504-1-4-3 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 22646.700 |  | 0
504-1-4-4 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 504743.600 |  | 0
504-1-5 | 二次衬砌拱顶注浆 | m3 | 190.400 |  | 0
504-1-6 | 砌砖 | m3 | 0.400 |  | 0
504-2 | 仰拱、铺底混凝土
504-2-1 | 仰拱、铺底混凝土
504-2-1-3 | C20混凝土 | m3 | 6067.900 |  | 0
504-2-1-6 | C35防水混凝土 | m3 | 5521.700 |  | 0
504-2-2 | 钢筋 | kg | 380795.000 |  | 0
504-3 | 边沟、电缆沟混凝土
504-3-1 | 边沟、电缆沟混凝土
504-3-1-4 | C30混凝土 | m3 | 1866.300 |  | 0
504-3-2 | 钢筋
504-3-2-1 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 44310.600 |  | 0
504-3-2-2 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 68667.300 |  | 0
504-3-4 | 铸铁盖板 | kg | 2598.500 |  | 0
504-3-6 | RPC混凝土 | m3 | 0.300 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 16 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
500章 隧道
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
504-5 | 洞内路面
504-5-1 | 洞内混凝土路面
504-5-1-2 | 厚20cm以内洞内路面混凝土 | m2 | 131.700 |  | 0
504-5-1-6 | 厚24cm洞内路面混凝土 | m2 | 9189.200 |  | 0
504-5-2 | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1190.900 |  | 0
504-5-3 | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 2775.400 |  | 0
504-5-4 | 混凝土基层及整平层
504-5-4-2 | 厚15cm以内洞内路面混凝土基层及整平层 | m2 | 3816.100 |  | 0
504-5-4-7 | 厚20cm洞内路面混凝土基层 | m2 | 8661.400 |  | 0
504-5-6 | 沥青混凝土路面
504-5-6-4 | 厚40mm沥青混凝土路面 | m2 | 9189.200 |  | 0
504-5-6-6 | 厚60mm沥青混凝土路面 | m2 | 9189.200 |  | 0
504-5-8 | 粘层 | m2 | 9189.200 |  | 0
504-5-10 | 封层 | m2 | 9189.200 |  | 0
505-1 | 洞身防水与排水
505-1-2 | 无纺布 | m2 | 30201.000 |  | 0
505-1-3 | 止水带
505-1-3-1 | 外贴式止水带 | m | 267.600 |  | 0
505-1-3-2 | 钢板腻子止水带 | m | 4639.900 |  | 0
505-1-3-3 | 中埋式橡胶止水带 | m | 253.800 |  | 0
505-1-8 | 排水管
505-1-8-3 | φ110mmHDPE波纹管 | m | 2743.800 |  | 0
505-1-8-4 | φ100mm透水管 | m | 13939.700 |  | 0
505-1-9 | 排水盲沟
505-1-9-1 | 扁形60mm×50mm排水盲沟 | m | 5278.200 |  | 0
505-1-13 | 1.2mmEVA防水板 | m2 | 23066.500 |  | 0
506-1 | 洞内防火涂料
506-1-1 | 喷涂防火涂料 | m2 | 13773.100 |  | 0
506-2 | 洞内装饰
506-2-3 | 干挂铝板 | m2 | 5814.200 |  | 0
510-1 | 预埋件
510-1-1 | 通风设施预埋件 | kg | 7760.714 |  | 0
510-1-5 | 照明设施预埋件
510-1-5-1 | 预埋镀锌扁钢50*5 | m | 350.000 |  | 0
510-1-5-2 | 可挠金属管50 | m | 1910.000 |  | 0
510-1-5-3 | 接线盒 | 个 | 194.000 |  | 0
| 清单 第 500 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 17 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏
602-1-1 | 现浇混凝土护栏
602-1-1-1 | 护栏现浇混凝土钢筋 | kg | 1799.100 |  | 0
602-1-1-4 | C30现浇混凝土 | m3 | 13.200 |  | 0
602-1-3 | 钢筋混凝土基础
602-1-3-1 | 基础钢筋 | kg | 2797.800 |  | 0
602-1-3-4 | C25混凝土基础 | m3 | 68.400 |  | 0
602-2 | 单面波形梁钢护栏
602-2-1 | 路侧单面波形梁钢护栏
602-2-1-1 | Gr-Am-4E | m | 1573.000 |  | 0
602-4 | 过渡段波形梁钢护栏
602-4-2 | BT-1-1 | m | 56.000 |  | 0
602-4-9 | CT-1（中央分隔带护栏开口端部） | 处 | 4.000 |  | 0
602-4-10 | FT-JR | m | 18.000 |  | 0
602-9 | 桥上钢护栏 | kg | 68167.500 |  | 0
602-12 | AT1-2 | m | 12.000 |  | 0
602-13 | AT2 | m | 48.000 |  | 0
602-14 | 人行道护栏 | m | 736.000 |  | 0
602-15 | 机非分隔护栏 | m | 397.000 |  | 0
602-16 | 水马 | m | 40.000 |  | 0
602-17 | 活动护栏，HDHL | m | 18.000 |  | 0
603-5 | 桥上防护网
603-5-5 | 防护网 | m2 | 560.000 |  | 0
604-1 | 单柱式交通标志
604-1-1 | 1170×350mm | 个 | 4.000 |  | 0
604-1-2 | Φ800mm | 个 | 4.000 |  | 0
604-1-3 | 800×800mm | 个 | 4.000 |  | 0
604-1-4 | 800×800+440×640mm | 个 | 8.000 |  | 0
604-1-5 | ▽900mm | 个 | 2.000 |  | 0
604-5 | 单悬臂式交通标志
604-5-1 | 5000×2400mm | 个 | 1.000 |  | 0
604-5-2 | 5000×2400mm(桥梁) | 个 | 3.000 |  | 0
604-7 | 悬挂（附着）式交通标志
604-7-1 | 2-Φ800+800×400 | 个 | 3.000 |  | 0
604-7-2 | 2-Φ800mm | 个 | 6.000 |  | 0
604-7-3 | 530×340mm，桥名牌 | 个 | 4.000 |  | 0
604-7-4 | △900mm | 个 | 1.000 |  | 0
604-7-5 | Φ800mm | 个 | 1.000 |  | 0
604-11 | 防撞桶
604-11-2 | 砂质防撞桶 | 个 | 6.000 |  | 0
605-1 | 热熔型涂料路面标线
605-1-2 | 反光型
605-1-2-1 | 双组份白色热熔反光标线 | m2 | 3202.000 |  | 0
605-1-3 | 突起型热熔标线 | m2 | 51.000 |  | 0
605-7 | 突起路标
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 18 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
605-7-2 | 单面反光突起路标 | 个 | 176.000 |  | 0
605-8 | 轮廓标
605-8-2 | 附着式轮廓标
605-8-2-1 | De-Rb-At1 | 个 | 108.000 |  | 0
605-8-2-2 | De-Rb-At2 | 个 | 274.000 |  | 0
605-9 | 立面标记
605-9-1 | 反光立面标记 | m2 | 50.000 |  | 0
607-1 | 道口柱 | 个 | 4.000 |  | 0
607-2 | 车止石 | 个 | 72.000 |  | 0
| 清单 第 600 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 19 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
700章 绿化及环境保护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
710 | 市政绿化
710-1 | 绿化迁移
710-1-1 | 迁移乔木（胸径15-20cm） | 株 | 121.000 |  | 0
710-1-2 | 迁移乔木（胸径40-50cm） | 株 | 40.000 |  | 0
710-1-3 | 回迁现状乔木（胸径15-20cm） | 株 | 32.000 |  | 0
710-1-4 | 回迁现状乔木（胸径30-40cm） | 株 | 9.000 |  | 0
710-2 | 新建绿化
710-2-1 | 栽植乔木
710-2-1-1 | 栽植人面子 | 株 | 42.000 |  | 0
710-2-1-2 | 栽植火焰木 | 株 | 4.000 |  | 0
710-2-1-3 | 栽植美丽异木棉 | 株 | 48.000 |  | 0
710-2-1-4 | 栽植小叶榕桩景 | 株 | 4.000 |  | 0
710-2-1-5 | 栽植黄皮 | 株 | 3.000 |  | 0
710-2-1-6 | 栽植黄槐 | 株 | 11.000 |  | 0
710-2-1-7 | 栽植丛生朴树 | 株 | 3.000 |  | 0
710-2-1-8 | 栽植丛生小叶紫薇 | 株 | 29.000 |  | 0
710-2-2 | 栽植灌木
710-2-2-1 | 栽植水红三角梅球 | 株 | 285.000 |  | 0
710-2-2-2 | 栽植金叶假连翘球 | 株 | 49.000 |  | 0
710-2-3 | 铺种草皮
710-2-3-1 | 兰引三号 | m2 | 1406.000 |  | 0
710-2-4 | 栽植花卉
710-2-4-1 | 小叶龙船花 | m2 | 95.000 |  | 0
710-2-4-2 | 风雨兰（初恋粉） | m2 | 17.000 |  | 0
710-2-4-3 | 风雨兰（鹅黄） | m2 | 10.000 |  | 0
710-2-4-4 | 粉花、紫花翠芦莉 | m2 | 539.000 |  | 0
710-2-4-5 | 金边阔叶麦冬 | m2 | 13.000 |  | 0
710-2-4-6 | 绿樱三角梅 | 株 | 2121.000 |  | 0
710-2-5 | 碎石垫层 | m3 | 0.380 |  | 0
710-2-6 | C20混凝土垫层 | m3 | 0.500 |  | 0
710-2-7 | 铭石 黄蜡石L100-120 W50-60 H200-220cm | 块 | 1.000 |  | 0
710-2-8 | 点风景石 黄蜡石，H:60-80cm L:80-100cm W:50-80cm | 块 | 2.000 |  | 0
710-2-9 | 点风景石 黄蜡石，H:30-40cm L:60-80cm W:30-50cm | 块 | 3.000 |  | 0
710-2-10 | 种植土回(换)填 | m3 | 1295.000 |  | 0
710-2-11 | 地形土 | m3 | 585.000 |  | 0
710-2-12 | 1.3*1.3m树池箅子球墨铸铁 | 套 | 77.000 |  | 0
| 清单 第 700 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 20 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
802 | 收费系统
802-3 | 人工收费车道
802-3-12 | 声光报警器 | 套 | 18.000 |  | 0
802-10 | 人（手）孔
802-10-1 | 人孔
802-10-1-21 | 电缆电缆井 | 个 | 8.000 |  | 0
802-10-3 | 电力手井 | 个 | 10.000 |  | 0
802-10-4 | 电力电缆井 | 个 | 2.000 |  | 0
802-10-21-1 | 室外电力电缆沟 | m |  |  | 0
803-3 | 紧急电话
803-3-1 | 紧急电话主机
803-3-1-1 | 紧急电话和广播管理控制台（含软件） | 套 | 1.000 |  | 0
803-3-2 | 紧急电话分机
803-3-2-1 | 中心广播话机 | 部 | 2.000 |  | 0
803-3-2-2 | IP型隧道洞口一体化分机（紧急电话、有线广播） | 部 | 2.000 |  | 0
803-3-2-3 | IP型隧道内一体化分机（紧急电话、有线广播） | 部 | 4.000 |  | 0
803-3-3 | 紧急电话平台
803-3-3-1 | 多媒体控制主机 | 套 | 1.000 |  | 0
803-4 | 广播系统
803-4-4 | 扬声器
803-4-4-1 | 20W扬声器 | 个 | 32.000 |  | 0
803-4-4-2 | 30W扬声器 | 个 | 4.000 |  | 0
803-5 | 交换机
803-5-7 | 工业千兆以太网交换机（2光+4电） | 台 | 14.000 |  | 0
803-5-8 | 工业千兆以太网交换机（48千兆电口+8个千兆光口，含光模块） | 台 | 1.000 |  | 0
803-5-11 | 48口主控工业千兆以太网交换机 | 台 | 1.000 |  | 0
803-7 | 光缆
803-7-1 | 单模光缆
803-7-1-1 | 12芯以内
803-7-1-1-1 | 12芯单模光缆 | m | 1000.000 |  | 0
803-7-1-1-2 | 阻燃8芯光缆 | m | 1000.000 |  | 0
804-1 | 信息标志
804-1-2 | 交通信号灯悬臂杆 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-3 | 交通信号灯悬臂杆基础及接地 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-5 | 交通信号灯 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-6 | 车道指示器（含安装支架） | 套 | 12.000 |  | 0
804-1-7 | 灯箱标志
804-1-7-1 | 行人横洞指示标志 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-7-2 | 车行横洞指示标志 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-7-3 | 紧急停车带指示标志 | 套 | 1.000 |  | 0
804-1-7-4 | 疏散指示标志 | 套 | 18.000 |  | 0
804-1-7-5 | 消防设备指示标志 | 套 | 18.000 |  | 0
804-1-8 | 电光诱导标志（隧道有源轮廓标） | 个 | 160.000 |  | 0
804-2 | 环境检测设施
804-2-1 | 光强检测器（亮度计） | 套 | 1.000 |  | 0
804-2-2 | 光强检测器（照度计） | 套 | 1.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 21 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
804-2-3 | 风速风向检测器 | 套 | 1.000 |  | 0
804-2-4 | 能见度/一氧化碳检测器 | 套 | 1.000 |  | 0
804-3 | 视频监控设施
804-3-5 | 隧道内摄像机
804-3-5-1 | 400万网络高清球机（含云台、高清镜头、防护外壳等） | 套 | 2.000 |  | 0
804-3-5-2 | 隧道内定焦网络高清摄像机 200万像素 | 套 | 6.000 |  | 0
804-3-5-3 | 球形网络高清摄像机 300万像素 | 套 | 5.000 |  | 0
804-3-5-4 | 变电所室内半球高清网络摄像机 200万像素 | 套 | 4.000 |  | 0
804-8 | 硬盘录像机
804-8-1 | 16路网络硬盘录像机（NVR）（含8块4T磁盘） | 套 | 1.000 |  | 0
804-10 | 区域控制器
804-10-1 | 主区域控制器
804-10-1-1 | 主可编程控制器（含机箱） | 套 | 1.000 |  | 0
804-10-2 | 区域控制器
804-10-2-1 | 可编程控制器（含机箱） | 套 | 2.000 |  | 0
804-10-3 | 电光诱导控制器 | 套 | 2.000 |  | 0
804-11 | 计算机及网络设备
804-11-1 | 服务器
804-11-1-5 | 光缆租赁 | 项 | 1.000 |  | 0
804-11-8 | 光纤收发器
804-11-8-12 | 光纤收发器 | 对 | 1.000 |  | 0
804-11-10 | 串口服务器（4口） | 台 | 1.000 |  | 0
804-12 | 信号灯设施
804-12-2 | 悬臂式信号灯杆 伸臂长10.5m | 套 | 4.000 |  | 0
804-12-4 | 立柱式人行横道信号灯杆 Φ114x4x3.5m | 套 | 4.000 |  | 0
804-12-5 | 立柱式人行横道信号灯杆 Φ89x4x3.5m | 套 | 16.000 |  | 0
804-12-6 | 机动车三灯组信号灯具 Φ400 | 套 | 16.000 |  | 0
804-12-7 | 人行横道二灯组信号灯具 Φ300 | 套 | 24.000 |  | 0
804-12-8 | 非机动车道二灯组信号灯Φ300 | 套 | 4.000 |  | 0
804-12-9 | SCATS信号控制机 | 套 | 1.000 |  | 0
804-12-10 | 通信电缆 RVV-5x1.5mm2 | 米 | 1200.000 |  | 0
804-12-11 | 供电电缆 YJV22-3x16mm2 | 米 | 500.000 |  | 0
804-12-12 | 钢管 5Φ89x4 | 米 | 190.000 |  | 0
804-12-13 | 钢管(2φ89x4) | 米 | 50.000 |  | 0
804-12-15 | PE管 2Φ90x4 | 米 | 180.000 |  | 0
804-12-16 | 2号接线井 | 处 | 9.000 |  | 0
804-12-17 | 4号接线井 | 处 | 15.000 |  | 0
804-12-18 | 接地扁钢 -50x5mm | 米 | 240.000 |  | 0
804-12-19 | 接地极 L50x50x5mm,l=2500mm(间距5000mm) | 根 | 10.000 |  | 0
804-12-20 | 路口编号标志牌 | 块 | 4.000 |  | 0
804-13 | 电子警察系统
804-13-1 | 高清检测抓拍摄像机（900万） | 套 | 16.000 |  | 0
804-13-2 | 高清监控摄像机 | 套 | 4.000 |  | 0
804-13-3 | 高清电子警察处理主机 | 套 | 1.000 |  | 0
804-13-4 | 电警抓拍单元 | 套 | 4.000 |  | 0
804-13-5 | 室外主机设备机柜 | 套 | 1.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 22 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
804-13-6 | 红灯信号检测器 | 套 | 1.000 |  | 0
804-13-7 | 雷视融合一体机 | 套 | 4.000 |  | 0
804-13-8 | 8口工业级以太网交换机 | 台 | 4.000 |  | 0
804-13-9 | 16口工业级以太网交换机 | 台 | 1.000 |  | 0
804-13-10 | 路口光纤收发器 | 对 | 4.000 |  | 0
804-13-11 | 中心光纤收发器 | 对 | 1.000 |  | 0
804-13-12 | 路口设备机柜 | 套 | 4.000 |  | 0
804-13-13 | 单相电源避雷器 | 个 | 5.000 |  | 0
804-13-14 | 以太网信号避雷器 | 个 | 20.000 |  | 0
804-13-15 | 三合一多功能闪光灯 | 套 | 24.000 |  | 0
804-13-16 | UPS电源 1KW,后备时间1h | 台 | 1.000 |  | 0
804-13-17 | 高清摄像机L杆（7mx10m） | 套 | 4.000 |  | 0
804-13-19 | 电源线 RVV3*2.5mm | 米 | 400.000 |  | 0
804-13-20 | 网线(含控制线) 超五类,8芯屏蔽双绞线 | 米 | 400.000 |  | 0
804-13-21 | 辅助照明控制线 RVVP2*1.0mm | 米 | 400.000 |  | 0
804-13-22 | 室外辅助光纤 室外单模4芯光缆 | 米 | 400.000 |  | 0
804-13-23 | 机箱基础及接地系统 | 套 | 1.000 |  | 0
804-13-24 | 200M光纤租赁费用 三年 | 处 | 1.000 |  | 0
804-13-26 | 交警监控系统扩容 | 项 | 1.000 |  | 0
806-1 | 隧道通风系统
806-1-1 | 射流风机
806-1-1-1 | 射流风机SDS-12.5-4P-6-24 型 | 台 | 8.000 |  | 0
806-1-1-2 | 射流风机拉拔试验 | 组 | 8.000 |  | 0
806-1-1-3 | 软启动器 | 套
806-1-1-4 | 风机系统调试 | 项 | 8.000 |  | 0
806-2 | 火灾报警系统
806-2-1 | 火灾报警控制器
806-2-1-1 | 火灾报警控制器（含网关） | 套 | 1.000 |  | 0
806-2-2 | 手动报警按钮 | 个 | 18.000 |  | 0
806-2-3 | 火灾检测器
806-2-3-1 | 双波长火焰探测器 | 个 | 18.000 |  | 0
806-2-3-3 | 点式感温探测器 | 个 | 1.000 |  | 0
806-2-3-4 | 点式感烟探测器 | 个 | 1.000 |  | 0
806-2-4 | 电源转换器 | 套 | 2.000 |  | 0
806-2-5 | 火灾报警综合盘 | 个 | 18.000 |  | 0
806-2-6 | 避雷器箱 | 套 | 1.000 |  | 0
806-3 | 消防设施
806-3-1 | 干粉灭火器
806-3-1-1 | 手提式
806-3-1-1-1 | 手提式化学灭火器MFZL5 | 具 | 120.000 |  | 0
806-3-3 | 水成膜泡沫灭火装置
806-3-3-1 | 固定式水成膜泡沫灭火装置
806-3-3-1-1 | 水成膜泡沫灭火装置30L | 套 | 20.000 |  | 0
806-3-4 | 防火面具
806-3-4-1 | 简易防毒面具 | 具 | 40.000 |  | 0
806-4 | 消火栓
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 23 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
806-4-1 | 隧道内消火栓
806-4-1-1 | 室内消火栓SNSSW80-65-II型消火栓 | 套 | 20.000 |  | 0
806-4-2 | 隧道外消火栓
806-4-2-1 | 室外消火栓SS100/65-1.6 | 组 | 2.000 |  | 0
806-4-3 | 隧道消火栓箱 | 套 | 20.000 |  | 0
806-4-4 | 灭火器箱 | 套 | 20.000 |  | 0
806-5 | 水泵结合器
806-5-1 | 消防水泵接合器SQS100-A | 组 | 2.000 |  | 0
806-6 | 消防用管道
806-6-1 | 供水管
806-6-1-1 | 镀锌钢管
806-6-1-1-1 | 镀锌钢管 DN300 | m | 110.000 |  | 0
806-6-1-1-2 | 镀锌钢管 DN50 | m | 80.000 |  | 0
806-6-1-1-3 | 镀锌无缝钢管Φ159x4.5 | m | 1474.000 |  | 0
806-6-1-1-4 | 镀锌无缝钢管Φ108x4 | m | 600.000 |  | 0
806-6-1-1-5 | 镀锌无缝钢管Φ89x4 | m | 100.000 |  | 0
806-6-1-1-6 | 镀锌钢管2孔DN60x5(电力保护管) | m | 450.000 |  | 0
806-6-2 | 阀门
806-6-2-1 | 闸阀
806-6-2-1-1 | 闸阀 Z45X-16 DN100 | 个 | 4.000 |  | 0
806-6-2-1-2 | 闸阀 Z45X-16 DN150 | 个 | 10.000 |  | 0
806-6-2-2 | 碟阀
806-6-2-2-1 | 碟阀 D381-16 DN150 | 个 | 6.000 |  | 0
806-6-2-3 | 止回阀
806-6-2-3-1 | 止回阀DN100 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-2-4 | 可调式减压阀 DN150 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-2-5 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-2-6 | Y形过滤器 DN150 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-2-7 | 深水井电子液位浮球阀 | 套 | 2.000 |  | 0
806-6-2-8 | 泄水阀门 DN150 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-3 | 阀门井
806-6-3-1 | 阀门井Φ2000mm | 个 | 7.000 |  | 0
806-6-13 | 可挠橡胶接头 DN150 | 个 | 6.000 |  | 0
806-6-15 | 压力表 | 个 | 2.000 |  | 0
806-6-16 | 水池电子液位仪 | 套 | 2.000 |  | 0
806-6-17 | 洞外管墩 | 座 | 17.000 |  | 0
806-8 | 水泵
806-8-1 | 井用潜水泵 | 台 | 2.000 |  | 0
806-8-2 | 水池抽水泵 | 台 | 2.000 |  | 0
806-9 | 水井
806-9-1 | 深水井 2.5*2*3m | 口 | 2.000 |  | 0
806-10 | 水池
806-10-1 | 蓄水池
806-10-1-1 | 高位消防蓄水池200m3方形 | 座 | 1.000 |  | 0
806-10-1-2 | 低位消防蓄水池200m3方形 | 座 | 1.000 |  | 0
806-10-3 | 高位水池车行检修通道 | 米 | 300.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 24 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
806-10-4 | 高位水池人行检修通道 | 米 | 250.000 |  | 0
806-11 | 消防洞室防火门
806-11-1 | 防火卷帘门 | m2 | 55.000 |  | 0
806-11-2 | 不锈钢门 | m2 | 10.920 |  | 0
807 | 供配电照明系统
807-1 | 高压电器装置
807-1-2 | 高压计量柜
807-1-2-1 | KYN28-12高压计量柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-1-3 | 高压开关柜
807-1-3-1 | KYN28-12高压开关柜 | 台 | 2.000 |  | 0
807-2 | 变压器
807-2-1 | 干式变压器
807-2-1-3 | SC（B）14-630干式电力变压器 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3 | 低压配电装置
807-3-1 | 配电柜
807-3-1-5 | 双电源切换柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3-2 | 电容补偿柜
807-3-2-5 | 电容补偿柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3-3 | （配电）控制箱、柜
807-3-3-1 | 配电箱
807-3-3-1-10 | 室内配电箱 | 套 | 1.000 |  | 0
807-3-3-1-11 | 隧道内配电箱 | 套 | 2.000 |  | 0
807-3-3-1-21 | 照明配电箱JX型 | 台 | 6.000 |  | 0
807-3-3-1-22 | 风机配电箱JX型 | 台 | 4.000 |  | 0
807-3-3-1-23 | 行车横洞控制箱 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3-3-1-24 | 检修插座箱JX型 | 台 | 8.000 |  | 0
807-3-3-1-25 | 现场调光控制柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3-3-1-26 | 双控开关 | 套 | 2.000 |  | 0
807-3-3-1-27 | 水泵控制箱 | 套 | 4.000 |  | 0
807-3-3-1-28 | 行车横洞控制盒 | 台 | 2.000 |  | 0
807-3-3-6 | 低压开关柜 | 台 | 10.000 |  | 0
807-3-3-8 | 风机软启动柜 | 台 | 4.000 |  | 0
807-3-4 | 机柜
807-3-4-3 | 19”标准机柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-3-4-6 | 19寸标准机柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-4 | 柴油发电机组
807-4-4 | 450kW柴油发电机组 | 套 | 1.000 |  | 0
807-5 | 电源
807-5-3 | UPS
807-5-3-11 | 3KVA UPS | 台 | 1.000 |  | 0
807-5-4 | EPS
807-5-4-1 | 30kW 应急电源EPS | 台 | 1.000 |  | 0
807-5-5-1 | 20AH直流屏 | 台 | 1.000 |  | 0
807-6 | 路灯
807-6-2 | 15m以内杆灯
807-6-2-1 | 双臂低杆路灯 13米、160W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 | 8.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 25 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
807-6-2-2 | 双臂低杆路灯 13米、200W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 | 6.000 |  | 0
807-6-2-3 | 双臂低杆路灯 13米、250W（13米）+60W（8米） LED灯 | 套 | 3.000 |  | 0
807-6-2-4 | 单臂低杆路灯 13米、200W LED灯 | 套 | 21.000 |  | 0
807-6-2-5 | 单臂低杆路灯(监控多杆合一）13米 200W LED灯 | 套 | 2.000 |  | 0
807-6-2-6 | 单臂低杆路灯 13米、250W LED灯 | 套 | 4.000 |  | 0
807-6-2-7 | 投光灯 14米、3*250W LED灯 | 套 | 4.000 |  | 0
807-6-2-8 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、200W（12米）+60W（7米） LED灯 | 套 | 14.000 |  | 0
807-6-2-9 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、250W（12米）+60W（7米） LED灯 | 套 | 1.000 |  | 0
807-6-2-10 | 单臂低杆路灯 12米、200W LED灯（桥梁段） | 套 | 10.000 |  | 0
807-6-2-11 | 单臂低杆路灯 12米、250W LED灯（桥梁段） | 套 | 3.000 |  | 0
807-6-2-12 | 单臂低杆路灯 13米、200W LED灯(标志多杆合一） | 套 | 1.000 |  | 0
807-6-2-13 | 双臂低杆路灯(桥梁段) 12米、250W+60W LED灯(标志多杆合一） | 套 | 2.000 |  | 0
807-6-2-14 | 单臂低杆路灯 12米、250W LED灯(标志多杆合一） | 套 | 1.000 |  | 0
807-7 | 照明灯具
807-7-1 | LED灯
807-7-1-2 | 100WLED灯 | 套 | 48.000 |  | 0
807-7-1-3 | 50WLED灯 | 套 | 68.000 |  | 0
807-7-1-4 | 40WLED灯 | 套 | 228.000 |  | 0
807-7-1-5 | 电光标志 | 个 | 40.000 |  | 0
807-8 | 电缆
807-8-1 | 电力电缆
807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内
807-8-1-1-01 | ZR-YJV-1kV-4×35mm2 | m | 200.000 |  | 0
807-8-1-1-02 | ZR-YJV-1kV-4×16mm2 | m | 2220.000 |  | 0
807-8-1-1-03 | ZR-YJV-1kV-4×6mm2 | m | 679.000 |  | 0
807-8-1-1-04 | NH-YJV-1kV-5×35mm2 | m | 180.000 |  | 0
807-8-1-1-05 | NH-YJV-1kV-4×10mm2 | m | 200.000 |  | 0
807-8-1-1-06 | NH-YJV-1kV-4×6mm2 | m | 900.000 |  | 0
807-8-1-1-07 | NH-YJV-1kV-5×6mm2 | m | 1936.000 |  | 0
807-8-1-1-08 | NH-YJV-1kV-5×4mm2 | m | 2622.000 |  | 0
807-8-1-1-9 | YJV-1kV-5×16 | 米 | 3510.000 |  | 0
807-8-1-1-09 | NH-BV-500V-1×16mm2 | m | 30.000 |  | 0
807-8-1-1-10 | YJV-1kV-3×4 | 米 | 76.000 |  | 0
807-8-1-1-11 | YJV-1kV-5×4 | 米 | 4.000 |  | 0
807-8-1-1-28 | NH-YJV-1kV-5x10mm2 | m | 1000.000 |  | 0
807-8-1-1-29 | NH-YJV-1kV-5x16mm2 | m | 1000.000 |  | 0
807-8-1-1-30 | NH-YJV-1kV-3x6mm2 | m | 1800.000 |  | 0
807-8-1-1-32 | NH-YJV-1kV-4x6mm2 | m | 200.000 |  | 0
807-8-1-1-33 | ZR-KVV-2×4mm2 | m | 1000.000 |  | 0
807-8-1-1-34 | NH-BV-4mm2 | m | 2000.000 |  | 0
807-8-1-1-35 | NH-BV-16mm2 | m | 61.000 |  | 0
807-8-1-1-38 | ZR-KVV-2×6mm2 | m | 1300.000 |  | 0
807-8-1-2 | 截面面积120mm2以内
807-8-1-2-03 | NH-YJV-1kV-3x95 | m | 800.000 |  | 0
807-8-1-3 | 截面面积240mm2以内
807-8-1-3-1 | NH-YJV-1kV-3x185 | m | 2000.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 26 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
807-8-2 | 控制电缆
807-8-2-1 | 截面面积35mm2以内
807-8-2-1-01 | NH-KVV-1kV-2×1.5mm2 | m | 3876.000 |  | 0
807-8-2-1-2 | 6类非屏蔽双绞线 | m | 30.000 |  | 0
807-8-2-1-10 | ZR-KVV-12x1.5 | m | 700.000 |  | 0
807-8-2-1-11 | ZR-KVV22-12x1.5 | m | 480.000 |  | 0
807-8-2-1-12 | ZR-KVV-36x1.5 | m | 925.000 |  | 0
807-8-2-1-13 | ZR-KVVP-10x1.5 | m | 125.000 |  | 0
807-8-2-1-14 | ZR-KVVP-8x1.5 | m | 1330.000 |  | 0
807-8-2-1-15 | ZR-RVSP-2×2.5mm2 | m | 1800.000 |  | 0
807-8-3 | 通信电缆
807-8-3-1 | 截面面积35mm2以内
807-8-3-1-11 | ZR-RVSP-2×2.5mm2 | m | 1000.000 |  | 0
807-8-3-1-12 | ZR-BV-4mm2 | m | 270.000 |  | 0
807-8-4 | 穿刺线夹
807-8-4-1 | 防水接头M24 | 个 | 168.000 |  | 0
807-8-4-2 | 穿刺线夹 | 个 | 764.000 |  | 0
807-8-5 | 电缆接头
807-8-5-2 | 低压电缆接头 | 个 | 6.000 |  | 0
807-8-6 | 接线盒
807-8-6-1 | 桥上接线盒 | 个 | 39.000 |  | 0
807-8-7 | 接地极 | 根 | 4.000 |  | 0
807-8-8 | 供电设施安装辅材 | 项 |  |  | 0
807-9 | 线槽
807-9-1 | 金属制品线槽
807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下
807-9-1-2 | 线槽宽度150-300mm以下
807-9-1-2-1 | 100×200mm线槽 | m | 50.000 |  | 0
807-9-5-4 | 1600A密闭母线槽 | m | 30.000 |  | 0
807-9-5-5 | 1000A密闭母线槽 | m | 30.000 |  | 0
807-10 | 桥架、支架
807-10-1 | 桥架
807-10-1-21 | 聚氨酯复合桥架200x100x2mm | m | 1774.000 |  | 0
807-10-2 | 支架
807-10-2-1 | 消防干管安装支架 | 付 | 316.000 |  | 0
807-10-2-21 | 电缆沟支架两层130x300mm | 套 | 2129.000 |  | 0
807-11 | 电力监控
807-11-1 | 电力监控软件 | 项 | 1.000 |  | 0
807-11-2 | 单模数据光端机 | 对 | 1.000 |  | 0
807-11-3 | 标准机柜 | 台 | 1.000 |  | 0
807-11-4 | 通信管理单元 | 台 | 1.000 |  | 0
807-11-5 | 高压进线监测仪表 | 台 | 1.000 |  | 0
807-11-6 | 高压馈线监测仪表 | 台 | 1.000 |  | 0
807-11-7 | 低压进线监测仪表 | 台 | 1.000 |  | 0
807-11-8 | 低压馈线监测仪表 | 台 | 41.000 |  | 0
807-11-9 | 低压电容监测仪表 | 台 | 1.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 27 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
807-11-10 | 超5类网络线 | m | 50.000 |  | 0
807-11-11 | RS485数据线 | m | 200.000 |  | 0
807-21 | 配电房附件 | 项 |  |  | 0
807-22 | 绝缘地坪漆 | m2 | 100.000 |  | 0
807-23 | 电力复合脂 | kg | 60.000 |  | 0
808 | 防雷接地系统
808-2 | 防雷器
808-2-1 | 电源防雷器
808-2-1-10 | B+C级单相电源避雷器 | 套 | 12.000 |  | 0
808-2-1-11 | B+C级三相电源避雷器 | 套 | 2.000 |  | 0
808-2-2 | 信号防雷器
808-2-2-10 | 信号避雷器 | 套 | 12.000 |  | 0
808-3 | 接地系统 |  |  |  | 0
808-3-1 | 铜母排 |  |  |  | 0
808-3-1-1 | 接地铜排 | 块 | 2.000 |  | 0
808-3-2 | 镀锌扁钢
808-3-2-21 | 镀锌扁钢-50x5mm | m | 3766.000 |  | 0
808-3-3 | 镀锌角钢
808-3-3-21 | 镀锌角钢L50x50x5x2500mm | 根 | 40.000 |  | 0
808-3-8 | 接地测试 | 项 | 1.000 |  | 0
808-3-9 | 系统测试 | 项 | 1.000 |  | 0
809 | 管道工程
809-1 | 铺设管道
809-1-1 | 铺设塑料管
809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设
809-1-1-1-9 | 1孔Φ30mmPVC管铺设 | 延米 | 500.000 |  | 0
809-1-1-1-10 | 1孔HDPE子管 | 延米 | 1000.000 |  | 0
809-1-1-2 | PE管 Φ90×4.5mm | 米 | 2445.000 |  | 0
809-1-1-3 | PE管 Φ90×4.5mm | 米 | 965.000 |  | 0
809-1-2 | 铺设镀锌钢管
809-1-2-2 | 镀锌钢管 2孔Φ89×4mm | 延米 | 100.000 |  | 0
809-1-2-6 | 6孔镀锌钢管铺设
809-1-2-6-1 | 6孔φ114x4mm | 延米 | 100.000 |  | 0
809-1-12 | 挖电缆沟普通土 | 立方米 | 570.667 |  | 0
809-1-13 | 回填土 | 立方米 | 975.840 |  | 0
809-1-14 | 回填碎石 | 立方米 | 195.168 |  | 0
809-1-15 | 管道混凝土包封 | 立方米 | 65.190 |  | 0
811-1 | 外供电系统 | 项 | 1.000 |  | 0
815 | 市政电力通信工程
815-1 | 市政电力
815-1-1 | 电力管道
815-1-1-1 | 24孔φ200mm HDPE管人行道 | m | 321.000 |  | 0
815-1-1-2 | 24孔φ175*12mm MPP管机动车道 | m | 125.000 |  | 0
815-1-1-3 | 24孔φ200mm HDPE管 | m | 262.000 |  | 0
815-1-1-4 | 4孔φ200mm HDPE管 | m | 229.000 |  | 0
815-1-1-5 | 4孔φ175*12mm MPP管机动车道 | m | 35.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 28 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
815-1-1-6 | 4孔φ200mm HDPE管人行道 | m | 296.880 |  | 0
815-1-1-7 | 接地母线 | m | 1269.000 |  | 0
815-1-1-8 | DN200 UPVC排水管 | m | 252.000 |  | 0
815-1-1-9 | 接地极 | 根 | 42.000 |  | 0
815-1-1-10 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 1206.050 |  | 0
815-1-1-11 | 回填石粉 | m3 | 619.030 |  | 0
815-1-2 | 电力井
815-1-2-1 | 10kV工作井（24孔）（人行道） | 座 | 12.000 |  | 0
815-1-2-2 | 10kV三通井（24孔）（人行道） | 座 | 2.000 |  | 0
815-1-2-3 | 10kV工作井（24孔）（车行道） | 座 | 1.000 |  | 0
815-1-2-4 | 10kV工作井（4孔）（人行道） | 座 | 6.000 |  | 0
815-1-2-5 | 光缆盘留井（4孔）（人行道） | 座 | 2.000 |  | 0
815-1-2-6 | 光缆盘留井（24孔）（车行道） | 座 | 2.000 |  | 0
815-1-2-7 | 回填石粉 | m3 | 209.290 |  | 0
815-1-2-8 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 560.490 |  | 0
815-1-2-9 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t | 0.741 |  | 0
815-1-2-10 | 现浇构件钢筋φ10mm以内 | t | 2.749 |  | 0
815-1-2-11 | 现浇构件钢筋φ10~25mm | t | 13.849 |  | 0
815-1-2-12 | 预埋铁件 | t | 0.845 |  | 0
815-1-3 | 电力管沟
815-1-3-1 | 挖一般石方 | m3 | 83.096 |  | 0
815-1-3-2 | 石方弃置 | m3 | 83.096 |  | 0
815-1-3-3 | 双24回10kV电缆沟 | m | 132.280 |  | 0
815-1-3-4 | 24线10kV电缆排管工作井 | 座 | 5.000 |  | 0
815-1-3-5 | 24线10kV电缆排管三通井 | 座 | 1.000 |  | 0
815-1-3-6 | 3回110kV电缆沟 | m | 117.800 |  | 0
815-1-3-7 | 3回110kV转角井 | 座 | 1.000 |  | 0
815-1-3-8 | 现浇构件钢筋φ10~25mm | t | 57.945 |  | 0
815-2 | 市政通信
815-2-1 | 通信管道
815-2-1-1 | 12孔通信排管人行道 | m | 221.000 |  | 0
815-2-1-2 | 12孔通信排管车行道 | m | 158.000 |  | 0
815-2-1-3 | 12孔通信排管桥梁人行道下 | m | 265.660 |  | 0
815-2-1-4 | 4孔通信排管人行道 | m | 305.000 |  | 0
815-2-1-5 | 4孔通信排管车行道 | m | 35.000 |  | 0
815-2-1-6 | 4孔通信排管 | m | 233.000 |  | 0
815-2-1-7 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 590.080 |  | 0
815-2-1-8 | 回填中砂 | m3 | 411.560 |  | 0
815-2-2 | 通信井
815-2-2-1 | 挖沟槽土方(利用方) | m3 | 96.728 |  | 0
815-2-2-2 | 回填土方 | m3 | 73.140 |  | 0
815-2-2-3 | 挖沟槽土方(弃方) | m3 | 76.389 |  | 0
815-2-2-4 | 小号直通型通信检查井 | 座 | 7.000 |  | 0
815-2-2-5 | 小号三通型通信检查井 | 座 | 2.000 |  | 0
815-2-2-6 | 1200×1700手孔井 | 座 | 6.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 29 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
800章 机电工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 清单 第 800 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 30 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
900章 附属区房建工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
901 | 土石方工程
901-1 | 平整场地
901-1-1 | 平整场地 | m2 | 193.980 |  | 0
901-2 | 土方开挖
901-2-1 | 挖一般土方 | m3 | 282.720 |  | 0
901-2-3 | 挖沟槽土方 | m3 | 46.587 |  | 0
901-4 | 回填
901-4-1 | 回填方 | m3 | 286.350 |  | 0
901-4-2 | 垫层 砂 | m3 | 4.640 |  | 0
901-5 | 余方弃置
901-5-1 | 场外土方运输
901-5-1-1 | 余方弃置 | m3 | 181.850 |  | 0
904 | 砖石工程 |  |  |  | 0
904-1 | 砖（砌块）砌体 |  |  |  | 0
904-1-2 | 砖（砌块）墙、柱 |  |  |  | 0
904-1-2-1 | 砌块墙 | m3 | 27.040 |  | 0
904-1-2-2 | 砌块墙 | m3 | 21.520 |  | 0
905 | 现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程
905-1 | 基础工程
905-1-1 | 混凝土基础垫层
905-1-1-1 | 垫层 | m3 | 26.010 |  | 0
905-1-2 | 带形、独立、桩承台基础
905-1-2-1 | 筏板基础 | m3 | 102.336 |  | 0
905-1-5 | 基础梁
905-1-5-1 | 基础梁 | m3 | 25.120 |  | 0
905-2 | 结构混凝土
905-2-1 | 框架柱、构造柱
905-2-1-1 | 矩形柱 | m3 | 9.970 |  | 0
905-2-1-2 | 构造柱 | m3 | 2.660 |  | 0
905-2-2 | 框架梁、圈过梁
905-2-2-1 | 圈梁、过梁 | m3 | 0.620 |  | 0
905-2-4 | 有梁板、无梁板、平板、拱板、雨棚、阳台板
905-2-4-1 | 有梁板 | m3 | 73.940 |  | 0
905-2-4-2 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m3 | 3.360 |  | 0
905-4 | 附属物
905-4-1 | 散水
905-4-1-1 | 散水（散水一） | m2 | 34.640 |  | 0
905-4-2 | 坡道
905-4-2-1 | 坡道（坡道一） | m2 | 25.440 |  | 0
905-6 | 钢筋工程
905-6-1 | 现浇构件钢筋
905-6-1-1 | 现浇构件钢筋Φ25以内 三级钢 | t | 15.418 |  | 0
905-6-1-2 | 现浇构件钢筋Φ10以内 三级钢 | t | 4.892 |  | 0
905-6-1-3 | 现浇构件钢筋Φ10以内 圆钢 | t | 0.036 |  | 0
905-6-1-4 | 现浇构件钢筋Φ10以内 圆钢 箍筋 | t | 0.143 |  | 0
905-6-1-5 | 现浇构件钢筋Φ10以内 三级钢 箍筋 | t | 4.493 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 31 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
900章 附属区房建工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
905-6-1-6 | 现浇构件钢筋Φ10以外 三级钢 箍筋 | t | 0.772 |  | 0
905-8 | 现浇混凝土模板和支（撑）架
905-8-1 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 380.280 |  | 0
905-8-2 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 42.380 |  | 0
905-8-3 | 基础梁模板 | m2 | 127.280 |  | 0
905-8-4 | 满堂基础模板 | m2 | 64.440 |  | 0
905-8-5 | 基础垫层模板 | m3 | 37.730 |  | 0
905-8-6 | 阳台、雨蓬模板 | m2 | 43.110 |  | 0
905-8-7 | 圈梁 | m2 | 9.610 |  | 0
908 | 瓦、型材及其他屋面工程
908-1 | 平屋面
908-1-1 | 屋面刚性层（屋面-1） | m2 | 220.280 |  | 0
909 | 防水隔热保温工程
909-1 | 屋面防水隔热保温
909-1-1 | 平屋面防水隔热保温
909-1-1-1 | 屋面卷材防水（屋面-1） | m2 | 220.280 |  | 0
909-1-1-2 | 保温隔热屋面（屋面-1） | m2 | 220.280 |  | 0
910 | 门窗工程
910-3 | 铝合金推拉窗
910-3-4 | 夹层玻璃铝合金推拉窗
910-3-4-1 | 金属平开窗 | m2 | 1.000 |  | 0
910-6 | 铝合金百叶
910-6-1 | 金属百叶窗 | m2 | 11.600 |  | 0
910-8 | 门
910-8-6 | 防火门
910-8-6-1 | 双扇甲级防火门 | m2 | 33.000 |  | 0
910-8-6-2 | 单扇甲级防火门 | m2 | 3.990 |  | 0
911 | 楼地面装饰工程
911-1 | 整体面层及找平层
911-1-1 | 水泥砂浆楼地面（地面一） | m2 | 174.660 |  | 0
911-5 | 踢脚线
911-5-1 | 水泥砂浆踢脚线
911-5-1-1 | 水泥砂浆踢脚线（踢脚一） | m2 | 12.190 |  | 0
912 | 墙面、柱梁面、栏板与隔断工程
912-1 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网
912-1-1 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 27.720 |  | 0
912-2 | 外立面装饰
912-2-2 | 涂料、油漆
912-2-2-1 | 墙面喷刷涂料（外墙一） | m2 | 36.280 |  | 0
912-2-3 | 磁质块料
912-2-3-1 | 块料墙面（外墙二） | m2 | 145.130 |  | 0
912-3 | 内墙、柱、梁面装饰
912-3-2 | 涂料、油漆
912-3-2-1 | 墙面喷刷涂料（内墙二） | m2 | 473.540 |  | 0
912-3-7 | 其他装饰
912-3-7-1 | 墙面一般抹灰（内墙二） | m2 | 473.540 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 32 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
900章 附属区房建工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
912-3-7-2 | 室内标识 | m2 | 193.980 |  | 0
913 | 天棚工程
913-2 | 天棚涂料、油漆
913-2-1 | 天棚喷刷涂料（顶棚二） | m2 | 222.900 |  | 0
916 | 电气工程
916-1 | 配电控制箱
916-1-7 | 隧道管养房屋配电箱
916-1-7-1 | 配电箱1AP | 台 | 1.000 |  | 0
916-1-7-2 | A型应急照明集中电源1ALEs | 台 | 1.000 |  | 0
916-1-7-3 | 配电箱1AT | 台 | 1.000 |  | 0
916-1-7-4 | 消防接线箱XF | 台 | 1.000 |  | 0
916-2 | 开关
916-2-1 | 暗装单联开关 | 个 | 9.000 |  | 0
916-2-2 | 暗装双联开关 | 个 | 6.000 |  | 0
916-3 | 插座
916-3-1 | 电力插座
916-3-1-1 | 单相三极加两极暗插座 | 个 | 9.000 |  | 0
916-3-1-2 | 单相三极空调暗插座 | 个 | 6.000 |  | 0
916-4 | 电缆（线）
916-4-1 | 电力电缆
916-4-1-1 | 电力电缆（5*6 铜芯） | m | 100.000 |  | 0
916-4-1-2 | 电力电缆（5*10 铜芯） | m | 100.000 |  | 0
916-4-3 | 电线
916-4-3-1 | 配线（2*1.5铜芯） | m | 101.000 |  | 0
916-4-3-2 | 配线（2*2.5铜芯） | m | 140.600 |  | 0
916-4-3-3 | 配线（ZC-BV-1.5mm2铜芯） | m | 215.600 |  | 0
916-4-3-4 | 配线（ZC-BV-2.5mm2铜芯） | m | 211.500 |  | 0
916-4-3-5 | 配线（ZCN-BV-2.5铜芯） | m | 351.300 |  | 0
916-4-3-6 | 配线（ZC-BV-4mm2铜芯） | m | 450.300 |  | 0
916-7 | 电气配管（保护管）
916-7-3 | 室内镀锌钢管
916-7-3-1 | 配管（DN20mm） | m | 430.000 |  | 0
916-7-3-2 | 配管（DN25mm） | m | 239.100 |  | 0
916-7-3-3 | 接线盒 | 个 | 91.000 |  | 0
916-8 | 灯具
916-8-2 | 荧光灯
916-8-2-1 | 单管LED灯1x22W | 套 | 2.000 |  | 0
916-8-2-2 | 双管LED灯2x22W | 套 | 11.000 |  | 0
916-8-2-3 | 单管LED灯（1x22W防爆型） | 套 | 1.000 |  | 0
916-8-2-4 | 双管LED灯（2x22W防爆型） | 套 | 1.000 |  | 0
916-8-2-5 | 格栅三管LED灯3x22W | 套 | 2.000 |  | 0
916-8-8 | 应急、疏散、出口指示灯
916-8-8-1 | A型应急照明灯 | 套 | 22.000 |  | 0
916-8-8-2 | 消防应急标志灯具安全出口 | 套 | 9.000 |  | 0
916-8-15 | 其他灯
916-8-15-1 | 壁灯 | 套 | 6.000 |  | 0
编制: |  |  | 复核:
工程量清单表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  | 第 33 页 | 共 33 页 | 招清单2-1表
900章 附属区房建工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
916-9 | 风机及风扇
916-9-3 | 侧排风机
916-9-3-1 | 边墙式轴流风机BQ18.0 | 台 | 9.000 |  | 0
916-11 | 自动报警设备
916-11-4 | 感烟探测器 | 个 | 7.000 |  | 0
916-11-5 | 感温探测器 | 个 | 3.000 |  | 0
916-11-7 | 声光报警器 | 个 | 8.000 |  | 0
916-11-8 | 手动报警器 | 个 | 2.000 |  | 0
916-15 | 防雷接地
916-15-1 | 防雷接地装置
916-15-1-1 | 总接地端子箱 | 台 | 1.000 |  | 0
916-15-1-2 | 接地连接测试点 | 处 | 4.000 |  | 0
916-15-1-3 | 接地极 | 根 | 4.000 |  | 0
916-15-1-4 | 接地体 | m | 236.000 |  | 0
916-15-1-5 | 接地装置调试 | 系统 | 1.000 |  | 0
916-15-1-6 | 避雷网 | m | 138.800 |  | 0
916-15-1-7 | 避雷引下线 | m | 50.000 |  | 0
917 | 给排水工程
917-2 | 排水管道
917-2-3 | 室外PVC-U双壁波纹管
917-2-3-1 | 室外排水管HDPE管DN200 | m | 48.000 |  | 0
917-2-3-2 | 室外排水管HDPE管DN300 | m | 9.000 |  | 0
917-11 | 消防器具
917-11-4 | 灭火药剂
917-11-4-1 | 七氟丙烷灭火药剂 | Kg | 18.000 |  | 0
917-11-8 | 灭火器
917-11-8-1 | 灭火器 | 具 | 18.000 |  | 0
917-11-8-2 | 防毒面具 | 具 | 18.000 |  | 0
917-11-8-3 | 灭火器（推车式磷酸铵盐干粉灭火器） | 具 | 2.000 |  | 0
917-11-8-4 | 灭火器（七氟丙烷悬挂式灭火装置） | 具 | 1.000 |  | 0
917-13 | 构筑物
917-13-2 | 雨水口
917-13-2-1 | 单箅雨水口 | 座 | 4.000 |  | 0
| 清单 第 900 章合计 人民币 | 0
编制: |  |  | 复核:

## 【招清单2-3表】暂估价表
暂 估 价 表
建设项目名称: 增城区创誉路西延工程 |  |  |  | 合同段: 增城区创誉路西延工程
编制范围: 增城区创誉路西延工程 |  |  |  | 第 1 页 | 共 1 页 | 招清单2-3表
序 号 | 子目编码 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注
003 |  | 暂估价
003-1 |  | 材料
003-2 |  | 工程设备
003-3 |  | 专业工程
| 804-11-1-5 | 光缆租赁 | 项 | 1.000 | 30000 | 30000
| 804-13-24 | 200M光纤租赁费用 三年 | 处 | 1.000 | 72000 | 72000
| 804-13-26 | 交警监控系统扩容 | 项 | 1.000 | 10000 | 10000
| 811-1 | 外供电系统 | 项 | 1.000 | 582071 | 582071
暂估价合计： | [6 empty] | 694071元
编制: |  |  |  |  | 复核: