## 土建工程
土建工程品牌表
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于） | [5 empty] | 备注
1 | 钢筋 | 广钢 | 韶钢 | 柳钢 | 武钢 | 宝钢 | 首钢
|  | 鞍钢 | 粤钢 | 桂万钢
2 | 水泥 | 石井 | 金羊 | 五羊 | 越秀 | 海螺 | 润丰
鸿丰
3 | 商品混凝土（商品砂浆） | 广州市国丰混凝土有限公司 | 广州市砼一混凝土有限公司 | 广东鸿益实业有限公司 | 广州东龙混凝土有限公司 | 广州市建筑集团混凝土有限公司 | 广州市建丰混凝土有限公司
|  | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 | 广州穗业混凝土有限公司 | 广州市东竣混凝土有限公司 | 广东广利混凝土有限公司 | 广东华南混凝土有限公司
4 | 砌块 | 广州发展环保建材有限公司 | 佛山市南海盐步有望灰砂砖有限公司 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 广州市建源科技建材有限公司 | 佛山市伟城林新型建材有限公司 | 广州大鹏建筑工程有限公司
5 | 防水材料 | 东方雨虹 | 科顺 | 卓宝 | 大禹
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 幕墙工程
幕墙工程品牌表
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于） | [6 empty] | 备注
1 | 玻璃 | 耀皮 | 南玻 | 信义 |  |  |  |  | 适用于幕墙
2 | 窗玻璃 | 耀皮 | 南玻 | 信义 | 旗滨 | 台玻 | 中航三鑫 | 安源玻璃有限公司工程玻璃厂
3 | 铝型材 | 凤铝 | 亚铝 | 广铝 | 兴发
4 | 不锈钢装饰线条 | 东莞市永盛鸿星 | 广东甲升金属科技 | 广东坚朗
5 | 耐候密封胶 | 广州白云 | 杭州之江 | 成都硅宝 | 郑州中原 | 安泰
6 | 结构胶 | 广州白云 | 杭州之江 | 成都硅宝 | 郑州中原 | 安泰
7 | 窗五金 | 广东坚朗 | 合和 | 国强
8 | 门拉手 | 广东坚朗 | 合和 | 国强
9 | 铝板 | 广州特思达金属科技有限公司 | 广州铝业有限公司 | 广州市大广铝业装饰材料有限公司 | 广州市欧斯宝金属制品有限公司 | 佛山市新景装饰材料制造有限公司
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 室内装修工程
装修品牌表
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于） | [5 empty] | 备注
1 | 瓷砖 | 简一 | 马可波罗 | 蒙娜丽莎 | 东鹏 | 欧神诺 | 诺贝尔
2 | 石材或人造石 | 按样板确认
3 | 仿石砖 | 宏宇 | 东鹏 | 华泰 | 艾克森 | 欧莱顿
4 | 木地板 | 北美风情 | 菲林格尔 | 世友 | 大自然 | 圣象
5 | 乳胶漆 | 三棵树 | 立邦 | 嘉宝莉 | 多乐士
6 | 岩板 | 德赛斯 | SK | 英良 | 蒙娜丽莎 | 马可波罗 | 东鹏
7 | 精装玻璃 | 按样板确认
8 | 架空地台 | 东莞华弘 | 常州常秀 | 常州汇亚 | 常州泰腾
9 | 洁具和龙头（适用商业与办公） | 科勒 | 摩恩 | 美标 | TOTO | 乐家（Roca）
10 | 洁具和龙头（适用后勤及厂房） | 九牧 | 箭牌 | 恒洁
11 | 铝板 | 广州特思达金属科技有限公司 | 广州铝业有限公司 | 广州市大广铝业装饰材料有限公司 | 广州市欧斯宝金属制品有限公司 | 佛山市新景装饰材料制造有限公司
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 给排水
给排水工程材料设备
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于）
1 | 水泵和生活给水设备 | 威乐（中国）水泵系统有限公司 威乐 | 上海凯士比泵有限公司 KSB | 茬原机械（中国）有限公司 茬原 | 格兰富水泵（上海）有限公司 格兰富
2 | 潜污泵 | 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 山东双轮股份有限公司
3 | 阀门 | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 三明高中压阀门科技集团有限公司 | 天苏（天津）阀门集团有限公司
4 | 不锈钢水箱 | 广州恒德环保科技有限公司 | 广州康为环保设备有限公司 | 广东聚源环保科技有限公司 | 广州市荟源水处理设备公司
5 | 虹吸雨水系统 | 上海佑逸管业有限公司 | 深圳海牛管业有限公司 | 杭州欧诺建材有限公司 | 北京泰宁科创科技有限公司
6 | 雨水收集系统 | 北京泰宁科创科技有限公司 | 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司 | 上海竞舟雨水科技有限公司 | 广东聚源环保科技有限公司
7 | 水表（组） | 广州市自来水公司水表厂 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 宁波水表（集团）股份有限公司
8 | 球墨铸铁供水管 | 新兴铸管 | 鞍钢铸管 | 广州铸管厂 | 宝山钢管厂/中国 | 成都钢管厂/中国
9 | 排水铸铁管 | 广州铸管厂 | 新兴铸管股份有限公司 | 江苏永益铸管股份有限公司 | 山东潍坊亚西亚
10 | 钢塑复合给水管 | 东方管业有限公司 | 成都贝根管道有限公司 | 佛山市南海广岐钢业有限公司 | 江苏众信绿色管业科技有限公司 | 江阴华西 | 深圳海牛管业有限公司 | 保定市金涛钢塑管制造有限公司
11 | PPR、CPVC给水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | 金德管业集团/沈阳 | 顾地塑胶有限公司/广东 | 伟星集团/中国
12 | UPVC排水塑料管、承压UPVC塑料管 | 广东联塑科技实业有限公司 | 顾地科技股份有限公司 | 金德管业集团/沈阳 | 伟星集团有限公司
13 | HDPE双壁波纹管 | 广东联塑科技实业有限公司 | 顾地科技股份有限公司 | 金德管业集团/沈阳 | 伟星集团有限公司
14 | 内衬塑镀锌钢管 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 广州市海珠区珠江镀锌钢管厂 | 广州钢管厂有限公司 | 广州市先河塑钢有限公司
15 | HDPE水管 | 广州市建通管道制品有限公司 | 广东国通新型建材有限公司 | 顺德德建塑料管道制造有限公司 | 广东联塑科技实业有限公司
16 | 镀锌钢管 | 珠江钢管厂 | 广钢钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司
17 | 铜管 | 浙江海亮 | 宁波永享 | 浙江天力 | 成都共同管业
18 | 薄壁不锈钢管（室内给水管） | 广州民生管业有限责任公司 | 广州霍克不锈钢管业有限公司 | 广州美亚股份有限公司 | 深圳民乐
19 | 金属波纹管 | 上海沪强波纹管制造厂 | 弗莱希波泰格金属波纹管有限公司 | 北京兴达波纹管有限公司 | 广州华侨减振器有限公司
20 | 橡胶软接 | 广州华侨减振器有限公司 | 上海市松江橡胶制品厂 | 广州市白云减振器有限公司 | 广州市天之力水电器材有限公司
21 | 自洁灭菌仪 | 广州市康为环保设备有限公司 | 武汉天丰工业技术有限公司 | 杭州安康水处理设备有限公司 | 北京恩菲水工业有限公司
22 | 隔油器 | 广州恒德环保科技有限公司 | 立德环保设备制造（广州）有限公司 | 广州市振达环保产业股份有限公司
23 | 紫外线消毒器 | 广州恒河环保设计研究院股份有限公司 | 广州亚美特 | 广州畅驰环保科技股份有限公司 | 广州恒德环保科技有限公司
24 | 油脂分离器 | 德国亚克ACO | 德国费斯托 | 泽尼特
25 | 无缝钢管 | 鞍钢 | 宝钢 | 天津无缝钢管厂 | 衡阳无缝钢管厂
26 | 焊缝管 | 鞍钢 | 河北中原钢管有限公司 | 天津无缝钢管厂 | 包钢
27 | 钢丝网骨架塑料复合管及管件 | 东方管业有限公司 | 广州贝根管道有限公司 | 温州煌盛管业有限公司 | 广州建通
28 | 电磁测量计 | 科隆（上海光华） | 开仪（开封仪表） | 上海威尔泰
29 | 水景水处理设备 | 广州恒德环保科技有限公司 | 广州康为环保设备有限公司 | 广州长顺环保科技有限公司 | 广州市聚源环保设备有限公司
30 | 不锈钢波纹补偿器 | 上海沪强波纹管制造厂 | 北京兴达波纹管有限公司 | 广州华侨减振器有限公司 | 弗莱希波泰格金属波纹管有限公司 | 宁波永享不锈钢管道限公司
31 | 可曲扰橡胶接头 | 广州华侨减振器有限公司 | 上海市松江橡胶制品厂 | 广州市白云减振器有限公司 | 广州市天之力水电器材有限公司
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。
Note on C23: admin: 康为全都有
Note on C24: admin:都有
Note on D24: admin: 全都有，名字改了

## 电气
电气工程材料设备
序号 | 类别 | 推荐参考品牌（参考或相当于） | [6 empty] | 备注
1 | 10KV/20KV电力电缆 | 广州岭南电缆股份有限公司 岭南电缆 | 广州南洋电缆集团有限公司 NAN南牌 | 广州电缆厂有限公司 双菱 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 成天泰 | 广东胜宇电缆实业有限公司 胜宇 | 广州市新兴电缆实业有限公司 新兴电缆
2 | 低压电缆 | 广州市新兴电缆实业有限公司 新兴电缆 | 广州南洋电缆集团有限公司 NAN南牌 | 广东广州庆丰电缆厂有限公司 庆丰 | 广州电缆厂有限公司 双菱 | 广东南缆电缆有限公司 南缆电缆 | 广州澳通电线电缆有限公司 澳通
3 | 高低压开关柜 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 番开电气 | 广州白云电器设备股份有限公司 白云电器 | 广东省顺德开关厂有限公司 顺开电气 | 盛隆电气集团有限公司 盛隆电气 | 广州羊城电气设备有限公司 羊城 | 广州广高高压电器有限公司 广高
4 | 高压电柜内核心元件 | ABB（中国）有限公司 ABB | 施耐德电气（中国）有限公司 施耐德 | 西门子中压开关技术（无锡）有限公司 西门子
5 | 低压电柜（箱）内核心元件 | 罗格朗低压电器（无锡）有限公司 罗格朗 | 上海良信电器股份有限公司 良信 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 长征 | 常熟开关制造有限公司 常熟 | 海格电器（惠州）有限公司 海格
6 | 配电箱 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 番开电气 | 广州白云电器设备股份有限公司 白云电器 | 广东省顺德开关厂有限公司 顺开电气 | 盛隆电气集团有限公司 盛隆电气 | 广州羊城电气设备有限公司 羊城 | 广州鹏力电气设备有限公司 鹏力
7 | 综合继保 | 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞 | 北京四方继保工程技术有限公司北京四方 | 许继电气股份有限公司 许继电气 | 厦门华电开关有限公司 厦门华电 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 中电技术 | 博耳电力控股有限公司 博耳电力
8 | 双电源转换开关 | 深圳市泰永电气科技有限公司 泰永科技 | 施耐德万高(天津）电气设备有限公司 施耐德万高 | 南京亚派科技股份有限公司 亚派科技 | 常熟开关制造有限公司 常熟 | 罗格朗低压电器（无锡）有限公司 罗格朗 | 海格电气（惠州）有限公司 hager海格电气 | 上海良信电器股份有限公司 良信 |  | 上海良信电器股份有限公司 良信
9 | 无功补偿装置、低压有源滤波装置 | 南京亚派科技股份有限公司 亚派科技 | 浙江亿德科技有限公司 亿德科技 | 北京英博电气股份有限公司 英博电气 | 苏州工业园区苏容电气有限公司 苏容电气
10 | 仪表 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 中电技术（CET) | 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞 | 广东正诚电气科技有限公司 正诚 | 江苏优品电气有限公司 江苏优品 | 浙江天正电气股份有限公司 天正电气 | 博耳电力控股有限公司 博耳
11 | 中间继电器、时间继电器 | 扬州新概念电气有限公司 新概念电气 | 珠海许继电气有限公司 许继电气 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 长征 | 江苏凯隆电器有限公司 凯隆 | 浙江天正电气股份有限公司 天正电气
12 | 电涌保护器与后备电涌保护装置 | 厦门大恒科技有限公司 厦门大恒 | 广西北极蓝光科技有限公司 北极蓝光 | 广东悦能开关电气有限公司 悦能源 | 江苏优品电气有限公司 江苏优品 | 海格电气（惠州）有限公司 hager海格电气
13 | 电气火灾监控 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 营口山鹰消防工程有限公司 山鹰 | 泰和安/深圳泰和安科技有限公司
14 | 10KV干式配电变压器 | 广州广高高压电器有限公司 广高 | 许继变压器有限公司 许继 | 广东中鹏电气有限公司 中鹏 | 盛隆电气集团有限公司 盛隆 | 深圳市深北电力设备有限公司 深北
15 | 母线槽 | 广东顺德默勒夫电气有限公司 默勒夫 | 广州市长电电力母线槽有限公司 长电 | 广东卓亚电气实业有限公司 卓亚 | 广东半径集团有限公司 半径 | 珠海光乐电力母线槽有限公司 光乐 | 威腾电气集团股份有限公司 威腾
16 | 电缆桥架 | 广东金来电气有限公司 金来 | 广东一通钢管工业有限公司 一通 | 广州市番禺天虹工业开发有限公司 天虹 | 秉正（广州）电气设备有限公司 秉正 | 深圳市深北电力设备有限公司 深北
17 | 金属线管 （镀锌电线钢导管） | 广州市番禺天虹工业开发有限公司 天虹 | 广东一通钢管工业有限公司 一通 | 广州珠江管业科技有限公司 珠江管业 | 广东穗生管业有限公司（原广州钢管厂有限 穗生 | 番禺珠江钢管有限公司 PCK
18 | ＰＶＣ绝缘电线管槽 | 广州广熙塑料管道工程有限公司 | 广东雄塑科技实业有限公司 | 广东顾地塑胶有限公司 | 广东联塑科技实业有限公司 | 中山环宇实业有限公司
19 | 高密度聚乙烯（HDPE)电缆套管 | 佛山市顺德区恒畅塑料管材有限公司 | 佛山市顺德区顺塑塑料实业有限公司 | 珠海市科发管材发展有限公司 | 广州佳强复合材料有限公司 | 深圳市深捷通管业发展有限公司
20 | 改性聚丙烯电缆套管（MPP管）、高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管（HPPB管） | 广东威立瑞科技有限公司 | 广东安普智信电气有限公司 | 广东安恒塑业有限公司
21 | 电房环境控制箱及电房工具箱 | 广州南方电力集团电器有限公司 | 广州市天梭信息系统有限公司 | 广州市海珠区珠江电力器材公司 | 广州市番禺区恒安奥特电器有限公司 | 佛山市禅城区新光电器有限公司
22 | 配网自动化终端箱主机及扩展箱 | 扬州新概念电气有限公司 新概念电气 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 KGE | 珠海许继电气有限公司 许继电气 | 北京四方达自动化技术有限公司 | 积成电子股份有限公司 积成
23 | 多功能数显电表 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 中电技术 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 斯菲尔 | 丹东华通测控有限公司 华通测控 | 江阴法切莱电气有限公司 法切莱 | 珠海派诺科技股份有限公司 派诺科技
24 | 复合材料电缆支架 | 广州南方电力集团电器有限公司 | 珠海市科发管材发展有限公司 | 广州斯灵通科技有限公司 | 广州市白云区白云构件厂 | 长乐和盛建材有限公司
25 | 水泥构件及电缆沟盖板（加强型） | 广州广盈水泥预制件有限公司 | 广州市恒晟水泥制品有限公司 | 广州羿顺贸易有限公司 | 广州市科发实业发展有限公司 | 广州市白云区志鸿水泥构件厂 | 广州市白云区太和金兴水泥构件厂
26 | 开关面板、插座面板 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 广东松本电工实业有限公司 | 奇胜工业（惠州）有限公司 | 施耐德电气（中国）有限公司 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司
27 | 工程灯具 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 佛山照明股份有限公司 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 佛山市顺德区松本照明有限公司 | 惠州TCL照明电器有限公司
28 | 应急灯 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东东松三雄电器有限公司 | 佛山市顺德区松本照明有限公司 | 惠州TCL照明电器有限公司
29 | 建筑工程用灯（泛光灯具） | 广东徳洛斯照明工业有限公司 | 广州莱迪光电股份有限公司 | 广东先朗照明有限公司 | 深圳特朗达照明股份有限公司 | 珠海华而美照明有限公司
30 | 智能照明 | ABB（中国）有限公司广州分公司 | 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 | 施耐德电气（中国）投资有限公司广州分公司 | 松下（中国）有限公司广州分公司 | 广州市河东智能科技有限公司河东
31 | 发电机 | 浙江大宇电器有限公司 大宇 | 重庆康明斯发动机有限公司 康明斯 | 重庆磐谷动力技术有限公司 磐古动力 | 三菱
32 | LED芯片 | 惠州科锐半导体照明有限公司 科锐 | 欧司朗（中国）照明有限公司 欧司朗 | 晶元光电股份有限公司 晶元
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 空调通风
空调通风工程材料设备
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于）
1 | 直流变速（VRV）空调系统 | 珠海格力电器股份有限公司 格力 | 美的集团股份有限公司 美的 | 海尔集团公司 海尔
2 | 冷水机组(带通信接口) | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 美的集团股份有限公司 美的 | 海尔集团公司 海尔
3 | 水源热泵机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 美的集团股份有限公司 美的 | 海尔集团公司 海尔
4 | 风冷热泵 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 美的集团股份有限公司 美的 | 海尔集团公司 海尔
5 | 空调水泵 | 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 山东双轮股份有限公司
6 | 变频器 | ABB（中国）有限公司 ABB | 施耐德电气（中国）有限公司 施耐德 | 西门子中压开关技术（无锡）有限公司 西门子
7 | 风机 | 南方风机股份有限公司 | 广东科风实业有限公司 | 广东正野电器有限公司 | 广州市百成空调设备有限公司 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 广州市泰昌实业有限公司 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司
8 | 风口风阀 | 南方风机股份有限公司 | 广东科风实业有限公司 | 广东正野电器有限公司 | 广州市百成空调设备有限公司 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 广州市泰昌实业有限公司 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司
9 | 水环热泵风机盘管机组 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 美的集团股份有限公司 美的 | 珠海格力电器股份有限公司 格力
10 | 分体空调 | 美的集团股份有限公司 美的 | 奥克斯集团有限公司 奥克斯 | 海尔集团公司 海尔 | 珠海格力电器股份有限公司 格力
11 | 排气扇 | 松下 | 正野 | 绿岛风 | 美的
12 | 铜阀 | 宁波埃美柯 | 宁波永享 | 上海荣昆 | 上海沪工
13 | 橡塑保温材料 | 华美 | 广华复合材料 | 赢胜 | 凯门富乐斯 | 亚罗斯 | 圣偌斯
14 | 玻璃棉 | 欧文斯科宁 | 赢胜 | 华美
15 | 电动风阀 | 靖江市奇星空调机械设备厂 | 天津贝尔 | 天津迈捷孚 | 上海西玛克阀门制造有限公司
16 | 电动球型喷口 | 佛山鸿达业空调风口厂 | 靖江华江 | 靖江市瑞风空调通风设备厂 | 德州腾嘉玻璃钢通风设备公司
17 | 消声器 | 广州高标 | 佛山顺安 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 南方风机股份有限公司 | 广东正野电器有限公司
18 | 旁流循环水处理器 | 广州康为 | 杭州安康 | 浙江德安 | 广州恩菲 | 浙江德力通
19 | 空调末端（空气处理机组、新风处理机组、风机盘管） | 特灵空调系统（中国）有限公司 特灵 | 约克（中国）商贸有限公司 约克 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 开利 | 上海新晃空调设备股份有限公司 | 深圳麦克维尔空调有限公司
20 | 阀门（止回阀、闸阀、蝶阀） | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 三明高中压阀门科技集团有限公司 | 天苏（天津）阀门集团有限公司
21 | 电动二通阀\压差旁送阀\比例积分阀 | 罗斯韦尔 | 江森自控 | 霍尼韦尔 | 西门子
22 | 平衡阀 | 瑞典TA | 美国FLOWCON | 欧文托普 | 罗斯韦尔 | 西门子
23 | 冷却塔 | 新菱空调（佛冈）有限公司 新菱 | 广州单梁全钢冷却塔设备有限公司 单梁 | 上海良机冷却设备有限公司 良机 | 湖南元亨科技股份有限公司 元亨
24 | 耐火软接 | 南京联众 | 广州华侨 | 深圳乔佑
25 | 电磁流量计 | 霍尼韦尔 | 江森自控 | 西门子 | 德国科隆
26 | 减震器 | 广州华侨 | 上海青浦 | 广州白云 | 南京晨光
27 | 成品不锈钢烟囱 | 北京兴达 | 广州普克 | 北京航天绿源 | 航天三方
28 | 不锈钢板（厨房排烟） | 上海其昌 | 山西太钢 | 广州联众 | 上海亚美
29 | 油烟处理器 | 深圳天浩洋 | 广州朗洁 | 广州紫科
30 | 活性炭装置 | 深圳天浩洋 | 广州豪贝 | 青岛冠宝林 | 南京圣源 | 上海新活力
31 | 空调水管 | 珠江钢管厂 | 广钢钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司
32 | 镀锌钢板冷轧钢板 | 鞍钢 | 包头钢铁 | 马鞍山钢铁
33 | 空气源热泵机组 | 珠海格力电器股份有限公司 格力 | 佛山市确正冷热设备有限公司 | 美的集团股份有限公司 美的 | 科莱泰克
34 | 耐火软接 | 南京晨光 | 上海青浦环新 | 南京联众 | 广州华侨 | 深圳乔佑
35 | 杀虫灭菌消毒设备 | 广东省兴宁市大城环美机电设备有限公司 | 北京远大博文科技有限公司 | 上海汇海真空机械厂
36 | 冷媒铜管 | 浙江海亮 | 青岛宏泰 | 宁波永享铜管道有限公司 | 浙江天力久田管业有限公司 | 宁波永洁铜管道有限公司
37 | 水处理 | 湖北昂通 | 上海洗霸 | 广州市康为环保设备有限公司 | 杭州安康水处理设备有限公司 | 北京科净源科技股份有限公司
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 智能化
智能化工程材料设备
序号 | 设备或材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于）
1 | 信息集成 | 泰富微筑数智能源（深圳）有限公司 新基点（微筑） | 广州技安 | 清华同方 | 威岭
2 | 楼宇设备监控系统（BAS） | 北京江森自控有限公司 江森自控 | 西门子（中国）有限公司 西门子 | 霍尼韦尔（中国）有限公司Honeywell
3 | 综合布线系统（含数据线、光纤及大对数） | 泛达 | 广州易初 | 浙江一舟 | 锐捷
4 | 机柜及电视墙 | 威图 | 南盾 | 威宝 | 金盾 | 德塔森特DTCT
5 | 计算机网络系统 | 新华三技术有限公司 H3C | 华为技术有限公司 华为 | 中兴
6 | 系统集成服务器、存储设备 | 华为技术有限公司 华为 | 联想 | 宝德
7 | 停车库管理系统 | 海康威视 | 汉军 | 捷顺 | 富士
8 | 门禁管理系统 | 海康威视 | 汉军 | 富士 | 安居宝 | 捷顺
9 | 消费一卡通系统 | 海康威视 | 汉军 | 富士 | 安居宝 | 捷顺
10 | 闭路电视监控子系统 | 海康威视 | 大华 | 三星
11 | 入侵报警系统 | 豪恩 | 泰科 | 艾礼富 | 海康威视 | 大华
12 | 公共广播和背景音乐系统 | 迪士普 | LAX | 舒尔
13 | 视频及控制线缆 | 深圳来事达 | 宇洪 | 铭阳 | 广东易初
14 | 公共讯息发布系统 | 禾麦 | 九华互联 | 蓝通 | 南翼 | 广州快优
15 | 信息发布系统显示屏 | 威创 | LG | TCL | 创维 | 捷顺
16 | 能源管理系统（含表计） | 柏诚 | 艾科 | 珠海派诺 | 广州晟能
17 | 电力监控系统 | 珠海派诺 | 昆明阳光 | 上海奇朗 | 广东雅达
18 | DLP拼接屏（背投） | BARCO | 科视 | 松下
19 | LCD拼接屏（液晶） | NEC | 三星 | 夏普 | 先锋
20 | LED显示屏(模块式） | 利亚德 | ITC | 显示科技 | 视源
21 | 音频线 | 深圳来事达 | 宇洪 | 铭阳
22 | 机房装修系统（防静电地板） | 沈飞 | 澳斯曼 | 美露
23 | 机房精密空调 | 思泰登高 | 佳力图 | 力博特 | 易事特
24 | 机房防雷接地 | 金源 | 克雷安 | 耐高 | 嘉信
25 | UPS主机 | 山特 | 台达 | 科仕达 | 易事特
26 | 闸机 | 捷顺 | 富士 | 海康威视
27 | 无线对讲系统 | 摩托罗拉 | 健伍 | 海能达
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。
Note on G17: admin: 增加

## 消防系统
消防工程材料设备
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于）
1 | 阀门、信号阀 | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 三明高中压阀门科技集团有限公司 | 天苏（天津）阀门集团有限公司
2 | 水流指示器、末端试水装置、喷头 | 广州市番禺振兴消防设备有限公司 | 广州市芳村恒安消防器材厂 | 广东胜捷消防设备有限公司 | 广州市泰昌实业有限公司 | 广州市消防器材厂有限公司
3 | 大空间喷头 | 南海天雨/中国 | 科大立安/中国 | 辽阳天河/中国 | 大连世安/中国 | 广州龙雨消防设备有限公司
4 | 大空间水炮装置 | 四川森田消防装备制造有限公司 | 佛山市南海天雨智能灭火装置有限公司 | 广州龙雨消防设备有限公司 | 科大利安 | 大连世安科技有限公司
5 | 湿式报警阀、雨淋阀 | 广州市芳村恒安消防器材厂 | 广东胜捷消防设备有限公司 | 广州市泰昌实业有限公司 | 广州市消防器材厂有限公司 | 广州市番禺振兴消防设备有限公司
6 | 消防器材 | 广州消防器材厂 | 广东平安消防实业有限公司 | 广州胜捷消防设备有限公司 | 广州市番禺振兴消防设备有限公司
7 | 消防卡箍配件 | 南海永兴阀门制造有限公司 | 广东邦达管道配件有限公司 | 上海威逊机械连接件有限公司 | 南京永金给排水有限公司
8 | 消防报警(带通信接口) | 海湾消防 | 北京利达消防 | 北大青鸟消防 | 深圳赋安消防 | 深圳市泛海三江电子有限公司
9 | 防火卷帘 （防火门） | 深圳蓝盾 | 佛山市南海三山防火设备厂有限公司 | 广州白云南粤 | 上海森林 | 锦澜消防
10 | 极早期报警系统 | 海湾消防 | 北京利达消防 | 北大青鸟消防 | 深圳赋安消防 | 上海松江消防 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 深圳市泰和安科技有限公司
11 | 防火阀、风口、百叶 | 广州市泰昌实业有限公司 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 广东正野电器有限公司 | 广州市百成空调设备有限公司 | 南方风机股份有限公司 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司
12 | 消防泵 | 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 山东双轮股份有限公司 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司
13 | 消防专用风机 | 广州市百成空调设备有限公司 | 湘潭科风实业有限公司 | 南方风机股份有限公司 | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司
14 | 气体灭火系统 | 四川森田消防装备制造有限公司 | 南京消防器材股份有限公司 | 广东胜捷消防设备有限公司 | 广州市番禺振兴消防设备有限公司 | 广东鹰穗消防设备有限公司
15 | 高压细水雾泵组配套主泵 | 广恒机电设备有限公司 | 芜湖实际凯旋消防设备有限公司 | 扬州东进机械有限公司 | 河南海力特机电制造有限公司
16 | 七氟丙烷灭火系统 | 陕西艾尔索 | 陕西坚瑞消防股份有限公司 | 江西剑安 | 营口山鹰 | 广东振兴消防设备有限公司 | 广东胜捷消防设备有限公司
17 | 漏电火灾报警系统 | 天津万高（天津施耐德（万高）双电源有限公司） | 安科瑞 | 北京斯凯斯特 | 营口山鹰 | 珠海派诺
18 | 镀锌钢板冷轧钢板 | 鞍钢 | 包头钢铁 | 马鞍山钢铁
19 | 保温材料 | 华美 | 广华复合材料 | 赢胜 | 凯门富乐斯 | 亚罗斯 | 圣偌斯
20 | 玻璃棉 | 欧文斯科宁 | 华美 | 赢胜
21 | 消防火包裹 | 广东洋铭威泰实业有限公司 | 优比贝柠 | 欧文斯 | 华美
22 | 智能应急疏散系统 | 泰和安 | 西默 | 上海宝星
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。

## 其他材料
其他工程材料设备品牌库
序号 | 设备或 材料名称 | 推荐参考品牌（参考或相当于）
1 | 电梯 | 日立电梯（中国）有限公司 日立 | 广州奥的斯电梯有限公司 奥的斯 | 迅达（中国）电梯有限公司Schindler | 三菱电机上海机电电梯有限公司 三菱 | 通力电梯有限公司 通力
2 | 机械停车 | 广州广日智能停车设备有限公司 | 广西冠涛自动化设备有限公司 | 广州捷诺达机电设备工程有限公司 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 杭州西子智能停车股份有限公司
3 | 泳池设备 | 亨沃泳池产品贸易（上海）有限公司 亨沃 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 芬尼克兹 | 滨特尔贸易(上海)有限公司 滨特尔 | 广州泳仕利泳池设备有限公司 法思乐
4 | 抗震支吊架 | 深圳市置华机电设备有限公司 置华抗震 | 江苏安桥建筑技术有限公司 | 广州图固建筑科技有限公司 图固 | 广东邦达机电科技有限公司 邦达
5
6
注：如需采用本品牌库以外的材料，应按相关规定单独申报，经发包方审批后方可使用。