## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：交通安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 729185.77
1.1 | 交通管线 | 108294.41
1.2 | CCTV | 88484.05
1.3 | 区域智能交通控制系统 | 173158.01
1.4 | 卡口系统 | 106491.60
1.5 | 电子警察 | 252757.70
2 | 措施合计 | 16303.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16303.46
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 78847.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 72918.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5928.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 824336.34
5 | 增值税销项税额 | 74190.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 898526.61
7 | 人工费 | 85238.11
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 898,526.61 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 交通管线 | [6 empty] | 108294.41
1 | 040804002003 | 管内穿线 RVV 5×1.5mm2 电缆 | 1.类型:管内配线 2.材质:铜芯电缆 3.规格、型号:RVV 5×1.5mm2 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1637.6 | 7.54 |  | 12347.5
2 | 040804002004 | 管内穿线 RVV 4×1.5mm2 电缆 | 1.类型:管内配线 2.材质:铜芯电缆 3.规格、型号:RVV 4×1.5mm2 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2482.3 | 6.16 |  | 15290.97
3 | 040804002005 | 管内穿线 RVV 3×10mm2 电缆 | 1.类型:管内配线 2.材质:铜芯电缆 3规格、型号:RVV 3×10mm2 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2524.5 | 18.45 |  | 46577.03
4 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格型号:BVV-1×16mm² 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 2524.5 | 12.58 |  | 31758.21
5 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格型号:BVV-1×6mm² 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 426.6 | 5.44 |  | 2320.7
|  | CCTV | [6 empty] | 88484.05
6 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:网络高清一体化高速云台摄像机 2.规格、型号:三百万像素，日夜型，最低照度0. 001Lux/FI.2（彩色模式），0.0001Lux/FI.2 （黑白模式），支持最大64G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 12395.24 |  | 24790.48
本页小计 | [8 empty] | 133084.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040205015001 | 杆背式闭路电视监控机箱 | 1.名称:杆背式闭路电视监控机箱 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 926.73 |  | 1853.46
8 | 030507008004 | 路口稳压电源 | 1.名称：路口稳压电源 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 188.88 |  | 377.76
9 | 030409010001 | 电源防雷器 | 1.名称：摄像机电源防雷器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1069.48 |  | 2138.96
10 | 030507008005 | 摄像机专用电源 | 1.名称：摄像机专用电源 12V 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 51.93 |  | 103.86
11 | 030409010002 | 防雷器 | 1.名称：摄像机防雷器 2.本体安装 3.其他按施工图纸、技术规范 |  | 个 | 2 | 302.74 |  | 605.48
12 | 030409010003 | 控制线防雷器 | 1.名称：控制线防雷器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 179.68 |  | 359.36
13 | 040806001001 | 标准地极(<4Ω) | 1.名称:标准地极 2.规格:<4Ω 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2 | 96.23 |  | 192.46
14 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格型号:按设计图纸要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 1396.04 |  | 2792.08
15 | 030502013002 | 尾纤盒 | 1.名称:尾纤盒 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个(块) | 2 | 325.09 |  | 650.18
16 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格型号:单模/FC-FC/3米 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 8 | 48.7 |  | 389.6
本页小计 | [8 empty] | 9463.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030502015001 | 光端机专用电源 | 1.名称：光端机专用电源 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 70.54 |  | 141.08
18 | 040205004012 | 反光标志牌 | 1.类型:反光膜指示牌 2.尺寸:□=50×100cm（矩形） 3.材质、规格尺寸:50×100cm “拍摄路段” 4.连接件:滑动铝槽、抱箍 5.板面反光膜等级:采用IV类反光膜，使用寿命10年 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 2 | 588.25 |  | 1176.5
19 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.规格:CAT 6 STP 3.安装方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 3.62 |  | 3620
20 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线 2.规格:8241 RG-59 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 5.04 |  | 5040
21 | 040205016001 | 管内配线 | 1.名称:控制线 2.型号:屏蔽线 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 5.88 |  | 5880
22 | 040205016002 | 管内配线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 4.19 |  | 4190
23 | 040205016003 | 管内配线 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-RVV-3×4 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1000 | 9.9 |  | 9900
本页小计 | [8 empty] | 29947.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:ODF 光纤配线架 2.规格:12口 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个(块) | 2 | 344.67 |  | 689.34
25 | 030502003001 | 光纤收发器机箱 | 1.名称:光纤收发器机箱 2.规格:14槽 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1400.78 |  | 2801.56
26 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.CCTV监控系统设备调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 7 | 2970.27 |  | 20791.89
|  | 区域智能交通控制系统 | [6 empty] | 173158.01
27 | 040205015002 | 设备控制机箱 | 1.类型:区域智能交通控制系统 2.材质、规格尺寸:智能交通信号控制系统信号机机箱（含16信号灯组、16检测器通道、控制模块、控制系统电源界面板、灯组板、检测器板、程序板、智能系统软件+授权、智能系统通信卡、读写芯片、黄闪器、便携式终端键盘等实现系统控制功能所必需的配件） 3.配置要求:含内部数据线、网线、二路视频双向数据、以太网光端机、光端机电源、尾纤盒、跳线、光纤模块等详见设计图纸和用户需求书 4.基础、垫层:材料品种、厚度:基础保护层厚200mm,C25商品混凝土厚1200mm 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 54009.38 |  | 108018.76
28 | 030502005009 | 路口端数据线（2米）+网线2米 | 1.规格:路口端数据线（2米）+网线2米 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 2 | 14.88 |  | 29.76
本页小计 | [8 empty] | 132331.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040806001002 | 标准地极(<4Ω) | 1.名称:标准地极 2.规格:<4Ω 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2 | 96.23 |  | 192.46
30 | 030505009001 | 光端机 | 1.名称:以太网口光端机（二路视频双向数据） 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 5339.27 |  | 10678.54
31 | 031101001003 | 光端机专用电源 | 1.种类:光端机专用电源 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 70.54 |  | 141.08
32 | 030502015002 | 尾纤盒 | 1.名称:尾纤盒12芯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 128.75 |  | 257.5
33 | 030502009002 | 光纤跳线 单模/FC-FC/10米 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模/FC-FC/10米 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 4 | 83.42 |  | 333.68
34 | 030904008014 | 光纤模块 | 1.名称:光纤模块 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 810.33 |  | 3241.32
35 | 030502005010 | 机房端网线（10米） | 1.名称:机房端网线 2.规格:10米 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 2 | 5.12 |  | 10.24
36 | 030404016017 | 光端机插槽机箱（带电源）OTS-C21 | 1.名称:光端机插槽机箱 2.型号:（带电源）OTS-C21 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 1503.79 |  | 3007.58
37 | 040205010001 | 检测线圈 | 1.名称：检测线圈 2.长4.5m，宽1.25-1.75m/套，含介槽、封装、电源线、馈线等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1 | 904.39 |  | 904.39
38 | 030504003001 | 通信接口输入输出设备 | 1.名称:光端机用网管卡 OTS-SNMP 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 987.7 |  | 1975.4
本页小计 | [8 empty] | 20742.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1.名称:雷视一体检测单元 2.型号:设备采用视频和雷达一体化设计 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 6404.46 |  | 38426.76
40 | 040205024001 | 智能交通信号控制系统信号机安装调试 | 1.系统类别:智能交通信号控制系统 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 2 | 2970.27 |  | 5940.54
|  | 卡口系统 | [6 empty] | 106491.6
41 | 040205020002 | 700万高清卡口摄像机 | 1、名称:700万高清卡口摄像机 2、规格:CCD像素分辨率≥500万、2592*2048;1英寸 CCD;图像压缩方式 :包含但不限于JPEG;视频格式:标准H.264 high profile 5.0以上;手动/自动（区间可调，1/25~1/100000）;远程控制功能:可通过Web方式远程配置、控制;OSD信息叠加功能:支持，时间/地点/车道信息/车牌号码/车牌颜色/违章信息等叠加 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 6 | 7651.49 |  | 45908.94
42 | 040205014004 | 闪光灯 | 1、名称：闪光灯 2、规格:高性能LED，常亮补光；光照角度：支持角度可调；日夜功能：支持定时开关或环境亮度检测，低照度下自动开启；同步接口：1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪触发输出；支持视频补光同步；支持抓拍补光同步；控制接口：1路RS485串口，支持摄像机连接；供电：支持AC220V供电；工作环境：工作温度-30~70度，工作湿度10%~90%；安装方式：支持多种安装方式；防护等级：IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 916.34 |  | 5498.04
本页小计 | [8 empty] | 95774.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040205014005 | 补光灯 | 1、名称：补光灯 2、规格:高性能LED，常亮补光；光照角度：支持角度可调；日夜功能：支持定时开关或环境亮度检测，低照度下自动开启；同步接口：1路抓拍触发输入，1路频闪触发输入，1路频闪触发输出；支持视频补光同步；支持抓拍补光同步；控制接口：1路RS485串口，支持摄像机连接；供电：支持AC220V供电；工作环境：工作温度-30~70度，工作湿度10%~90%；安装方式：支持多种安装方式；防护等级：IP65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 897.49 |  | 5384.94
44 | 030501010002 | 光纤收发器 | 1、名称:光纤收发器 2、规格型号:1路数据+2路百兆以太网;单模光纤 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 1396.04 |  | 2792.08
45 | 030404016018 | 设备机箱 | 1、名称:设备机箱 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 2080.14 |  | 4160.28
46 | 030501012005 | 交换机 | 1、名称:8口工业以太网交换机 2、规格型号:以太网端口：下行8个10/100Base-TX快速以太网端口，上行1个10/100M以太网端口；支持多播过滤、组播控制，支持IGMP Snooping功能；具备故障自诊断功能，支持RMON网管，保证良好的安全性；采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态和连接特性 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 5251.68 |  | 10503.36
47 | 030507016001 | 毫米波雷达检测器 | 1.名称:毫米波雷达 检测器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台/套 | 2 | 1112.23 |  | 2224.46
本页小计 | [8 empty] | 25065.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:高清卡口设备机柜 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 545.44 |  | 1090.88
49 | 01B001 | 单模4芯传输光缆 | 1.名称、类别:4芯铠装单模光缆 2.规格:按设计图纸要求 3.型号:按设计图纸要求 4.安装方式:按设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 10.37 |  | 12444
50 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:VV-1kV-3*4mm² 3.材质:铜芯 4.包含连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1200 | 13.04 |  | 15648
51 | 030409010004 | 单相电源避雷器 | 1.名称：单相电源避雷器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 253.05 |  | 506.1
52 | 030409010005 | 以太网信号避雷器 | 1.名称：以太网信号 避雷器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 165.26 |  | 330.52
|  | 电子警察 | [6 empty] | 252757.7
53 | 040205020003 | 900万电警抓拍单元 | 1.名称:900万像素CCD高清摄像机 2.规格:900万像素CCD高清摄像机，3840*21600，30fps，每台摄像机覆盖3车道（含高清镜头、护罩控制、号牌识别、数据处理软件） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 8 | 14943.78 |  | 119550.24
本页小计 | [8 empty] | 149569.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030507016002 | 信号灯检测单元 | 1.名称：信号灯检测单元 2.规格：检测路口信号灯状态 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台/套 | 1 | 1752.76 |  | 1752.76
55 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1.名称:控制机柜 2.规格:防盗、温控功能，含机柜辅材（电源滤波器，电源开关，配材，接线端子排、电源防雷器等） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1710.47 |  | 1710.47
56 | 040205015003 | 设备控制机箱 | 1.名称:背挂控制箱 2.规格:防盗、温控功能，含机柜辅材（电源滤波器，电源开关，配材，接线端子排等） 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 8 | 1835.42 |  | 14683.36
57 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:以太网交换机 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 1248.38 |  | 1248.38
58 | 030501010003 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:支持不少于4路10/100/1000自适应网络型号传输 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台/套 | 1 | 1396.04 |  | 1396.04
59 | 粤030507022001 | 节能新型环保补光灯 | 1.名称：节能新型环保补光灯 2.规格：系统补光设备，主要针对通行记录车辆抓拍以及高清录像补光 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 8 | 897.49 |  | 7179.92
60 | 030504001001 | 终端服务器（路口管理主机） | 1.名称:终端管理设备 2.规格、型号:可接入8路IPC，4个硬盘接口，支持录像存储功能 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 5613.27 |  | 5613.27
本页小计 | [8 empty] | 33584.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030502017001 | 硬盘 | 1.名称：存储硬盘 2.规格：4T 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 623.47 |  | 2493.88
62 | 030408002018 | 主电源线 | 1.名称:主电源线 2.规格:ZR-RVV-3×4 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 9.9 |  | 9.9
63 | 030411004022 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:ZR-RVV-3×1.5 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 5.79 |  | 5.79
64 | 030411004023 | 屏蔽控制线 | 1.名称:屏蔽控制线 2.规格:ZR-RVVP-2×1 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 4.83 |  | 4.83
65 | 030411004024 | 频闪灯到摄像机控制线 | 1.名称:频闪灯到摄像机控制线 2.规格:ZR-RVVP-2×1.5 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 5.88 |  | 5.88
66 | 030505005002 | 视频线 | 1.名称:视频线 2.规格:8241(RG-59)同轴电缆（视频线） 3.敷设方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 8.77 |  | 8.77
67 | 030502007006 | 网线敷设 | 1.名称:超六类网线 2.规格:CAT 6 STP 3.安装方式:室外敷设埋地 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 1 | 3.62 |  | 3.62
68 | 030507016003 | 检测线圈 | 1.名称：检测线圈 2.规格:3*0.5m，每组2个线圈（含介槽、封装、馈线、电源线等） 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1 | 13.47 |  | 13.47
本页小计 | [8 empty] | 2546.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030507016004 | 线圈检测器 | 1.名称：线圈检测器 2.规格:支持线圈状 态检测及指示；2路RS485接口，用于数据传输；1 路MINUSB接口，用于数据配置；支持灵敏度8级可 调； 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台/套 | 1 | 714.87 |  | 714.87
70 | 030502009003 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.单模/FC-FC/9米 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 条 | 1 | 61.59 |  | 61.59
71 | 030502016001 | 光纤尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.规格:单模光纤尾纤、FC/APC防水尾缆 广电专用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 1 | 87.13 |  | 87.13
72 | 030502013003 | 光纤终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个(块) | 1 | 128.75 |  | 128.75
73 | 030502013004 | 耦合器 | 1.名称:光缆终端盒 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个(块) | 1 | 166.38 |  | 166.38
74 | 040205004013 | 电子警察标志牌 | 1.类型:电子警察标志牌 2.材质、规格尺寸:0.8m*0.4m；标示“视频拍摄” 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 1 | 450.56 |  | 450.56
75 | 040205004014 | 设备编号标示牌 | 1.类型:设备编号标示牌 2.材质、规格尺寸:0.8m*0.4m；标示“电子警察0688”，具体编号由交警提供 3.板面反光膜等级:V类反光膜 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 块 | 1 | 450.56 |  | 450.56
本页小计 | [8 empty] | 2059.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 040205003011 | 电子警察监控杆 L杆悬臂8m（含基础） | 1.类型:电子警察监控杆(悬臂8m) 2.材质:钢管 3.规格尺寸:按设计要求 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土 5.油漆品种:按设计图纸要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2 | 15637.9 |  | 31275.8
77 | 040205003012 | 电子警察监控杆 L杆悬臂12m（含基础） | 1.类型:电子警察监控杆(悬臂12m) 2.材质:钢管 3.规格尺寸:按设计要求 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土 5.油漆品种:按设计图纸要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 2 | 19218.6 |  | 38437.2
78 | 040205024002 | 交通智能系统调试 | 1.系统类别:电子警察系统调试 2.站数:5个站以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 系统 | 1 | 25304.28 |  | 25304.28
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 95017.28
合 计 | [8 empty] | 729185.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 16303.46 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 16303.46
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 72918.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5928.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 78847.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：交通安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 72918.58
合 计 |  |  |  | 72918.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 824336.34 | 9 |  | 74190.27
合 计 | [6 empty] | 74190.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13