## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：管廊土建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 74186579.90
1.1 | 土石方工程 | 14481858.95
1.2 | 地基处理与边坡支护工程 | 14801252.48
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 38073536.76
1.4 | 金属结构工程 | 192381.83
1.5 | 门窗工程 | 74488.57
1.6 | 屋面及防水工程 | 5715704.96
1.7 | 楼地面装饰工程 | 226963.43
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 136383.91
1.9 | 余泥渣土外运及弃置费用 | 484009.01
2 | 措施合计 | 7912708.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3313231.18
2.2 | 其他措施费 | 4599477.31
3 | 其他项目 | 6727459.51 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5934926.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 792533.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 88826747.90
5 | 增值税销项税额 | 7994407.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 96821155.21
7 | 人工费 | 11891379.09
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 96,821,155.21 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 14481858.95
1 | 040101002002 | 支撑下挖一般土方 | 1、土壤类别:大型支撑下挖土方一、二类土 2、挖土深度:11m以内 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 23968.04 | 62.2 |  | 1490812.09
2 | 040101002003 | 支撑下挖一般土方 | 1、土壤类别:大型支撑下挖淤泥 2、挖土深度:11m以内 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 2800 | 53.22 |  | 149016
3 | 040101002004 | 挡土板旁挖基坑土方 | 1、土壤类别:挡土板旁挖土方一、二类土 2、挖土深度:3.5m以内 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1682.29 | 8.23 |  | 13845.25
4 | 040101002005 | 挡土板旁挖沟槽土方 | 1、土壤类别:挡土板旁挖土方一、二类土 2、挖土深度:3.5m以内 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 4060.02 | 8.23 |  | 33413.96
5 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.挡土深度:3.5m内 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3544.91 | 22.83 |  | 80930.3
6 | 040101001006 | 挖一般土方 | 1.部位:放坡开挖土方 2.土壤类别:详见地质勘察报告 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 106305.67 | 6.86 |  | 729256.9
7 | 040103001009 | 回填混凝土 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填1mC20混凝土 3.填方粒径要求:按设计要求 |  | m3 | 3472.46 | 739.65 |  | 2568405.04
8 | 040103001010 | 回填石屑 | 1、填方材料品种:石屑 2、压实度：综合考虑 3、未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 32089.1 | 283.1 |  | 9084424.21
本页小计 | [8 empty] | 14150103.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:路基土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:场内土方 5.回填方式:小型压实机械压实 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 47393.6 | 7 |  | 331755.2
|  | 地基处理与边坡支护工程 | [6 empty] | 14801252.48
10 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 18m以内 | 1.地层情况:详见地质勘察报告 2.桩长:18m以内 3.板桩厚度:密扣型拉森IV型钢板桩 4.密扣型拉森IV型钢板桩使用工期：暂定180天 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 902.83 | 973.28 |  | 878706.38
11 | 粤040101006002 | 钢板桩钢支撑 | 1、部位:钢板桩支撑 2、钢材品种、规格:φ609X16钢管 3、钢围檩双拼工字钢45a，L75X8角钢托架 4、使用工期暂定180天 5、大型支撑使用费按每吨每月260元（除税价，含运费） 6、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 601.39 | 1711.27 |  | 1029140.67
12 | 010202005001 | 型钢桩 | 1.地层情况或部位:按地质勘查报告 2.规格型号:H型钢H700*300*13*24 3.防护材料种类:埋设梁部分采用10mm泡沫塑料片包裹 4.是否拔出:是 5.布置方式:插一跳一 6.按主材摊销量综合考虑 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 966.88 | 1170.49 |  | 1131723.37
本页小计 | [8 empty] | 3371325.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040201013003 | SMW工法搅拌桩 Φ850@600 | 1.地层情况:详见地质勘察报告 2.空桩长度、桩长:按设计要求 3.桩截面尺寸:Φ850mm 4.水泥强度等级、掺量:42.5水泥、水泥掺量不小于25%，28天无侧限抗压强度不小于1MPa 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 3644.699 | 609.38 |  | 2221006.68
14 | 040302008001 | 基坑边坡喷射混凝土 C20 | 1、部位:边坡 2、厚度:8cm 3、材料种类:C20混凝土 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | ㎡ | 17325.44 | 156.57 |  | 2712644.14
15 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:HPB300圆钢 2.钢筋规格:Ф8mm@200*200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 72.76 | 8883.43 |  | 646358.37
16 | 040302006001 | 土钉 | 1.地层情况:详见地质勘察报告 2.土钉类型、部位:螺纹钢筋φ25以内，坡面挂网喷砼 3.钻孔直径、深度:孔深1.5m 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 28248 | 35.14 |  | 992634.72
17 | 040303006001 | 支撑梁 | 1.部位:支撑梁 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 52.05 | 873.09 |  | 45444.33
18 | 040303006002 | 冠梁 | 1.部位:冠梁 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 97.6 | 873.09 |  | 85213.58
19 | 040901001001 | 砼支撑、冠梁-现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400螺纹钢 2.钢筋规格:Φ25以内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 26.57 | 6312.5 |  | 167723.13
20 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土支撑梁、冠梁 2.强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 149.65 | -4.74 |  | -709.34
本页小计 | [8 empty] | 6870315.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩 | 1.桩截面尺寸:D60cm 2.水泥强度等级、掺量:42.5水泥,每米水泥掺量 280kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 9739.9858 | 319.72 |  | 3114068.26
22 | 040201013004 | 深层水泥搅拌桩 | 1.桩截面尺寸:D50cm 2.水泥强度等级、掺量:13.5%，每米水泥用量55kg 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 9681.4 | 61.45 |  | 594922.03
23 | 040201013005 | 深层水泥搅拌桩（空桩） | 1.桩截面尺寸:D50cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 11774 | 12.22 |  | 143878.28
24 | 040103001012 | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 2.厚度：30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1770.69 | 358.04 |  | 633977.85
25 | 040103001013 | 砂垫层 | 1.砂垫层 2.厚度：20cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1180.46 | 299.68 |  | 353760.25
26 | 040201021010 | 双向土工格栅 | 1.材料品种、规格:双向土工格栅，拉伸屈服强度≥20KN/m 2.搭接方式:绑扎连接 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 5902.3 | 8.6 |  | 50759.78
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 38073536.76
27 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C20混凝土（泵送） 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1335.29 | 801.16 |  | 1069780.94
28 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C15混凝土（泵送） 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 64.67 | 781.02 |  | 50508.56
29 | 040303001003 | C20混凝土压重层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土（泵送） 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3876.6 | 83.94 |  | 325401.8
本页小计 | [8 empty] | 6337057.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040303017001 | 混凝土楼梯 | 1、类别、部位:楼梯 2、混凝土强度等级:C40 P6、p8抗渗混凝土（泵送） 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 32.55 | 1027.66 |  | 33450.33
31 | 040306003001 | 综合管廊底板 C40 | 1.混凝土强度等级:底板C40（泵送） 2.混凝土抗渗要求:P6、p8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 5222.936 | 929.94 |  | 4857017.1
32 | 040306003002 | 穿线井底板 C30 | 1.混凝土强度等级:底板C30（泵送） 2.混凝土抗渗要求:P6、p8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 176.73 | 842.52 |  | 148898.56
33 | 040306004001 | 综合管廊墙 C40 | 1.混凝土强度等级:侧墙、中隔墙 C40（泵送） 2.混凝土抗渗要求:P6、p8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 8439.34 | 954.76 |  | 8057544.26
34 | 040306004002 | 穿线井墙 C30 | 1.混凝土强度等级:侧墙、中隔墙 C30（泵送） 2.混凝土抗渗要求:P6、p8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 272.21 | 903.41 |  | 245917.24
35 | 040306005001 | 综合管廊顶板 C40 | 1.混凝土强度等级:顶板C40（泵送） 2.混凝土抗渗等级:P6、p8 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 4234.07 | 951.61 |  | 4029183.35
36 | 040303006003 | 混凝土梁 | 1.部位:梯梁（泵送） 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 19.9 | 849.96 |  | 16914.2
37 | 040303006004 | 预制穿线井混凝土板 | 1.部位:预制混凝土板 2.混凝土强度等级:C30 p6 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 81.48 | 1418.33 |  | 115565.53
本页小计 | [8 empty] | 17504490.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400 φ10以外 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 2749.51 | 6312.5 |  | 17356281.88
39 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ25以内 3、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 80947 | 21.83 |  | 1767073.01
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 192381.83
40 | 010606008001 | 不锈钢爬梯 | 1、参照15J401中WT1a-H1 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 1.238 | 7747.88 |  | 9591.88
41 | 010606009001 | 不锈钢护栏 | 1、钢材品种、规格:不锈钢护栏 |  | t | 1.1 | 29966.1 |  | 32962.71
42 | 040402016001 | 亚光不锈钢盖板 | 1、亚光不锈钢盖板 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 200.1 | 576.56 |  | 115369.66
43 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆高度:1100mm 2.扶手材料种类、规格:306哑光不锈钢管扶手Φ50.8*2mm 3.栏杆材料种类、规格:306哑光不锈钢管立柱Φ50.8*2mm、Φ38.1*2mm 4.固定配件种类:不锈钢板-100*75*8，2-Φ17.5螺栓固定 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 84.6 | 407.3 |  | 34457.58
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 74488.57
44 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质甲级防火门 2.其他:含门、闭门器、门锁、执手、合页等五金配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 42.21 | 522.84 |  | 22069.08
45 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:3h特级防火卷帘 2.启动装置品种、规格:详见设计图纸 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 56.16 | 702.86 |  | 39472.62
本页小计 | [8 empty] | 19377278.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:不锈钢防盗门 2.其他:含门、门锁、执手、合页等五金配件 3.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 9.2 | 595.15 |  | 5475.38
47 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:采光防盗铝合金百叶窗 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 15.75 | 474.38 |  | 7471.49
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 5715704.96
48 | 040402017001 | 综合管廊底板伸缩缝 | 1、工程部位:底板 2、止水带材料种类:外贴式橡胶止水带，中埋式钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶条（20mm厚) 3、防护材料种类:聚乙烯闭孔泡沫塑料板 4、嵌缝材料种类:聚硫密封膏嵌缝填料(50mm厚)、柔性防火封堵材料堵塞密实(100mm厚) 5、做法：详见设计图JG-S1-2-04 6、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 151.16 | 269.19 |  | 40690.76
49 | 040402017002 | 综合管廊侧墙伸缩缝 | 1、工程部位:侧壁 2、止水带材料种类:外贴式橡胶止水带，中埋式钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶条（20mm厚) 3、盖缝材料:1.5mm厚不锈钢止水槽 4、防护材料种类:聚乙烯闭孔泡沫塑料板 5、嵌缝材料种类:聚硫密封膏嵌缝填料(50mm厚)、柔性防火封堵材料堵塞密实(100mm厚) 6、做法：详见设计图JG-S1-2-04 7、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 192.95 | 380.3 |  | 73378.89
本页小计 | [8 empty] | 127016.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040402017003 | 综合管廊顶板伸缩缝 | 1、工程部位:顶板 2、止水带材料种类:外贴式橡胶止水带，中埋式钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶条（20mm厚) 3、盖缝材料:1.5mm厚不锈钢止水槽 4、防护材料种类:聚乙烯闭孔泡沫塑料板 5、嵌缝材料种类:聚硫密封膏嵌缝填料(50mm厚)、柔性防火封堵材料堵塞密实(100mm厚) 6、做法：详见设计图JG-S1-2-04 7、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 151.16 | 373.2 |  | 56412.91
51 | 040402017004 | 综合管廊中墙伸缩缝 | 1、工程部位:中隔墙 2、止水带材料种类:遇水膨胀橡胶条（30*20mm) 3、盖缝材料:1.5mm厚不锈钢止水槽 4、防护材料种类:聚乙烯闭孔泡沫塑料板 5、嵌缝材料种类:聚硫密封膏嵌缝填料(30mm厚)、柔性防火封堵材料堵塞密实(50mm厚) 6、做法：详见设计图TZ-S0-3-04-2/3 7、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 96.47 | 377.59 |  | 36426.11
52 | 040402018001 | 施工缝 | 1、止水带：热镀锌止水钢片300x3mm 2、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 6547.2 | 81.27 |  | 532090.94
53 | 040402019001 | 综合管廊底板防水 | 1.材料品种、规格:针刺覆膜法钠基膨润土防水毯 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 8680.12 | 29.82 |  | 258841.18
本页小计 | [8 empty] | 883771.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040402019002 | 综合管廊侧墙防水 | 1.材料品种、规格:针刺覆膜法钠基膨润土防水毯 2.120mm厚砖保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 13276.95 | 110.84 |  | 1471617.14
55 | 040402019003 | 综合管廊侧墙防水 | 1.材料品种、规格:针刺覆膜法钠基膨润土防水毯加强层 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 546 | 35.51 |  | 19388.46
56 | 040402019004 | 综合管廊顶板防水 | 1、70mmC20细石混凝土保护层 2、1.5mm厚PVC抗根系刺穿层 3、4mm双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 4、刷冷底子油 5、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 9058.82 | 229.91 |  | 2082713.31
57 | 040402019005 | 综合管廊底板内防水 | 1.材料品种、规格:水泥基渗透结晶型防水涂料2mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 7054.32 | 63.72 |  | 449501.27
58 | 040402019006 | 综合管廊墙面内防水 | 1.材料品种、规格:水泥基渗透结晶型防水涂料2mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 10134.87 | 68.54 |  | 694643.99
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 226963.43
59 | 040308001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 7323.37 | 24.13 |  | 176712.92
60 | 040308004001 | 检修口内墙装饰 | 1、9mm厚1：1:6水泥石灰砂浆打底、6mm厚水泥砂浆抹灰 2、满刮腻子一道、扫防火等级A级无机装饰涂料 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 288.23 | 111.55 |  | 32152.06
本页小计 | [8 empty] | 4926729.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 040308004002 | 检修口天花装饰 | 1、9mm厚1：1:6水泥石灰砂浆打底、6mm厚水泥砂浆抹灰 2、满刮腻子一道、扫防火等级A级无机装饰涂料 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 81.2 | 125.5 |  | 10190.6
62 | 040308004003 | 吊装口外墙装饰 | 1、15厚1：2砂浆找平 2、500*250*30mm火烧面浅灰色花岗岩 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 39.28 | 201.32 |  | 7907.85
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 136383.91
63 | 040308001002 | 穿线井外墙水泥防水砂浆抹面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1478.16 | 46.64 |  | 68941.38
64 | 040308001003 | 穿线井内墙水泥防水砂浆抹面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1298.47 | 51.94 |  | 67442.53
|  | 余泥渣土外运及弃置费用 | [6 empty] | 484009.01
65 | 040103002003 | 余方弃置(土方） | 1.废弃料品种:-般土壤 2.运距:15km内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、广州市的相关规定 |  | m3 | 4722.86 | 56.83 |  | 268400.13
66 | 040103002004 | 余方弃置(淤泥） | 1.废弃料品种:淤泥 2.运距:15km内 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、广州市的相关规定 |  | m3 | 2800 | 72.98 |  | 204344
本页小计 | [8 empty] | 627226.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 040103002005 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、广州市的相关规定 |  | m3 | 149.6 | 75.3 |  | 11264.88
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5059589.25
68 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.墙面脚手架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 10895.84 | 21.15 |  | 230447.02
69 | 041101003001 | 仓面脚手架 | 1.混凝土仓面脚手架 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 7173.76 | 12.68 |  | 90963.28
70 | 041101001003 | 墙面脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 8734.36 | 15.88 |  | 138701.64
71 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 391.92 | 30.99 |  | 12145.6
72 | 011702001001 | 底板侧模板 | 1.基础类型:管廊底板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 1498.99 | 57.8 |  | 86641.62
73 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:梁模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 87.39 | 86.74 |  | 7580.21
74 | 041102020001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 81.2 | 184.53 |  | 14983.84
75 | 041102023001 | 侧墙模板 | 1.构件类型:侧墙模板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 32996.7 | 78.74 |  | 2598160.16
76 | 041102024001 | 顶板模板 | 1.构件类型:管廊顶板 2.支模高度:3.8m 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 7444 | 85.37 |  | 635494.28
77 | 041102024002 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯顶板 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 81.2 | 184.53 |  | 14983.84
本页小计 | [8 empty] | 3841366.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 041109003001 | 加工钢筋运输 垂直运输 | 1、加工钢筋运输 垂直运输 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 项 | 1 | 392995.64 |  | 392995.64
79 | 040201022005 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼垫层 3.砌体材料:MU7.5灰砂砖 M5水泥砌筑 4.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆内抹面 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 5904 | 125.17 |  | 739003.68
80 | 040504001001 | 集水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土垫层150mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 196 | 497.39 |  | 97488.44
本页小计 | [8 empty] | 1229487.76
合 计 | [8 empty] | 79246169.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 18 | 2853119.24 |  |  |  |  | 编制概预算时，按照系数计算项目以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率标准按 18.00%计算。
合 计 |  |  |  |  | 2853119.24
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管廊土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5934926.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 792533.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6727459.51 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管廊土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 5934926.39
合 计 |  |  |  | 5934926.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：管廊土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 88826747.9 | 9 |  | 7994407.31
合 计 | [6 empty] | 7994407.31
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13