## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 289427.20
2 | 措施合计 | 18908.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18428.66
2.2 | 其他措施费 | 479.67
3 | 其他项目 | 19623.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 14471.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5151.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 327958.88
5 | 增值税销项税额 | 29516.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 357475.18
7 | 人工费 | 40485.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 357,475.18 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 289427.2
1 | 041001010001 | 拆除路灯12m（含基础） | 1、规格尺寸:拆除路灯12m（含基础） 2、规格尺寸：参照新建 |  | 根 | 8 | 271.49 |  | 2171.92
2 | 030408003003 | 拆除管线 | 1.名称:拆除管线 2.规格:综合考虑m 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 201 | 4.29 |  | 862.29
3 | 040101002003 | 挖沟槽土方（拆除管线） | 1.土方类型：一二类土 2.深度：1米内 |  | m3 | 84.42 | 6.22 |  | 525.09
4 | 040103001008 | 回填方（拆除管线） | 1.名称：回填土 2.回填材料：开挖土 |  | m3 | 84.42 | 18.74 |  | 1582.03
5 | 041001007001 | 拆除接线井 | 1、结构形式:砖砌 |  | m3 | 3.098 | 104.98 |  | 325.23
6 | 030412007001 | 高低路灯 H=14m/6m，400W/75W LED灯 | 1.名称:H=14m/6m高低杆路灯 2.规格:400W/75W LED灯 3.臂长:按设计图纸要求 4.包含装置:含砼基础、灯杆，灯具，保护熔断器，接地装置，调光通讯模块，调光驱动电源等 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 8 | 11019.22 |  | 88153.76
7 | 030412007002 | 投光灯 H=14m，3*250W LED灯 | 1.名称:路灯 H=14m 2.规格:3*250W LED灯 3.臂长:按设计图纸要求 4.包含装置:含砼基础、灯杆，灯具，保护熔断器，接地装置，调光通讯模块，调光驱动电源等 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 2 | 13691.1 |  | 27382.2
8 | 030412007003 | 路灯 H=10m，100W LED灯 | 1.名称:H=10m挑灯 2.规格:100W LED灯 3.臂长:按设计图纸要求 4.包含装置:含砼基础、灯杆，灯具，保护熔断器，接地装置，调光通讯模块，调光驱动电源等 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 套 | 3 | 6294.96 |  | 18884.88
本页小计 | [8 empty] | 139887.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040101003002 | 挖基坑土方（路灯基础） | 1、挖土类型：一二类土 2、深度：3m内 3、开挖方式：人机配合 |  | m3 | 74.956 | 8.93 |  | 669.36
10 | 040103001009 | 回填方 | 1、回填材料：回填石屑 |  | m3 | 52.578 | 237.92 |  | 12509.36
11 | 粤040101007003 | 支密板挡土板 双面 | 1、名称：支密板挡土板 双面 |  | m2 | 217.28 | 24.8 |  | 5388.54
12 | 030408003004 | 电缆过路镀锌钢管 4×SC100×4mm | 1.名称:横过道路穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格: 4×SC100×4mm 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 29 | 763.82 |  | 22150.78
13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、挖土类型：一二类土 2、挖土深度：1.5米内 |  | m3 | 13.34 | 6.22 |  | 82.97
14 | 040103001010 | 回填方 | 1、回填材料;土方 |  | m3 | 6.09 | 18.74 |  | 114.13
15 | 040504001002 | 电缆过马路接线井0.8*0.6*1.2m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 4 | 2591.79 |  | 10367.16
16 | 030408001001 | 电力电缆 YJHLV22-1KV-4*35+1*16mm2 | 1.型号:YJHLV22-1KV-4*35+1*16mm2 2.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 496.32 | 105.87 |  | 52545.4
17 | 030408001002 | 电力电缆 YJHLV22-1KV-5*16mm2 | 1.型号:YJHLV22-1KV-5*16mm2 2.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 487.32 | 61.33 |  | 29887.34
18 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、挖土类型：一二类土 2、开挖方式：人机配合 3、挖土深度：1.5米内 |  | m3 | 208.454 | 8.93 |  | 1861.49
19 | 040103001011 | 回填方 | 1、回填材料：开挖土 |  | m3 | 208.54 | 18.74 |  | 3908.04
本页小计 | [8 empty] | 139484.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004001 | 接灯软导线 RVV-0.5KV-(3*2.5) | 1.型号:RVV-0.5KV-3×2.5mm2 2.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 312 | 8.42 |  | 2627.04
21 | 040806001001 | L50*5*2500mm热镀锌角钢 | 1、名称:接地装置 2、材质、规格:L50×5mm 长2.5m 热镀锌角钢 3、土质:综合考虑 4、基础接地形式:按设计图纸要求 5、其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 根 | 13 | 128.92 |  | 1675.96
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV) 1kV 2.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 系统 | 1 | 876.53 |  | 876.53
23 | 040103002003 | 土方外运 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:20km |  | m3 | 82.21 | 47.13 |  | 3874.56
24 | 040103002004 | 石方外运 | 1、废弃料品种:石方 2、运距:20km |  | m3 | 13.29 | 75.33 |  | 1001.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 479.67
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 479.67
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
27 | 041102001003 | 接线井垫层模板 |  |  | m2 | 2.208 | 40.2 |  | 88.76
28 | 041102018002 | 接线井压顶模板 |  |  | m2 | 7.219 | 54.15 |  | 390.91
本页小计 | [8 empty] | 10534.9
合 计 | [8 empty] | 289906.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18428.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18428.66
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 14471.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 工程优质费
8 | 预算包干费 | 5151.99
9 | 概算幅度差
10 | 余泥渣土消纳费
| 合 计 | 19623.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 327958.88 | 9 |  | 29516.3
合 计 | [6 empty] | 29516.3
表—13