| **序号** | **设 备 名 称** | **规 格 参 数** | **单位** | **数量** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **计费系统** |  |  |  |  |
| 1 | 主变低压侧电能表 | 有功0.5S级三相四线表。带无线通信模块。 | 面 | 1 | 安装在电表箱上（甲供） |
| 2 | 10kV接地变电能表 | 有功0.5S级三相四线表 | 只 | 1 | 安装在电表箱上（甲供） |
| 3 | 10kV馈线电能表 | 有功0.5S级三相四线表 | 只 | 2 | （甲供） |
| 4 | 电能采集装置 |  | 只 | 1 | 安装在电表箱上（甲供） |
| 6 | 电表箱 | 6位电表箱 | 个 | 1 | 乙供 |
| **二** | **端子箱** |  |  |  |  |
| （1） | 主变户外端子箱 |  | 个 | 1 | 甲供 |
| （2） | 10kV母线PT端子箱 |  | 个 | 1 | 甲供 |
| **三** | **视频及环境监控系统** |  | 套 | 1 | 甲供 |
| **四** | **二次防雷系统** |  | 套 | 1 | 甲供 |
| **五** | **智能监控系统** | 含智能网关等 | 套 | 1 | 甲供 |
| **六** | **其他** |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×4 | 米 | 300 | 甲供 |
| 2 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×2.5 | 米 | 300 | 甲供 |
| 3 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×1.5 | 米 | 300 | 甲供 |
| 4 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-7×2.5 | 米 | 300 | 甲供 |
| 5 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-7×1.5 | 米 | 300 | 甲供 |
| 6 | 电力电缆 | ZRA-JYV22-1-3x35+2x16 | 米 | 200 | 甲供 |
| 7 | 电力电缆 | ZRA-YJV22-1-4×4 | 米 | 300 | 甲供 |
| 8 | 试验箱 |  | 个 | 1 | 乙供 |
| 9 | 应急电源 | 交流220V | 个 | 1 | 乙供 |
| 10 | 二次集中柜 | 含柜体、空调 | 个 | 1 | 甲供 |