## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  | 标段： |  | 第 365 页 共 452 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气
1.2 | 给排水
1.3 | 弱电
1.4 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 5571.85
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 4955.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 366 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV2.5 |  | m | 48.59
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 |  | m | 579.46
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV5*6 |  | m | 207.175
4 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:SC 2.规格:32 |  | m | 35.935
5 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:20 |  | m | 200.95
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:T5双管荧光灯 2.规格:28W |  | 套 | 5
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:10W |  | 套 | 10
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯 |  | 套 | 5
9 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:消防应急照明灯 |  | 套 | 5
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:250V/10A |  | 个 | 10
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全型插座 2.规格:250V/10A |  | 个 | 15
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三孔挂机空调插座 2.规格:250V/16A |  | 个 | 5
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱MWAL |  | 台 | 5
14 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:百叶窗式换气扇 |  | 台 | 5
电气合计
给排水
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN15 PPR给水管 2.连接形式:热熔连接 |  | m | 1.5
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN25 PPR给水管 2.连接形式:热熔连接 |  | m | 25.235
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN50 PVC管 2.连接形式:粘接 |  | m | 19.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 367 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN75 PVC管 2.连接形式:粘接 |  | m | 62.955
19 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN100 PVC管 2.连接形式:粘接 |  | m | 12.93
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 5
21 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 5
22 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):冷水表 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 5
23 | 031004014001 | 雨水斗 | 1.材质:重力型侧排雨水斗 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 10
24 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 5
25 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 |  | 组 | 5
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 |  | 组 | 5
给排水合计
弱电
27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT5E4*2*0.6 |  | m | 104.8675
28 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:20 |  | m | 5
29 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 |  | 个 | 5
30 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外摄像机 |  | 台 | 5
31 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 5
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 5
弱电合计
防雷接地
33 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Ф12 |  | m | 89.47
34 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 |  | m | 78.965
35 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB端子箱 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 368 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:垂直接地体 |  | 台 | 20
37 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电阻测试点 |  | 台 | 10
38 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地引出点 |  | 台 | 10
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
39 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 369 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 370 页 共 452 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 371 页 共 452 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4955.93
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 372 页 共 452 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 4955.93
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 373 页 共 452 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  |  | 标段： |  | 第 374 页 共 452 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施(二期)建设工程-5个门卫室（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 375 页 共 452 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13