## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1055540.07
1.1 | 土方工程 | 372239.86
1.2 | 管道 | 307329.79
1.3 | 管井及管件 | 304150.26
1.4 | 余泥渣土场外运输及排放 | 71820.16
2 | 措施合计 | 31567.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 31567.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 117032.94 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 105554.01
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11478.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1204140.05
5 | 增值税销项税额 | 108372.60 |  |  | －
6 | 总造价 | 1312512.65
7 | 人工费 | 111170.54
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,312,512.65 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 372239.86
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 1869.56 | 8.56 |  | 16003.43
2 | 040103001015 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方来源、运距:原土 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 406.02 | 19.61 |  | 7962.05
3 | 040103001016 | 回填石屑 | 1.密实度要求:综合考虑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 1504.88 | 231.43 |  | 348274.38
|  | 管道 | [6 empty] | 307329.79
4 | 040501003005 | DN150球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN150球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.综合考虑管道安装、管道保护、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 27 | 163.17 |  | 4405.59
5 | 040501003006 | DN200球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN200球墨铸铁管，C30级 2.接口方式:胶圈接口 3.综合考虑管道安装、管道保护、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 123.01 | 220.49 |  | 27122.47
本页小计 | [8 empty] | 403767.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040501003007 | DN300球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN300球墨铸铁管，C30级 2.接口方式:胶圈接口 3.综合考虑管道安装、管道保护、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 781.16 | 343.97 |  | 268695.61
7 | 040501001006 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN300（泄水阀溢流管） | 1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:120°混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300（采用带有唯一识别码芯片） 4.接口方式橡胶圈接口 5.基础混凝土强度等级:C20 6.垫层：200mm厚石屑垫层 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 8.铺设深度：详见纵断面图纸 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 19.32 | 273.7 |  | 5287.88
8 | 040501014002 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:球墨铸铁DN300新旧管连接 2.连接方式:接驳 3.每处按2m考虑 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗 5.按设计图纸及有关规范要求 |  | 处 | 3 | 606.08 |  | 1818.24
|  | 管井及管件 | [6 empty] | 304150.26
|  | 管井 | [6 empty] | 209671.65
本页小计 | [8 empty] | 275801.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504001003 | 排泥阀井φ1200 | 1.砖砌排泥阀井（含湿井） 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.抹灰：20mm厚1：2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 5.井盖：防盗型铸铁井盖 7.综合考虑井盖及支座、阀门安装、钢筋制安、踏步安装等 8.其它详见国标07MS101-2，58综合考虑 |  | 座 | 2 | 5656.73 |  | 11313.46
10 | 040504001004 | 排气阀井DN300×80(Φ1200) | 1.砖砌排气阀井DN300×80(Φ1200) 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网等 7.其它详见国标07MS101-2，52综合考虑 |  | 座 | 2 | 3849.79 |  | 7699.58
11 | 040504002009 | 闸阀井 φ1200 | 1.弹性座封闸阀DN200 PN1.0/φ1200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网等 7.其它详见国标07MS101-2，14综合考虑 |  | 座 | 12 | 4044.21 |  | 48530.52
本页小计 | [8 empty] | 67543.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002010 | 蝶阀井 φ1400 | 1.弹性座封闸阀DN300 PN1.0/φ1400 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及支座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网等 7.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 7 | 4812.68 |  | 33688.76
13 | 040502010003 | 室外智慧型消火栓 | 1.规格:室外智慧型消火栓SS150/65 PN1.0 2.安装部位、方式:地上 3.其他：按设计图纸及相关施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 | 3026.85 |  | 27241.65
14 | 040504002011 | 室外智慧型消火栓井φ1200 | 1.室外智慧型消火栓井φ1200 2.垫层：C10混凝土垫层 3.井身：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.底板：C25钢筋混凝土 5.井盖：防盗型铸铁井盖 6.综合考虑井盖及井座、混凝土井环、钢筋制安、踏步安装、防坠网等 7.其它详见国标07MS101-2，14综合考虑 |  | 座 | 9 | 4044.21 |  | 36397.89
15 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.类型:支墩 2.材质及规格:参照国家标准图集《柔性接口给水管道支墩》 3.安装部位：埋地、管沟内 4.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 5以外 5.按设计图纸及有关规范要求 |  | m3 | 57.94 | 773.21 |  | 44799.79
|  | 管件 | [6 empty] | 94478.61
16 | 040502005003 | DN75排泥闸阀 | 1.种类:DN75排泥闸阀 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 819.56 |  | 1639.12
本页小计 | [8 empty] | 143767.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040502005004 | DN80排气阀 | 1.种类:DN80排气阀 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 2653.4 |  | 5306.8
18 | 040502001009 | 闸阀 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 12 | 2863.05 |  | 34356.6
19 | 040502001010 | 蝶阀 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN300 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 7 | 3268.81 |  | 22881.67
20 | 040502010004 | DN150消火栓阀门 | 1.规格:DN150消火栓阀门 2.其他：按设计图纸及相关施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 | 1279.22 |  | 11512.98
21 | 040502001011 | 球墨铸铁三通 | 1.种类:球墨铸铁三通 2.材质及规格:DN300*75 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 664.29 |  | 1328.58
22 | 040502001012 | 球墨铸铁三通 | 1.种类:球墨铸铁三通 2.材质及规格:DN300*80 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 666.74 |  | 1333.48
23 | 040502001013 | 球墨铸铁三通 | 1.种类:球墨铸铁三通 2.材质及规格:DN300*150 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 9 | 669.62 |  | 6026.58
24 | 040502001014 | 钢制三通 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN300*300 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 674.98 |  | 674.98
25 | 040502001015 | 球墨铸铁四通 | 1.种类:球墨铸铁四通 2.材质及规格:DN300*200 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 6 | 674.98 |  | 4049.88
本页小计 | [8 empty] | 87471.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040502001016 | 球墨铸铁四通 | 1.种类:球墨铸铁四通 2.材质及规格:DN300*300 3.接口形式:胶圈接口 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 674.98 |  | 674.98
27 | 040502001017 | 承插90°弯头 DN300 | 1.种类:承插90°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 539.47 |  | 1078.94
28 | 040502001018 | 承插11.5°弯头 DN300 | 1.种类:承插11.5°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 236.67 |  | 473.34
29 | 040502002002 | DN200钢制堵头 | 1.种类:钢制堵头 2.材质及规格:DN200 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 12 | 197.2 |  | 2366.4
30 | 040502002003 | DN300钢制堵头 | 1.种类:钢制堵头 2.材质及规格:DN200 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 387.14 |  | 774.28
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 71820.16
31 | 040103002010 | 余方弃置-土方 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 1748.3 | 41.08 |  | 71820.16
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 77188.1
合 计 | [8 empty] | 1055540.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 31567.04 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002008 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005008 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001008 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
|  |  | 部分项机具费 |  |  |  |  | 1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000011 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 31567.04
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 105554.01
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 11478.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 117032.94 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1204140.05 | 9 |  | 108372.6
合 计 | [6 empty] | 108372.6
表—13