## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 663988.21
1.1 | 土方工程 | 161955.26
1.2 | 排管 | 302856.18
1.3 | 其他 | 182128.57
1.4 | 余泥渣土场外运输及排放 | 17048.20
2 | 措施合计 | 50698.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23186.74
2.2 | 其他措施费 | 27512.13
3 | 其他项目 | 74830.36 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 66398.82
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8431.54
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 789517.44
5 | 增值税销项税额 | 71056.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 860574.01
7 | 人工费 | 126986.25
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 860,574.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 161955.26
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 1144.85 | 8.56 |  | 9799.92
2 | 040103001010 | 回填石屑 | 1.密实度要求:综合考虑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 635.73 | 231.43 |  | 147126.99
3 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.挡土深度:详见设计图纸 2.综合考虑钢支撑搭拆 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 197.5 | 25.46 |  | 5028.35
|  | 排管 | [6 empty] | 302856.18
4 | 040803003001 | L(8)孔型20kV电缆排管（行人） | 1.型号:L(8）孔型20KV电缆排管（人行道） 2.材质:8×φ200×10mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑管枕、电缆管接头、C20混凝土包封、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 342.96 | 696.18 |  | 238761.89
5 | 040803003002 | L(12)孔型20kV电缆排管(行车） | 1.型号:L(12）孔型20KV电缆排管（车行道） 2.材质:12×φ200×12mmHDPE电力保护管 3.垫层:C15混凝土 4.综合考虑：C25钢筋混凝土包封、电缆管接头、钢筋制安、标志牌安装等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 33.75 | 1899.09 |  | 64094.29
|  | 其他 | [6 empty] | 182128.57
本页小计 | [8 empty] | 464811.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413005002 | 8线电缆排管直线井 | 1.名称:8线电缆排管直线井 2.规格:（内净空）2500长×1430mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：1670×300×150 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 4 | 12280.27 |  | 49121.08
7 | 030413005003 | 8线电缆排管直线长井 | 1.名称:8线电缆排管直线长井 2.规格:（内净空）5780长×1430mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：2150×300×200 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 20968.47 |  | 41936.94
本页小计 | [8 empty] | 91058.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030413005004 | 12线电缆排管直线井 | 1.名称:12线电缆排管直线井 2.规格:（内净空）2500长×1430mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：1670×300×150 C30预制盖板每个井9块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 1 | 14405.37 |  | 14405.37
9 | 030413005005 | 8线电缆排管三通井 | 1.名称:8线电缆排管三通井 2.规格:3110×1430mm内宽，转角1430×1030mm 3.垫层：C15砼垫层 4.材料：C30混凝土浇筑 5.盖板：1670×300×150 C30预制盖板每井14块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口安装 φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件热镀锌处理等 10.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 2 | 20588.34 |  | 41176.68
本页小计 | [8 empty] | 55582.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030413005006 | 8线光缆盘缆井 | 1.名称:8线光缆盘缆井 2.规格:（内净空）1430长×975mm宽 3.垫层：C15砼垫层 4.井混凝土强度等级：C30混凝土浇筑 5.盖板：1670×300×150 C30预制盖板每个井4块，综合考虑起盖孔及型钢包边 6.集水口： φ200PVC管 洞内回填粗砂 7.底板抹灰：20mm厚M15水泥砂浆 8.综合考虑钢筋制安、标志牌、支架安装、管孔封堵、金属预埋件（热镀锌处理）等 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 个 | 3 | 7571.33 |  | 22713.99
11 | 030409002002 | 人工水平接地体及接地引下线 | 1.名称:人工水平接地体及接地引下线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 380.62 | 26.05 |  | 9915.15
12 | 030409001001 | 人工垂直接地体 | 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:L50*5*2500 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 根 | 24 | 119.14 |  | 2859.36
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 17048.2
13 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 415 | 41.08 |  | 17048.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 27512.13
14 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 89.13 | 40.42 |  | 3602.63
15 | 041102035001 | 井壁模板 | 1.构件类型:井壁模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 355.73 | 65.16 |  | 23179.37
本页小计 | [8 empty] | 79318.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:梁模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 9.234 | 79.07 |  | 730.13
本页小计 | [8 empty] | 730.13
合 计 | [8 empty] | 691500.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 23186.74 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
|  |  | 部分项机具费 |  |  |  |  | 1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000007 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 23186.74
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 66398.82
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 8431.54
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 74830.36 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 789517.44 | 9 |  | 71056.57
合 计 | [6 empty] | 71056.57
表—13