招标控制价编制报告

一、工程概况

1.工程名称：大学城区域供冷系统管网优化项目之内环路自行车馆至枢纽楼联网及广外教学区供冷质量提升

2.建设单位：广州大学城投资经营管理有限公司

设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司

3.工程地点：广州市大学城

4.工程规模：本项目主要为市政管道铺设。校外沿内环沥青单车道铺设DN500，路面长度约523米；从中环东路接驳进入广外教学区铺设DN300，路面长度约262米；广外教学区内原DN150更换为DN200，路面长度约54米。

二、编制范围

本项目招标控制价编制范围包括包含市政工程、安装工程及配套工程。市政工程包含：基坑支护及土石方工程；安装工程工程包含：管网工程；配套工程包含：景观及绿化工程。

三、编制依据

1.执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）》、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省绿化工程工程量清单计价指引（2013）》；

2.执行定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省绿化工程综合定额（2018）》等；

3.计费标准及依据：

（1）绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按16.5%计取；

（2）增值税销项税额按9%计取；

（3）暂列金额按工程费用的10%计算计取；

（4）预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按6%计取；

4.材料价格的依据：具体等材料执行《2021年12月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，主要材料设备价格根据推荐品牌市场询价；

5.编制方式：以清单计价方式编制。

四、其它需要说明的问题

（一）市政部分

本次招标控制价编制：

1.本工程使用商品砼及商品砂浆；

2.建筑垃圾处置消纳费属于竞争性报价，在其他项目中计列，本次预编参考穗建协【2018】12号文，招标控制价消纳费单价按15元/立方米，投标人应对项目所在地周边土方消纳场所进行调查，拟定合适的余土弃置方案，并对消纳费进行竞争性报价。

（二）安装部分

管网工程：冷冻管部分由沿外围内环路沥青单车道，以及广外教学区从原校外道路冷冻管接驳开始进入校内两部分组成。

景观及绿化工程：包括因埋设冷冻管破坏的外围坡道乔木及校内草皮。

五、编制结果

本次招标控制价总金额为4,478,920.57元，暂列金额为347,093.59元。

2022年1月12日