|  |
| --- |
| **广州公交集团展馆主要设备材料品牌选用表** |
| **工程名称：** |
| **序号** | **专业设备材料名称** | **品牌** | **备注：规格型号** |
| **一** | **暖通空调专业** |  |  |
| 1 | 保温材料 | 凯门福乐斯、华美、欧文斯 | 直径20、25、32、40、及方块 |
| 2 | 通风防排烟设备 | 九洲惠普、广东正野、中山飞达 | 11#,12# |
| 3 | 风管阀门配件 | 九洲惠普、广东正野、中山飞达 | 600\*400,800\*600 |
| 4 | 天花管道式排风扇 | 九洲惠普、广东正野、中山飞达 | 295\*295、400\*400 |
| **二** | **电气专业** | 　 | 　 |
| 1 | 配电箱柜 | 基业 、荣业、展业  | 200\*600\*800、200\*800\*999 |
| 2 | 低压开关柜内核心元件(电箱开关元件) | 广州珠江、广东珠江、正泰 | 200\*600\*800、200\*800\*1000 |
| 3 | LED照明灯具 | 欧普、九佛、佛山照明、松本电工 | 5W\9W\13W\20W |
| 4 | 镀锌管 | 劲泰、联标 | 直径20、25、32、40、50、65等 |
| 5 | 开关插座面板 | 粤奇胜、松木美的、俊朗（普通系列） | 86型、大阪 |
| 6 | 低烟无卤电缆、矿物电缆 | 黄埔珠江、珠江电缆、广州南洋 | 4\*185+1\*95、4\*120+1\*75 |
| **三** | **消防专业** | 　 | 　 |
| 1 | 室外、室内消火栓、水带及水枪、消防卷盘、消防栓箱、水泵接合器 | 胜捷、俊安、平安 | sn65 |
| 2 | 湿式报警阀组、水流指示器、信号闸阀、喷淋头、洒水喷头、水喷雾喷头 | 胜捷、东江、平安 | 68℃ |
| 3 | 各类阀门 | 兰州高压、恒安、欧特莱 | DN25 |
| 4 | 泄压口、手提式灭火器 | 广东胜捷、东江、平安 | 4kg |
| 5 | 火灾报警系统 | 森田、胜捷、北大青鸟 | jbf |
| 6 | 电气火灾监控系统 | 东江、胜捷、兴安 | jbf |
| 7 | 消防电源监控系统 | 东江、胜捷、兴安 | jbf |
| **四** | **生活给排水专业** | 　 | 　 |
| 1 | PPR水管 | 顾地、联塑、雄塑 | 直径20、25、32 |
| 2 | u-PVC水管 | 顾地、联塑、雄塑 | 直径50、75、110等 |
| **五** | **建筑装修** | 　 | 　 |
| 1 | 抛光砖 | 冠珠、嘉鹏、东鹏 | 600\*600、800\*800 |
| 2 | 硅钙板 | 东上、龙牌、家美乐 | 1220\*2440\*6、1220\*2440\*9 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 富丽豪、神鸟飞龙、欧镁斯 | 1220\*2440\*6、1220\*2440\*9 |
| 4 | 地毯 | 美的、东方、东升百瑞 | 4000宽\*实际长度\*15 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦、涂可诺、紫荆花 | 15L、 |
| 6 |  玻璃 | 信义、南玻、耀皮 | 按现场实际尺寸 |
| 7 | 镀锌方管 | 珠江、连创、晟骏、翔隆金属 | 100\*100\*2.5、40\*60\*2、40\*40\*2 |
| 8 | 天花材料 | 富丽豪、神鸟飞龙、欧镁斯 | 600\*600、100\*100格栅、 |
| 9 | 饰面板 | 伟企、创营 | 1220\*2440\*3、 |
| 10 | 水泥 | 三鹿、路路通、石井 | 32.5#硅酸盐水泥 |
| 11 | 胶合板、防火B1级 | 金叶安、友百万、合安 |  |
| 12 | 石膏板 | 苏友、多米诺、泰山 |  |
| **六** | **多媒体硬件** |  |  |
| 1 | 投影 | 安恒(松下)、科迈、奥图码) |  |
| 2 | LED屏 | 利亚德、澄通、联显（海佳） |  |
| 3 | 一体机 | 联显、宇柯世纪、冠显 |  |
| 4 | 音响 | 锐丰、保伦、佳比 |  |